## Anexo No. 8
TABLA GENERAL DE ANS´S Y KPI´S
Acuerdos de Niveles de Servicio Sistemas Criticos
ITEM | Subsistema/Servicio | Tipo | Metas | Descuento Operativo | Observaciones
2 | Aire Acondicionado de Precisión | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí
9 | Sistema de energía y equipos especiales. | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí
2 | Aire Acondicionado de Precisión | Oportunidad | tiempo de solución <= 2horas | Sí
9 | Sistema de energía y equipos especiales. | Oportunidad | tiempo de solución <= 2horas | Sí
4 | CCTV Ciudadano | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí
4 | Centros monitoreo y sitios remotos - CCTV Ciudadano | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí | Se entiende como el promedio de la disponibilidad de los equipos de computo, infraestructura de datos y video wall.
4 | Servidores - CCTV Ciudadano | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí
4 | Estaciones Base - CCTV Ciudadano | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí | Excluye toda la infraestructura de conectividad
4 | Video Wall | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí
4 | Sistemas de almacenamiento | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí
4 | CCTV Ciudadano | Oportunidad | tiempo de solución <= 9 horas | Sí
4 | Centros monitoreo y sitios remotos - CCTV Ciudadano | Oportunidad | tiempo de solución <= 9 horas | Sí
4 | Servidores - CCTV Ciudadano | Oportunidad | tiempo de solución <= 12 horas | Sí
4 | Estaciones Base - CCTV Ciudadano | Oportunidad | tiempo de solución <= 9 horas | Sí | Incluye los elementos ubicados en los centros de monitoreo
4 | Video Wall | Oportunidad | tiempo de solución <= 10 horas | Sí | Incluye los elementos ubicados en los centros de monitoreo
KPI's generales del Servicio
ITEM | Subsistema/Servicio | Tipo capturas | Nombre | Meta | Descuento Operativo
1 | Detección facial | Se debe entregar reporte semanal donde se relacionen los KPI dinámicos = # lecturas exitosas / # lecturas y KPI fijos = # lecturas/# lista negra. Se debe entregar análisis estadístico simple ( media,mediana, desviación estándar), curva histórica de los KPI y su correspondiente tabla de factor clave |  |  | No
2 | LPR |  |  |  | No
3 | Análitca convencional ( objetos abandonados, detección de aglomeraciones, áreas delimitadas) | Solo número de alarmas |  |  | No