## Alarmas
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE ACTUALIZACIÓN, Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.
3.Mantenimiento Alarmas
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
AL-3.1 | Mantenimiento preventivo de alarma comunitaria (valor para 603 alarmas) | Unidad | 100 |  | 0
AL-3.2 | Mantenimiento correctivo de reinstalación de sistema de alarma comunitaria (cuando se requiere trasladar algunos elementos como panel, teclado, receptor, cableado o sirenas a un nuevo punto) | Unidad | 7 |  | 0
AL-3.3 | Mantenimiento correctivo de cambio de componentes de alarma (cambio de receptor, sirena, cableado, teclado, panel de control) | Unidad | 40 |  | 0
AL-3.4 | Mantenimiento correctivo de instalación de alarma comunitaria (se requiere montar nuevamente todo el sistema de alarma comunitaria) | Unidad | 5 |  | 0
AL-3.5 | Mantenimiento correctivo de conexión de alarma (reconexiones de energia y lineas telefónicas) | Unidad | 22 |  | 0
AL-3.6 | Mantenimiento correctivo de programación de la alarma por desconfiguración | Unidad | 7 |  | 0
AL-3.7 | Desinstalación del sistema de alarma y componentes de alarmas | Unidad | 8 |  | 0
Subtotal Servicio de Mantenimiento Alarmas |  |  |  |  | 0
A |  |  |  |  | 0
U |  |  | U |  | 0
Total Servicio de Mantenimiento Alarmas |  |  |  |  | 0
Mantenimiento Plataforma Recepción Alarmas
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
AL-3.8 | Mantenimiento preventivo de las dos receptoras de datos central Surgard Systems III | Mes | 2 |  | 0
AL-3.9 | Mantenimiento de correctivos a que haya lugar por el plazo del contrato, de las dos receptoras de datos central Surgard System III | Mes | 1 |  | 0
AL-3.10 | Soporte al aplicativo softguard ubicado en el SIES-M, incluye actualización de la información en la base de datos. Mantenimiento correctivo que se requiere durante el plazo del contrato | Mes | 3 |  | 0
Subtotal Mantenimiento Plataforma Recepción Alarmas |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
Total Mantenimiento Plataforma Recepción Alarmas |  |  |  |  | 0
Bolsa de Repuestos Alarmas
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
AL-3.11 | Bolsa de Repuestos Alarmas | Global | 1
Subtotal Bolsa de Repuestos Alarmas
IVA |  |  |  | 19% | 0
Total Bolsa de Repuestos Alarmas
Valores de Referencia para Bolsa de Repuestos Alarmas
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
AL-B-3.11.1 | Teclado DSC 5500 | Unidad | 5 |  | 0
AL-B-3.11.2 | Teclado honeywell 6164 SP | Unidad | 1 |  | 0
AL-B-3.11.3 | Panel DSC 1832 | Unidad | 5 |  | 0
AL-B-3.11.4 | Panel Vista 48LA honeywell | Unidad | 1 |  | 0
AL-B-3.11.5 | Receptora DSC 5132 | Unidad | 18 |  | 0
AL-B-3.11.6 | Receptora Honeywell 5881EN | Unidad | 1 |  | 0
AL-B-3.11.7 | Repetidora Honeywell 5100 | Unidad | 1 |  | 0
AL-B-3.11.8 | Pulsadores DSC 4938 | Unidad | 48 |  | 0
AL-B-3.11.9 | Pulsadores Honeywell 5802 MN | Unidad | 13 |  | 0
AL-B-3.11.10 | Sirena 6-12 VDC, 30 Vatios de potencia, 2 tonos programables. | Unidad | 14 |  | 0
AL-B-3.11.11 | Batería 12 V 7AH | Unidad | 80 |  | 0
AL-B-3.11.12 | Fuente de 12VDC | Unidad | 0.3 |  | 0
AL-B-3.11.13 | Baterías 3 V Ref: CR 2025 | Unidad | 1000 |  | 0
AL-B-3.11.14 | Baterías 3 V Ref: CR 2032 | Unidad | 100 |  | 0
AL-B-3.11.15 | Cable neopren 2x18 [m] | Unidad | 24 |  | 0
AL-B-3.11.16 | Cable UTP ext [m] | Unidad | 2787 |  | 0
AL-B-3.11.17 | Cable duplex 2 x 18 AWG [m] | Unidad | 35 |  | 0
AL-B-3.11.18 | Caja exterior | Unidad | 0.6 |  | 0
AL-B-3.11.19 | Toma aéreo 120 Vac | Unidad | 0.9 |  | 0
AL-B-3.11.20 | Canaleta 20x12 MM 2 Mts | Unidad | 125 |  | 0
AL-B-3.11.21 | Filtro ADSL Telefónico | Unidad | 30 |  | 0
AL-B-3.11.22 | Conector RJ 11 | Unidad | 42 |  | 0
AL-B-3.11.23 | Cable Tel 2 Pares [m] | Unidad | 380 |  | 0
AL-B-3.11.24 | Transformador 16,5 V | Unidad | 4.8 |  | 0
AL-B-3.11.25 | Gabinete | Unidad | 1 |  | 0
AL-B-3.11.26 | Relevo 12v DC | Unidad | 6 |  | 0
AL-B-3.11.27 | Toma telefonico | Unidad | 1.2 |  | 0
Subtotal Bolsa Repuestos Alarmas |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
Total Bolsa Repuestos Alarmas |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
Valor Total en letras_____________________________________________________________________________________________
Nombre del Representante Legal__________________________________________
C. C. No.______________________________________________________________
Dirección de correo_____________________________________________________
Dirección electrónica____________________________________________________
Ciudad_______________________________________________________________
_________________________________________________________
(Firma del Representante Legal)