## Hoja1
ANEXO No.2 FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES Instrucciones de diligenciamiento: 1. Diligencia unicamente las casillas sombreadas en gris 2. Utilizar papel membrete 3. Firmar el formato por parte del Representante Legal
Componente 1: Mantenimiento Aire Acondicionado de Confort | [5 empty] | Valor total propuesta económica
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial | 0
AAC-1.1 | Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado de Confort | Ronda | 2 |  | 0
AAC-1.2 | Mantenimiento Correctivo Aire Acondicionado de Confort | Mes | 2 |  | 0
AAC-1.3 | Limpieza de los difusores de piso ubicados en el piso 16 SIES-M | Mes | 2 |  | 0
Subtotal Mantenimiento Aire Acondicionado de Confort |  |  |  |  | 0
A |  |  |  |  | 0
U |  |  | U |  | 0
Total Mantenimiento Aire Acondicionado de Confort |  |  |  |  | 0
Componente 2: Bolsa de Repuestos Aire Acondicionado de Confort
Item | Descripción | Unidad | Cant | V global | V Parcial
AAC-B-1.4 | Bolsa de Repuestos Aire Acondicionado de Confort | Global | 1 | 12605042 | 12605042
Subtotal Bolsa de Respuestos Aire Acondicionado de Confort |  |  |  |  | 12605042
IVA |  |  |  | 19% | 2394957.98
Total Bolsa de Respuestos Aire Acondicionado de Confort |  |  |  |  | 14999999.98
Bolsa de Repuestos Aire Acondicionado de Confort Componente 2
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario
Chillers
AAC-B-1.4.1 | carga de refrigerante 134a chillers: incluye recuperar refrigerante con recuperadora, realizar vacio, pesar refrigerante, ajuste, arranque y puesta en marcha | Un | 1
AAC-B-1.4.2 | chiller water flow sensor | Un | 1
AAC-B-1.4.3 | decantador tuberia de agua fria aislado y enchaquetado de piso 11 | Un | 1
UMAs
AAC-B-1.4.4 | kit banda uma p16: incluye alineación laser y analisis de vibraciones | Un | 1
AAC-B-1.4.5 | kit banda uma p15: incluye alineación laser y analisis de vibraciones | Un | 1
AAC-B-1.4.6 | kit de rodamientos uma piso 15 y 16 | Un | 1
AAC-B-1.4.7 | cambio chumaceras uma piso 16 | Un | 1
AAC-B-1.4.8 | damper uma p15 | Un | 1
Torres de Enfriamiento
AAC-B-1.4.9 | microbicida-alguicida prt 40 (tbr 22kg) | Un | 1
AAC-B-1.4.10 | inhibidor de corrosión e incrustación prt 74 (tbr 22kg) | Un | 1
AAC-B-1.4.11 | biocida metabolico no oxidante 744 (tbr 20kg) | Un | 1
AAC-B-1.4.12 | fibra de vidiro torre de enfriamiento | Un | 1
Bombas
AAC-B-1.4.13 | kit sello mecánico y rodamientos motor bomba | UN | 1
Extractores baños
AAC-B-1.4.14 | filtros extractor baños | Un | 1
Subtotal |  |  |  | 0
IVA |  |  | 19% | 0
TOTAL |  |  |  | 0
Valor total en letras (sumatoria de celdas sombreadas en amarillo): _________________________________________________________________________ Nombre del Representante Legal ___________________________________________ C. C. No.________________________________________________________________ Dirección de correo_______________________________________________________ Dirección electrónica______________________________________________________ Ciudad__________________________________________________________________