## REFERENCIAMIENTO
Referenciamiento de Precios
Objeto | Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de equipos, accesorios, licencias y herramientas relacionados a Sistemas integrales de seguridad que sean requeridos para la implementación y fortalecimiento de los centros del Valle del Software sede San Javier. |  |  |  | Fecha |  | 2021-06-24
Descripción
Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de equipos, accesorios, licencias y herramientas relacionados a Sistemas integrales de seguridad que sean requeridos para la implementación y fortalecimiento de los centros del Valle del Software sede San Javier.
Modalidad de Contratación
Señale con una x el tipo de modalidad de contratación ( ver observación 1, 3 y 5)
Solicitud Publica de Varias Ofertas |  |  |  | Solicitud Privada de Ofertas
Contratación con una sola oferta |  |  |  | Pedido Directo
Proveedor 1
Nombre |  | CABLETRONICS |  |  | Valor |  | 0 | 0 | 0
Medio de Consulta ( especifique la información para el medio de consulta utilizado)
Email |  | Telefónico | Otro: 900060675-2
Fecha de recepción de información |  | 2021-06-16
Proveedor 2
Nombre |  | SSICOMM S.A.S |  |  | Valor |  | #REF!
Medio de Consulta ( especifique la información para el medio de consulta utilizado)
Email |  | Telefónico | Otro:
Fecha de recepción de información |  | 2021-06-15
Proveedor 3
Nombre |  | ticline |  |  | Valor |  | #REF!
Medio de Consulta ( especifique la información para el medio de consulta utilizado)
Email |  | Telefónico | Otro:
Fecha de recepción de información |  | 2021-06-15
Disponibilidad Presupuestal |  | 2021000852 |  | Valor Disponibilidad |  | 160000000
Conclusiones
Observaciones
1. Para los referenciamientos de precios SPVA y SPO (salvo para la selección de aliados proveedores), el medio por el cual debe realizarse es por escrito.
2. Otro medio podrá constituir, entre otros, consultas en paginas web, verificación de listado de precios regulados e históricos de procesos contractuales que no superen los 6 (seis) meses de antigüedad.
3. Este formato se aplicará para la compra de bienes y servicios de aliados proveedores siempre y cuando sus precios no se encuentren regulados en la alianza o en el mercado.
4. Se deberá consultar a mínimo dos proveedores salvo, en el caso de bienes y servicios en donde haya regulación de precios o se apliquen los literales A,G,H y J del articulo 6 del Manual de contratación.
5. Para la modalidad de pedido directo se debe concluir respecto al proveedor seleccionado teniendo como base la consulta realizada y estableciendo los criterios de selección.
Firma

## FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDA
SUMINISTRO EQUIPOS VALLE DEL SOFTWARE
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | proponente
ITEM |  |  |  |  | SUMINISTRO |  | INSTALACIÓN
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTROL DE ACCESOCCTV |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL INSTALACION
1 | 1 | SUMINISTRO DE CÁMARA FIJA TIPO BULLET | UND | 3 |  | 0 |  | 0
2 | 2 | SUMINISTRO DE CÁMARA FIJA TIPO DOMO | UND | 6 |  | 0 |  | 0
3 | 3 | SUMINISTRO DE NVR 16 CH | UND | 1 |  | 0 |  | 0
4 | 4 | ALMACENAMIENTO DISCO DURO 8TB | UND | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 5 | SUMINISTRO MONITOR 27 PULGADAS | UND | 1 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL CCTV |  |  |  | 0 |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS DE RED
6 | 25 | SUMINISTRO SWITCHE 48 PUERTOS 10/100/1000 | UND | 1 |  | 0 |  | 0
7 | 26 | SUMINISTRO ACCESS POINT INDOOR | UND | 4 |  | 0 |  | 0
8 | 27 | SUMINISTRO PORTAL CAUTIVO X 3AÑOS | UND | 4 |  | 0 |  | 0
9 | 28 | SUMINISTRO UPS RACKEABLE | UND | 1 |  | 0 |  | 0
10 | 29 | SUMINISTRO PANTALLAS INDUSTRIALES TÁCTILES INCLUYE SOPORTE | UND | 0 |  | 0
|  | TOTAL COMPONENTE | #REF!
|  | TOTAL EQUIPOS RED |  |  |  | 0 |  | 0
SUMINISTRO ROUTER
10 | 50 | SUMINISTRO ENRUTADOR GIGABIT ETHERNET | UND | 1 |  | 0 |  | 0
| 51 | SUMINISTRO DE UTM CON SOPORTE X 1AÑO | UND | 0
|  | TOTAL ROUTER |  |  |  | 0 |  | 0
SUMINISTRO SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
| 52 | SUMINISTRO DE PANEL | UND | 0
| 53 | SUMINISTRO DE SENSOR DE HUMO | UND | 0
| 54 | SUMINISTRO SENSOR TÉRMICO | UND | 0
| 55 | SUMINISTRO CABLE INCENDIO 8 | MT | 0
| 56 | SUMINISTRO BATERÍA 12V 4AH | UND | 0
| 57 | SUMINISTRO GABINETE PARA PANEL | UND | 0
| 58 | SUMINISTRO LUZ ESTROBO | UND | 0
| 59 | SUMINISTRO ESTACIÓN MANUAL | UND | 0
| 60 | SUMINISTRO INFRAESTRUCTURA | GL | 0
|  | TOTAL COMPONENTE | #REF!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA INTRUSIÓN
11 | 61 | SUMINISTRO PANEL ZONAS INALÁMBRICAS | UND | 1 |  | 0
12 | 62 | SUMINISTRO TECLADO LCD VISUALIZACIÓN DE ZONA | UND | 1 |  | 0
13 | 63 | SUMINISTRO REPETIDOR INALÁMBRICO | UND | 1 |  | 0 |  |  | PARA EL SISTEMA DE INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO INCLUYE LA INSTALACIÓN TOTAL DEL SISTEMA
14 | 64 | SUMINISTRO DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA EXTERIORES | UND | 4 |  | 0
15 | 65 | SUMINISTRO DETECTOR DE RUPTURA DE VIDRIO | UND | 4 |  | 0
16 | 66 | SUMINISTRO BATERÍA DE PLOMO 12V 4AH | UND | 1 |  | 0
17 | 67 | SUMINISTRO TRASFORMADOR 16V A 40VAC | UND | 1 |  | 0
18 | 68 | SUMINISTRO MÓDULO DE INTERNET | UND | 1 |  | 0
19 | 69 | SUMINISTRO SIRENA CÓNICA 6-12V 15-20W | UND | 1 |  | 0
20 | 70 | SUMINISTRO GABINETE EQUIPOS DE INTRUSIÓN | UND | 1 |  | 0
21 | 71 | SUMINISTRO CABLE UTP CAT 5E | MT | 305 |  | 0
22 | 72 | SUMINISTRO INFRAESTRUCTURA | GL | 1 |  | 0
|  | TOTAL SISTEMA INTRUSIÓN |  |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTROL DE ACCESO
23 | 73 | SUMINISTRO CONTROL DE MOTOR LATERAL PUERTA CORREDIZA | UND | 2 |  | 0
24 | 74 | SUMINISTRO CONTROL DE ACCESO 4 PUERTAS | UND | 1 |  | 0
25 | 75 | SUMINISTRO LECTORA DE TARJETA | UND | 3 |  | 0
26 | 76 | SUMINISTRO TARJETA MIFARE | UND | 50 |  | 0
27 | 77 | SUMINISTRO BOTÓN LIBERADOR SIN CONTACTO | UND | 3 |  | 0
28 | 78 | SUMINISTRO BATERÍA PLOMO 12V 4AH | UND | 1 |  | 0
29 | 79 | SUMINISTRO TRANSFORMADOR 16V A 40VAC | UND | 1 |  | 0
30 | 80 | SUMINISTRO GABINETE PARA ALOJAR EQUIPOS | UND | 1 |  | 0
31 | 81 | SUMINISTRO CÁMARA WEB | UND | 1 |  | 0
32 | 82 | SUMINISTRO LICENCIA MÓDULO VISITANTE, Y CONTROLES DE ACCESO | UND | 1 |  | 0
|  | TOTAL COMPONENTE | #REF!
33 | 94 | SUMINISTRO UPS ONLINE 1KVA | UND | 1 |  | 0
|  | TOTAL CONTROL DE ACCESO |  |  |  | 0 |  | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0
A
|  | IVA |  |  | 19% | 0 | U
|  | TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 0 | TOTAL INSTALACIÓN | 0
0
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CCTV
| 1 | INSTALACIÓN DE CÁMARA FIJA TIPO BULLET | UND | 3 | 147089.3846 | 441268.1538
| 2 | INSTALACIÓN DE CÁMARA FIJA TIPO DOMO | UND | 6 | 147089.3846 | 882536.3077
| 3 | INSTALACIÓN DE NVR 16 CH | UND | 1 | 370939.6923 | 370939.6923
| 4 | INSTALACIÓN ALMACENAMIENTO DISCO DURO 8TB | UND | 2 | 42598.7692 | 85197.5385
| 5 | INSTALACIÓN PANTALLA DE CCTV | UND | 1 | 80769.2308 | 80769.2308
INSTALACIÓN CÁMARAS Y VIDEOS
| 7 | INSTALACIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA Y VIDEO | UND | #REF! | 33647.3846 | #REF!
| 8 | INSTALACIÓN ADAPTADOR DE CORRIENTE | UND | #REF! | 1339.6923 | #REF!
| 9 | INSTALACIÓN CAPTURADOR DE VIDEO PARA STREAMING | UND | #REF! | 13461.5385 | #REF!
| 10 | INSTALACIÓN MICRÓFONO INALÁMBRICO | UND | #REF! | 2960.4615 | #REF!
| 11 | INSTALACIÓN MICRÓFONO DE SOLAPA | UND | #REF! | 2960.4615 | #REF!
| 12 | INSTALACIÓN ESTABILIZADOR DE SMART PHONE | UND | #REF! | 3224.3077 | #REF!
| 13 | INSTALACIÓN DE MINI DRONE | UND | #REF! | 64211.5385 | #REF!
| 14 | INSTALACIÓN CÁMARA DE ACCIÓN | UND | #REF! | 16456.4615 | #REF!
INSTALACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO
| 15 | INSTALACIÓN COMPUTADOR PORTÁTIL PARA DISEÑO | UND | #REF! | 123846.1538 | #REF!
| 16 | INSTALACIÓN COMPUTADOR PORTÁTIL GAMA MEDIA | UND | #REF! | 123846.1538 | #REF!
| 17 | INSTALACIÓN COMPUTADOR TODO EN 1 | UND | #REF! | 123846.1538 | #REF!
| 18 | INSTALACIÓN COMPUTADOR PORTÁTIL GAMA BAJA | UND | #REF! | 123846.1538 | #REF!
| 19 | INSTALACIÓN LICENCIA WINDOWS 10 PRO | UND | #REF! | 80769.2308 | #REF!
| 20 | INSTALACIÓN MONITOR | UND | #REF! | 14942.3077 | #REF!
| 21 | INSTALACIÓN BASE PORTÁTIL AJUSTABLE | UND | #REF! | 2338 | #REF!
| 22 | INSTALACIÓN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | UND | #REF! | 90309.6923 | #REF!
| 23 | INSTALACIÓN LICENCIA OFFICE 2019 | UND | #REF! | 80769.2308 | #REF!
| 24 | INSTALACIÓN PC RACKEABLE | UND | #REF! | 123846.1538 | #REF!
INSTALACIÓN EQUIPOS DE RED
| 25 | INSTALACIÓN SWITCHE 48 PUERTOS 10/100/1000 | UND | 1 | 285384.6154 | 285384.6154
| 26 | INSTALACIÓN ACCESS POINT INDOOR | UND | 4 | 175000 | 700000
| 27 | INSTALACIÓN PORTAL CAUTIVO X 3AÑOS | UND | 4 | 0 | 0
| 28 | INSTALACIÓN UPS RACKEABLE | UND | 1 | 95180.6154 | 95180.6154
| 29 | INSTALACIÓN PANTALLAS INDUSTRIALES TÁCTILES | UND | 0 | 111669.3846 | 0
| 30 | INSTALACIÓN Impresora 3D Ender 3 | UND | #REF! | 248505.9829 | #REF!
| 31 | INSTALACIÓN CNC 3 EN 1 | UND | #REF! | 0 | #REF!
| 32 | INSTALACIÓN CORTADORA LASER | UND | #REF! | 279569.2308 | #REF!
| 33 | INSTALACIÓN Estación de soldadura | UND | #REF! | 0 | #REF!
| 34 | INSTALACIÓN Kit Arduino | UND | #REF! | 0 | #REF!
| 35 | INSTALACIÓN DE CARRETE PLA 1000g PARA LA IMPRESORA 3D | UND | #REF! | 0 | #REF!
| 36 | INSTALACIÓN IMPRESORA CNC | UND | #REF! | 279569.2308 | #REF!
INSTALACIÓN SISTEMA DE SONIDO
| 37 | INSTALACIÓN DE MINI SPEAKER IP | UND | #REF! | 137389.7778 | #REF!
| 38 | INSTALACIÓN DE MICRÓFONO PARA ANUNCIOS EN VIVO | UND | #REF! | 201995.3026 | #REF!
| 39 | INSTALACIÓN DE CONECTOR DE SISTEMA DE AUDIO ANÁLOGO Y DIGITAL | UND | #REF! | 18287.7573 | #REF!
INSTALACIÓN SENSOR IOT CALIDAD DEL AIRE
| 40 | INSTALACIÓN SENSOR CALIDAD DEL AIRE | UND | #REF! | 1183053.8462 | #REF!
INSTALACIÓN KITS LEGO
| 41 | ORIENTACIÓN SOBRE LAS REFERENCIAS X 8 HORAS | UND | #REF! | 2273504.2735 | #REF!
INSTALACIÓN ROUTER
| 42 | INSTALACIÓN ENRUTADOR GIGABIT ETHERNET | UND | 1 | 175000 | 175000
| 43 | INSTALACIÓN DE UTM CON SOPORTE X 1AÑO | UND | 0
INSTALACIÓN SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS
| 44 | INSTALACIÓN MANO DE OBRA CALIFICADA | GLO | 0
INSTALACIÓN SISTEMA DE INTRUSIÓN
| 45 | INSTALACIÓN MANO DE OBRA CALIFICADA | GLO | 1 | 1406252.7473 | 1406252.7473
INSTALACIÓN CONTROL DE ACCESO
| 46 | INSTALACIÓN MANO DE OBRA CALIFICADA | GLO | 1 | 1406252.7473 | 1406252.7473
INSTALACIÓN ACCESORIOS
| 47 | INSTALACIÓN UPS | GLO | 1 | 95307.6923 | 95307.6923
INSTALACIÓN QUIOSCO DE AUTO CONSULTA
| 48 | INSTALACIÓN QUIOSCO AUTO CONSULTA | GLO | #REF! | 813076.9231 | #REF!
INSTALACIÓN QUIOSCO INTERACTIVO
| 49 | INSTALACIÓN QUIOSCO INTERACTIVO | GLO | #REF! | 813076.9231 | #REF!
|  | INSTALACIÓN TOTEM EXTERNO | GLO | #REF! | 813076.9231 | #REF!
|  | SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 12% | #REF!
|  | UTILIDAD |  |  | 8% | #REF!
|  | TOTAL |  |  |  | #REF!

## Especificaciones Técnicas
ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VALLE DEL SOFTWARE
SUMINISTRO DE CAMARA TIPO DOMO
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
SENSOR DE IMAGEN | CMOS DE BARRIDO PROGRESIVO DE 1/2.7"
LENTE | FOCAL FIJO
CAMPO DE VISIÓN HORIZONTAL | 103°
CAMPO DE VISIÓN VERTICAL | 76°
ILUMINACIÓN MÍNIMA | 0.06 lux @ F2.0 (Color) 0.01 lux @ F2.0 (B/W) 0 lux with IR illumination on
COMPRESIÓN DE VÍDEO | H.265, H.264, MJPEG
RESOLUCIÓN | 2560x1920 (5MP)
VELOCIDAD DE IMAGEN | 30 fps @ 2560x1920 60 fps @ 1920x1080
PROTOCOLOS COMPATIBLES | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
SEGURIDAD | Access list, digest authentication, HTTPS , IEEE 802.1x, Password protection, signed firmware, Trend Micro IoT Security (brute force attack event, cyberattack event, quarantine event), user access log, user account management
MEMORIA | Flash 128 MB RAM 512 MB
CERTIFICACIONES | EMC: CE (EN 55032 Class B, EN 55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/ NZS CISPR 32), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368- 1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); IA: BIS (IS 13252) for FD9189-H
ANALÍTICAS | Detección de intrusión, detección de merodeo, línea detección de cruce, objeto desatendido detección, detección de objetos perdidos, rostro detección, detección de multitudes, correr detección
GARANTÍA | 36 months
SUMINISTRO DE CAMARA TIPO BALA
DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
SENSOR DE IMAGEN | CMOS DE BARRIDO PROGRESIVO DE 1/2.7"
LENTE | FOCAL FIJO
CAMPO DE VISIÓN HORIZONTAL | 76°
CAMPO DE VISIÓN VERTICAL | 56°
ILUMINACIÓN MÍNIMA | 0.06 lux @ F2.0 (Color) 0.01 lux @ F2.0 (B/W) 0 lux with IR illumination on
COMPRESIÓN DE VÍDEO | H.265, H.264, MJPEG
RESOLUCIÓN | 2560x1920 (5MP)
VELOCIDAD DE IMAGEN | 30 fps @ 2560x1920 60 fps @ 1920x1080
PROTOCOLOS COMPATIBLES | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
SEGURIDAD | Access list, digest authentication, HTTPS , IEEE 802.1x, Password protection, signed firmware, Trend Micro IoT Security (brute force attack event, cyberattack event, quarantine event), user access log, user account management
MEMORIA | Flash 128 MB RAM 512 MB
CERTIFICACIONES | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55024, EN50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety: Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252
ANALÍTICAS | Detección de intrusión, detección de merodeo, línea detección de cruce, objeto desatendido detección, detección de objetos perdidos, rostro detección, detección de multitudes, correr detección
GARANTÍA | 36 months
NVR
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
FORMATO VIDEO | H.265, H.264, MJPEG
Camera Integration | ONVIF Profile S
Live View Display | 16 Channels Multi-Lay out Display : 1x1, 2x2, 3x3, 1M+5, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 3V
HDD Devices | Internal x2 (3.5")
Recording Throughput | 64 Mbps
Ethernet | 10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) x1
Network Throughput Input/Output Total | 88 Mbps
PoE | 802.3at/af compliant PoE ports x 8 (Total Max. 120 W) * DO NOT suggest connecting any non-PD dev ice with this NVR PoE port in order to av oid potential risk.
Event | Motion Detection, Smart VCA Ev ent, PIR Detection, Tampering Detection, Camera DI/DO, Camera Disconnected, Disk Failure, Disk Full, NVR DI/DO, PoE error
Protocols | IPv 4, IPv 6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter
CAMARA FOTOGRÁFICA Y DE VIDEO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
SENSOR DE IMAGEN | CMOS de 22,3 x 14,9 mm Píxeles efectivos: Aprox. 24,20 megapíxeles. Píxeles totales Aprox. 25,80 megapíxeles.
PROCESADOR | DIGIC 6
ENFOQUE | TTL-CT-SIR con un sensor CMOS
VELOCIDAD OBTURADOR | 30-1/8.000 s (en incrementos de 1/2 ó 1/3 de paso), Bulb (rango de velocidad de obturación total. La gama disponible varía dependiendo del modo de disparo)
BALANCE DE BLANCOS | AUTOMATICO CON EL SENSOR DE IMAGEN
MONITOR LCD | Pantalla Táctil TFT Clear View II de 7,7 cm (3,0") con formato 3:2 y ángulo variable, aprox. 1.040.000 píxeles
DISPARO | Modo de Escenas Automático Inteligente (foto y vídeo), Sin flash, Creative Auto, SCN (Retrato, Paisaje, Primeros planos, Deporte, Retrato nocturno, Escena Nocturna sin trípode, HDR Control de Contraluz, Niños, Comida, Luz de velas), Filtros creativos, Programa AE, AE con prioridad al obturador, AE con prioridad a la abertura, Manual (foto y vídeo), Bulb, Personalizado
Tipo de imágenes | JPEG: buena, normal (compatible con Exif 2.30 [Exif Print]) / Regla de diseño para Camera File system (2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, Canon RAW original, 2ª edición), DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1
Tamaño de imagen | JPEG 3:2: (G) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (P1) 2976 x 1984, (P2) 1920x 1280, (P3) 720 x 480 JPEG 4:3: (G) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (P1) 2656 x 1992, (P2) 1696 x 1280, (P3) 640 x 480 JPEG 16:9: (G) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (P1) 2976 x 1680, (P2) 1920 x 1080, (P3) 720 x 480 JPEG 1:1: (G) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (P1) 1984 x 1984, (P2) 1280 x 1280, (P3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6000 x 4000, (M-RAW) 4500 x 3000, (S-RAW) 3000 x 2000
Tipo de vídeo | MOV / MP4 (Vídeo: H.264 intra-frame / inter-frame, Sonido: PCM lineal / AAC, nivel de grabación regulable por el usuario)
MICROFONO DE SOLAPA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
COMPATIBILIDAD | compatible con teléfonos inteligentes, cámaras DSLR, videocámaras, grabadoras de audio, computadoras Mac y Windows, y más.
patrón de captación | omnidireccional, con una cobertura completa de 360°
condensador de alta calidad | ideal para captar audio en videos HD con bajo ruido de manejo
LONGITUD | CABLE 6m
CONECTOR | mini-jack TRRS de 3,5 mm chapado en oro
BATERÍA | LR44 INCLUÍDA
MICROFONO INALÁMBRICO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
MODULACIÓN RF | GFSK (Modulación por desplazamiento de frecuencia de Gauss)
Banda de frecuencia | 2,4 GHz (2405-2478 MHz)
Respuesta de frecuencia | 35Hz-14KHz ± 3dB
Señal / ruido | 84dB o más
Distorsión | 0,05% o menos (32 Ω, 1 KHz, salida de 65 mW)
Nivel de salida de RF | 3 Mw
Nivel de salida de auriculares | 32 Ω, 65 mW
Sensibilidad de recepción | (-90dB +/- 3dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz)
Conector de entrada de audio | miniconector de 3,5 mm
Rango de operación | 60 m (197 pies) (sin obstáculos)
Requisitos de energía | 3 V CC (dos baterías de tamaño AAA *no incluidas)
Consumo de energía | Transmisor: 3 V / 70 mA // Receptor: 3 V / 70 mA
Dimensiones | Receptor: 45x70x35 mm
Transmisor | 45x70x35 mm
Peso | 47 g cada uno
CÁMARA DE ACCIÓN
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Vídeo | Vídeo de 360°: original de 6K/combinado de 5,6K, original/combinado de 3K; Vídeo HERO: 1440p, 1080p
Conexiones | Wifi y Bluetooth ¦ Compatible con GPS ¦ Conexión a la aplicación GoPro ¦ Descarga automática al teléfono. Puerto USB-C
Formato de archivo de vídeo | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC)
Máxima tasa de bits de vídeo | 78 Mbps (1440)
Fotos esféricas | Foto de 360° original de 18 MP/combinada de 16,6 MP
Características Audio | Reducción del ruido del viento avanzada con procesamiento de 6 micrófonos ¦ Audio estéreo de rendimiento avanzado
MINI DRONE
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
ACCESORIOS | Control Remoto x1 Batería de vuelo inteligente x3 Estuche x1 Protectores de Helice x2 Multicargador x1 Hélices de repuesto x3 Cable micro USB x2 Protector de Gimbal x1 Cable RC conector micro USB x1 Cable RC conector USB tipo C x1 Cable RC conector Lightning x1 Palancas de control de repuesto x1 Tornillo de repuesto x18 Destornillador x1
ESTABILIZADOR DE VIDEO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Características | .Numero de ejes: 3 Ejes .Rango de rotación Pitch: 260° .Roll: 320° .Paneo: 360° .Batería Iones de litio .Capacidad de la batería 2000 mAh .Voltaje de operación Mínimo : 3.6 V .Máximo : 4.3 V .Corriente operacional Mínimo : 80 mA .Estándar : 110 mA .Máximo : 6000 mA .Voltaje de carga 5 V .Corriente de carga 2000 mAh .Corriente de salida 1000 mAh .Precisión de seguimiento de la actitud estática .Mínimo : ± 0.01 ° .Máximo : ± 0.04 ° .Precisión de seguimiento de la actitud del .movimiento Mínimo : ± 0.05 ° .Máximo : ± 0.3 ° .Rango Mecánico Inclinación : 320 ° .Roll : 320 ° .Paneo : 360 ° .Rotación de ángulo de inclinación Mínimo : -135 ° .Máximo : + 185 ° .Rotación de ángulo de giro Mínimo : -30 ° .Máximo : + 30 ° .Rango de temperatura de funcionamiento Mínimo : -.10 ° C .Estándar : 25 ° C .Máximo : 45 ° C .Tiempo máximo de funcionamiento de la batería .(Con centro de gravedad equilibrado) .Mínimo : 8 h .Estándar : 12 h .Máximo : 14 h .Tiempo de carga 2.5 h (aproximado) .Dimensiones (WxDxH) 134 x 97 x 303 mm .Peso 440 g
COMPUTADOR PORTATIL LINEA GAMER
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
PROCESADOR | i7-1165G7 (4 Core, 12MB Cache, 2.8 GHz up to 4.70 GHz Turbo, 17.5W)
MEMORIA RAM | 8 GB
BATERÍA | 3 CELDAS
TARJETA DE VIDEO | NVIDIA T500 2GB GDDR6
PANTALLA | 15.6"FHD, 16x9, 1920x1080, 250 nit, WVA, 45% NTSC, 60Hz, NonTouch
DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO | 512GB O SUPERIOR
OTROS | Intel Wi-Fi 6 AX201 Wireless Card with Bluetooth 5.1/90W E5 Type C Power Adapter (EPEAT)/4-cell 63 Whr Lithium Ion battery with ExpressCharge/15.6"FHD, 16x9, 1920x1080, 250 nit, WVA, 45% NTSC, 60Hz, NonTouch/Puertos 2x Thunderbolt 4 Type C, 2x USB 3.2 Gen 1 TypeA (1x power enabled), HDMI 2.0, RJ-45, Headset, uSD cardreader, Smart Card optional, Fingerprint reader optional/Win 10 Pro 64 English, French, Spanish/Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis 3 Years/ ENERGY STAR Qualified
GARANTÍA | 1 AÑO
COMPUTADOR PORTATIL LINEA MEDIA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
PROCESADOR | Intel® Core™ i5-8265U 4 Núcleos
MEMORIA RAM | 8GB
Gráficos Intel | UHD 620/RAM*8 GB
PANTALLA | Pantalla LCD IPS,HP táctil con Corning® Gorilla® Glass 5, ultra delgada de *13.3"TOUCH resolución FHD (1920 x 1080), retroiluminación LED, anti-reflejo,
DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO | 512GB SSD
OTROS | LPDDR3-2133 SDRAM/Disco de estado sólido *SSD de 512GB PCIe® NVMe™ con almacenamiento Intel® /Optane™ H10 de 32 GB/Teclado HP Premium retro-iluminado/Lápiz activo/Peso 0.99Kg
GARANTÍA | 1 AÑO
COMPUTADOR PORTATIL GAMA BAJA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR | HP
REFERENCIA | INDICAR | 2C6Y3LA#ABM
PROCESADOR | intel Core I3 10110U | CUMPLE
MEMORIA RAM | 4 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 4 GB) | CUMPLE
TARJETA DE VIDEO | Gráficos intel HD | CUMPLE
PANTALLA | 15" | CUMPLE
DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO | SATA de 1TB | CUMPLE
SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 10 PRO | CUMPLE
GARANTÍA | 1 AÑO | CUMPLE
MONITOR ULTRA WIDE
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | Monitor de jugador UltraWide Full Hd
RESOLUCIÓN | resoluion maxima de 2560x1080
PANTALLA | 25". Pantalla 21:9
ANGULO DE VISIÓN | 178/178- vesa 75x75mm
SALIDAS | salida de auriulares, HDMI
CONSUMO | 24W
BRILLO | 250cd/m2
COMPUTADOR DE MESA AIO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR | HP ALL IN ONE
REFERENCIA | INDICAR | 21-b0006la
PROCESADOR | Intel® Pentium® Silver | CUMPLE
MEMORIA RAM | 4GB | CUMPLE
TARJETA DE RED | 10/100/1000 | CUMPLE
MONITOR | 20" | CUMPLE
DISCO DURO | 1TB | CUMPLE
SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 10 PRO | CUMPLE
GARANTÍA | 1 AÑO | CUMPLE
BASE PORTATIL AJUSTABLE
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | AWE81US-51 Base Portatil Ajustable + Hub 4 Puertos 2.0, Ventiladores duales, Portatiles hasta de 17". Cornisa Antideslizante. Correa de cable en Velcro. Altura Ajustable: 4 Niveles. Color: Negro
MULTIFUNCIONAL
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | Multifuncional láser en blanco y negro rendimiento rápido de 30 ppm, con un tiempo de entrega de la primara pagina de hasta 5,1 s, duplex automatico, Pantalla LCD de cinco líneas, Crea un punto deacceso directo para Wi-Fi® desde la impresora para establecer una conexión directa hacia los dispositivos móviles sin la necesidad de un enrutador externo.
COMPUTADOR PUESTO DE TRABAJO RACKEABLE
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
PROCESSOR INLCUDED AND SUPPORED OPERATING SYSTEM | Windows 10, 64-Bit, Windows 10 IoT Enterprise*, Ubuntu 16.04Intel Core i7-10700K Processor ( 3.80GHz 16MB )
MEMORIA RAM | 16 GB O SUPERIOR
DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO | 512GB O SUPERIOR
SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 10 PRO
GARANTÍA | 1 AÑO
SUMINISTRO PANTALLAS INDUSTRIALES TÁCTILES INCLUYE SOPORTE
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR | LG
REFERENCIA | INDICAR | TR3BF
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 65" | CUMPLE
TECNOLOGÍA DEL PANEL | IPS | CUMPLE
TIEMPO DE RESPUESTA | 9MS | CUMPLE
COMPATIBILIDAD | CON VERSIONES DE SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y VMS | CUMPLE
(Entrada) Video/Audio | HDMI (3), entrada RGB/audio | CUMPLE
(Entrada) Control externo | Entrada RS232C, RJ45 | CUMPLE
(Salida) USB | USB 2.0 (3, parte delantera: 2ea, lateral inferior: 1ea solo para actualización de software), USB 3.0 (3), salida táctil (USB2.0, tipo B) (2) | CUMPLE
(Salida) Video/Audio | HDMI (1), Salida óptica/Salida de audio | CUMPLE
Dimensiones del monitor (A x A x P) | 1.488 × 897 × 86 mm | CUMPLE
Peso (cabezal) | 40 kg | CUMPLE
Fuente de alimentación | 100-240 V~, 50/60 Hz | CUMPLE
Consumo de energía (Típ./Máx.) | 145 W / 275 W | CUMPLE
ACCESORIO | Cable de alimentación 3 M*1, cable USB (tipo A - tipo B) 5 M*1, cable HDMI 3 M*1, lápiz para escritura *2 piezas, Manual del usuario, QSG, caja de cartón, control remoto | CUMPLE
SW
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Switching capacity | 176 Gbps
Forwarding capacity | 164 Mpps
10/100/1000 Mbps RJ45 downlinks | 48
1/10 Gbps SFP/SFP+ uplinks | 4
PoE/PoE+ ports | 48
VLAN | 512
PoE power budget (AC) | 500W
Input voltage/frequency | AC: 100 to 240 VAC @ 50 to 60 Hz
Aggregated stacking bandwidth (data rate, full duplex) | 480Gbps
Resumen | 48× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports 370 W PoE budget 2× 10/100/1000 Mbps uplink RJ-45 ports 4× 1/10 GbE uplink/stacking SFP/SFP+ ports
license | Ruckus cloud 3 years subscription for ICX 7150 | CUMPLE
ACCESS POINT
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WI-FI CERTIFIED a,b, g, n, ac, ax passpoint Vantage
Standards Compliance | EN 60950-1 safety EN 60601-1-2 Medical EN 61000-4-2/3/5 Immunity EN 50121-1 Railway EMC ISTA 2A Transportation EN 50121-4 Railway Shock y Vibration WEE & RoH5
Supported Rates | · 802.11ax: 4 to 4800 Mbps · 802.11ac: 6.5 to 3467 Mbps · 802.11n: 6.5 to 600 Mbps · 802.11a/g: 6 to 54 Mbps · 802.11b: 1 to 11 Mbps
Supported Channels | 2.4GHz: 1-13 · 5GHz: 36-64, 100-144, 149-165
MIMO | 8x8 MU-MIMO 8x8 SU-MIMO
Radio Chains and Streams | 8x8:8
Channelizacion | 20, 40, 80, 160 MHz
Modulation | OFDMA (up to 1024-QAM)
Security | WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK · WIPS/WIDS
Client Capacity | Up to 1024 clients per AP
Peak PHY Rates | 2.4GHz: 1.148 Gbps (11ax) · 5GHz: 4.8 Gbps (11ax
Simultaneous VoIP Clients | Up to 60 per AP
SSID | Up to 16 per radio
Antenna Optimization | . BeamFlex+ · PD-MRC
OTHER RADIO TECHNOLOGIES | IoT. · BLE, Zigbee
Ethernet | · 1x 1/2.5/5 Gbps port, RJ-45 · 1x 10/100/1000 Mbps port, RJ-45
USB | 1 USB 2.0 port, Type A
Wi-Fi Alliance | · Wi-Fi CERTIFIED™ a, b, g, n, ac, ax · Passpoint® · Vantage
RF ANTENA GAIN (MAX) Up to 2 dBi
RF Antenna Type | BeamfleX+ Adaptive Antennas Whit 400+ unique antenna patterns -Horizaontal and vertical polarization (PD-MRC)
Frequency Bands | 2.4 - 2.484 Ghz 5.17 -5.33 Ghz 5.49 -5.71 Ghz 5.735 - 5.833 Ghz
license | Ruckus cloud Wi-Fi 3 years subscription
RUCKUS CLOUD
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
High-performance Aps | • Management of a wide range of indoor, outdoor, and specialty RUCKUS APs • Automatic load balancing (between APs and radios) • Airtime fairness • Easy-to-configure, secure and reliable mesh networking
Native mobile app | • Scan to register multiple APs and switches to the RUCKUS Cloud by CommScope • Push notifications for alarms • Monitor status of AP, WLAN, switches and clients • Create and configure new SSIDs (enterprise or guest) • Customize captive portal elements (images and message) • Schedule SSIDs by day of the week and time of day • Native support for iOS and Android • Configure switch port settings
Employee Wi-Fi | • Multiple employee authentication options available: − Traditional PSK (WPA/WPA2/WPA3) − 802.1X with AAA and dynamic VLAN support • Ability to set bandwidth rate limit per client and per AP
Guest Wi-Fi | • Flexible login options: − Open, SMS, email, click-through, passcode − Social networking login (Google, LinkedIn, Facebook, Twitter) − PSK, captive portal, sponsored guest • Bulk creation of guest credentials • Control access to network resources: − Time-based scheduling of SSIDs − Free Wi-Fi with lock-out period and simple unblock options • Granular administrative controls: − Per WLAN aggregate bandwidth limit − Per AP and per client bandwidth limit • Ability to force DHCP IP addressing • Guest manager (front desk) admin portal • MAC caching to allow repeat customers quick access to guest Wi-Fi • Easily customizable built-in captive portal • Integration with third-party guest Wi-Fi marketing platforms including Linkyfi, Purple Wi-Fi, Cloud4Wi, GoZone WiFi and more • Support for any WISPr provider with custom settings for guest portal configuration • Captive portal languages: Chinese (Traditional), Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Swedish, Spanish, and Turkish
Security, privacy and data protection | • All traffic to and from the cloud is encrypted • Only management traffic are sent to the cloud • Client data traffic stays local (broken out to local LAN and sent through existing firewall) • All data stored in RUCKUS Cloud is encrypted at rest • RUCKUS offers EU-located datacenters for European customers and APAC-located datacenters for APAC customers • Latest security patches are automatically updated. • Configurable client inactivity timeout interval • Role-based access control is provided for administrative privileges • Admin is able to grant and revoke access to partners and RUCKUS support • Client isolation is enabled by default for guest SSID • SSID scheduling prevents unauthorized use of Wi-Fi network • Advertise only certain SSIDs within a venue • Auto-discovery of APs and switches • L3/L4 access control for traffic policies • L2 device policy to control network access • View Ruckus Cloud privacy policy • Ability to control the number of devices or even specific devices that are able to use use a particular DPSK (Dynamic Pre-shared key) • Support for MFA for administrator access
Built-in reporting | • Switch traffic • Switch resource utilization (CPU, Memory) • Switch port status: Up/Down; Port speed; PoE usage; Alarms; LLDP Neighbors • Switch details: MAC Address; IP Address; Uptime; Firmware • Nearly 40 different report options, including: − Traffic per AP, per switch, per SSID, per venue, per radio − Top N applications − Top clients by traffic − Session details − Unique client reports (tracking 2.4 vs. 5GHz clients over time) • Up to 12 months data storage for trending with big data analytics: − Big data architecture using Hadoop multi-node clusters − Indexed structured reporting for fast a
UPS RACKEABLE
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Tipo de UPS | Tecnología On Line de doble conversión
Topología de entrada | Monofásica
Voltaje nominal de entrada | 120 vac
Factor de potencia de entrada | >0,98
Potencia | 1KVA/900W
Voltaje DC / referencia | 36VDC / 3 x 12VDC9Ah
Tiempo de respaldo | 6 Minutos
IMPRESORA 3D
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | Volumen de Impresión: 220x220x250mm Tecnología: Fabricación con Filamento Fundido (FFF) Cabezal de impresión: Un extrusor Diámetro del filamento: 1.75 mm Resolución de capa: 0.1mm 0.4mm Precisión: 0.1mm Velocidad de impresión: 180 mm/s Materiales aceptados: PLA, ABS, MADERA Diámetro de boquilla: 0.4mm ajustable a 0.2mm, 0.3mm, Temperatura de Extrusor: 255 ºC Temperatura de cama: 110 ºC Nivelación de cama: Manual Superficie de impresión: Semi Flexible Conectividad: Tarjeta SD y cable USB Formatos aceptados: STL, OBJ, G-Code Sensor de energía: Si Sensor de filamento: No Entrada AC: 100-120V/6.8A 200-240V/3.4A 50/60Hz Salida DC: 24V 1270W Softwares compatibles: Slic3r / Cura / Software libre Sistemas Operativos: Windows, Mac, Linux Tipo de archivos: STL, OBJ, AMF Transferencia de archivos: Tarjeta SD o cable USB Capacitación: N/A Manuales: Si, incluye memoria con SD Membresía: Dcto en filamentos Kit repuestos: Si Asistencia técnica: Si, Online Presentación: Semi-ensamblada
CNC 3 EN 1
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | Máquina 3 en 1. Impresora 3D volumen de construcción: 200x200x200mm CNC volumen de construcción: 200x200x200mm Láser volumen de construcción: 200x200x200mm
ROUTER CNC
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
ACCESORIOS | 1 x CNC 3018 Armada 1 x Spindle Router 1 x Mandril er11 10 x Fresa tipo lanza 1 x Juego fresas de corte x 10 1 x CD software 1 x Adaptador de energía
TAMAÑO | 300X18mm
ESTACIÓN DE SOLDADURA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Potencia | 85W
Cautin | 70W, 23V
Rango de temperatura | 100-450C
Estabilidad de temperatura | ±6
Tiempo de calentamiento | (50-350C): 28s aprox.
Pantalla | Con pantalla LCD
Dimensiones | 150x120x98mm
Peso | 1kg
CORTADORA LASER
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | Máquina de corte y grabado láser Máquina láse CO2 Compresor de aire Extrato de humo Bomba de agua Mesa en aluminio con panal de abejas removible Puntero rojo Pies o bases metálicas Riel de alta precisión Botón de emergencia Porta espejos y cañón reforzados Software corel láser Apertura frontal para materiales más largos Incluye más de 20.000 diseños variados de marcos, cajas, decoración, juguetes, tarjetas, recordatorios listos para corte o grabado
Potencia | 80W
AREA DE TRABAJO | 60X40CM, MESA DE TRABAJO SUBE Y BAJA MANUALMENTE 10CM
INCLUYE | INCLUYE 5 TROSOS DE MADERA DE 60X40 INCLUYE 5 TROSOS DE ACRÍLICO DE 60X40
KIT ARDUINO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CONTENIDO KIT | 2 Módulos WiFi ESP8266 2 Transceptores nRF24L01 2 Módulos Bluetooth HC05 2 Parejas Transmisor-Receptor RF Kit control receptor IR Conversor RS-232 a RS-485 Conversor USB a RS-485 Cable conversor USB-Serial Módulo conversor RS-232 a TTL Explorer USB para módulos Bee Shield Módulo Celular-GPS (M95-L80) Shield Ethernet Shield de Expansión XBee, RS485 Shield de Expansión con mini proto board Cables de conexión fácil
MICROFONO PARA AVISOS
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Audio stream | SIP2.0, RTP multicast, VAPIX® Audio codecs G.711u, G.722 Speakers 2 built-in, stereo, power output 2x1 W
Logical input | 2, galvanically separated, sensitive to contact or voltage from 5 to 48 V
Relay output | 1, galvanically isolated, NO and NC contact, max load 48 V, 1 A
Headphone output | 3.5 mm jack, stereo, power output 2x30 mW, min. load impedance of 16 Ohm, DR. 101 dB, THD+N -85 dB
Primary microphone input | symmetric, XLR, integrated phantom power supply 24 V, DR 88 dB, THD+N -82 dB
Headset microphone input | 3.5 mm jack, integrated power supply for electret microphones, DR 84 dB, THD+N -78 dB
Line input | 3.5 mm jack, mono or stereo non-symmetric stereo, DR 93 dB, THD+N -82 dB
CONVERSOR ANALOGO/DIGITAL
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Gestión de Audio | –Software incluido en el producto (se ejecuta en el dispositivo), ofrece gestión de zonas, gestión de contenido, programación de contenido y monitorización de estado. Admite hasta 200 altavoces y 20 zonas (consulte la hoja de datos por separado para obtener más detalles).
Retransmisión de audio | Unidireccional/bidireccional a, mono
Compresión de audio | AAC LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Axis µ-law 16 kHz, WAV, MP3 en mono/estéreo de 64 kbps a 320 kbps. Velocidad de bits variable y constante. Frecuencia de muestreo de 8 kHz a 48 kHz.
Entrada/salida de audio | Entrada de micrófono, entrada de línea, salida de línea
Frecuencia de respuesta | 20 Hz - 20 kHz.
Tensión de salida máxima | 0,91 VRMS
Tensión de entrada máxima | 2,2 VRMS
SENSOR DE CALIDAD DEL AIRE
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
DESCRIPCION | El sensor TicAir es un dispositivo que permite medir, transmitir y tener trazabilidad de calidad del aire, ruido, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica tanto en lugares al aire libre como en lugares cerrados, el monitoreo de estas variables se puede visualizar mediante plataforma web
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN | WI-FI, LORA WAN, 4G/LTE, NB-IOT
VARIABLES | HUMEDAD, TEMPERATURA, AIRE PARTICULADO Y PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y RUIDO
ENRUTADOR
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Arquitectura | MMIPS
Recuento de núcleos de CPU | 2
Frecuencia nominal de la CPU | 880 MHz
Tamaño de RAM | 256 MB
Tamaño de almacenamiento | 16 MB
Temperatura ambiente probada | (-40 ° C hasta 70 ° C)
Número de entradas DC | 2 (toma de CC, PoE-IN)
Voltaje de entrada DC jack | 12-57 V
Consumo máximo de energía | 24 W
Consumo máximo de energía sin accesorios | 6 W
PoE en | 802.3af / en
PoE en voltaje de entrada | 12-57 V
Ethernet | 10/100/1000 Ethernet ports
Fiber | SFP ports
SET BASE COMUNIDAD
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
NUMERO DE PIEZAS | 1907
EDAD | 4 AÑOS +
DESCRIPCION | Este kit invita a los niños o jóvenes a trabajar en equipo y lograr un canal de comunicación más efectivo mientras construyen comunidades que existen en su imaginación, permite desarrollar las habilidades motoras finas, aprender a expresarse y explorar el mundo en el que viven.
VALORES Y APRENDIZAJES | • Autoexpresión • Colaboración • Exploración
SET BASE MÁQUINAS SIMPLES
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
NUMERO DE PIEZAS | 204
EDAD | 7 AÑOS +
DESCRIPCION | KIT presenta 16 modelos de principios, 4 modelos principales y 4 ensambles para resolución de problemas para que el alumno investigue y entienda la operación de máquinas simples y compuestas que se encuentran en el la vida cotidiana: engranes, ruedas, ejes, palancas y poleas, al mismo tiempo va construyendo fundamentos para aprendizajes futuros sobre ciencia e ingeniería.
VALORES Y APRENDIZAJES | •Observar e investigar Desarrollar habilidades de indagación científica. • Seguir instrucciones de diseño como parte del proceso de diseño de ingeniería • Aprender a aplicar vocabulario relevante para máquinas simples • Probar, predecir y medir; recopilar datos y describir resultados
PLANES DE ESTUDIO | Motiva la curiosidad de los estudiantes sobre la ciencia y la ingeniería con el plan de estudios. El plan de estudios de máquinas simples incluye 20 sesiones con instrucciones para una variedad de modelos y actividades de resolución de problemas. A medida que trabajan en ellos, los estudiantes desarrollaran habilidades de pensamiento crítico mientras investigan máquinas simples y compuestas
SET STUDENT KIT BÁSICO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
EDAD | 11 AÑOS +
OBJETIVO | Aprender los conceptos básicos de programación, codificación y electrónica, incluyendo corriente, voltaje y lógica digital con el Student Kit, una herramienta diseñada para el aprendizaje remoto y que incluye lecciones con instrucciones paso a paso.
CONTENIDO | *Código de acceso a contenido exclusivo en línea que incluye notas de orientación de aprendizaje, lecciones paso a paso y materiales adicionales como recursos, reflectores de invención y un libro de registro digital con soluciones. *1 Placa Arduino UNO R3. *1 Cable USB (1m) *1 Base de plástico fácil de ensamblar para sostener la placa *1 Multímetro *1 Conector clip sin conector de pila de 9V *1 Pila de 9V, 20 5mm LEDs (de varios colores) *5 Resistencias (560 ohm) *5 Resistencias (220 ohm) *1 Placa de prototipado *1 Resistencia (1K ohm) *1 Resistencia (10K ohm) *Servomotor pequeño *2 Potenciómetros (10K ohm) *2 Perillas para potenciómetros *2 Condensadores (100uF) *5 Botones pulsadores *1 Piezo *1 Fototransistor *2 Resistencias (4.7K ohm) *1 Cable de conexión con puntas (nergro) *1 Cable de conexión con puntas (rojo) *1 Sensor de Temperatura *1 Cable de conexión hembra-macho (20cm – rojo) *1 Cable de conexión hembra-macho (20cm – negro) *2 Sets de tornillos *Tuercas M3
LECCIONES DE ESTUDIO | *Conceptos básicos de electricidad *Seguridad en el uso del kit *Esquemáticos *Escribiendo código *Controlando un circuito *Conceptos de programación *Controlando el servomotor *Produciendo sonidos, tonos y música *Midiendo la intensidad de luz *Dos proyectos abiertos: diseño, construcción y programación de: Un sistema de control de temperatura para un invernadero Unas luces navideñas
TIEMPO PLATAFORMA | INCLUYE ACCESO A LA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE POR 365 DÍAS
SET ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA BÁSICO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
EDAD | 13 AÑOS +
OBJETIVO | set educativo permite la iniciación en los primeros proyectos de Arduino. No se requieren complicados conocimientos en mecánica y electrónica para hacer algo realmente divertido, cosas que respondan al mundo a su alrededor, o para activar la creatividad de la gente.
VALORES Y APRENDIZAJES | Conceptos a desarrollar: ✓ Teoría básica de la electricidad ✓ Circuitos en serie y en paralelo ✓ Entradas y salidas digitales ✓ Entrada analógica y uso del monitor en serie ✓ Salida analógica y mapear valores ✓ Servomotores ✓ Uso de librerías integradas ✓ Calibración de sensores analógicos ✓ Escaleras de resistencia ✓ Tipo de datos largo ✓ Transistores ✓ Cargas de corriente / voltaje elevadas ✓ Puentes H ✓ Pantallas LCD ✓ Lectura de planos
CONTENIDOS | 1. Libro de proyectos de Arduino con 15 fantásticos proyectos. 2. 1 Placa Original del Fabricante Italiano 3. Más de 220 componentes electrónicos. 4. Soporte a través de la página web acceso a foros abiertos para resolver dudas
TIEMPO PLATAFORMA | INCLUYE ACCESO A LA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE POR 365 DÍAS
EV3 LEGO MINDSTORM EDUCATIVO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
NÚMERO DE PIEZAS | 541
EDAD | 10 AÑOS +
GENERALIDADES | Este Set contiene todas las herramientas que necesita para explorar STEAM ((Science, tecnology,engineering, Art, Mathematic), Este sistema usa el ladrillo inteligente EV3, que es un dispositivo programable que permite controlar motores y recopilar información de sensores. Incluye Adaptador de Corriente para la Batería de Litio.
TIEMPO PLATAFORMA | INCLUYE ACCESO A LA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE POR 365 DÍAS
KIT IOT
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
NÚMERO DE PIEZAS | 541
EDAD | 16 AÑOS +
CONTENIDO KIT | Arduino MKR1010 MKR IoT Carrier diseñado para este kit, que incluye: – Dos relés de 24 V – Soporte para tarjeta SD – Cinco botones táctiles – Conectores plug and play para diferentes sensores – Sensor de temperatura – Sensor de humedad – Sensor de presión – RGBC, Gestos y Proximidad – IMU – RGB Pantalla de 1,20 ” – Soporte de batería recargable de iones de litio 18650 – Cinco LED RGB Cable micro USB Sensor de humedad Sensor PIR Cables plug-and-play para todos los sensores
METODOLOGÍA | • Basado en la placa Arduino MKR 1010 y empleando el IOT Cloud • Un estudiante / docente por kit tendrán acceso a los contenidos en línea • 10 actividades con orientación hacia el alumno y el docente • Todas las actividades son PBL y están explicadas paso a paso
TIEMPO PLATAFORMA | INCLUYE ACCESO A LA ARDUINO CLOUD POR 365 DÍAS
WAKE UP BRAIN
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
NÚMERO DE PIEZAS | 62 TARJETAS
OBJETIVO | Generar ideas realmente originales Lograr consenso sobre el verdadero problema detrás de una situación Identificación de oportunidades de innovación de alto potencial Encontrar manera de «vender» creativamente una idea a los posibles patrocinadores Desarrollar el poder creativo y la flexibilidad mental Reforzar la cultura de innovación Probar y validar conceptos de nuevos productos, servicios o procesos
UTM GESTION UNIFICADA DE AMENZAS
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Puertos/ ranuras (Máx. puertos) | 6GE ports,+ 2SFP + 1 Expansion bay for optional Flexi port module
Firewall (Mbps) | 29000. pensado para un canal dedicado de 30Mbps
usuarios recurrentes | Soporta hasta 180 usuarios concurrentes
LICENCIA | LICENCIA Enterpriseguard para XG210, RED/HTML5 ATP(PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS AVANZADO). IPS (Sistema de prevención de intrusos), Security Hearbeat, Filtrado Web Avanzado, AntiVirus, Control de aplicaciones, Soporte 24x7 directo con Sophos, Telefónicamente y correo electrónico. Actualizaciones , parches de seguridad en la vida útil del producto requiere de una suscripción activa,
GARANTÍA | Los Appliance cuentan con 1 año de garantía por defectos de fabricación. Si el equipo cuenta con licenciamiento, la garantía cubre el cambio del equipo de ser necesario durante todo el tiempo de licenciamiento. La garantía no cubre daños ocasionados por problemas eléctricos como sobrecargas de voltaje, cualquier tipo de desastre natural, inundaciones, etc.
RMA | Los cambios de equipo se realizan en promedio de 15 días hábiles y están sujetos a un análisis previo realizado entre un Especialista del proveedor y Casa matriz SOPHOS. Una vez el fabricante confirme la autorización de cambio del Appliance, el cliente hará llegar el equipo al laboratorio de SED International, desde allí se realizará el trámite correspondiente para la importación del equipo. Para la entrega del nuevo Appliance, SED International configura con el Backup que el cliente le suministre del anterior equipo y realizará la entrega sin costo alguno en la ciudad de Bogotá, En áreas fueras de Bogotá, el envío se realizará en modalidad contra entrega para pago en el destino por parte del cliente.
SOPORTE | Este servicio de Soporte está pensado para brindarle apoyo ante cualquier caso que se presente en la configuración de Sophos XG y se maneja como un caso de servicio de soporte técnico. El servicio de soporte técnico cubre problemas que se presenten con el funcionamiento adecuado del equipo o problemas en la red ocasionados por el mismo y este estará vigente durante el tiempo de Licenciamiento. El Servicio de Soporte se brindará telefónicamente, por chat o acceso remoto de la siguiente manera: i. Servicio con acceso Remoto, Chat y/o Telefónico 5x8. Tiempo de Atención: 4 horas hábiles después que se ha realizado la solicitud, de lunes a viernes de 8:00 a 12:30H y de 14:00 a 18:00H. El soporte remoto se puede llegar a prestar incluso de forma inmediata según la criticidad del caso. Servicio con acceso Remoto, Chat y/o telefónico 7x24 directo con el fabricante en idioma Ingles. iii. El Servicio de Soporte presencial/sitio se presta luego de un análisis previo realizado por el especialista y en el cual se determine que no hay acceso al dispositivo vía remota para brindar solución. En todos los casos, el cliente se compromete a brindar acceso a el proveedor a su sistema, así como brindar los recursos necesarios y asignar a una persona para aclarar inquietudes que se puedan generar durante el proceso de instalación o actividades de soporte. El cliente se comprende y acepta que los servicios técnicos que se prestan son sólo los relacionados con Sophos. Los problemas internos del cliente con la red, proveedores de canales de comunicación, ISP o dispositivos de otras marcas, no serán atendidos. Sin embargo, se puede dar algún tipo de sugerencia de acuerdo con el nivel de conocimiento de cada caso.
SUMINISTRO SISTEMA DE INTRUSIÓN PANEL
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
PANEL 32 ZONAS INALÁMBRICAS | Serie: Magellan, Clase: Centrales Híbridas, Total de Zonas: Hasta 32 Zonas Zonas en Tarjeta: 2 Zonas Particiones: 2 Particiones Usuarios: Hasta 32 Usuarios Controles Remotos: Hasta 32 Controles Remotos PGM Totales: Hasta 16 PGM PGM en Tarjeta: 2 PGM Teclados Inalámbricos: 8 Repetidores Inalámbricos: 2 Tipo: Centrales Inalámbricas
TECLADO | Serie: Magellan, Clase: Teclados, Tipo: Teclados Cableados Zonas: 32 zonas Pantalla: LCD Particiones: 1 Partición Entrada de zona: 1 Entrada de Zona Cantidad de Caracteres: 32 Caracteres
SUMINISTRO SISTEMA DE INTRUSIÓN REPETIDOR
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
MODULO REPETIDOR | MODULO REPETIDOR INALAMBRICO: Transceptor incorporado (433 ó 868MHz). Aumenta el alcance de la comunicación inalámbrica. Acepta todos los transmisores Magellan (incluso bidireccionales). Actualización local del firmware vía un 307USB y WinLoad. Selección de las señales de zona, PGM y/o teclado que se repetirán. Visualización de la fuerza de señal Supervisión de congestión RF. Supervisión total mediante central o consola. 1 salida de relé programable de 5A. Entrada universal para transmisor (N.A. /N.C.). Alcance inalámbrico típico en un ambiente residencial: 75 m con 433 MHz, ó 50 m con 868 MHz. Compatible con la serie MG, la serie SP con RTX3, con las consolas Todo en Uno Magellan. Entrada CA (16 VCA, 20 VA).
SUMINISTRO SISTEMA DE INTRUSIÓN SENSORES
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Descripción general | El NV780MR es una vista inalámbrica dual, independiente, lado a lado Detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) con doble antifaz en un Vivienda única, proporcionando protección de límites. Cubierta aproximadamente 24m / 78 pies (12m / 39 pies en cada lado) y Configurable para informar ya sea como una sola unidad con dos lados reportando como una salida de zona única o como una unidad dual con cada lado reportando como una entrada de zona separada.
DETECTOR DE MOVIMIENTO | Sensor 4x elementos rectangulares duales de bajo ruido. Lente de 2.ª generación, plana, doble haz de 2x, punto focal de 1.7 «, lente Fresnel de largo alcance de haz estrecho Procesamiento Digital APSP / Compensación digital de temperatura. Tiempo de arranque 25 segundos Velocidad de detección 0.2m / sec.– 4m / sec. (0.6 pies / seg. – 13.1 pies / seg.) Entrada de alimentación 4.5 Vcc = 3 pilas alcalinas AA de 1.5 VCC Duración de la batería 3 años (LED y zumbador apagados) Batería baja 3.4V Cobertura bidireccional, independiente, 2 x 3 m a 12 m (10 pies a 39 pies) a 1.5 m / 4.9 pies de altura Inmunidad a mascotas hasta 40 kg (90 lb) – altura de instalación mínima de 1.5m / 4.9 pies Detección de IR activo anti-máscara para bloquear 10 cm hasta 30 cm y líquido pulverizado Indicador de alarma 2x LED rojo durante 3 segundos + zumbador Interruptor anti-manipulación N.C. 28 Vcc, 0.15A Temperatura de funcionamiento -35 ° C a + 50 ° C / -31 ° F a + 122 ° F Protección exterior IP54 Humedad máxima del 95%. Banda dual de frecuencia de RF: 433.92 MHz / 868.35 MHz La inmunidad a RF cumple con la norma EN 50130-4: 10V / m 80 MHz a 2.7 GHz Compatibilidad de los sistemas RTX3 y Magellan. Dimensiones L 8.35 pulg. X P 4.46 pulg. X D 2.7 pulg. (21.2 cm x 1.21 cm x 6.8 cm) Peso 450 gr / 0.99 lb. | CUMPLE
SUMINISTRO SISTEMA DE INTRUSIÓN SENSOR ROTURA VIDRIO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Descripción general | proporciona cobertura efectiva en vidrios plateados, endurecidos y laminados, sin la necesidad de ajustes complicados de la sensibilidad. GlassTrek puede ser usado en la mayoría de las áreas protegidas, incluidas las habitaciones con persianas, cortinas, o múltiples ventanas, siempre que se efectúen pruebas cuidadosas de la cobertura mediante TestTrek. Las roturas de vidrios de 40.6cm x 61cm (16in x 24in) o de más tamaño serán detectadas para cada grosor estándar de vidrio laminado (0.3cm x 0.6cm ó 1/8in-1/ 4in)
VOLTAJE | 9 - 16Vcc PARA EL DG457 SOLAMENTE: Usado para el diagnóstico de problemas, el medidor de voltaje indica la tensión de entrada del GlassTrek. Ingresar la sección [900]. Los 3 dígitos que aparecen en la pantalla representan la tensión de entrada x 10 (i.e. [133] = 13.3V).
CORRIENTE | 35ma
SALIDA ALARMA | 150mA, 28VDC, Form A (N.C.) / via combus
SUMINISTRO SISTEMA DE INTRUSIÓN MODULO INTERNET IP
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Descripción general | módulo de Internet IP150 es un módulo de comunicación de Internet que le permite controlar y monitorear su sistema de seguridad a través de cualquier navegador web (por ejemplo, Internet Explorer). El IP150 brinda libertad de acceso su sistema y reciba notificaciones por correo electrónico en cualquier parte del mundo.
SUMINISTRO SISTEMA DE INTRUSIÓN MODULO SIRENA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CLASE | SIRENA CABLEADA
MATERIAL BUZZER | PIEZOELÉCTRICA
CONSUMO | 20W
ALIMENTACIÓN | 12VDC
SUMINISTRO SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS PANEL
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
DESCRIPCION | Admite hasta 508 puntos o dos circuitos direccionables analógicos u Conector Ethernet integrado para programación basada en navegador web y comunicación de alarma sobre IP de Conettix u Dos NAC integrados y DACT PSTN de dos líneas u Redes de punto a punto de hasta ocho paneles V2 en un solo grupo u Adecuado para una amplia gama de aplicaciones y compatible con las últimas soluciones Bosch, incluidos los detectores multicriterio de la serie 440
Fuente de alimentación de red (principal) | 120 VCA, 60 Hz, 1,1 A máximo o 240 VCA, 50 Hz, 0,6 A máximo
Fuente de alimentación (secundaria) con batería de respaldo | 24 VCC
Consumo de corriente (en reposo) | 1,25 A máxim
Consumo de corriente (en estado de alarma) | 5 A máximo 1,0 A máximo, compartido entre la central y los SLC • Central ≤ 250 mA • SLC 1 = 60 mA/tarjeta + 220 mA/circuito máximo • SLC 2 = 60 mA/tarjeta + 220 mA/circuito máximo 4,0 A máximo, compartido entre los NAC, el Bus de Opciones y la alimentación auxiliar • NAC (no sincronizados) • NAC 1 =2,5 A máximo • NAC 2 = 2,5 A máximo • NAC (sincronizados) • NAC 1 + NAC 2 en total = 2,75 A máximo • Bus de Opciones = 0,5 A máximo • AUX/FWR = 0,5 A máximo • AUX/RST = = 0,5 A máximo
• Capacidad de batería | 7,0 Ah mínimo, 40 Ah máximo
SUMINISTRO SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS SENSOR DE HUMO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Especificaciones eléctricas | Corriente (del bus MUX) • Alarma 0,56 mA máximo • Reposo 0,55 mA nominales Tiempo de encendido 22 s como máximo Tensión (mínima) 8 VCC pico del bus multiplex
Especificaciones ambientales | Inmunidad contra las interferencias de radiofrecuencia (RFI): No se produce ninguna alarma ni configuración en las frecuencias críticas en el rango de 26 MHz a 950 MHz con intensidades de campo <50 V/m Temperatura (funcionamiento normal): De 0 °C a +38 °C (de +32 °F a +100 °F)
SUMINISTRO SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS LUZ DE ESTROBO
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Electrical | 24 V nominal (16.0 V to 33.0 V range)
DESCRIPCION | Las luces estroboscópicas de la bocina Cooper Wheelock Exceder Series cuentan con un diseño moderno y elegante que incorpora alta Fiabilidad y óptica de alta eficiencia para minimizar consumo de corriente. El consumo de corriente reducido permite una mayor número de dispositivos en la notificación de dos cables circuito de electrodomésticos. Esto, en combinación con ocho opciones de candela en un solo dispositivo, no se necesitan herramientas para cambio de ajustes, puntos de prueba de tensión, 12 V o 24 V CC funcionamiento, la base de montaje universal y múltiples Las opciones de montaje dan como resultado un costo reducido de propiedad. Estas luces estroboscópicas de bocina proporcionan ocho configuraciones de candelas y tres configuraciones de sonido en cada aparato. Todos Los interruptores para cambiar estos ajustes se pueden configurar sin herramienta y se encuentran detrás del aparato para evitar manipulación. La base de montaje universal separada se puede montado en cinco tipos de cajas posteriores estándar de la industria. También pueden estar precableados para permitir una prueba completa del cableado del circuito antes de instalar el aparato y superficie acabada. Estas luces estroboscópicas de bocina de montaje en pared también cuentan con puntos de prueba de voltaje para tomar lecturas con un voltímetro para solucionar problemas o AHJ inspección
SUMINISTRO SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS ESTACIÓN MANUAL
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
DESCRIPCION | son dispositivos iniciadores de alarma de incendio homologados conforme a UL. Se pueden conectar junto con otros dispositivos multiplex (MUX) en los módulos de expansión MUX FPE-7039, D7039, DS9431. FPE-7039 o D7039 se utilizan con las CDI FPD‑7024 o D7024. DS9431 se utiliza con las CDI DS9400. Las CDI supervisan todo el lazo MUX, incluidas las estaciones manuales, para detectar averías, alarmas y condiciones de fallo a tierra. Cada estación manual ocupa solo una dirección en el bus MUX. Es posible direccionar una estación manual para cualquier punto dentro de la gama de 9 a 255 del módulo MUX.
SUMINISTRO ACCESORIOS CALADORA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | Potente motor de 600 Watts y velocidad variable que proporciona de 0-3100cpm brinda potencia y control necesario para cada aplicaciones. Interruptor de velocidad variable permite que el usuario use la velocidad ideal para cada material. Acción orbital de 4 posiciones permite tener versatilidad de corte en distintos materiales y tareas de terminación. Carrera de corte de 1” provee una mayor capacidad de corte. Base ajustable y capacidad de biselar hasta 45º en ambas direcciones
SUMINISTRO ACCESORIOS MOTOTOOL
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
DESCRIPCIÓN | Motor de 3 amperios, 25.000 rpm, alta velocidad y potencia para todas las aplicaciones de esmerilado. Trabaja con corriente AC y DC de soldadoras y generadores permitiendo así mayor productividad y versatilidad. Interruptor de paleta con traba que permite un mejor agarre. Collet de 1/4", con reducción para 1/8", sostiene rmemente todos los accesorios correspondientes.
SUMINISTRO ACCESORIOS TALADRO ARBOL
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
DESCRIPCIÓN | MANDRIL: 3/4” - 20MM POTENCIA: 750 WATTS VELOCIDAD: 340 - 2.860 RPM DESPLAZAMIENTO VERTICAL: 85MM CONO DE MANDRIL: MT3 No. VELOCIDADES: 12 ALTURA: 160CM MANDRIL TRABAJO PESADO SWITCH DE SEGURIDAD MANIJAS FORJADAS COLUMNA EN ACERO USO: PROFESIONAL PESADO GARANTÍA: 2 AÑOS VOLTAJE: 110V - 60HZ SKU: 123966
SUMINISTRO ACCESORIOS TALADRO PERCUTOR
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
DESCRIPCIÓN | Taladro 1/2-pulg, 20V 1.5Ah
SUMINISTRO CONTROL DE ACCESO CÁMARA WEB
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
DESCRIPCIÓN | True 720p HD Video Post true HD video to online video sites. 16:9 Widescreen For cinematic video recording. Clear, High Quality Video Noise Cancelling Microphone Crystal-clear audio and built-in unidirectional microphone with acoustic noise cancellation. Universal Attachment Base Work on your desktop, laptop, or notebook
SUMINISTRO CONTROL DE ACCESO ENROLADOR DE TARJETAS
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Main Processor | 32 Bit
Read Format | 13.56MHz
Read Range | 3cm-5cm (max.)
COMUNICATION | USB to PC
SUMINISTRO CONTROL DE ACCESO CONTROL
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
NÚMERO DE PUERTAS | 4
NÚMERO DE LECTORES SOPORTADOS | 12
TIPO DE LECTORES SOPORTADOS | WIEGAND 26 BITS Y LECTORES RS485 SERIE RF
NÚMERO DE ENTRADAS | 12 (4 BOTONES, 4 SENSORES DE PUERTA, 4 AUXILIARES)
SUMINISTRO CONTROL DE ACCESO TARJETA MIFARE
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | Tecnología: Control Peatonal, Control de Acceso, Tarjetas y Tags, Torniquetes, Soluciones Hoteleras, Tipo: Tarjetas Grosor: Delgada Modelo: Mifare 13.56MHz Cobertura: Proximidad Memoria: 1KB
SUMINISTRO CONTROL DE ACCESO BOTON NO TOUCH
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | • Apertura sin contacto, con el simple movimiento de la mano. • Indicador visual que cambia de azul a rojo cuando es activado. • Placa del botón de acero inoxidable. • Salida de relevador NA/NC/COM.
SUMINISTRO CONTROL DE ACCESO MOTOR PUERTA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | MOTOR LATERAL PUERTA CORREDIZA DE 15KG F
SUMINISTRO CONTROL DE ACCESO LECTORA DE TARJETA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | Tecnología: Acceso Peatonal, Control de Acceso, Torniquetes, Tipo: Lectoras Serie: Green Label Forma de Lectura: Tarjetas Mifare, Interfaz de Comunicación: Wiegand, Material: Plastico Temperatura de Operación: -20°C~65°C Protección: IP65, Alimentacion: 9~12VDC
SUMINISTRO GAFAS REALIDAD VIRTUAL
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | La batería de iones de litio recargable del visor de realidad virtual todo en uno Oculus Quest 2 incluye un paquete de baterías de iones de litio recargables de 3.640 mAh con una potencia de 14 Wh. Se trata de una batería de una sola celda con un voltaje nominal de 3,85 voltios que pesa, aproximadamente, 63 gramos.
INFO | https://www.oculus.com/legal/product-information-sheet-oculus-quest-2/
INCLUYE | Incluye: - Visor de VR - Dos controladores Touch - Cable del cargador - Dos pilas AA - Adaptador de corriente - Separador para gafas
SUMINISTRO GUAYAS DE SEGURIDAD
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
ADAPTADOR RANURA | Diseñado para tabletas, computadoras MacBook® y otros dispositivos sin ranura para candado. Compatible con cerraduras Kensington® T-bar ™ (series Targus® PA410 y ASP61) Fácil instalación. Adhesivo fuerte que soporta hasta 25,9 kg de fuerza
GUAYA | ASP61 Guaya de 1.5 mts de largo - Diametro (Grosor) 4,4 mm con clave 4 digitos: Combinaciones (+10.000). Color Negro Pintado. Material Acero cubierto con Vinyl. Peso 130 g. Empaque: Bolsa de Polietileno. Compatible con Portatiles, Monitores y AIO, Videoproyectores (Con Ranura de Bloqueo Standard / Puerto Kensington Tipo T)
SUMINISTRO TERCERA MANO PARA SOLDAR
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | Material: Metal Lupa grande Tres sujetadores tipo caimán Porta cautín Varios ajustes
SUMINISTRO UPS ONLINE
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | *Doble conversión en línea, entrada y salida monofásica • Alto Factor de potencia de Entrada 0.98 y salida 0.9 • Alta confiabilidad y Eficiencia > 95% • Función ECO ahorrador de energía • Software de monitoreo local • EPO apagado de emergencia • Conexión batería externa.
CAPACIDAD | 1KVA
POTENCIA | 1000VAC/900W
CONEXIÓN | 4 TOMAS CORRIENTES NEMA
SUMINISTRO LEGO CAJA GRANDE DE LADRILLOS CREATIVOS
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | No. De piezas: 790 No. Lote: 1106129822-22122014 Advertencias y recomendaciones: ¡ATENCIÓN! este producto no es apto para niños y niñas menores de 3 años. Remueva todo material de empaque y etiquetas antes de entregar este producto a los niños. No comestible. Riesgo de ahogamiento. Utilizar bajo la vigilancia de un adulto. Edad mínima sugerida: 4-99
SUMINISTRO TABLETA DIGITALIZADORA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERÍSTICAS | Tecnología: Electromagnética Dimensión: 390.4mm (L) * 249.98mm (A) * 12.9mm (A) Área de Visualización: 293.76mm (H) x 165.24mm (V) Resolución de Pantalla: 1920×1080 píxeles Gama de Colores: 88% NTSC, Adobe® RGB≧91%, sRGB≧123% Teclas de Atajo: 8 Rueda de Rodillo: 1 Tiempo de Respuesta: 14ms Pitch Pixel: 0.153 * 0.153mm Pantallas a Color: 16.7M Relación de Contraste: 1000:1 Ángulo de Visión: 178° Niveles de Presión: 8,192 Inclinación: 60 grados Tasa de Informe: ≧220 Resolución: 5080 LPI Precisión: ± 0.01 pulgadas (centro) Altura de Lectura: 10mm Voltaje de Alimentación: DC 5V Interfaz USB: USB Consumo de Corriente: 2A Consumo de Energía: ON: 10W – OFF: 0.35W Compatibilidad: Windows® 10/8/7 (32/64bit), Mac OS X® 10.10 y superior.
SUMINISTRO MONITOR PARA CÁMARAS
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
TAMAÑO | 27 PULGADAS
RESOLUCIÓN | 1920 x 1080
SEÑAL VIDEO | HDMI
CONECTOR | VGA
GARANTÍA | 3AÑOS
SUMINISTRO CARRETE PLA IMPRESORA
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
MATERIAL | PLA
DIAMETRO | 1,75MM
PESO | 1KG
COLOR | BLANCO
TIEMPO | PUEDE DURAR APROXIMADAMENTE PARA 37 IMPRESIONES DE 27G, HACIENDO 2 POR SEMANA PUEDE DURAR 18 SEMANAS, APROXIMADAMENTE 5 MESES
SUMINISTRO KIOSKO INTERACTIVO INDOOR
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
TAMAÑO | 32 PULGADAS
RESOLUCIÓN | 1920X1080
BRILLO | 350NIT
CONTRASTE | 5000 A 1
CARACTERISTICAS | USO 16 HORAS/DÍA, ALTAVOCES 10WX2, WI-FI, MAGICINFO S6, SSSP 6,0.
PROCESADOR | 8GB DE MEMORIA
CAMARA | CAMARA LOGITECH C920 CON MICRÓFONO
PUERTOS | 2 HUB USB 4 PUESTOS
SENSORES | SENSOR DE MOVIMIENTO PIR PARA CCTV-212
PROCESADOR | IIntel® Celeron® J4005 (NUC7CJY) (2M Cache, hasta 2.3GHz) RAM: Memoria DDR3L de 8 GB ( único slot Almacenamiento: SATA 120 Gb solido, Puertos USB 6 (USB 2.0 = 2 USB 3.0 =4) Bluetooth integrado Sonido (canal posterior + canal delantero) 7.1 digital + analog stereo headset Red de área local integrada 10/100/1000 Wifi integrada Intel® Wireless-AC 3165 + BT 4.2 Salida de gráficos VGA (HDB15); HDMI 1.4b .Windows 10 pro Embebido
CARCASA | fabricada en chapa de acero 2-4mm de espesor calibre 16, puerta seguridad
PUERTA | Puerta posterior para mantenimiento de equipos con cerradura tipo maneta de 3 puntos
PINTURA | Acabado en pintura electroestatica del color previamente seleccionado por el cliente de alta resistencia para exteriores.
SUMINISTRO KIOSKO AUTOCONSULTA INDOOR
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
PANTALLA | MONITOR SAT 2013FP TOUCH 21.5 Capacitiva de 21 .5 pulgadas (16:9) Resolución 1920 x 1080, vida útil de la pantalla 50.000 Horas, Multi-Touch 10Points . un diseño de vidrio de borde a borde construido para soportar salpicaduras de agua y fácil limpieza, gracias a su IP54 soporta ambientes industriales.
PROCESADOR | Intel® Celeron® J4005 (NUC7CJY) (2M Cache, hasta 2.3GHz) RAM: Memoria DDR3L de 8 GB ( único slot Almacenamiento: SATA 120 Gb solido, Puertos USB 6 (USB 2.0 = 2 USB 3.0 =4) Bluetooth integrado Sonido (canal posterior + canal delantero) 7.1 digital + analog stereo headset Red de área local integrada 10/100/1000 Wifi integrada Intel® Wireless-AC 3165 + BT 4.2 Salida de gráficos VGA (HDB15); HDMI 1.4b .Windows 10 pro Embebido
CARCASA | fabricada en chapa de acero 2-4mm de espesor segun diseño a convenir
PINTURA | Acabado en pintura electroestatica del color previamente seleccionado por el cliente de alta resistencia para exteriores.
SUMINISTRO PC MINI NUC
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Supported Operating Systems | Windows 10, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*, Ubuntu 16.04*
Processor Included | Intel® Core™ i7-8650U Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
# of Cores | 8
Processor Base Frequency | 1.90 GHz
RAM | 8GB
Memory | 240 SSD
Memory Types | DDR4-2400 1.2V SO-DIMM
# of USB Ports | 4
Integrated LAN | Intel® i219-LM 10/100/1000 Mbps Ethernet
Integrated Wireless‡ | Intel® Wireless-AC 8265 vPro (IEEE 802.11ac 2x2)
Garantía | 3 años
GARANTÍA EXTENDIDA HP
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
Supported Operating Systems | Garantía Extendida por 5 años
INCLUYE | 5 Años de servicio al siguiente día hábil, en sitio. Cuando surgen problemas de hardware, cuanto antes pueda volver a operar, mejor. Cuente conconocimiento experto disponible con el servicio HP y mejore enormementeel tiempo de actividad de sus productos. Con asistencia remota de alta calidad o práctico soporte en el lugar, disponible al siguiente día hábil, recibirá ayuda cuando la necesite, para que pueda retomar su trabajo
GARANTÍA EXTENDIDA DELL
DESCRIPCION | REQUERIDO | OFERTADO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
TIEMPO | Garantía extendida por 5 años
INCLUYE | Resolución y prevención de problemas proactivas Acceso prioritario a los ingenieros de ProSupport Reparación de dispositivos dañados accidentalmente y conservación del disco duro tras el reemplazo Gerente técnico de cuentas dedicado

## REALIDAD MIXTA (hidden)
UNION ELECTRICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
REALIDAD MIXTA
Alquiler de Equipos de Realidad Mixta
1 | Lentes de Realidad Mixta Hololens (3 und) | Evento | 1 | 5057549 | 5057549
2 | Equipo de creación, gestión de contenido y modo espectador | Evento | 1 | 1264679 | 1264679
SUBTOTAL ALQUILER (ANTES DE IVA) |  |  |  |  | 6322228
Desarrollo de Aplicaciones
1 | Aplicación Impresora 3D | GL | 1 | 8741026 | 8741026
2 | Aplicación Grabado Láser | GL | 1 | 8741026 | 8741026
3 | Aplicación Graffiti | GL | 1 | 18194797 | 18194797
4 | Publicidad Aumentada | GL | 1 | 8741026 | 8741026
SUBTOTAL DESARROLLO (ANTES DE IVA) |  |  |  |  | 44417875
TOTAL (ANTES DE IVA) |  |  |  |  | 50740103
Nota: Se tiene contemplado 4 horas de capacitación en base a la solución suministrada para un grupo presencial de máximo 10 personas en donde se cubrirían los siguientes tópicos: - Descripción general del hardware - Descripción general del concepto de realidad mixta - Descripción general de las herramientas utilizadas para el desarrollo la aplicación - Descripción de los módulos y paquetes utilizados. El valor para 4 horas de capacitación para 10 personas adicional es de aproximadamente 2'568.200 pesos colombianos. En caso de que se varíe el contenido de la misma se deberá revaluar este valor.