## 8.Instalaciones Fisicas
ANEXO
Mantenimiento Instalaciones Físicas SIES-M
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | V Unitario | V Parcial
IF-8.1 | Servicios civiles, ajustes y adecuaciones en Pisos 11, 15, 16 y terraza | Mes | 3 |  | 0
IF-8.2 | Servicios civiles, ajustes y adecuaciones requerido en las instalaciones | Global | 1 |  | 0
Subtotal Mantenimiento Instalaciones Físicas SIES-M |  |  |  |  | 0
A |  |  |  | 15% | 0
U |  |  |  | 5% | 0
Total Mantenimiento Instalaciones Físicas SIES-M |  |  |  |  | 0
Detalle de Valores Unitarios para Labores Comunes de Mantenimiento
Item | Descripción | Und | Cant | V Unitario | V Parcial
IF-8.1.1 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS O CIELOS, CON VINILO TIPO 1, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la supervisión. Incluye con resane de paredes y filetes, cubrimiento con plástico o tela sarán en áreas ocupadas, desplazamiento de enseres y equipos en áreas ocupadas, suministro y armada de andamios certificados en alturas hasta 6 mts de nivel de piso acabado. | M2 | 1300 |  | 0
2 | Aplicación de PINTURA EPÓXICA COLOR BLANCO, en muros o cielos, para interiores o exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la Supervisión. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la supervisión. Incluye con resane de paredes y filetes cubrimiento con plástico o tela sarán en áreas ocupadas, desplazamiento de enseres y equipos en áreas ocupadas, suministro y armada de andamios certificados en alturas hasta 6 mts de nivel de piso acabado. | M2 | 600 |  | 0
3 | Aplicación de PINTURA 3 en 1, en muros o cielos, para interiores o exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la Supervisión. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la supervisión. Incluye con resane de paredes y filetes, cubrimiento con plástico o tela sarán en áreas ocupadas, desplazamiento de enseres y equipos en áreas ocupadas, suministro y armada de andamios certificados en alturas hasta 6 mts de nivel de piso acabado. | M2 | 180 |  | 0
4 | Aplicación de PINTURA EN POLIURETANO, TRAFICO PESADO, COLOR GRIS, de primera calidad, para piso falso 61x61 cm piso 16 o dónde se indique, incluye desmonte de superficie existente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la Supervisión. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la supervisión. Incluye con resane, cubrimiento con plástico o tela sarán en áreas ocupadas, desplazamiento de enseres y equipos en áreas ocupadas. | ML | 800 |  | 0
5 | Aplicación de PINTURA 3 en 1, ANOLOC para columnas metálicas, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, hasta una altura de 3 mts, a satisfacción de la Supervisión. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la supervisión. Incluye cubrimiento con plástico o tela sarán en áreas ocupadas, desplazamiento de enseres y equipos en áreas ocupadas, suministro y armada de andamios certificados en alturas. | M2 | 700 |  | 0
6 | Aplicación de PINTURA EN POLIURETANO, TRAFICO PESADO, COLOR GRIS, de primera calidad, para piso flotante comedor terraza piso 16 o dónde se indique, incluye desmonte de superficie existente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la Supervisión. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la supervisión. Incluye con resane, cubrimiento con plástico o tela sarán en áreas ocupadas, desplazamiento de enseres y equipos en áreas ocupadas. | M2 | 300 |  | 0
7 | Aplicación de PINTURA 3 en 1, para columnas metálicas tipo tarro, hasta una altura de 10 mts, medidas de 0.10 X 0.60 m, ubicados en los costados Amador - Ferrocarril y San Juan, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la Supervisión. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la supervisión. Incluye cubrimiento con plástico o tela sarán en áreas ocupadas, desplazamiento de enseres y equipos en áreas ocupadas, suministro y armada de andamios certificados en alturas. | M2 | 300 |  | 0
8 | Aplicación de PINTURA EN ACEITE, COLOR GRIS PLATA, de primera calidad, dónde se indique, incluye desmonte de superficie existente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la Supervisión. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Incluye con resane, cubrimiento con plástico o tela sarán en áreas ocupadas, desplazamiento de enseres y equipos en áreas ocupadas. | M2 | 400 |  | 0
9 | Aplicación de PINTURA EN ACEITE, COLOR GRIS PLATA, de primera calidad, dónde se indique, incluye desmonte de superficie existente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la Supervisión. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Incluye con resane, cubrimiento con plástico o tela sarán en áreas ocupadas, desplazamiento de enseres y equipos en áreas ocupadas. | ml | 15 |  | 0
10 | Mantenimiento de pantallas de video wall piso 16 o donde se indique, hasta la dimensión de 70", incluye armada de escaleras o andamios certificados y personal certificado para trabajo en alturas hasta 6 m de nivel de piso. Incluye limpieza con los productos necesarios para tal fin, ajustes y todo lo necesario para el buen desarrollo de la actividad. | und | 50 |  | 0
11 | Mantenimiento de mesa de 80x80 ubicada en comedor terraza piso 16, Incluye todo lo necesario para su correcto uso.En piedra ubatuba verde casi negro,Incluye desmonte de superficie existente y botada del material sobrante y existente | und | 11 |  | 0
12 | Mantenimiento de mesa de 80x80 ubicada en comedor terraza piso 16, Incluye todo lo necesario para su correcto uso En plastico tipo madera.Incluye desmonte de superficie existente y botada de material sobrabante | und | 11 |  | 0
13 | Mantenimiento de mesa de 80x80 ubicada en comedor terraza piso 16, Incluye todo lo necesario para su correcto uso En madera inmunizada. Incluye desmonte de superficie existente y botada de material sobrabante | und | 11 |  | 0
14 | Mantenimiento de quiebra soles horizontales ubicados en comedor terraza piso 16, Incluye ajuste y pintura impra aleman para madera y 3 en 1 negro para marcos métalicos | und | 24 |  | 0
15 | Mantenimiento de base materas ubicados en comedor terraza piso 16, Incluye ajuste y pintura impra aleman | und | 2 |  | 0
16 | Mantenimiento deluces tipo ojo de buey ubicados en comedor terraza piso 16, Incluye ajuste y y cambio del bombillo | globla | 1 |  | 0
17 | Mantenimiento de vidrio de fachada y accesorios en acero inoxidable ubicado en comedor piso 16 | m2 | 200 |  | 0
18 | Mantenimiento de red de desague con espiral electrico en tubo PVC 4" , incluye personal y demas accesorios para su correcto funcionamiento. Cada 3 meses | hora | 10 |  | 0
19 | Mantenimiento de Dispensador de Agua en los piso 11-15 y 16 , incluye cambio de filtros suministrados | und | 13 |  | 0
20 | Mantenimiento Preventivo para hornos microondas piso 15-15 | und | 10 |  | 0
21 | Mantenimiento Preventivo para nevera tipo bar piso 15 | und | 3 |  | 0
22 | Mantenimiento Preventivo para nevera grande piso 15 | und | 1 |  | 0
23 | Impermeabilizacion de cuneta de 20cm costado San Juan en sika 101 y poliuretano gris, Incluye limpieza de la cuneta | Ml | 23 |  | 0
24 | Impermeabilizacion de cuneta de 20cm costado Ferrocarril en sika 101 y poliuretano gris, Incluye limpieza de la cuneta | Ml | 25 |  | 0
25 | Mantenimiento de Espuma de 2x2" para puerta corrediza costado san Juan, incluye cambio de la espuma | und | 3 |  | 0
26 | Mantenimiento de puerta corrediza en vidrio templado de 2,44 x 2mts piso 16, incluye cambio de guia de piso ajuste de manijas y engrase | und | 12 |  | 0
27 | Mantenimiento de rejilla 60*60 sector sala institucional, incluye limpieza Piso 16 | und | 8 |  | 0
28 | Mantenimiento de techo en alucobond sector sala institucional, incluye limpieza Piso 16 | Global | 1 |  | 0
29 | Impermeabilización de base soporte de estructura metalica y pasamanos en piso 16, incluye retiro de material existente costado ferrocarril | und | 13 |  | 0
30 | Impermeabilización de terraza sectror amador con paraguas 25años en piso 16, incluye lavado de material existente costado amador | m2 | 130 |  | 0
31 | Mantenmiento de vidrio terraza sector amador, incluye lavado y escaleras desde 1.0 m a 5 m de nivel de piso. | m2 | 150 |  | 0
32 | Mantenmiento de vidrio terraza sector san juan ,incluye lavado y escaleras desde 1.0 m a 5 m de nivel de piso. | m2 | 150 |  | 0
33 | Mantenmiento de vidrio terraza sector ferrocarril,incluye lavado y escaleras desde 1.0 m a 5 m de nivel de piso. | m2 | 150 |  | 0
34 | Mantenimiento preventivo cajoneras puestos de trabajos piso 16 Incluye engrase y ajuste de visagras | und | 300 |  | 0
35 | Mantenimiento de cinta antideslizante de 1" de 2,20 mts en rampa entrada ppal piso 16.Incluye desmonte de la existente | tramo | 20 |  | 0
36 | Impermeabilización de cubierta, incluye lavado de cubierta, silicona y demás elementos para su correcto funcionamiento. Problemas de humedad con el fin de mitigar posibles goteras terraza piso 16. | m2 | 650 |  | 0
37 | Zocalo en lamina RH 30cmn de 6mm color gris rayado piso 16 | ml | 12 |  | 0
38 | lámpara de 0,6m x 0,6 m LED. Debe incluir la desinstalación de la lámpara existente mala Baño Mujeres Piso 16 | und | 3 |  | 0
39 | Mantenimiento de escaleras piso 16 ingreso a sala de crisis,Incluye pintada con esmalte gris | global | 1 |  | 0
40 | condensador para penel sensor electrocnico en sanitario , incluye retiro de aparato, adecuaciones electricas y demas elementos para su correcto funcionamiento. Baños Piso 15-16 | und | 6 |  | 0
41 | Transformador para penel sensor electrocnico en sanitario , incluye retiro de aparato, adecuaciones electricas y demas elementos para su correcto funcionamiento. Baños Piso 15-17 | und | 2 |  | 0
42 | Adecuacion de Red de desague orinales baños hombres piso 11.Incluye desmonte de tuberia de 1 1/2 y montaje de tuberia de 3" | und | 1 |  | 0
43 | Adecuacion de Red de desague orinales baños hombres piso 15 .Incluye desmonte de tuberia de 1 1/2 y montaje de tuberia de 3" | und | 6 |  | 0
44 | Adecuacion de Red de desague orinales baños hombres piso 16 .Incluye desmonte de tuberia de 1 1/2 y montaje de tuberia de 3" | und | 3 |  | 0
45 | Ronda semanal de verificación de funcionamiento de cada uno de los elementos en los baños de hombres y mujeres, incluye revisión de griferias, baños taqueados, puertas, sifones, empaques, goteras, lamparas, orinales, y todos los elementos que conforman los servicios sanitarios. En todos los baños de los pisos 11, 15 y 16.( Incluye cambio de repuestos menores tales como empaques, mangueras plasticas, ajustes de accesorios, tuercas de fijación, racores, accesorios en PVC o similares, destaqueos sin desmonte) | senamal | 32 |  | 0
46 | Cartucho Para sanitario Tipo Push Baño Mujeres Piso 11 y 16 Incluye desmonte de la existente | und | 6 |  | 0
47 | Mentenimiento de secador de manos automatico, Sensor de detección electrónico, motor de escobillas de alta duración, carcasa de acero ajustada con tornillos, incluey desmonte del existente baños Hombres y Mujeres Piso 15-16 | und | 6 |  | 0
48 | Mantenimiento y reparación llaves de agua y mezcladores en cocineta , lava escoba o donde se requiera incluye desmonte, limpieza y cambio de piezas malas. | Un | 1 |  | 0
49 | Cambio de tubos de luz led de Longitud 0,60cm para lámparas existentes. | Un | 1 |  | 0
50 | Reparación y mantenimiento de sensor electrónico en los sanitarios, lavamanos y sacadoras incluye retiro de aparato e instalación nuevamente, adecuación de sistema eléctrico, empaques, plomería y demás que sean necesarios para el correcto funcionamiento del aparato.( se considera 2 por mes ) | Un | 1 |  | 0
51 | Desmonte y mantenimiento de Orinal o sanitario de alto trafico o cualquier tuberia de aguas, incluye des taquear con sonda a mínimo 5 metros de profundidad , incluye desmonte de orinal, cambio de empaques y de repuestos requeridos para su correcto funcionamiento.( Se proyectan 3 reparaciones por mes) | Un | 1
52 | Cambio de tapa superior y biscocho en sanitarios industriales elongados, de alto trafico .( 3 por mes) | Un | 3
53 | Suministro e instalación de sensor electrocnico para baño, incluye demolición, resanes, retiro de aparato, adecuaciones electricas y demas elementos para su correcto funcionamiento. | Un | 2 |  | 0
54 | Suministro e instalación de Gato Hidráulico Baño hombres piso 16, incluye desmonte del existente y todo lo necesario para su correcta instalación, incluye aseo y limpieza | Un | 6 |  | 0
55 | Suministro e instalación dePanel sensor electrocnico para baño, no incluye demolición de enchape, incluye conexiones electricas y desmonte del existente | Un | 2 |  | 0
56 | Suministro e instalación de manijas proyectantes color negro para ventana | Un | 1 |  | 0
57 | Reparación techo de ductos en superBorad de 8mm terraza piso 16 | Un | 1 |  | 0
58 | Demolicion de piso en ceramica y mortero y enchape de paredes en piso 15 baños sala 4 ; Incluye cambio de tuberia 1 1/4 de presion, enchape en ceramica,mortero 8cm ( 27m2) , impermabilizacion y botada de escombro y reboque de paredes con enchape ( 25m2) | m2 | 52 |  | 0
59 | Demolicion de piso en ceramica y mortero y enchape de paredes en piso 15 baños secretario ; Incluye cambio de tuberia 1 1/4" de presion, enchape en ceramica,mortero 8cm ( 2m2) ,impermabilizacion y botada de escombro y reboque de paredes con enchape ( 3m2) | m2 | 6 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
DATOS DEL PROPONENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
No. DOCUMENTO REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
CORREO ELECTRONICO
TELEFONOS DE CONTACTO