## Bolsa de repuesto CCTV Ciudad
ANEXO No. 2 - FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
Bolsa de Repuestos CCTV Ciudadano
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
1 | Bolsa Repuestos CCTV Ciudadano | Gl | 1 | 0 | 0
Subtotal Bolsa Repuestos CCTV Ciudadano |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
Total Bolsa Repuestos CCTV Ciudadano |  |  |  |  | 0
Detalle Costo Unitario Repuestos (Antes de Impuestos)
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
Subsistema CCTV Ciudadano
1.1 | Cámara (q6125-le) | Un | 18 |  | 0
1.2 | Cámara de red (q6000-e) | Un | 10 |  | 0
1.3 | Cámara fija mini domo (p1435-le) | Un | 6 |  | 0
1.4 | Switch 24 puertos Estación Base WS-C2960+24PST-L | Un | 2 |  | 0
1.5 | Proteccion ethernet cat 6 (fs-rj45-6/100) | Un | 30 |  | 0
1.6 | Patch cord RF | Un | 30 |  | 0
1.7 | Patch cord RJ Cat 6 de 3 mts | Un | 45 |  | 0
1.8 | UPS 1KVA con tarjeta de red | Un | 5 |  | 0
1.9 | Transformador de aislamiento 220-110 | Un | 10 |  | 0
1.10 | Brazo escualizable de 1,8 metros | Un | 15 |  | 0
1.11 | Fuente de poder AC-DC 30W Redline (PoE) | Un | 15 |  | 0
1.12 | Mufla | Un | 35 |  | 0
1.13 | Fibra optica | Ml | 2000 |  | 0
1.14 | PoE cámaras | Un | 25 |  | 0
1.15 | SW planet ip30 industrial 8 puertos + 2 fibra | Un | 4 |  | 0
1.16 | Reflector de 200w | Un | 7 |  | 0
1.17 | Reflector de 50w | Un | 7 |  | 0
1.18 | Tuberia pvc de 2" | Ml | 200 |  | 0
1.19 | Tuberia imc 1" | Ml | 150 |  | 0
1.20 | Coraza metalica 1" (inlcuye accesorios) | Ml | 120 |  | 0
1.21 | Conector API recto o curvo 1" | Un | 15 |  | 0
1.22 | Poste de fibra de vidrio de 14 mts | Un | 2 |  | 0
1.23 | Poste de fibra de vidrio de 16 mts | Un | 2 |  | 0
1.24 | Poste de concreto de 14 mts | Un | 2 |  | 0
1.25 | Gabinete tipo interperie (incluye transformador de aislamiento, proteccion de datos y protecciones eléctricas) | Un | 15 |  | 0
1.26 | Aviso en Acrilico para PVV | Un | 175 |  | 0
Repuestos Subsistema LPR
1.27 | baterías 12 v / 7 ah | Un | 50 |  | 0
1.28 | disco duro estado sólido 230 gb | Un | 6 |  | 0
1.29 | iluminador axis t90d20 | Un | 10 |  | 0
1.30 | ups online 1kva vertiv the liebert gxt mt+ | Un | 3 |  | 0
1.31 | gabinete tipo intemperie herrajes de sujeción y ajuste de instalación en poste, construido en lámina de acero galvanizado para uso exterior - incluye transformador de aislamiento y dps | Gl | 3 |  | 0
1.32 | equipo de procesamiento periférico para solución analítica de borde | Un | 3 |  | 0
1.33 | switch poe óptico para gabinete vivotek aw-gev-107a-130 8xge poe + 2ge combo + 1xrj45 console | Un | 3 |  | 0
1.34 | módulo e/s axis a9161 | Un | 3 |  | 0
1.35 | cámara de red 2mp (axis p1365-e mk ii o superior), incluye carcaza, housing, brazo, iluminador, soporte para poste, lente adicional de 9–40 mm y fuente para iluminador | Un | 5 |  | 0
1.36 | cable eléctrico encauchetado de cobre 2x8 awg | Ml | 475 |  | 0
1.37 | cable eléctrico tipo trenza 2x4+4 awg acsr | Ml | 150 |  | 0
1.38 | cable eléctrico de cobre 2x18 awg | Ml | 60 |  | 0
1.39 | accesorios y repuestos eléctricos - conectores de compresión y perforación, perchas, aisladores y clavijas | Gl | 1 |  | 0
1.40 | cable utp cat 6a tipo exterior | Ml | 400 |  | 0
1.41 | patchcord utp cat 6a | Un | 15 |  | 0
1.42 | conector rj45 cat 6a | Un | 50 |  | 0
1.43 | coraza metálica 3/4" | Ml | 14 |  | 0
1.44 | coraza metálica 1/2" | Ml | 14 |  | 0
1.45 | accesorios de fijación - tornillería, cinta bandi, conectores api | Gl | 1 |  | 0
1.46 | estructura tipo arco | Un | 2 |  | 0
1.47 | transporte de estructura en caso de siniestro, desde sitio hasta bodega secretaría de segudridad | Gl | 2 |  | 0
1.48 | carro canasta para acceso a estruturas especiales tipo t o tipo l, en caso de requerimiento de mantenimiento correctivo | Gl | 1 |  | 0
1.49 | corona antiescalatoria - número de puntas 20, calibre 1/2", longitud de puntas 50 cms, acabado galvanizado, anillo de 280 mm | Un | 5 |  | 0
1.50 | sistema de puesta a tierra - cable de cobre, varilla, arcilla, soldadura, terminal de ojo | Gl | 3 |  | 0
Repuestos Generales
1.51 | Sector Controller (SC) Redline + Licencia | UND | 1 |  | 0
1.52 | Antenas 90 grados (Sector Controller) | UND | 4 |  | 0
1.53 | Switch PoE (2 puertos FO), incluido dos (2) adaptadores FO | UND | 6 |  | 0
1.54 | UPS Tipo Rack de 3KVA para estaciones base | UND | 1 |  | 0
1.55 | UPS Tipo Torre de 1KVA para PVV | UND | 12 |  | 0
1.56 | Switch 8 Puertos Cisco para PVV | UND | 7 |  | 0
1.57 | Radio Suscriptor Redline con antena externa y licencia | UND | 4 |  | 0
1.58 | PoE para radio redline | UND | 15 |  | 0
1.59 | Acrílico para cámara PTZ CCTV ciudad - AXIS TQ6807, AXIS TQ6802, Pelco Spectra Dome, AXIS TQ6801, VGA-BUBBLE-PCLA | UND | 75 |  | 0
Subtotal Repuestos Sistema CCTV Ciudadano |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
Total Repuestos Sistema CCTv Ciudadano |  |  |  |  | 0