## Formulario ESU
MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV FASE 1 Y 2
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR/UNITARIO | VR/PARCIAL
OFERTA FASE I
1.1 | PROVEER Y EMPALMAR FIBRA ÓPTICA DE 24H CON EL RESPECTIVO AJUSTE Y PRUEBAS DE REFLECTOMETRÍA | ML | 1000 |  | 0
1.2 | RONDA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNÓSTICO PARA EL SISTEMA DE CCTV FASE I. - REVISIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES. - LIMPIEZA - LUBRICACIÓN - AJUSTES - AFINACIONES - AJUSTES DE PIEZAS - TEST DE ELEMENTOS - CHEQUEO - CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS DE SOFTWARE | RONDA | 1 |  | 0
1.3 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA FASE I, INCLUYE ASISTENCIA A LOS EVENTOS TÉCNICOS QUE AFECTEN LA OPERACIÓN NORMAL Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN IMPLEMENTADA, CON TODOS SUS EQUIPOS Y ELEMENTOS; GARANTIZANDO EL SERVICIO, RESTABLECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES. | MES | 3 |  | 0
1.4 | BOLSA DE REPUESTOS | GL | 1 |  | 0
OFERTA FASE II
2.1 | RONDA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNÓSTICO PARA EL SISTEMA DE CCTV FASE II. 153 PUNTOS DE CÁMARAS Y SU CENTRO DE DATOS, 5 CAIS, 22 COMPUTADORES TIPO TORRE, 4 AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE Y 1 AIRE MINI SPLITE. LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR SON: - REVISIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES. - LIMPIEZA - LUBRICACIÓN - AJUSTES - AFINACIONES - AJUSTES DE PIEZAS - TEST DE ELEMENTOS - CHEQUEO - CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS DE SOFTWARE | RONDA | 1 |  | 0
2.2 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA FASE II, INCLUYE ASISTENCIA A LOS EVENTOS TÉCNICOS QUE AFECTEN LA OPERACIÓN NORMAL Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN IMPLEMENTADA, CON TODOS SUS EQUIPOS Y ELEMENTOS; GARANTIZANDO EL SERVICIO, RESTABLECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES. | MES | 3 |  | 0
2.3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU, UPS DE 50 KVA, PLANTA ELÉCTRICA DE 50 KVA | GL | 1 |  | 0
2.4 | BOLSA DE REPUESTO | GL | 1 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO ELEMENTOS CCTV CIUDADANO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR/UNITARIO | VR/PARCIAL
EQUIPOS
3.1 | CÁMARAS DOMO PTZ 2MP INCLUYE LICENCIA DE CONEXIÓN DE CÁMARA A VMS EXISTENTE | UND | 12 |  | 0
3.2 | CÁMARA TIPO PTZ + ACCESORIO PANORÁMICO MULTISENSOR | UND | 3 |  | 0
3.3 | SWITCH OPTICO 8 PUERTOS | UND | 15 |  | 0
3.4 | UPS 1KVA | UND | 15 |  | 0
3.5 | ALMACENAMIENTO | GL | 1 |  | 0
INFRAESTRUCTURA
4.1 | FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24H INCLUYE HERRAJES Y FUSIONES | ML | 5621 |  | 0
4.2 | POSTES TIPO CONCRETO 12 M 510 KG DUCTERIA INTERNA | UND | 15 |  | 0
4.3 | GABINETES DE POSTE/FACHADA | UND | 15 |  | 0
4.4 | CORONAS ANTIESCALATORIAS | UND | 15 |  | 0
4.5 | BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS | UND | 15 |  | 0
4.6 | SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PUNTOS DE CÁMARA) | UND | 15 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIÓN ELEMENTOS CCTV CIUDADANO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR/UNITARIO | VR/PARCIAL
EQUIPOS
3.1 | CÁMARAS DOMO PTZ 2MP INCLUYE LICENCIA DE CONEXIÓN DE CÁMARA A VMS EXISTENTE | UND | 12 |  | 0
3.2 | CÁMARA TIPO PTZ + ACCESORIO PANORÁMICO MULTISENSOR | UND | 3 |  | 0
3.3 | SWITCH OPTICO 8 PUERTOS | UND | 15 |  | 0
3.4 | UPS 1KVA | UND | 15 |  | 0
3.5 | ALMACENAMIENTO | GL | 1 |  | 0
INFRAESTRUCTURA
4.1 | FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24H INCLUYE HERRAJES Y FUSIONES | ML | 5621 |  | 0
4.2 | POSTES TIPO CONCRETO 12 M 510 KG DUCTERIA INTERNA | UND | 15 |  | 0
4.3 | GABINETES DE POSTE/FACHADA | UND | 15 |  | 0
4.4 | CORONAS ANTIESCALATORIAS | UND | 15 |  | 0
4.5 | BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS | UND | 15 |  | 0
4.6 | SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PUNTOS DE CÁMARA, SALA DE CONTROL Y NODO) | UND | 15 |  | 0
4.7 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS | UND | 15 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  | 12% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 9.52% | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 0
DATOS DEL PROPONENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
No. DOCUMENTO REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
CORREO ELECTRONICO
TELEFONOS DE CONTACTO