## Anexo No. 8 (2)
TABLA GENERAL DE ANS´S Y KPI´S
Acuerdos de Niveles de Servicio Sistemas Criticos | [5 empty] | Acuerdos de Niveles de Servicio Sistemas Criticos
ITEM | Subsistema/Servicio | Tipo | Metas | Descuento Operativo | Observaciones | ITEM | Subsistema/Servicio | Tipo | Metas | Descuento Operativo | Observaciones
2 | Aire Acondicionado de Precisión | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí |  | 1 | Aire acondicionado de Confort | Disponibilidad del sistema | 98% | Si
9 | Sistema de energía y equipos especiales. | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí |  | 2 | Aire Acondicionado de Precisión | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí
2 | Aire Acondicionado de Precisión | Oportunidad | tiempo de solución <= 2horas | Sí |  | 3 | Alarmas comunitarias y botones de pánico | Disponibilidad del sistema | 98% | No
9 | Sistema de energía y equipos especiales. | Oportunidad | tiempo de solución <= 2horas | Sí |  | 4 | CCTV Ciudadano | Disponibilidad del sistema | 95% | Sí
4 | CCTV Ciudadano | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí |  | 4 | Centros monitoreo y sitios remotos - CCTV Ciudadano | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí | Se entiende como el promedio de la disponibilidad de los equipos de cómputo, infraestructura de datos y video wall.
4 | Centros monitoreo y sitios remotos - CCTV Ciudadano | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí | Se entiende como el promedio de la disponibilidad de los equipos de computo, infraestructura de datos y video wall. | 4 | Servidores - CCTV Ciudadano | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí
4 | Servidores - CCTV Ciudadano | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí |  |  | Estaciones Base - CCTV Ciudadano | Disponibilidad del sistema |  |  | Excluye toda la infraestructura de conectividad
4 | Estaciones Base - CCTV Ciudadano | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí | Excluye toda la infraestructura de conectividad | 4 |  |  | 98% | Sí
4 | Video Wall | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí |  | 4 | Video Wall | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí
4 | Sistemas de almacenamiento | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí |  | 4 | Sistemas de almacenamiento | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí
4 | CCTV Ciudadano | Oportunidad | tiempo de solución <= 9 horas | Sí |  | 5 | Cámaras "Bodycam" | Disponibilidad del sistema | 95% | No
4 | Centros monitoreo y sitios remotos - CCTV Ciudadano | Oportunidad | tiempo de solución <= 9 horas | Sí |  | 9 | Energía y equipos especiales | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí
4 | Servidores - CCTV Ciudadano | Oportunidad | tiempo de solución <= 12 horas | Sí |  | 12 | Planta Telefónica 123 | Disponibilidad del sistema | 98% | Sí
4 | Estaciones Base - CCTV Ciudadano | Oportunidad | tiempo de solución <= 9 horas | Sí | Incluye los elementos ubicados en los centros de monitoreo | 1 | Aire acondicionado de Confort | Oportunidad | tiempo de solución | Si
4 | Video Wall | Oportunidad | tiempo de solución <= 10 horas | Sí | Incluye los elementos ubicados en los centros de monitoreo | ITEM | Subsistema/Servicio | Tipo | Metas | Descuento Operativo | Observaciones
<= 7
KPI's generales del Servicio | [8 empty] | horas
ITEM | Subsistema/Servicio | Tipo capturas | Nombre | Meta | Descuento Operativo | 2 | Aire Acondicionado de Precisión | Oportunidad | tiempo de solución <= 7horas | Sí
1 | Detección facial | Se debe entregar reporte semanal donde se relacionen los KPI dinámicos = # lecturas exitosas / # lecturas y KPI fijos = # lecturas/# lista negra. Se debe entregar análisis estadístico simple ( media,mediana, desviación estándar), curva histórica de los KPI y su correspondiente tabla de factor clave |  |  | No | 3 | Alarmas comunitarias y botones de pánico | Oportunidad | tiempo de solución <= 7horas | No
2 | LPR |  |  |  | No | 4 | CCTV Ciudadano | Oportunidad | tiempo de solución <= 9 horas | Sí
3 | Análitca convencional ( objetos abandonados, detección de aglomeraciones, áreas delimitadas) | Solo número de alarmas |  |  | No | 4 | Centros monitoreo y sitios remotos - CCTV Ciudadano | Oportunidad | tiempo de solución <= 9 horas | Sí
[6 empty] | 4 | Servidores - CCTV Ciudadano | Oportunidad | tiempo de solución <= 12 horas | Sí
[6 empty] | 4 | Estaciones Base - CCTV Ciudadano | Oportunidad | tiempo de solución <= 9 horas |  | Incluye los elementos ubicados en los centros de monitoreo
[6 empty] | 4 | Video Wall | Oportunidad | tiempo de solución <= 10 horas | Sí | Incluye los elementos ubicados en los centros de monitoreo
[6 empty] | 5 | BodyCam | Oportunidad | tiempo de solución <= 9 horas | Sí
[6 empty] | ITEM | Subsistema/Servicio | Tipo | Metas | Descuento Operativo | Observaciones
tiempo de solución
[7 empty] | Energía y equipos especiales |  | <=
[6 empty] | 9 |  | Oportunidad | 7horas | Sí
tiempo de solución
[9 empty] | <= 6 |  | Incluye los elementos ubicados en los centros de monitoreo
[6 empty] | 13 | Planta Telefónica 123 | Oportunidad | horas | Sí
Acuerdos de Niveles de Servicio Sistemas no Criticos
[6 empty] | ITEM | Subsistema/Servicio | Tipo | Meta | Descuento Operativo
[6 empty] | 6 | CCTV interno y control de acceso | Disponibilidad del sistema | 98% | No
[6 empty] | 10 | Detección y extinción de incendios | Disponibilidad del sistema | 98% | No
[7 empty] | Automatización, Iluminación y sonido | Disponibilidad del sistema
[6 empty] | 11 | ambiental |  | 98% | No
[6 empty] | 13 | Pisos 10, 12 y sótano | Disponibilidad del sistema | 98% | No
tiempo de solución
[7 empty] | CCTV interno y control de acceso |  | <= 12
[6 empty] | 6 |  | Oportunidad | horas | No
tiempo de solución
[7 empty] | Detección y extinción de incendios |  | <= 12
[6 empty] | 10 |  | Oportunidad | horas | No
tiempo de solución
[7 empty] | Automatización, Iluminación y sonido ambiental |  | <= 12
[6 empty] | 11 |  | Oportunidad | horas | No
tiempo de solución
<= 12
[6 empty] | 14 | Pisos 10, 12 y sótano | Oportunidad | horas | No
ANALÍTICA DE VIDEO
[6 empty] | ITEM | Subsistema/Servicio | ALCANCE
[6 empty] | 1 | Detección facial
Se pretende implementar con el contratista una solución de BI - "Business Intelligence" y análisis predictivo para evaluar el comportamiento de los registros ofrecidos por las herramientas de analítica presentes en el SIES-M
[6 empty] | 2 | LPR
Analítica convencional ( objetos abandonados, detección de aglomeraciones, áreas delimitadas)
3
Detalle de los KPI
[6 empty] | TIPO DE ANS | GRADO DE CUMPLIMIEN TO | DESCUENT O OPERATIVO | ESPECIFICACIONE S DEL DESCUENTO | SALVEDADES
[6 empty] | Disponibilidad ( KPId: Disponibilidad mensual) | 95≤KPId≤100% | 0% | Mensual sobre el componente respectivo (Se aplicará sobre el valor mensual – mes vencido - del servicio de mantenimiento correctivo del sistema correspondiente ejecutado por el proveedor seleccionado por la ESU, sin incluir valor de los repuestos) | Solo aplica paras los subsistemas categorizados como críticos, los no críticos serán sometidos a cálculo pero no aplica penalidad, se aplicará un plan de mejoramiento
[7 empty] | 95%<KPId≤90 | 1%
%
[7 empty] | 90%<KPId≤85 | 2%
%
[7 empty] | KPId<85% | 4%
[6 empty] | Oportunidad(KPIo:Oportu nidad Mensual) | 95≤KPIo≤100 | 0% | Mensual sobre el componente respectivo (Se aplicará sobre el valor mensual – mes vencido - del servicio de mantenimiento correctivo del sistema correspondiente ejecutado por el proveedor seleccionado por la ESU, sin incluir valor de los repuestos) | .Solo aplica para los incidentes de prioridad mayor. Los de prioridad media y menor serán sometidos a cálculo pero no aplica penalidad, se aplicará unplan de mejoramiento
%
[7 empty] | 95%<KPIo≤90 | 1%
%
[7 empty] | 90%<KPIo≤85 | 2%
%
[7 empty] | KPIo<85% | 4%
Para el caso específico del sistema de CCTV ciudadano se tienen los siguientes KPI
[7 empty] | GRADO DE CUMPLIMIEN TO | DESCUENT O OPERATIV | ESPECIFICACIONE S DEL DESCUENTO
[6 empty] | TIPO DE ANS |  | O |  | SALVEDADE S
[6 empty] | Disponibilidad ( KPId: Disponibilidad mensual) | 95%≤KPId≤100% | 0% | Mensual sobre el componente respectivo (Se aplicará sobre el valor mensual – mes vencido - del servicio de mantenimiento correctivo del sistema correspondiente ejecutado por el proveedor seleccionado por la
[7 empty] | 95%<KPId≤90% | 1% | ESU, sin incluir valor de los repuestos)
[7 empty] | 90%<KPId≤85% | 2%
[7 empty] | KPId<85% | 4%
Nota: Los ANS de oportunidad en el CCTV son los mismos que los definidos para los demás sistemas críticos