## consolidado items
ANEXO No. 2 - FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
COMPONENTE 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Ítem | Descripción | Unidad | Cant | VALOR UNITARIO (Antes de IVA) | IVA | VALOR UNITARIO (IVA incluido) | SUBTOTAL (IVA INCLUIDO)
1 | Mantenimiento preventivo de Punto de Video Vigilancia (3 Cámaras máximo) | Ronda | 475 |  |  | 0 | 0
2 | Mantenimiento preventivo de Caja de inspección del sistema de puesta a tierra | Ronda | 475 |  |  | 0 | 0
3 | Mantenimiento preventivo de Postes, fachadas y accesorios | Ronda | 475 |  |  | 0 | 0
4 | Mantenimiento preventivo de Gabinetes | Ronda | 475 |  |  | 0 | 0
5 | Mantenimiento preventivo de Cortacircuitos y protecciones | Ronda | 475 |  |  | 0 | 0
6 | Mantenimiento preventivo de Transformador de aislamiento | Ronda | 475 |  |  | 0 | 0
7 | Mantenimiento preventivo de UPS | Ronda | 144 |  |  | 0 | 0
8 | Mantenimiento preventivo Sistema de visualización | Ronda | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Mantenimiento preventivo Monitores | Ronda | 30 |  |  | 0 | 0
10 | Mantenimiento preventivo Estación de trabajo | Ronda | 30 |  |  | 0 | 0
11 | Mantenimiento preventivo Planta eléctrica | Ronda | 3 |  |  | 0 | 0
12 | Mantenimiento preventivo Aires acondicionados | Ronda | 6 |  |  | 0 | 0
13 | Mantenimiento preventivo Equipos de almacenamiento y procesamiento | Ronda | 2 |  |  | 0 | 0
14 | Mantenimiento correctivo de Cámaras | Servicio | 713 |  |  | 0 | 0
15 | Mantenimiento correctivo de Caja de inspección del sistema de puesta a tierra | Servicio | 10 |  |  | 0 | 0
16 | Mantenimiento correctivo de Postes, fachadas y accesorios | Servicio | 100 |  |  | 0 | 0
17 | Mantenimiento correctivo de Gabinetes | Servicio | 50 |  |  | 0 | 0
18 | Mantenimiento correctivo de UPS | Servicio | 331 |  |  | 0 | 0
19 | Mantenimiento correctivo de Fibra óptica -- x hilo | Servicio | 110 |  |  | 0 | 0
20 | Mantenimiento correctivo Cableado estructurado | Servicio | 30 |  |  | 0 | 0
21 | Mantenimiento correctivo Sistema de visualización | Servicio | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Mantenimiento correctivo Planta eléctrica | Servicio | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Mantenimiento correctivo Aires acondicionados | Servicio | 2 |  |  | 0 | 0
24 | Mantenimiento correctivo Equipos de almacenamiento y procesamiento | Servicio | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Diagnóstico técnico | Servicio | 240 |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [6 empty] | 0
COMPONENTE 2: BOLSA DE REPUESTOS
Item | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO (Antes de IVA) | IVA | VALOR UNITARIO (IVA incluido)
1 | Switch TIPO 3 DLINK serie DGS 3620 | Un |  |  | 0
2 | Switch core DLINK serie DGS 6600 | Un |  |  | 0
3 | Monitor LG 55LV77A | Un |  |  | 0
4 | Controlador de video Wall Seneca V WC 4. | Un |  |  | 0
5 | Monitor 24” XTS Neat Vision LED 24 SMS | Un |  |  | 0
6 | Servidor de trabajo Seneca S 5000 | Un |  |  | 0
7 | Estación de trabajo Seneca XVault XZ97K | Un |  |  | 0
8 | Joystick XTS KBC-601-IP | Un |  |  | 0
9 | UPS PEI U300 20 KVA | Un |  |  | 0
10 | Planta eléctrica CUMMINS modelo 4B3.9-G2 50 KVA | Un |  |  | 0
11 | Sistema de almacenamiento Nexsan E48X 240 TB (por unidad de cámara) | Un |  |  | 0
12 | Licencia cámara sistema VMS Aimetis Symphony™ | Un |  |  | 0
13 | Unidad de refrigeración LG 3 Ton | Un |  |  | 0
14 | Casete de refrigeración LG ATNQ18GPLE3 | Un |  |  | 0
15 | Impresora multifuncional HP LaserJet Pro serie M521 | Un |  |  | 0
16 | Control de acceso Suprema BioLite Net | Un |  |  | 0
17 | UPS Powest Titan 15 KVA | Un |  |  | 0
18 | Switch óptico DLINK DGS-1210 | Un |  |  | 0
19 | Domo XTS SDH30XDN2MP-WPE | Un |  |  | 0
20 | Cámara fija XTS BU1.3MPVFWDR-E | Un |  |  | 0
21 | Corona anti escalatoria | Un |  |  | 0
22 | Gabinete acero inoxidable 60 x 60 | Un |  |  | 0
23 | Switch capa 3 Cisco SF302-08 | Un |  |  | 0
24 | Switch core Cisco serie Catalyst 4503 - E | Un |  |  | 0
25 | Sistema de almacenamiento Indigo Vision Enterprise NVR-AS – 520 Teras (por unidad de cámara) | Un |  |  | 0
26 | Unidades de refrigeración LG 5 Ton | Un |  |  | 0
27 | Casetes de refrigeración LG ATNQ18GPLE3 | Un |  |  | 0
28 | Licencia cámara sistema VMS Indigo Vision | Un |  |  | 0
29 | Detector de Humo EST serie 500 | Un |  |  | 0
30 | Panel de alarma contra Incendio Bosch FPD-7024 | Un |  |  | 0
31 | Planta eléctrica cabinada CAT modelo DE88E0 | Un |  |  | 0
32 | UPS CDP UPO 33-40 PF365 – 40 KVA | Un |  |  | 0
33 | Joystick Indigo Vision | Un |  |  | 0
34 | Controlador video Wall EA-3 Controller C4-EA3 | Un |  |  | 0
35 | Switch de matriz de video Compass Control KD-HD8x8Lite | Un |  |  | 0
36 | Monitor LG 55LV735A | Un |  |  | 0
37 | Sistema VMS Indigo Vision. | Un |  |  | 0
38 | Monitor 24” ViewSonic VA2446 | Un |  |  | 0
39 | Estación de trabajo Dell Precision T5810 CTO o similar | Un |  |  | 0
40 | Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M527 | Un |  |  | 0
41 | Mini domo Indigo Vision HD – Ref. 511636 | Un |  |  | 0
42 | Switch óptico Cisco serie Catalyst 3850 | Un |  |  | 0
43 | UPS CDP UPO 11 – 3 KVA | Un |  |  | 0
44 | UPS CDP UPO 11 – 1.5 KVA | Un |  |  | 0
45 | Domo Indigo Vision HD Adaptive IR PTZ – 30X - Ref 610570 | Un |  |  | 0
46 | Cámara fija Indigo Vision BX HD | Un |  |  | 0
47 | Fibra óptica mono modo Aérea AT-3BE17S6-024-CMCA | Ml |  |  | 0
48 | Fibra óptica mono modo canalizada AT-3BEH2YT-024 | Ml |  |  | 0
49 | Cartucho color negro para Impresora multifuncional HP LaserJet Pro serie M521. | Un |  |  | 0
50 | Cartucho color negro para Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M527 | Un |  |  | 0
51 | Poste en concreto de 14 mts de altura 750 Kg Biperforado. | Un |  |  | 0
52 | Mufas de 24 y 48 hilos | Un |  |  | 0
53 | Baterías para UPS 12V DC 9AH | Un |  |  | 0
54 | Batería para planta eléctrica | Un |  |  | 0
55 | Coronas Anti escalatorias | Un |  |  | 0
56 | Brazos de soporte para cámaras | Un |  |  | 0
57 | Cable UTP | Ml |  |  | 0
58 | Faceplate para RJ45 | Un |  |  | 0
59 | Jack RJ45 | Un |  |  | 0
60 | PDU para Rack | Un |  |  | 0
61 | Panel led 60x60 | Un |  |  | 0
62 | Luminaria tipo led bala | Un |  |  | 0
63 | Luminaria tipo led hermética | Un |  |  | 0
64 | Relevo 110 VAC | Un |  |  | 0
65 | Micro switch de palanca (sensor de apertura de gabinete) | Un |  |  | 0
66 | Conector eléctrico perforante | Un |  |  | 0
67 | Bornera de conexión calibre 12 AWG | Un |  |  | 0
68 | Bornera de conexión calibre 10 AWG | Un |  |  | 0
69 | Fusibles para Multitomas de fase regulada , neutro y tierra | Un |  |  | 0
70 | Cable de cobre desnudo calibre 2/0 (7 hilos). | Ml |  |  | 0
71 | Materiales para soldadura exotérmica (pólvora y cobre), | Gl |  |  | 0
72 | Tubería metálica EMT largo 3m de 3/4 | Ml |  |  | 0
73 | Coraza metálica de 3/4" largo 3m | Ml |  |  | 0
74 | Conector para coraza metálica | Un |  |  | 0
75 | Patchcord cat6 min 5mts certificado | Un |  |  | 0
76 | Unión rj45 | Un |  |  | 0
77 | Conector plug rj45 | Un |  |  | 0
78 | Ventilador para gabinete/rack | Un |  |  | 0
79 | Cable AWG 15 metros | Ml |  |  | 0
80 | Rollo cinta bandit 3 metros de 3/4 | Un |  |  | 0
81 | Hebilla para cinta bandit | Un |  |  | 0
82 | Cable hdmi 10m | Un |  |  | 0
83 | Unión EMT, 3/4 | Un |  |  | 0
84 | Patchcord de fibra 2 mts, monomodo. | Un |  |  | 0
85 | Bandeja fibra óptica. | Un |  |  | 0
86 | Herraje helicoidal | Un |  |  | 0
87 | Caja OB para fibra óptica - gabinete | Un |  |  | 0
88 | Herraje de paso | Un |  |  | 0
89 | Caja de empalme exteriores - mufla | Un |  |  | 0
90 | Herraje de suspensión | Un |  |  | 0
91 | Herraje de retención | Un |  |  | 0
92 | Grapa para cinta bandit | Un |  |  | 0
93 | Guaya para cruce de fibra | Ml |  |  | 0
94 | Raqueta para reserva de fibra | Un |  |  | 0
95 | Módulo de transceiver monomodo LC de 1 km | Un |  |  | 0
96 | Módulo de transceiver monomodo LC de 10 km | Un |  |  | 0
97 | Pigtail monomodo LC 1.5 mts | Un |  |  | 0
98 | SFP de fibra óptica monomodo. Genérico. (Transceiver) | Un |  |  | 0
99 | Conector BNC | Un |  |  | 0
100 | Cable mini coaxial por metro | Ml |  |  | 0
101 | Cable dúplex 2x18 por metro | Ml |  |  | 0
102 | Cable rg8 | Ml |  |  | 0
103 | Convertidor KVM a consola USB | Un |  |  | 0
104 | Conector convertidor HDMI VGA DP | Un |  |  | 0
105 | Canaleta plástica 20x12 mm. Por metro | Un |  |  | 0
106 | Caja rawelt 15x15 salida 3/4" | Un |  |  | 0
107 | Caja rawelt 2400, 1/2", 4 salidas | Un |  |  | 0
108 | Breaker de 1 amp, sencillo de incrustar | Un |  |  | 0
109 | Tubo EMT 1/2" por 3 metros | Ml |  |  | 0
110 | Terminal EMT 3/4" | Un |  |  | 0
111 | Curva EMT 3/4" | Un |  |  | 0
112 | Acople EMT 3/4 | Un |  |  | 0
113 | Acople EMT 1/2 | Un |  |  | 0
114 | Cable UTP Cat 6 uso exterior doble chaqueta por metro | Ml |  |  | 0
115 | tubería PVC 3/4" largo 3m | Ml |  |  | 0
116 | Codo PVC 3/4" | Un |  |  | 0
117 | Terminales PVC 3/4" | Un |  |  | 0
118 | Abrazadera 1/2" | Un |  |  | 0
119 | Unión EMT de 1/2" | Un |  |  | 0
120 | Lampara de emergencia | Un |  |  | 0
121 | Sirena estrobo | Un |  |  | 0
122 | Botón de aborto | Un |  |  | 0
123 | Distribuidores de señal DVI-d extender tx-rx | Un |  |  | 0
124 | Cinta bandit 1.5 metros | Ml |  |  | 0
125 | Chapa gabinete | Un |  |  | 0
126 | Clavija | Un |  |  | 0
127 | Cable HDMI 20 metros | Un |  |  | 0
128 | Conector t | Un |  |  | 0
129 | Batería 12v - 7.5 amp | Un |  |  | 0
130 | Batería 12v - 100 AH | Un |  |  | 0
131 | Cable no. 8 tierra 1m | Ml |  |  | 0
132 | Adaptador de video VGA | Un |  |  | 0
133 | Coraza americana 1 metro 3/4 | Ml |  |  | 0
134 | Plaquetas de marcado de fibra paquete de 1000 | Un |  |  | 0
135 | Cable concéntrico monofásico | Ml |  |  | 0
136 | Cable concéntrico trifásico | Ml |  |  | 0
137 | Conector de penetración 6/8 AWG | Un |  |  | 0
138 | Adaptador LC - LC simplex (enfrentador de f.o.) | Un |  |  | 0
139 | Coraza americana 1 metro 1 1/4 | Ml |  |  | 0
140 | Cable trenzado 3x12, 7 hilos fase roja, por metro | Ml |  |  | 0
141 | Cable encauchetado 3x12 - | Ml |  |  | 0
142 | Prensa estopa | Un |  |  | 0
143 | Caja de paso 10x10 metálica | Un |  |  | 0
144 | Grapa doble ojo 3/4 | Un |  |  | 0
145 | Conduleta 3/4 lr | Un |  |  | 0
146 | Caja de paso 60x60 con marco y tapa | Un |  |  | 0
147 | Electrodos de soldadura | Un |  |  | 0
148 | Patch cord cat 6 x 2 mts | Un |  |  | 0
149 | Transformador de 24 voltios | Un |  |  | 0
150 | Patch cord tipo BNC 1.5 mts | Un |  |  | 0
151 | Disco duro 1 TB | Un |  |  | 0
152 | Disco duro 2 TB | Un |  |  | 0
153 | Disco duro 4 TB | Un |  |  | 0
154 | Balun NVT - nv625r | Un |  |  | 0
155 | Montaje de punto de video vigilancia | Un |  |  | 0
156 | Alimentador domo High PoE injector | Un |  |  | 0
157 | Alimentador fija High PoE injector | Un |  |  | 0
158 | Aceite para planta eléctrica | Galón |  |  | 0
159 | Filtro de aceite para planta eléctrica | Un |  |  | 0
160 | HDMI Extender | Un |  |  | 0
TOTAL VALORES UNITARIOS BOLSA DE REPUESTOS |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL COTIZADO (IVA INCLUIDO) | 0
Valor total en letras: __________________________________________________________________________________ Nombre del Representante Legal ___________________________________________ C. C. No.________________________________________________________________ Dirección de correo_______________________________________________________ Dirección electrónica______________________________________________________ Ciudad__________________________________________________________________