## formulario cotizacion
ANEXO 2 FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES Aire Acondicionado Confort Observación: Diligenciar unicamente las casillas sombreadas
ANEXO 2
Mantenimiento Aire Acondicionado de Confort - Piso 15 y 16
| Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial | Observaciones
| AAC-1.1 | Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado de Confort | Ronda | 2 |  | 0
| AAC-1.2 | Mantenimiento Correctivo Aire Acondicionado de Confort | Mes | 2 |  | 0
| AAC-1.3 | Limpieza de los difusores de piso ubicados en el piso 16 SIES-M | Mes | 2 |  | 0
| Subtotal Mantenimiento Aire Acondicionado de Confort Piso 15 y 16 |  |  |  |  | 0
| A |  |  |  |  | 0 | Indicar porcentaje de Adminitración
| U |  |  | U |  | 0 | Indicar porcentaje de utilidad
| Total Mantenimiento Aire Acondicionado de Confort Pisos 15 y 16 |  |  |  |  | 0
Bolsa de Repuestos Aire Acondicionado de Confort - Piso 15 y 16
| Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario (IVA incluido) | V Unitario (IVA incluido valor tope)
| AAC-B-1.1 | Carga de refrigerante 134a chillers: incluye recuperar refrigerante con recuperadora, realizar vacio, pesar refrigerante, ajuste, arranque y puesta en marcha | Un | 1 |  | 2875000
| AAC-B-1.2 | Discharge pressure transducer | Un | 1 |  | 1216700
| AAC-B-1.3 | Leaving water termistor | Un | 1 |  | 555450
| AAC-B-1.4 | Suction pressure transducer - con recuepradora chiller 1 | Un | 1 |  | 3875454
| AAC-B-1.5 | Comunicación sistema de control, cables de red | Un | 1 |  | 1182832
| AAC-B-1.6 | kit banda uma p16: incluye alineación laser y analisis de vibraciones | Un | 1 |  | 1704938
| AAC-B-1.7 | kit de rodamientos uma piso 16 | Un | 1 |  | 2059133
| AAC-B-1.8 | kit de poleas (conductora+conducida) a uma piso 15: incluye alineación laser y analisis de vibraciones | Un | 1 |  | 1983750
| AAC-B-1.9 | cambio chumaceras uma piso 16 | Un | 1 |  | 1846210
| AAC-B-1.10 | microbicida-alguicida prt 40 (tbr 22 kg) | Un | 1 |  | 565369
| AAC-B-1.11 | inhibidor de corrosión e incrustación prt 74 ( tbr 22 kg) | Un | 1 |  | 791516
| AAC-B-1.12 | biocida metabolico no oxidante 744 (tbr20 kg) | Un | 1 |  | 1613450
| AAC-B-1.13 | tensores torres de enfriamiento | Un | 1 |  | 1587000
| AAC-B-1.14 | kit sello mecánico y rodamientos motor bomba | UN | 1 |  | 4356315
| AAC-B-1.15 | kit bomba de condensado casette sala auxiliar | UN | 1 |  | 428490
| AAC-B-1.16 | suminsro e instalación diferenciales de presión de agua bombas | Un | 1 |  | 2182125
| AAC-B-1.17 | fabricación e instalación registros en lamina cal 20 ducto principal | Un | 1 |  | 2389843
| AAC-B-1.18 | fabricación e instalación refuerzoa internos en ducto principal | Un | 1 |  | 2645000
| AAC-B-1.19 | filtros extractor baños | Un | 1 |  | 251643
| AAC-B-1.20 | suministro e instalación motor ventilador baños | Un | 1 |  | 991875
Bolsa de Repuestos Aire Acondicionado de Confort - Piso 15 y 16
| Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
| AAC-B-1 | Bolsa de Repuestos Aire Acondicionado de Confort | Global | 1 | 60000000 | 60000000
| Subtotal Bolsa de Repuestos Aire Acondicionado de Confort Piso 15 y 16 |  |  |  |  | 60000000
| IVA |  |  |  | 19% | 11400000
| Total Bolsa de Respuestos Aire Acondicionado de Confort Pisos 15 y 16 |  |  |  |  | 71400000 | Valor fijo bolsa
Sistema Integral de Ionización Bipolar - Piso 15 y 16
| Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario (Antes de IVA) | V Unitario (IVA incluido)
| AAC-1.4.1 | Sistema de ionización bipolar uma p15 | Un | 1
| AAC-1.4.2 | sistema de ionización bipolar uma p16 | Un | 1
| AAC-1.4.3 | sistema de ionización bipolar sala "pmu" | Un | 1
| AAC-1.4.4 | sistema de ionización bipolar sala situacional | Un | 1
| AAC-1.4.5 | sistema de ionización bipolar avl | Un | 1
| AAC-1.4.6 | sistema de ionización bipolar recepción y despacho | Un | 1
| AAC-1.4.7 | sistema de ionización bipolar oficina mayor | Un | 1
| AAC-1.4.8 | sistema de ionización bipolar planeación | Un | 1
| AAC-1.4.9 | sistema de ionización bipolar piso 11 | Un | 1
| Subtotal Sistema Integral de Ionización Bipolar - Piso 15 y 16 |  |  |  | 0 | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
Total Sistema Integral de Ionización Bipolar - Piso 15 y 16 |  |  |  | TOTAL | 0
NOMBRE DE LA EMPRESA:______ NIT:_______ GARANTIA COMERCIAL:_____ VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN LETRAS: ___________________________________-
Note on G14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los Valores descritos son Tope, y el manejo con la bolsa de repuestos es bajo requermiento del Supervisor del contrato, cada vez que se requiera un elemento se cobrará el valor del proponente