## FORMULARIO DE PROPUESTA
ANEXO No2 FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DATA CENTER
ITEM | Características | Unidad de Med | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
1 | Servidores | 0
1.1 | Servidor VCENTER | UN | 1 |  | 0
1.2 | 2 x Procesadores 18C 125W 2.7GHz , 512 GB RAM, 3 x 960GB Entry SAS 12Gb Hot Swap SSD, 1 x 2 x 10GbE Dual SFP+ Network Adapter 1 x QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA, Garantia 3 años | UN | 3 |  | 0
2 | Almacenamiento | 0
2.1 | Mínimo 25TB de Almacenamiento efectivo después de RAID, en discos HDDGarantia 3 años | UN | 1
3.3 | Switch ToR | 0
3.1 | 10GB Debe incluir mínimo: - 48 puertos 10GBASE-T - 6x QSFP+ - Un (1) puerto consola o administración serial RJ45 | UN | 2 |  | 0
4 | Versionamiento VMWare Vsphere Center | 0
4.1 | Version essencial Plus kit | UN | 1 |  | 0
5 | Licencias Windows | 0
5.1 | • Tres licencias de Windows Server® Datacenter (16 core) | UN | 3 |  | 0
5.2 | • Tres licencias de Windows Server® Datacenter Additional License (16 core) | UN | 3 |  | 0
5.3 | • Tres(3) licencias de Windows Server® Datacenter Additional License (4 core) | UN | 3 |  | 0
5.4 | •Un (1) Windows Server 2019 Essentials | UN | 1 |  | 0
6 | SERVICIOS PROFESIONALES (Implementación y capacitación) | 0
6.1 | Servicios Profesionales | GL | 1 |  | 0
6.2 | Transferencia de Conocimiento | GL | 1 |  | 0
6.3 | Soporte | GL | 1 |  | 0
7 | OTROS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS | 0
7.1 | Suministro de cableado de red (UTP categoría 6ª ) | m | 4 |  | 0
7.2 | Suministro de cables de Fibra Optica OM4 | m | 25 |  | 0
7.3 | suministro de transceptores ópticos | UN | 10 |  | 0
SUBTORAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19%
TOTAL
VALOR EN LETRAS:_______________________________________ Información proveedor: EMPRESA: NIT ______________ Tiempo de entrega: 30 DIAS CALENDARIO (EQUIPOS Y ELEMENTOS) Garantia Comercial: El interesado deberá tener en cuenta todos los impuestos, estampillas, tasas y/o contribuciones que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, el valor que ocasione la constitución de garantías, así como las deducciones y retenciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley. Los gastos legales del contrato, tales como el valor de las primas por la constitución de garantías y los impuestos que se causen, estarán a cargo exclusivo del futuro CONTRATISTA.

## 1.ESPECIFICACIONES TECNICAS
Características Mínimas Requeridas para los Servidores
Ítem | Característica | Descripción | Ofertado
1. | Marca | Indicar Marca Ofertada
2. | Modelo | Indicar Modelo Ofertado
3. | Cantidad | Mínimo tres (3) Servidores
4. | Procesadores | Mínimo dos (2) Procesadores Intel Xeon Cascade Lake o superior por servidor. Cada procesador mínimo de 18 Cores y 2.7GHz
5. | Memoria RAM | Mínimo 512GB de RAM por servidor
6. | Almacenamiento | Mínimo dos (2) Discos de 480GB en tecnología SSD. Se permite ofertar discos M.2
7. | Conectividad LAN | 1 tarjeta de red onboard de mínimo 4 puertos 10Gb tipo Ethernet.
8. | Conectividad SAN | Mínimo dos (2) Tarjeta de Red con dos puertos a 16Gb tipo HBA con SFPs
9. | Fuentes de Poder | Mínimo dos (2) Redundantes y Reemplazables en caliente.
10. | Ventiladores | Mínimo seis (6) Redundantes y Reemplazables en caliente.
Los equipos deben poder operar desde 5°C hasta 45°C sin perder servicio.
11. | Soporte | Los servidores deben venir con soporte de fábrica mínimo a tres (3) años en modalidad 7x24 y con 4 horas de tiempo de respuesta.
Debe contar con funcionalidad de Call home automático para notificación de incidentes y apertura de tickets de soporte.
12. | Administración | Debe incluir e implementar un software de administración sin costo adicional para la entidad, que permita gestionar no sólo el servidor, sino también el repositorio de almacenamiento y redes desde la misma consola.
13. | Seguridad | Debe incluir como mínimo, las siguientes características de seguridad:
· UEFI Secure Boot
· TPM 2.0
· Actualizaciones de Firmware Firmadas
· Administración de Dispositivos sin agentes
· Autenticación y Autorización segura
· Alertas y Log-In
· Administración Fuera de Banda segura
14. | Protección de Memoria | Debe contar como mínimo con:
· Advanced ECC
· Memory Scrubbing
· SDDC
· Soporte para Rank sparing
· Soporte para Memory Mirroring
15. | Interfaces | Debe contar como mínimo con:
· 5 Puertos USB 3.0
· 1 Puerto VGA
· Posibilidad de incluir 1 Puerto Serial
16. | Características de BIOS | Debe contar como mínimo con:
· Cumplimiento de UEFI
· Compatibilidad con BIOS tipo Legacy
· Soporte para Secure boot
· Utilidad de setup basada en ROM
· Redundancia en Memoria
· Soporte de IPMI
· Recovery BIOS
· Actualización de BIOS desde USB
· Actualización local y remota via Update Manager
· Soporte de Boot IPv4/IPv6 remoto con PXE & iSCSI
· Actualización de firmware de BIOS firmada criptográficamenteHTTP and HTTPS Boot
· PCIe Bifurcation configurable
17. | Cumplimiento de Normas | Debe cumplir como mínimo con las siguientes normas:
· EN 60950-1, IEC 60950-1
· CNS 13438, FCC Part-15 Subpart B Class A, ICES 003 Class A
· EN 55024
· 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
· CB, CE, C-Tick, FCC
RoHS y WEEE
18. | Plataformas Soportadas | Debe soportar como mínimo las siguientes plataformas:
· Windows Server 2016 y Superior
· VMware vSphere 6.5 y Superior
· SUSE Linux 12 y Superior
· Red Hat 7 Superior
· Oracle Linux 7
· Oracle VM 3
19. | Administración | El software de administración debe contar con una sola vista de gestión de Hardware + Software desde vCenter.
El software debe contar con funcionalidad de Plug-In desde vCenter
20. | Monitoreo | Debe tener capacidad de gestión y monitoreo de hasta 100 dispositivos de terceros vía protocolos abiertos tipo SNMP para gestión de parches y firmware de manera centralizada sin costo adicional para la entidad
21. | Plantillas | Debe permitir la generación de plantillas de Severs, storage, BIOS, sistemas operativos, componentes de red e integraciones entre componentes desde la consola centralizada de software
Características Mínimas Requeridas para los Servidor VCENTER
Ítem | Característica | Descripción | Ofertado
1. | Marca | Indicar Marca Ofertada debe ser la misma de toda la solución
2. | Modelo | Indicar Modelo Ofertado
3. | Cantidad | Mínimo un (1) Servidor
4. | Procesador | Minimo uo (1) Intel® Xeon® E-2200 processor family, Intel®
5. | Memoria RAM | 16 GB (2 module(s) 8 GB) DDR4, unbuffered, ECC, 2,666 MT/s, PC4-2666, DIMM, 1Rx8
6. | Almacenamiento | Mínimo dos (2) Discos HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 2.5-inch, enterprise
7. | Conectividad LAN | 2 x 1 Gbit/s Ethernet onboard
8. | RAID controller | Integrated RAID 0/1 or RAID 5/6 controller
| Rack integration kit | Rack integration kit
9. | Fuentes de Poder | 1x standard power supply
10. | Ventiladores | Mínimo 5 hot-plug PSU base unit for 4+1 redundancy.
12 | Administracion del servidor | Sistema de administracion incluida
13 | Unidad Optica opcional | DVD Super Multi ultra slim , (8x DVD; 24x CD), ultraslim, SATA I
14 | Garantia | Garantia minima de 3 años NBD

## 2.ESPECIFICACIONES TEC ALMACE
Características Mínimas Requeridas para el Almacenamiento
Ítem | Característica | Descripción | Ofertado
1. | Marca | Indicar Marca Ofertada
2. | Modelo | Indicar Modelo Ofertado
3. | Cantidad | Mínimo un (1) Equipo
4. | Tipo de Almacenamiento | Debe ser un equipo tipo SAN, de almacenamiento por bloques.
5. | Protocolos soportados | Debe soportar como mínimo:
· FC en velocidad 8Gbps y 16Gbps
· iSCSI en velocidad 1Gbps y 10Gbps
· SAS en velocidad 12 Gbps
6. | Almacenamiento | Mínimo 25TB de Almacenamiento efectivo después de RAID, en discos HDD
7. | RAID Soportado | Debe soportar como mínimo RAID 0, 1, 5, 6, 10 y 50
8. | Controladora | Mínimo dos (2) Controladoras con 8 GB de Memoria
9. | Cantidad de Hosts | Máximo 128 Hosts
10. | Capacidad Máxima de Almacenamiento | Debe soportar las siguientes capacidades Máximas:
· 672 TB en discos HDD
31 TB en discos SSD
11. | Mezcla de Discos | Debe permitir mezcla de Drive Enclosures de 2.5” y 3.5”
12. | Cantidad de LUNs | · Máximo 1024 LUNs. Capacidad Máxima de LUN debe ser 128TB
13. | Cantidad de Snapshots | Máximo 1024 Snapshots. Máximo 512 copias
14. | Compatibilidad de Consola | La consola de administración cliente debe poder ser accedida desde:
· Internet Explorer 9 o Superior
· Firefox 17 o Superior
· Microsoft Edge 25 o Superior
· Safari 8 o Superior
· Chrome 60 o Superior
Android
15. | Características de Confidencialidad | El Sistema ofertado debe contar con conexión por HTTPS (SSL), One Time Password, RADIUS, SSH.
16. | Características de Integridad de Datos | · El Sistema ofertado debe contar con protección de Caché, Data Block Guard, Disk Drive Patrol
17. | Características de Administración de Disponibilidad | El Sistema ofertado debe contar con:
· Posibilidad de Implementar Hot Spare Dedicado y Global
· Actualizaciones de Firmware no disruptivas
Partes reemplazables en caliente
18. | Características de Administración de Almacenamiento | El Sistema ofertado debe contar con:
· Thin Provisioning
· Migración de RAID
· Expansión en línea de LUN sin interrupción
· Reportes de estado
Expansión de partes en caliente
19. | Plataformas Soportadas | Debe ser compatible como mínimo las siguientes plataformas:
· Windows Server 2008 y Superior
· VMware vSphere 5 y Superior
· Red Hat 5 y Superior
· Oracle Linux 6
20. | Cumplimiento de Normas | Debe cumplir como mínimo con las siguientes normas:
· EN 60950-1, IEC 60950-1
· CNS 13438, FCC Part-15 Subpart B Class A, ICES 003 Class A
· EN 55024
· 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
· CB, CE, C-Tick, FCC
RoHS y WEEE
21. | Compatibilidad | Los servidores y el repositorio ofertados deberán ser del mismo fabricante. Esto, para asegurar un Punto Único de Contacto en caso de requerir soporte de la plataforma. Adicionalmente, el fabricante de los equipos debe encontrarse en la lista de VMmark 3.x para la categoría “Server and Storage Power-Performance”

## 3.ESPECIFICACIONES SWITCH ToR
Características Mínimas Requeridas para el suministro de Switch ToR
Ítem | Características | Descripción | Ofertado
1 | Marca | Indicar Marca Ofertada, deberá ser la misma marca de toda la solución.
2 | Modelo | Indicar Modelo Ofertado
3 | Cantidad | Dos (2)
4 | Formato | Fijo de 1 RU Ethernet ToR Switch
5 | Interfaces en el chasís | Debe incluir mínimo:
- 48 puertos 10GBASE-T
- 6x QSFP+
- Un (1) puerto consola o administración serial RJ45
6 | Stacking | Capacidad de conectarse en stack con otros equipos de la misma familia: - Los equipos que son parte del stack deberán comportarse como un único dispositivo virtual. - El stack debe ser configurado utilizando dos puertos standard de 40Gb, reducidos a 10 Gb y mediante trocales al core principal
7 | Rendimiento | Mínimo:
720Gbps switching bandwidth (1440Gbps duplex)
Automatic
Function de construcción de tablas de paquetes tipo packet-forwarding
Debe soportar mínimo 96000 MAC addresses.
debe contar con mínimo 12 MB of packet buffer de memoria
debe soportar mínimo tecnología Jumbo Frame arriba de los 9Kbyte
8 | Cables de consola | deberá entregar 1 cable de consola mínimo
9 | Soporte IP multicast | - GMP Snooping
- MLD Snooping
- Snooping Querier
- Multicast Static Routes (MRoutes)
- Internet Group Management Protocol (IGMP) v2/v3
- Mluticast Listerner Discovery (MLD) v1/v2
- Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)
- Protocol Independent Multicast
- Dense Mode (PIM-DM) Protocol Independent Multicast
- Sparse Mode (PIM-SM)
10 | Soporte VLAN | - Port Based VLAN
- MAC Based VLAN
- Protocol Based VLAN
- IP Subnet Based VLAN
- Private VLAN
11 | Conectividad | - IEEE 802.1ab LLDP
- IEEE 802.1p Class of Service
- IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.1Qau Congestion Notification
- IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS)
- IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC)
- IEEE 802.1q VLAN
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.1x Port Based Network Access Control
- IEEE 802.1ax-2008 Link Aggregation
- IEEE 802.3x Flow Control
- IEEE DCBX Data Center Bridging Exchange protocol proposal for 802.1 Qaz
- IPv4, IPv6 and mixed IPv4/IPv6 network protocols
12 | Consumo energético | -Soporte de Green initiative para RoHS (EN 50581:2012) - Soporte para regulaciones WEEE
13 | Multicast | - IGMP (Internet Group Management Protocol) v1, v2 y v3. Hasta 1024 grupos
- IGMP Snooping
- MLD Snooping
14 | Administración | - Telnet/SSH
- Network Configuration Protocol(NETCONF)
- Simple Network Management Protocol(SNMP)
- Remote Monitoring(RMON)
- Open vSwitch Database(OVSDB) management protocol
15 | Switching L2 | - Virtual LAN(IEEE802.1Q)
- Link Aggregation(LAG)
- Spanning Tree Protocol
- Loop detection
- Link Down Relay
- Remote Switch Port Analyzer(RSPAN)
- Unidirection Link Detection(UDLD)
End Host Mode (EHM)
16 | Routing L3 | - Pv4 - ARP / ICMP / IRDP
- IPv6 - NDP
- Routing
- Routing Information Protocol (RIP / RIPng)
- Open Shortest Path First (OSPF)
- Boarder Gateway Protocol 4 (BGP4)
- Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
- Equal Cost Multi-Path (ECMP)
- UDP Relay / IP Helper
- DNS Client and DNS Relay
- Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR)
- Virtual Routing and Forwarding (VRF)
17 | Link aggregation | - Static LAG
- IEEE 802.1ax-2008 standard (LACP)
- support up to 48 ports in a LAG
- virtual port channels (VPCs)
18 | Montaje | - Debe traer todos los accesorios para montaje y operación en rack estándar de 19".
19 | Alimentación eléctrica | Soporte:
- 100 VAC a 240 VAC
- 50 Hz a 60 Hz
20 | Garantía y Soporte | Garantía y soporte extendido 7x24x365 4 horas de respuesta 3 años

## 4. 5.
Características LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN
Ítem | Características | Descripción | Ofertado
4 | Software Adicional | La propuesta deberá incluir licenciamiento de:
· Una licencia de VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts , 3 años de uso
5
· S.O Tres licencias de Windows Server® Datacenter (16 core)
· S.O Tres licencias de Windows Server® Datacenter Additional License (16 core)
· S.O Tres licencias de Windows Server® Datacenter Additional License (4 core)
S.O Windows Server 2019 Essentials

## 6.SERVICIOS
SE
| 1. | Servicios Profesionales | _El proponente deberá configurar, acompañar a los ingenieros de la entidad en la migración de hasta 5máquinas físicas y realizar mínimo dos pruebas con base en las migraciones para la entidad.
El proponente deberá instalar, configurar y realizar pruebas de creación de LUNs para la entidad.
Los servicios de instalación deberán estar avalados por el fabricante.
Los servicios de instalación deberán ser efectuados directamente por el fabricante para realizar las labores descritas en el presente documento.
Los diferentes componentes implementados como son los 3 servidores Host, almacenamiento, implementación de VMware essential plus kit con vcenter deben quedar debidamente documentados de forma detallada y entregada la documentación de la implementación con credenciales de acceso a la ESU.
| 2. | Transferencia de Conocimiento | El oferente deberá incluir dentro de su propuesta, transferencia de conocimiento de mínimo 12 horas sobre la administración de todos los componentes de la solución ofertada.
| 3. | Soporte | Mínimo a tres (3) años en modalidad 7x24 y con 4 horas de tiempo de respuesta.
Debe contar con funcionalidad de Call home automático para notificación de incidentes y apertura de tickets de soporte.
· Debe contar con mantenimiento remoto y notificaciones tipo E-Mail, SNMP y Syslog

## 7.ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Características Mínimas Requeridas para el suministro de cables de red
Ítem | Características | Descripción | Ofertado
1 | Marca | Indicar Marca Ofertada
2 | Cantidad | Mínimo doce (12) cables categoría 6ª blindado
3 | Longitud | 10 pies
4 | Construcción | Deben estar construidos directamente en fábrica y certificados como estipula la TIA/EIA, adicionalmente deben venir en su bolsa original de empaque en cable el material interno debe ser cobre multifilar, U/FTP, 28AWG y plugs modulares en cada uno de sus extremos
5 | Desempeño | Debe cumplir especificaciones de desempeño para Categoría 6A según requerimientos del estándar ANSI/TIA 568C.
Características Mínimas Requeridas para el suministro de cables de Fibra Optica OM4
Ítem | Características | Descripción | Ofertado
1 | Marca | Indicar Marca Ofertada
2 | Cantidad | Mínimo catorce (14) cables
3 | Longitud | 25 metros
4 | Conectividad | LC-LC conector dúplex de estándar industrial cumple con EIA/TIA 604-2
5 | Construcción | OM4 50/125 dúplex multimodo PVC 2.0mm
6 | Desempeño | Las pérdidas por inserción deben ser menores a 0.4 dB
Características Mínimas Requeridas para el suministro de transceptores ópticos
Ítem | Características | Descripción | Ofertado
1 | Marca | BROCADE
2 | Cantidad | Mínimo DIEZ (10)
3 | Referencia del articulo | Brocade 57-1000088-0
4 | velocidad de datos: | 16G
5 | distancia | Máxima de cubrimiento de 300m
6 | longitud de onda | 850nm
7 | conector | LC duplex