## Diseño 4ta Brigada
DISEÑO E INGENIERÍA DE DETALLE SISTEMA SEGURIDAD ELECTRONICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V. UNITARIO | V. PARCIAL
1 | SEDE CUARTA BRIGADA Y SEPTIMA DIVISION
1.1 | DISEÑO GENERAL SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | GL | 1 |  | 0
1.2 | INGENIERIA DE DETALLE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | GL | 1 |  | 0
SUBTOTAL DISEÑO SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA CUARTA BRIGADA Y SEPTIMA DIVISION |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL DISEÑO SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA CUARTA BRIGADA Y SEPTIMA DIVISIÓN |  |  |  |  | 0

## Diseño BAPOM BAJES
DISEÑO E INGENIERÍA DE DETALLE SISTEMA SEGURIDAD ELECTRONICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V. UNITARIO | V. PARCIAL
1 | SEDE BAPOM BAJES
1.1 | DISEÑO GENERAL SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | GL | 1 |  | 0
1.2 | INGENIERIA DE DETALLE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | GL | 1 |  | 0
SUBTOTAL DISEÑO SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA BAPOM-BAJES |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL DISEÑO SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA BAPOM-BAJES |  |  |  |  | 0

## Mant CCTV CA 4ta Brigada
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS Y ELEMENTOS GUARDIA CUARTA BRIGADA – 1 RONDA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT ELEMENTOS | RONDAS | V. UNITARIO | V. PARCIAL
AIRE ACONDICIONADO
1 | AIRE ACONDICIONADO 2 TR MINISPLIT | 1 | 1 |  | 0
CONTROL DE ACCESO
2 | ARCO DETECTOR METALES GARRETT PD6500 | 2 | 1 |  | 0
3 | TORNIQUETE WOLPAC PEATONAL TIPO PASILLO CON TRAGA TARJETAS | 2 | 1 |  | 0
4 | TORNIQUETE WOLPAC PEATONAL TIPO PASILLO SIN TRAGA TARJETAS | 2 | 1 |  | 0
5 | CONTROLADORA PARA CONTROL DE ACCESO | 1 | 1 |  | 0
6 | LECTOR BIOMÉTRICO PARA PASILLOS SUPREMA | 2 | 1 |  | 0
7 | LECTOR BIOMÉTRICO PARA TALANQUERAS SUPREMA | 2 | 1 |  | 0
8 | SOFTWARE DE CONTROL DE VISITANTES | 2 | 1 |  | 0
9 | ESTACION DE TRABAJO CONTROL DE VISITANTES | 2 | 1 |  | 0
10 | SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO E INTEGRACIÓN | 2 | 1 |  | 0
10 | SERVIDOR CONTROL DE VISITANTES Y CONTROL ACCESO | 1 | 1 |  | 0
CCTV
11 | CÁMARA DOMO PTZ 2 MPX ZOOM HIKVISION | 2 | 1 |  | 0
12 | CÁMARA FIJA EXTERIOR VISUALIZACION CONDUCTOR HIKVISION ENTRADA Y SALIDA | 2 | 1 |  | 0
13 | CÁMARA FIJA VISUALIZACION PLACAS HIKVISION ENTRADA Y SALIDA | 2 | 1 |  | 0
14 | CÁMARA FIJA TIPO DOMO 4 MPX PARA EXTERIOR HIKVISION | 1 | 1 |  | 0
15 | MONITOR INDUSTRIAL 43 PULGADAS | 2 | 1 |  | 0
16 | NVR GRABACION DE VIDEO | 1 | 1 |  | 0
EQUIPOS
17 | EQUIPO DE RAYOS X PARA DOCUMENTOS Y PAQUETES ASTROPHYSICS | 2 | 1 |  | 0
18 | MONITOR DE 24" MAQUINA RAYOS X | 2 | 1 |  | 0
19 | ESTACIÓN DE TRABAJO PARA ADMINISTRACION | 3 | 1 |  | 0
20 | ESTACIÓN DE TRABAJO PARA OPERADOR CCTV | 1 | 1 |  | 0
21 | LECTOR DE CEDULAS | 2 | 1 |  | 0
22 | PUESTO DE TRABAJO PARA OPERADOR | 1 | 1 |  | 0
23 | SWITCH DE 24 PUERTOS POE ADMINISTRABLE CAPA 3 | 1 | 1 |  | 0
24 | UPS | 1 | 1 |  | 0
25 | RACK DE 42 RU | 1 | 1 |  | 0
SUBTOTAL MANTENIMIENTO GUARDIA CUARTA BRIGADA |  |  |  |  | 0
A |  |  |  |  | 0
U |  |  |  |  | 0
TOTAL MANTENIMIENTO GUARDIA CUARTA BRIGADA |  |  |  |  | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS Y ELEMENTOS GUARDIA CUARTA BRIGADA - 4 MESES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT MESES | CANT ELEMENTOS | V. MES | V. PARCIAL
AIRE ACONDICIONADO
1 | AIRE ACONDICIONADO 2 TR MINISPLIT | 4 | 1 |  | 0
CONTROL DE ACCESO
2 | ARCO DETECTOR METALES | 4 | 2 |  | 0
3 | CONTROL DE ACCESO PEATONAL TIPO PASILLO | 4 | 2 |  | 0
4 | CONTROLADORA PARA CONTROL DE ACCESO | 4 | 1 |  | 0
5 | LECTOR BIOMÉTRICO PARA PASILLOS | 4 | 2 |  | 0
6 | LECTOR BIOMÉTRICO PARA TALANQUERAS | 4 | 2 |  | 0
7 | TALANQUERA DE SALIDA CAME | 4 | 2 |  | 0
8 | TALANQUERA DE ENTRADA CAME | 4 | 2 |  | 0
9 | BOLARDOS DE ENTRADA PILOMAT X2 | 4 | 2 |  | 0
10 | BOLARDOS DE SALIDA PILOMAT X2 | 4 | 2 |  | 0
11 | SOFTWARE DE CONTROL DE VISITANTES | 4 | 2 |  | 0
12 | SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO E INTEGRACIÓN | 4 | 2 |  | 0
CCTV
9 | CÁMARA DOMO PTZ 2 MPX ZOOM | 4 | 2 |  | 0
10 | CÁMARA FIJA EXTERIOR CONDUCTOR | 4 | 2 |  | 0
11 | CÁMARA FIJA LPR | 4 | 2 |  | 0
12 | CÁMARA FIJA TIPO BALA DE MPX | 4 | 2 |  | 0
13 | CÁMARA FIJA TIPO DOMO 4 MPX PARA EXTERIOR | 4 | 1 |  | 0
14 | MONITOR INDUSTRIAL 43 PULGADAS | 4 | 2 |  | 0
15 | SERVIDOR CCTV CONTROL DE VISITANTES Y CONTROL ACCESO | 4 | 1 |  | 0
EQUIPOS
16 | EQUIPO DE RX PARA DOCUMENTOS | 4 | 2 |  | 0
17 | ESTACIÓN DE TRABAJO PARA ENROLAMIENTO | 4 | 3 |  | 0
18 | ESTACIÓN DE TRABAJO PARA OPERADOR CCTC | 4 | 1 |  | 0
19 | LECTOR DE CEDULAS | 4 | 3 |  | 0
20 | PEDESTAL CON RECOLECCIÓN DE TARJETAS | 4 | 1 |  | 0
21 | PEDESTAL SIN RECOLECCIÓN DE TARJETAS | 4 | 1 |  | 0
22 | PUESTO DE TRABAJO PARA OPERADOR | 4 | 1 |  | 0
23 | SISTEMA DE BOLARDOS ELECTROMECÁNICOS | 4 | 4 |  | 0
24 | SWITCH DE 24 PUERTOS POE ADMINISTRABLE CAPA 3 | 4 | 1 |  | 0
25 | UPS | 4 | 1 |  | 0
26 | RACK DE 42 RU | 4 | 1 |  | 0
SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO GUARDIA CUARTA BRIGADA |  |  |  |  | 0
A |  |  |  |  | 0
U |  |  |  |  | 0
TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO GUARDIA CUARTA BRIGADA |  |  |  |  | 0
BOLSA REPUESTOS MANTENIMIENTO GUARDIA CUARTA BRIGADA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V. UNITARIO | V. PARCIAL
BOLSA DE REPUESTOS
1 | BOLSA DE REPUESTOS SISTEMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA | GL | 1 | 39983788
2 | SOPORTE ESPECIALIZADO SOFTWARE (INCL. SOPORTE FABRICANTE) – 1 AÑO | GL | 1 |  | 0
SUBTOTAL BOLSA REPUESTOS MANTENIMIENTO GUARDIA CUARTA BRIGADA |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL BOLSA REPUESTOS MANTENIMIENTO GUARDIA CUARTA BRIGADA |  |  |  |  | 0
EQUIPOS CONTROL INGRESO VEHICULAR DE PORTERIAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V. UNITARIO | V. PARCIAL
BOLSA DE REPUESTOS
1 | SISTEMA COMPLETO DE BOLARDOS DOBLE INCLUYE HPU PARA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA, SOPORTA VELOCIDAD DE 8O KMS/H Y 1776 KJ | UN | 2 |  | 0
2 | TALANQUERA DE ALTO TRAFICO PARA INGRESO Y SALIDA DE LAS PORTERIA, INCLUYE LOOP DE PISO Y SENSORES FOTOELECTRICOS | UN | 2 |  | 0
3 | INSTALACION SISTEMA COMPLETO DE BOLARDOS DOBLE INCLUYE HPU PARA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA, SOPORTA VELOCIDAD DE 8O KMS/H Y 1776 KJ | UN | 2 |  | 0
4 | INSTALACION TALANQUERA DE ALTO TRAFICO PARA INGRESO Y SALIDA DE LAS PORTERIA, INCLUYE LOOP DE PISO Y SENSORES FOTOELECTRICOS | UN | 2 |  | 0
SUBTOTAL SUMINISTRO CUARTA BRIGADA |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL SUMINISTRO CUARTA BRIGADA |  |  |  |  | 0
TOTAL MANTENIMIENTO SISTEMA SEGURIDAD GUARDIA CUARTA BRIGADA |  |  |  |  | 0

## CCTV Bellavista
SUMINISTRO SISTEMA CCTV CARCEL BELLAVISTA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V. UNITARIO | V. PARCIAL
1 | SUMINISTRO DE CÁMARA IP TIPO MINIDOMO ANTIVANDALICO PARA EXTERIORES 4 MP | UND | 12 |  | 0
2 | SUMINISTRO DE CÁMARA IP TIPO PTZ 2 MP | UND | 10 |  | 0
3 | SUMINISTRO DE BRAZO ESCUALIZABLE PARA DOMOS PTZ | UND | 12 |  | 0
4 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE SERVIDOR PARA ADMINISTRACIÓN DE CCTV. INCLUYE LICENCIAMIENTO PARA 75 CÁMARAS. 10 FPS, GRABACIÓN CONTINUA, FULL RESOLUCIÓN, 60 DÍAS | UND | 1 |  | 0
5 | SUMINISTRO DE JOYSTICK | UND | 2 |  | 0
6 | SUMINISTRO DE SWITCH POE DE 16 PUERTOS POE | UND | 4 |  | 0
7 | SUMINISTRO DE SWITCH POE DE 24 PUERTOS POE | UND | 1 |  | 0
8 | SUMINISTRO DE UPS DE 15 KVA CON TRANSFORMADOR DE AILSAMIENTO Y REGULADOR. INCLUYE BANCO DE BATERIAS PARA 30 MINUTOS | UND | 1 |  | 0
9 | SUMINISTRO DE DPS | UND | 1 |  | 0
10 | SUMINISTRO DE VIDEOWALL 2X2 DE 55". INCLUYE CONTROLADORA Y SOPORTES | UND | 1 |  | 0
11 | SUMINISTRO DE ESTACIÓN DE TRABAJO PARA MONITOREO. INCLUYE MONITOR CURVO DE 27" | UND | 2 |  | 0
12 | SUMINISTRO DE RACK DE PISO 210 M DE ALTURA X 0.90 DE PROFUNDO | UND | 1 |  | 0
13 | SUMINISTRO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A, INCLUYE JACKS | UND | 2 |  | 0
14 | SUMINISTRO DE ORGANIZADOR HORIZONTAL | UND | 2 |  | 0
15 | SUMINISTRO DE PATCH CORD DE 3 FT CATEGORIA 6A | UND | 48 |  | 0
16 | SUMINISTRO DE PUESTO DE TRABAJO PARA DOS OPERADORES. INCLUYE 2 SILLAS. | UND | 1 |  | 0
17 | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU | UND | 1 |  | 0
18 | SUMINISTRO DE LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA Y LECTOR DE TARJETAS | UND | 1 |  | 0
19 | SUMINISTRO DE ELECTROIMAN DE 600 LBS. INCLUYE FUENTE | UND | 1 |  | 0
20 | SUMINISTRO DE BOTON DE SALIDA NP TOUCH | UND | 1 |  | 0
21 | SUMINISTRO DE PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | UND | 1 |  | 0
22 | SUMINISTRO DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE | UND | 1 |  | 0
23 | SUMINSTRO DE SENSOR DE HUMO | UND | 1 |  | 0
24 | SUMINISTRO DE SIRENA HORN/STROBE | UND | 1 |  | 0
25 | SUMINISTRO DE PUERTA PARA CENTRAL DE MONITOREO | UND | 1 |  | 0
26 | SUMINISTRO DE GABINETE PARA EXTERIORES. INCLUYE EXTRACTORES. CAPACIDAD DE ALOJAR SWITCH POE Y PROTECCIONES | UND | 4 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA CCTV CARCEL BELLAVISTA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO MINIDOMO ANTIVANDALICO PARA EXTERIORES 4 MP | UND | 12 |  | 0
2 | INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO PTZ 2 MP | UND | 10 |  | 0
3 | INSTALACIÓN DE BRAZO ESCUALIZABLE PARA DOMOS PTZ | UND | 12 |  | 0
4 | INSTALACIÓN DE JOYSTICK | UND | 2 |  | 0
5 | INSTALACIÓN DE SWITCH POE DE 16 PUERTOS POE | UND | 4 |  | 0
6 | INSTALACIÓN DE SWITCH POE DE 24 PUERTOS POE | UND | 1 |  | 0
7 | INSTALACIÓN DE UPS DE 15 KVA CON TRANSFORMADOR DE AILSAMIENTO Y REGULADOR. INCLUYE BANCO DE BATERIAS PARA 30 MINUTOS | UND | 1 |  | 0
8 | INSTALACIÓN DE DPS | UND | 1 |  | 0
9 | INSTALACIÓN DE VIDEOWALL 2X2 DE 55". INCLUYE CONTROLADORA Y SOPORTES | UND | 1 |  | 0
10 | INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO PARA MONITOREO. INCLUYE MONITOR CURVO DE 27" | UND | 2 |  | 0
11 | INSTALACIÓN DE RACK DE PISO 210 M DE ALTURA X 0.90 DE PROFUNDO | UND | 1 |  | 0
12 | INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A, INCLUYE JACKS | UND | 2 |  | 0
13 | INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL | UND | 2 |  | 0
14 | INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE 3 FT CATEGORIA 6A | UND | 48 |  | 0
15 | INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO PARA DOS OPERADORES. INCLUYE 2 SILLAS. | UND | 1 |  | 0
16 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU | UND | 1 |  | 0
17 | INSTALACIÓN DE LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA Y LECTOR DE TARJETAS | UND | 1 |  | 0
18 | INSTALACIÓN DE ELECTROIMAN DE 600 LBS. INCLUYE FUENTE | UND | 1 |  | 0
19 | INSTALACIÓN DE BOTON DE SALIDA NP TOUCH | UND | 1 |  | 0
20 | INSTALACIÓN DE PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | UND | 1 |  | 0
21 | INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE | UND | 1 |  | 0
22 | INSTALACIÓNDE SENSOR DE HUMO | UND | 1 |  | 0
23 | SUMINISTRO DE SIRENA HORN/STROBE | UND | 1 |  | 0
24 | INSTALACIÓN DE PUERTA PARA CENTRAL DE MONITOREO | UND | 1 |  | 0
25 | INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EXTERIORES. INCLUYE EXTRACTORES. CAPACIDAD DE ALOJAR SWITCH POE Y PROTECCIONES | UND | 4 |  | 0
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA INTERIORES | ML | 2400 |  | 0
27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 12 HILOS PARA INTERIOR | ML | 1200 |  | 0
28 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA EXTERIORES. INCLUYE CABLE VIAJERO | ML | 600 |  | 0
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 60 |  | 0
30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 30 |  | 0
31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 3/4". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 510 |  | 0
32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 1". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 1100 |  | 0
33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 2". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 1000 |  | 0
34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 3". INCLUYE ACCESORIOS | ML | 200 |  | 0
35 | PUESTA A TIERRA CENTRAL DE MONITOREO | GL | 1 |  | 0
36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 8+8+10 AWG | ML | 170 |  | 0
37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE 8 CIRCUITOS. INCLUYE TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS. INCLUYE TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOTALIZADOR DE SUBESTACIÓN | UND | 1 |  | 0
40 | LÍNEA DE VIDA | ML | 800 |  | 0
41 | TRASLADO DE GABIENTES CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL | UND | 2 |  | 0
42 | REPROGRAMACIÓN DE EQUIPOS PARA INTEGRACIÓN A SISTEMA UNIFICADO | GL | 1 |  | 0
43 | DESMONTE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS EXISTENTES EN LA CENTRAL DE MONITOREO QUE NO HARÁN PARTE DEL NUEVO SISTEMA | GL | 1 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
BOLSA DE MAYORES CANTIDADES Y/O REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V. UNITARIO | V. PARCIAL
1 | BOLSA DE MAYORES CANTIDADES Y/O REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO | GL | 1 | 39812459
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | $
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL SISTEMA CCTV CARCEL BELLAVISTA |  |  |  |  | 0

## Resumen
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA SEDES EJERCITO E INPEC
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V. UNITARIO | V. PARCIAL
1 | DISEÑO E INGENIERÍA DE DETALLE SISTEMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA SEDE CUARTA BRIGADA Y SÉPTIMA DIVISIÓN | Gl | 1 | 0 | 0
2 | DISEÑO E INGENIERÍA DE DETALLE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA SEDE BAPOM BAJES | Gl | 1 | 0 | 0
3 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA EN GUARDIA SEDE CUARTA BRIGADA | Gl | 1 |  | 0
4 | SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA CCTV EN CÁRCEL BELLAVISTA | Gl | 1 | 0 | 0
TOTAL PROYECTO SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA SEDES EJERCITO E INPEC |  |  |  |  | 0
DATOS DEL PROPONENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
No. DOCUMENTO REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
CORREO ELECTRONICO
TELEFONOS DE CONTACTO