## 1 Modulo Facial camaras
SUMINISTRO CONTROL DE ACCESOS MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Item 1: MODULO FACIAL: conformado por cámara, licencia, hardware e infraestrauctura.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
1.1 | Cámara de videoseguridad IP con inteligencia artificial y detección morfológica de personas |  | OFERTADO | NO CUMPLE | CUMPLE
1.1.1 | Marca | Especificar
1.1.2 | Modelo | Especificar
1.1.3 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
1.1.4 | Tipo | Minidomo, IP, PoE, IR integrado.
1.1.5 | Sensor de imagen | 1/1.8 a 1/3” CMOS
1.1.6 | Resolución | 4 MP
1.1.7 | Lente motorizado con angulo de visualización ajustable | 20 a 10 grados (o mas amplio) en vertical
40 a 20 grados (o mas amplio) en horizontal
1.1.8 | Día y Noche | Filtro infrarrojo mecánico de corte día/noche
1.1.9 | WDR | Superior a 140 dB
No se aceptan WDR digitales.
1.1.10 | Formato Compresión de video | H.265 con tecnología que optimize la transmisión de vídeo en tiempo real para reducir el ancho de banda
1.1.11 | Debe tener función | o Control manual de contraluz.
o Capacidad de auto-aprendizaje.
o Control automatico electrónico de obturador
o Balance automatico de blancos
o Detección de movimiento con sensibilidad ajustable
o Capacidad de clasificación de objetos personas, vehículos.
o Técnología digital de desempañamiento de imagen
o Reducción de ruido 3D
1.1.12 | Streams de video | Debe generar video a 30 fps
Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, para reconocimiento en movimiento manteniendo las calidades requeridas. (máxima tasa de bit permitida por la cámara).
1.1.13 | Iluminación mínima | Color: 0,0005 lux o mejor
B/N: 0,0001 lux, 0 Lux con IR
1.1.14 | Frame rate | 30fps a FULL 4MP
| La cámara debe contar con tecnología | Que permita mejorar la calidad de la imagen con poca luz. (Alta compensación de luz)
1.1.15 | La cámara debe contar con tecnología | Que permita minimizar el consumo de ancho de banda.
1.1.16 | Debe tener las siguientes analíticas | o Elementos cruzando línea
o Elementos ingresando a una región de interés
o Elemento saliendo de una región de interés.
o Elemento detenido en area de interés.
o Detección de cambio de escena o alteración en escena
1.1.17 | Iluminador IR | Integrado mínimo 50 Metros de alcance con cero (0) lux
1.1.18 | Protocolos de red | IPv4, Ipv6, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, RTSP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP,SNMP
1.1.19 | Certificaciones | IK10, CE-ROHS, UL
1.1.21 | Soportes e instalación | Debe contemplarse fuente PoE, todos los soportes, y accesorios para montaje.
La cámara deberá entregarse instalada, configurada, en correcto funcionamiento (visualización y almacenamiento).
1.1.22 | Fichas | Debe presentar la ficha técnica con la oferta
Debe entregarse junto con la oferta carta del fabricante donde certifique el oferente es un integrador certificado y autorizado para el suministro e instalación del sistema de cámaras ofertado, que respalde la garantía del equipo.

## 1. Software
SUMINISTRO CONTROL DE ACCESOS MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Item 1: MODULO FACIAL: conformado por cámara, licencia, hardware e infraestrauctura.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
1.2 | Software de gestion |  | OFERTADO | NO CUMPLE | CUMPLE
1.2.1 | Cantidad | Según cuadro de cantidades
1.2.2 | Marca | Especificar
1.2.3 | Modelo | Especificar
1.2.4 | Sistema Operativo Servidor | Microsoft® Windows 7 SP1 (64-bit) Microsoft® Windows 8.1 (64-bit) Microsoft® Windows 10 (64-bit) Microsoft® Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit) Microsoft® Windows Server 2012 (64-bit) Microsoft® Windows Server 2012 R2 (64-bit) Microsoft® Windows Server 2016 (64-bit) Microsoft® Windows Server 2019 (64-bit)
1.2.5 | Sistema Operativo Cliente | Microsoft® Windows 7 SP1 (32/64-bit) Microsoft® Windows 8.1 (32/64-bit) Microsoft® Windows 10 (64-bit) Microsoft® Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit) Microsoft® Windows Server 2012 (64-bit) Microsoft® Windows Server 2012 R2 (64-bit) Microsoft® Windows Server 2016 (64-bit) Microsoft® Windows Server 2019 (64-bit)
1.2.6 | Hardware | Debe estar instalado sobre el servidor apropiado y con el sistema operativo requerido que le permita procesar, configurar y ejecutar su perfecto funcionamiento.
1.2.7 | Compatible con bases de datos | Para exportación de registros de acceso: de Microsoft® SQL Server, PostgreSQL V9.6.10 y MySQL
1.2.8 | Tipo | Sistema de administración de arquitectura en red
1.2.9 | OS smartphones / tabletas | iOS 9.0 o posterior Android OS 4.4 o posterior, CPU dual-Core 1.5 GHz o superior, mínimo RAM 2 GB
1.2.10 | Módulos | ´- La plataforma debe tener la posibilidad de inclusión de múltiples módulos o subsistemas de seguridad dentro del software de gestión como video vigilancia, video intercomunicadores, control de acceso, sistemas de video wall, conteo de personas, mapa de calor, detección automática de placas, reconocimiento facial, UVSS, gestión de tiempo y asistencias para futuras integraciones de estas plataformas en la entidad.
1.2.11 | Cantidad de usuarios | - La plataforma permitirá la creación de hasta 3000 usuarios, 3000 roles y contar como mínimo con capacidad de 100 usuarios concurrentes a través de PC y 100 usuarios concurrentes a través de dispositivos móviles.
1.2.12 | Perfiles de usuario | - Permitirá la administración de usuarios, asignándoles niveles de permisos y roles acorde a los perfiles de los operadores de la central de monitoreo.
1.2.13 | Almacenamiento de imágenes (fotos) | ´- Debe permitir almacenamiento de imágenes
1.2.14 | Calendarios de grabación | - Debe permitir la creación de plantillas de grabación personalizadas, hasta 3000 calendarios de grabación
1.2.15 | Modos de grabación | - Debe permitir modos de grabación por calendario y por alarma, generando diferentes colores a los diferentes modos de grabación.
1.2.16 | Vista en vivo | - La plataforma de gestión de video debe permitir operación de sistema de video Wall permitiendo división de pantallas de 1/4/9/16 recuadros, unión de pantallas, apertura de ventanas y roaming de pantallas.
1.2.17 | Capacidad Multiservidor | - La plataforma debe permitir la gestión y crecimiento de hasta 100.000 canales de video en arquitectura multi servidor.
1.2.18 | Capacidad Distribuida | - La plataforma debe permitir la gestión y crecimiento de hasta 10.000 canales de video en arquitectura distribuida.
1.2.19 | Capacidad Un Servidor | - Debe permitir gestión de hasta 3.000 canales de video por servidor.
1.2.20 | Healthcheck - cámaras | - Debe permitir detección de estado en línea de las cámaras.
1.2.21 | Healthcheck - Estados | - Monitor de información de mantenimiento incluyendo estados en línea, estados de grabación, tasa en línea de dispositivos administrados en tiempo real.
1.2.22 | Compatibilidad | - Debe soportar integración 100% con las cámaras ofertadas para el proyecto.
1.2.23 | Audio | - Debe permitir control de audio doble vía, stream principal o secundario
1.2.24 | Búsqueda de video | - Debe permitir búsqueda de video por tiempo y tipos de eventos.
1.2.25 | Etiquetación de eventos | - Debe soportar marcación de video por etiquetas.
1.2.26 | Exportación de video | - De permitir exportación de video con clave de encriptación.
1.2.27 | Arrastra y soltar (Drag & Drop) | En el aplicativo cliente (escritorio o móvil) el operador deberá contar con la funcionabilidad Arrastrar y Soltar (drag & drop)
1.2.28 | Recepción alarmas | - Recepción de información de alarmas inteligentes de las cámaras, vinculación de funciones de grabación, alertas audibles y salidas de alarma.
1.2.29 | Mapas GIS | - Debe soportar integración con mapas GIS (Georreferenciados).
1.2.30 | E-Maps - formatos | - Importación de mapas desde archivos JPG/JPEG/PNG.
1.2.31 | E-Maps - número | - Debe soportar hasta 1024 mapas electrónicos
1.2.32 | Límites de intentos registro | - Debe bloquear cuentas de usuario durante 30 minutos después de 5 intentos fallidos de acceso, o valores personalizados.
1.2.33 | Límites de fecha operador | - Debe tener políticas de expiración de contraseñas de usuario con rangos de tiempo personalizables.
1.2.34 | Seguridad clave administrador | - No debe contar con contraseña por defecto para usuario administrador, esta debe ser cambiada al primer inicio de sesión
1.2.35 | Integración directorio activo de Windows | - Debe permitir importar usuarios de dominio o directorio activo
1.2.36 | Límite de tiempo | - Debe bloquear el cliente después de un tiempo de actividad
1.2.37 | Cantidad de Alarmas | - Debe soportar hasta 3000 entradas y 3000 salidas de alarma
1.2.38 | Control de acceso | Debe permitir gestión de sistema de control de acceso
1.2.39 | Control de acceso - Tecnologías de lectura | Configuración de autenticación múltiple incluyendo rostro, tarjeta, huella dactilar y contraseña.
1.2.40 | Control de acceso - Antipassback | Funciones de Antipassback
1.2.41 | Tiempo y asistencia | Deberá permitir generar reportes de tiempo y asistencia asociados al sistema de control de acceso
1.2.42 | Áreas | Debe permitir creación de hasta 3000 áreas y tener hasta 5 niveles de jerarquías en esta área
1.2.43 | Diagnóstico | La solución deberá contar con una herramienta de software de diagnóstico remoto y del estado de los componentes (Cámaras, grabadores, video Wall), para poder diagnosticar y programar labores de mantenimiento.
1.2.44 | Integración Flexible | Debe contar con API abierta y segura para la integración de alarmas, señales y demás de sistemas de terceros, esta deberá ser basada en Web completa cubriendo todas las funciones y contar con capacidad de realizar comunicación cifrada.
1.2.45 | Idioma | El software de usuario deberá estar en idioma español.
1.2.46 | Duración de licenciamiento | El sistema deberá estar licenciado a perpetuidad.
1.2.47 | Actualización | El oferente debe garantizar las actualizaciones de fábrica sobre el software durante 24 meses a partir de la entrega del sistema
1.2.48 | Certificaciones Ciberseguridad | El fabricante de las cámaras, grabación, analítica y reconocimeinto facial debe tener certificación FIPS-140-2 perteneciente al Programa de Validación de Módulos Criptográficos del NIST (National Institute of Standards and Technology) una división del Departamento de Comercio de Estados Unidos y del CSE (Communications Security Establishment) para el gobierno de Canadá, con el fin de garantizar que el fabricante de la marca propuesta por el oferente cumple altos estándares internacionales de seguridad.
1.2.49 | Certificaciones del sistema de gestión de seguridad de la cadena de suministro | ISO 28000:2007 El fabricante de los sistemas de seguridad electrónica tales como Cámaras de Seguridad, Sistemas de almacenamiento de video, Software de gestión, sistemas de visualización y XXXX ofertados para este proyecto, deberá estar certificado ISO 28000:2007 (Certificación del sistema de gestión de seguridad de la cadena de suministro), garantizando así las mejores prácticas en cuanto a calidad del producto, eficiencia de fabricación, sostenibilidad y tiempos de entrega
1.2.50 | Certificaciones del sistema de gestión de calidad | El fabricante de los sistemas de seguridad electrónica ofertados para este proyecto deberá estar certificado ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad o Quality Management System), garantizando así altos estándares de calidad en la solución ofertada.
4.51 | Certificaciones del sistema de seguridad de la información | El fabricante de los sistemas de seguridad electrónica ofertados para este proyecto deberá estar certificado ISO 27001:2013 (Sistemas de Gestión de la Seguridad de la información o Information Security Management System), garantizando así las mejores prácticas en cuanto al manejo y gestión de la información.
4.52 | Ficha técnica | Adjuntar en la respuesta a esta solicitud la ficha técnica del producto ofertado

## 1 Modulo Facial Hardware
SUMINISTRO CONTROL DE ACCESOS MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Item 1: MODULO FACIAL: conformado por cámara, licencia, hardware e infraestrauctura.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
1.3 | Hardware modulo de reconocimiento facial (servidor) |  | OFERTADO | NO CUMPLE | CUMPLE
1.3.1 | Marca | Especificar
1.3.2 | Modelo | Especificar
1.3.3 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
1.3.4 | Tipo | Servidor o Appliance para montaje en rack 19"
1.3.5 | Analiticas | Reconocimiento facial hasta en 8 canales de video de 8 MP cada uno
1.3.6 | RAM | 8 GB
1.3.7 | NIC | 2 puertos Ethernet RJ-45 10/100/1000
1.3.8 | Capacidad de recepción de video para almacenamiento y análisis | Hasta 16 canales de video, 320 Mbps de ancho de banda en la entrada
1.3.9 | Capacidad de storage de discos duros | Capacidad Mínima de 4 discos duros, cada uno de 8 TB o superior
1.3.10 | Puerto adicional | 1 eSATA, 3 USB
1.3.11 | Sistema operativo | Linux
1.3.12 | Certificaciones | FCC, CE, UL, CB, WEEE, BIS, IC, RCM, KC, LOA
1.3.13 | Fichas | Debe presentar la ficha técnica con la oferta
Plataforma de reconocimiento facial y apertura de 3 puertas
1.3.15 | Analíticas Modo Reconocimiento facial | Soporte de hasta 100,000 imágenes de rostros
Comparación de imágenes de rostros hasta en 16 canales (El oferente debe indicar si se requiere un modelo de cámara específica para cumplir esta función en los 16 canales)o hasta en 8 canales con Cámara de red de cualquier marca, de hasta 8 MP, (H.264/H.265).
1.3.16 | Procesamiento y escalabilidad | Se requiere que el procesamiento sea realizado asistido por el equipo, sin necesidad de servidores adicionales para su procesamiento
1.3.17 | Cantidad de librerias | 16 bibliotecas de imágenes de rostros, con hasta 100.000 imágenes de rostros en total (cada imagen ≤ 4 MB, capacidad total ≤ 20 GB)
1.3.18 | Cámaras a utilizar | Deberá poder utilizar cámaras de diversos fabricantes de hasta 8MP
1.3.19 | Ajustes por cámara y grupos | El sistema debe proporcionar la flexibilidad de permitir diferentes configuraciones de parámetros de reconocimiento facial en cámaras individuales o grupos en la base de datos para aplicaciones en tiempo real.
1.3.20 | Características | El software de reconocimiento facial debe incorporar un umbral de aceptación ajustable, con el fin de poder fijar la sensibilidad del sistema durante la identificación, y ese control debe ser accesible a los operadores. Además, tiene que ser posible regular este umbral durante la ejecución de la aplicación sin pausar o detener el proceso de identificación.
1.3.21 | Robustez del algoritmo | El software de reconocimiento facial y sus algoritmos biométricos deben poder gestionar las siguientes fuentes de error:
· Cambios en la expresión facial.
· Cambios por barba o peinado.
· Cambios por envejecimiento moderado.
· Oclusiones parciales de la cara por uso de sombreros, bufandas, gorras o gafas.
· Rotación de la cabeza
1.3.22 | Gestión de Eventos | El sistema deberá reporta los eventos de detección e identificación en tiempo real. Los logs de eventos deben contener información obligatoria como ser: información completa de fecha y hora en el que el evento se generó, la cámara que recogió la imagen que permitió identificar al sujeto y una instantánea con la cara identificada por el software de reconocimiento facial. Además, por cada evento se almacene también la imagen completa que lo originó. Los eventos deber ser exportables.
1.3.23 | Dispositivos portátiles | Otra funcionalidad obligatoria es el envío de eventos en tiempo real a dispositivos portátiles como teléfonos inteligentes o tabletas.
1.3.24 | Tareas de mantenimiento | El software deberá permitir la limpieza y depuración de los registros de eventos de forma automatizada, a periodos de tiempo configurables por los operadores.
1.3.25 | Automatización de registro de sujetos. | Se requiere que el software provea medios para automatizar el registro de sujetos procedentes de grandes colecciones de imágenes externas
1.3.26 | Integración | El software de reconocimiento estará integrado con el sistema de gestión de video (VMS ofertado). Además, debe ser un sistema abierto a posteriores oportunidades de integración, posibilitando a integradores externos la incorporación de modificaciones de software a medida o complementos adicionales. Para ello, la solución que se demanda debe incorporar un API, SDK o librería de software, que incluya una serie de especificaciones orientada a facilitar el trabajo de presentes o futuras integraciones o ampliaciones del software.
1.3.27 | Ampliación | La solución será fácilmente extensible en cualquier momento, permitiendo la incorporación instantánea de nuevas cámaras y estaciones
1.3.28 | Manejo centralizado | El sistema tendrá que ser capaz de centralizar los eventos y galerías de cada una de las estaciones locales en una estación central dedicada a la gestión y supervisión. La plataforma deberá tener la opción de manejar las altas, bajas y modificaciones de la base de datos desde un navegador web convencional, contando con registros de auditoría y niveles de permisos
1.3.29 | Sistemas operativos | El software deberá ser compatible con Microsoft Windows 10 de 64 bits y Windows Server 2016 o superior.
1.3.30 | Base de Datos | El software registrará los eventos en bases de datos relacionales
1.3.31 | Requerimientos de imágenes de registro | Las imágenes de registro imágenes de referencia tendrán una distancia mínima interocular de 50 pixeles.
1.3.32 | Hardware | La solución ofertada debe incluir todos los equipos y licencias necesarias para el procesamiento, de acuerdo a las indicaciones del fabricante de la tecnologia ofertada.
1.3.33 | Enrolamiento | Se sebe poder agregar personas a la base de datos mediante foto o video
1.3.34 | Enrolamiento | El sistema deberá poder realizar enrolamiento masivo de sujetos.
1.3.35 | Enrolamiento | El sistema debe soportar agregar personas a la base de datos desde las detecciones realizadas por las cámaras agregadas a este mismo
1.3.36 | Integración y apertura de puertas | El sistema debe entregrarse integrado con el sistema de video seguridad, permitiendo autenticar y realizar la apertura de las puertas indicadas por el supervisor del contrato. Para lo cual el oferente debe incluir todo el hardware y software necesario

## 1 Infraestructura
SUMINISTRO CONTROL DE ACCESOS MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Item 1: MODULO FACIAL: conformado por cámara, licencia, hardware e infraestrauctura.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
1.4 | Puntos de datos de cableado estructurado en Cat 6A |  | OFERTADO | NO CUMPLE | CUMPLE
1.4.1 | Marca | Especificar
1.4.2 | Modelo | Especificar
1.4.3 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
1.4.4 | Formato | Cableado estructurado
1.4.5 | Categoria | Cat 6A
1.4.6 | Uso | Interiores
1.4.7 | Protección | Deberá tener una cubierta protectora exterior libre de halogenos
1.4.8 | Normatividad | Deberá cumplir con los standares vigentes en cableado estructurado en cobre
1.4.9 | Instalación | El proponente en su oferta deberá incluir todos los accesorios para la conecotrización y puesta en funcionamiento de la fibra.
1.4.10 | El proponente en su oferta deberá adjuntar carta del fabricante que certifique que el oferente es un integrador certificado, autorizado y que avale la oferta de cableado estructurado presentada.
1.4.11 | Ficha técnica | Se debe adjuntar a la oferta la ficha técnica del la fibra ofertada.
1.4.12 | Garantía de fabrica | Debe contar con garantía por defectos de fabricación

## 2 Terminal lectura biométrica
SUMINISTRO CONTROL DE ACCESOS MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Item 2: Terminal de lectura biométrica de Motorizado Oficina Principal
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
2.1 | Terminal de lectura biométrica de Motorizado Oficina Principal |  | OFERTADO | NO CUMPLE | CUMPLE
2.1.1 | Marca | Especificar
2.1.2 | Modelo | Especificar
2.1.3 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
2.1.4 | Tipo | Montaje a pared
2.1.5 | Sensor de imagen | Lectura facial con doble cámara
2.1.6 | Distancia de autenticación | Ajustable de 40 a 150 cm
2.1.7 | Temperatura de operación | -30ºC a 55°C
2.1.8 | Conectividad | RJ45
2.1.9 | Lectura de otras credenciales | Tarjeta de proximnidad Mifare o codigo QR generado desde la plataforma
2.1.10 | Integración | Con el sistema ofertado, permitiendo audio doblevia con la central de gestión sin necesidad de añadir microfonos ni parlantes adicionales
2.1.11 | Detección de tapabocas | Debe contar con algoritmo de detección de tapabocas quirúrgico que permita generar alertas en caso de no detectar su uso.
2.1.12 | Precisión | Mayor o igual al 99%
2.1.13 | Almacenamiento de usuarios | El equipo debe permitir almacenar localmente como mínimo 3.000 usuarios
2.1.14 | Pantalla táctil | Mínimo de 4", a color
2.1.15 | Puertos de conexión (entrada y salida) | Wiegand, RS-485
2.1.16 | Soportes e instalación | Debe contemplarse fuentes, soportes, y accesorios para el funcionamiento del control de acceso.
Deberá entregarse instalada, configurada, en correcto funcionamiento (visualización y almacenamiento).
2.1.17 | Fichas | Debe presentar la ficha técnica con la oferta

## 3 Terminal Facial Secretaria
SUMINISTRO CONTROL DE ACCESOS MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Item 3: Terminal de lectura biométrica de Oficina Secundaria
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
3 | Terminal de lectura biométrica de Oficina Secundaria |  | OFERTADO | NO CUMPLE | CUMPLE
3.1.1 | Marca | Especificar
3.1.2 | Modelo | Especificar
3.1.3 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
3.1.4 | Tipo | Montaje a pared
3.1.5 | Sensor de imagen | Lectura facial con doble cámara
3.1.6 | Distancia de autenticación | Ajustable de 40 a 150 cm
3.1.7 | Temperatura de operación | -30ºC a 55°C
3.1.8 | Conectividad | RJ45
3.1.9 | Lectura de otras credenciales | Tarjeta de proximnidad Mifare o codigo QR generado desde la plataforma
3.1.10 | Integración | Con el sistema ofertado, permitiendo audio doblevia con la central de gestión sin necesidad de añadir microfonos ni parlantes adicionales
3.1.11 | Detección de tapabocas | Debe contar con algoritmo de detección de tapabocas quirúrgico que permita generar alertas en caso de no detectar su uso.
3.1.12 | Precisión | Mayor o igual al 99%
3.1.13 | Almacenamiento de usuarios | El equipo debe permitir almacenar localmente como mínimo 3.000 usuarios
3.1.14 | Pantalla táctil | Mínimo de 4", a color
3.1.15 | Puertos de conexión (entrada y salida) | Wiegand, RS-485
3.1.16 | Soportes e instalación | Debe contemplarse fuentes, soportes, y accesorios para el funcionamiento del control de acceso.
Deberá entregarse instalada, configurada, en correcto funcionamiento (visualización y almacenamiento).
3.1.17 | Fichas | Debe presentar la ficha técnica con la oferta

## 4.Computador de enrolamiento
SUMINISTRO CONTROL DE ACCESOS MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Item 4: Computador tipo portátil – Enrolamiento sistema de IRIS.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
4.1 | Computador tipo portátil – Enrolamiento sistema de IRIS. |  | OFERTADO | NO CUMPLE | CUMPLE
4.1.1 | Marca | Especificar
4.1.2 | Modelo | Especificar
4.1.3 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
4.1.4 | Tipo | Portatil
4.1.5 | CPU | Intel Core i3-10110U 2.1 Ghz (to up 4.1 GHz)
4.1.6 | RAM | 4GB DDR4 2666
4.1.7 | NIC | 10/100 o 10/100/1000
4.1.8 | Disco duro para Sistema operativo | SSD 256
4.1.9 | Pantalla | 14" FULL HD
4.1.10 | Unidad DVD | NO
4.1.11 | Sistema operativo | Windows 10 Home
4.1.12 | Puertos | 2 x USB 3.1 Tipo C 2 x USB 3.1 Tipo A 1 x Audio/Micrófono 1 x HDMI 1 x Lector SD 1 x Puerto de Red (RJ45) 1 x HDMI
4.1.13 | Conectividad | WiFi 11ac2×2 - Bluetooth 5.0
4.1.14 | Garantía de fábrica | Minima 1 año por defectos de fabrica
4.1.15 | Fichas | Debe presentar la ficha técnica con la oferta

## 7. Lector tarjetas HID
SUMINISTRO EN SECURITY CENTER DE LECTORES DE TARJETA HID
Item 7: SUMINISTRO DE LECTOR DE TARJETAS HID MULTIFORMATO CON INTERFACE WIEGAND
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
7.1 | Lector de tarjetas HID multiformato con interface wiegand |  | OFERTADO | NO CUMPLE | CUMPLE
7.1.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | 20
7.1.2 | Marca | especificar
7.1.3 | Modelo | especificar
7.1.4 | Color | Negro
7.1.5 | Tensión de funcionamiento | 12V DC
7.1.6 | Montaje | Adecuado para instalaciones de puertas montadas en parteluz o cualquier montaje en superficie plana
7.1.7 | Leer formato | TARJETA ELECTRÓNICA
7.1.8 | Categoría de ventas | LECTORES ELECTRICOS Y TECLADO
7.1.9 | Bluetooth) Credencial compatibilidad | Credenciales móviles 2.4 GHz
7.1.10 | (NFC) Credencial compatibilidad | Seos, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1 / EV2, Credenciales móviles impulsadas por Seos (HID Mobile Access)
7.1.11 | Rango de lectura típico | Tarjetas de tecnología única Seos®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1 / EV2 e ISO14443A - 1,6 a 4 pulgadas (4 a 10 cm) Tarjetas de tecnología única HID / AWID Proximity®, Indala Proximity®, EM Proximity y 125 kHz - 2,4 a 4 pulgadas (6 a 10 cm)
7.1.12 | Temperatura de operación | desde -31º to 150º F (-35º to 65º C)
7.1.13 | Calificación ambiental | UL294 para exteriores e interiores, IP65
7.1.14 | Frecuencia transmisión | 125 kHz, 13.56 MHz y 2.4 GHz
7.1.15 | Material de la carcasa | Policarbonato - UL94 V0
7.1.16 | comunicaciones y conexión del panel | Wiegand y RS-485 Half Duplex (OSDP) a través de Pigtail (18 in / 0.5 m) o regleta de terminales

## 8. Lector tarjetas multiformato
SUMINISTRO EN SECURITY CENTER DE LECTORES DE TARJETA HID
Item 8: SUMINISTRO DE LECTOR DE TARJETAS MULTIFORMATO USB PARA ENROLAMIENTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
8.1 | Lector de tarjetas multiformato usb para enrolamiento |  | OFERTADO | NO CUMPLE | CUMPLE
8.1.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades | 2
8.1.2 | Marca | especificar
8.1.3 | Modelo | especificar
8.1.4 | Dimensiones minimas | (71 mm x 93 mm x 16 mm)
8.1.5 | Color | NEGRO
8.1.6 | Fuente de alimentación | Bus-powered
8.1.7 | Interfaz de host | USB 2.0 ó USB 1.1
8.1.8 | Clasificación internacional de protección | IP54
8.1.9 | Velocidad de transmisión | minimo 12 Mbps (con velocidad total de USB 2.0)
8.1.10 | Tarjetas / Protocolos Alta frecuencia | MIFARE ™ Classic 1K / 4K, Ultra Light, Ultra Light C, Plus, MIFARE ™ DESFIRE
8.1.11 | Tarjetas / Protocolos Baja frecuencia | HID PROX
8.1.12 | Temperatura de operación | desde 32°- 158° F (0° - 70° C)
8.1.13 | Indicador de estatus | LED bicolor
8.1.14 | Color | Revestimiento negro y/o gris claro
8.1.15 | Cable conector / longitud | Conector USB Tipo A / 78,7" (200 cm)
8.1.16 | Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 500000 horas
8.1.17 | Cumplimiento normativo / Certificación | Microsoft® WHQ2
8.1.18 | Aprobaciones / Ambiental | Conformidad con RoHS (REACH), UL, CE, FCC