## Disponibilidad
ANEXO N° 4 TABLA DE CALCULO ANS CCTV UPS Y AA
DISPONIBILIDAD
ANS Y CÁLCULO DE LOS KPI DE DISPONIBILIDAD Y DESCUENTO OPERATIVO ( D.O.) PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO BUSINESS PLAZA
ANEXO TÉCNICO | DESCRIPCIÓN COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA | CANTIDAD ELEMENTOS | TOTAL ELEMENTOS | ELEMENTOS REPORTADOS FUERA DE SERVICIO | KPI DE DISPONIBILIDAD ( KPId) | DISPONIBILIDAD ACORDADA CONTRATO >= 98% | DESCUENTO OPERATIVO
9 | Sistema de energía y equipos especiales | UPS de 45KVA | Crítico | 4 | 19 | 0 | 100% | >=95% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | UPS 60KVA | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=95% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | 1 UPS DE 2 KVA | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=95% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Tableros de Transferencia | Crítico | 2 |  | 0 | 100% | >=95% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Tableros eléctricos | Crítico | 8 |  | 0 | 100% | >=95% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Fases de carga | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=95% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Planta eléctrica DIESEL | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=95% | 0%
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Banco de baterías | Crítico | 1 |  | 0 | 100% | >=95% | 0%
| D.O. 1 | D.O. 2 | D.O. 3 | D.O. 4
| 95%≤Dmes≤100% | 95%≤Dmes<90% | 90%≤Dmes<85% | Dmes<85%
| 0% | 1% | 2% | 4%

## Oportunidad
ANEXO N° 4 TABLA DE CALCULO ANS CCTV UPS Y AA
OPORTUNIDAD
ANS Y CÁLCULO DE LOS KPI DE OPORTUNIDAD PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO BUSINESS PLAZA Y DESCUENTO OPERATIVO (D.O.)
ANEXO TÉCNICO | DESCRIPCIÓN COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA | CANTIDAD ELEMENTOS | TOTAL ELEMENTOS | ELEMENTOS REPORTADOS FUERA DE SERVICIO | FECHA APERTURA CASO EN MESA DE AYUDA | FECHA DE CIERRE MESA DE AYUDA | TIEMPO DE SOLUCIÓN | TIEMPO PACTADO CONTRATO SISTEMA CRÍTICO t <= 2h , SISTEMA NO CRÍTICO t <= 12 h | KPI DE OPORTUNIDAD ( KPIo) | DESCUENTO OPERATIVO
9 | Sistema de energía y equipos especiales | UPS de 45KVA | Crítico | 4 | 19 |  |  |  | 0 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Sistema de energía y equipos especiales | UPS 60KVA | Crítico | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Sistema de energía y equipos especiales | 1 UPS DE 2 KVA | Crítico | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Tableros de Transferencia | Crítico | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Tableros eléctricos | Crítico | 8 |  |  |  |  | 0 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Fases de carga | Crítico | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Planta eléctrica DIESEL | Crítico | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Sistema de energía y equipos especiales | Banco de baterías | Crítico | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
| D.O. 1 | D.O. 2 | D.O. 3 | D.O. 4
| 95%≤Dmes≤100% | 95%≤Dmes<90% | 90%≤Dmes<85% | Dmes<85%
| 0% | 2% | 2% | 4%