## Formulario de precios
FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIADADES
Mantenimiento Sistem
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
MTTO Sistema Control de Acceso 9 centros de monitoreo)
PREVENTIVO |  |  |  |  | 0
1 | Mantenimiento Controladora de acceso | Ronda | 1
2 | Mantenimiento Sensores | Ronda | 1
3 | Mantenimiento Electroimanes | Ronda | 1
4 | Mantenimiento Lectora Biométrica | Ronda | 1
5 | Mantenimiento Lectora de Proximidad | Ronda | 1
CORRECTIVO |  |  |  |  | 0
5 | Soporte y Mantenimiento correctivo del control de acceso de las sedes | Mes | 3
Subtotal
A |  |  |  | 12%
U |  |  |  | 8%
Total
Bolsa de Repuestos | [5 empty] | Bolsa de repuestos , con valor FIJO
Item | Descripción | Unidad | Cant | V Unitario | V Parcial
5.1 | Bolsa Repuestos Control de Acceso | Global | 1 | 4201680.6723 | 4201680.6723
Subtotal Bolsa Repuestos |  |  |  |  | 4201680.6723
IVA |  |  |  | 19% | 798319.3277
Total Bolsa Repuestos |  |  |  |  | 5000000
DATOS DEL PROPONENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
No.DOCUMENTO REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
CORREO ELECTRONICO
TELEFONOS DE CONTACTO
VALOR TOTAL EN LETRAS

## Detalle del Servicio
ITEM | CENTROS DE MONITOREO | DIRECCIÓN | TIPO (Sala de Monitoreo o Sitio remoto) | Cámaras internas por sede
1 | LAURELES | CLL 42 No 75 – 09 | CM | 2
2 | BELÉN | CRA 73 # 14 -45 | CM | 2
3 | MANRIQUE | CRA 36 # 85B – 36 | CM | 2
4 | 12 DE OCTUBRE | CLL 97 # 73A – 95 | CM | 2
5 | POBLADO | CRA 43B # 12 – 20 | CM | 2
6 | BUENOS AIRES | CRA 10 # 45 BB – 11 | CM | 5
7 | ESTADIO | BARRIO LOS COLORES ESTADIO ATANASIO GIRARDOT | CM | 2
8 | SAN JAVIER | CLL 34CC # 116D – 21 | CM | 2
9 | PARQUES DEL RIO | CRA 63C # 40 – 64 | CM | 2
CENTROS DE MONITOREO | Mantenimiento preventivo | Verificación de las condiciones de operación de los equipos (ambientales y eléctricos). | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Diagnóstico previo a la realización del mantenimiento para indicar si se requerirá el cambio de alguna parte de hardware. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Limpieza externa utilizando materiales y productos recomendados para esta tarea. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Limpieza interna de los componentes y elementos correspondientes. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Destape y soplado de los equipos. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Apagar y arrancar la máquina y monitorear el comportamiento de los elementos. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Entrega de informe de actividades realizadas, problemas presentados, soluciones y recomendaciones, incluyendo el inventario validado y consolidado (en medio magnético). | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Entrega de equipos operando en condiciones normales una vez terminadas las labores de mantenimiento preventivo | Semestral | Contratista
ELEMENTO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | RESPONSABLE
CÁMARAS | Mantenimiento preventivo | Inspección visual externa, comprobación de todas las conexiones, alimentación de las cámaras, analizando contactos incorrectos que puedan causar cortocircuitos, calentamientos, desconexiones, etc. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Comprobación de valores eléctricos, si fuera necesario mediante equipos de medida externa (tester, multímetro, etc.). | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Limpieza de la parte de control y electrónica, mediante soplado delicado con aire. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos, temperatura, humedad, etc. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Revisión del cableado eléctrico y datos. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Ajuste de terminales eléctricos y conexiones. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Aseguramiento de operación y limpieza general de contactos eléctricos. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Cambio de elementos internos que se encuentren degradados. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Garantizar el perfecto estado de los diferentes equipos que componen el sistema. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Limpieza general de los equipos. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Revisión y/o reprogramación del software para equipos de administración y almacenamiento de video y control. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Creación de Hoja de vida de cada equipo y en cada mantenimiento realizar la confirmación del inventario técnico de los equipos como: Protecciones instalados, Seriales de cada componente activo. | Semestral | Contratista
CONTROLADORA DE ACCESO | Mantenimiento preventivo | Comprobación de los valores eléctricos, si fuera necesario mediante equipos de medida externa (tester, multímetro, etc.). | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Limpieza de la parte de control y electrónica, mediante soplado delicado con aire. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos, temperatura, humedad, etc. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Ajuste de terminales eléctricos y conexiones de distribución tanto internas como externas. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Revisión del cableado eléctrico y datos. | Semestral | Contratista
ELECTROIMANES | Mantenimiento preventivo | Ajuste de terminales eléctricos y conexiones tanto internas como externas. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Garantizar el perfecto estado de los diferentes equipos que componen el sistema. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Aseguramiento de operación y limpieza general de contactos eléctricos. | Semestral | Contratista
LECTORA BIOMÉTRICA | Mantenimiento preventivo | Inspección visual externa, comprobación de todas las conexiones, internas y externas, analizando contactos incorrectos que puedan causar cortocircuitos, calentamientos, desconexiones, etc. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Comprobación de valores eléctricos, si fuera necesario mediante equipos de medida externa (tester, multímetro, etc.). | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Limpieza general de los equipos. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Garantizar el perfecto estado de los diferentes equipos que componen el sistema. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Revisión del cableado eléctrico y datos. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Verificación de configuración de las lectoras | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Revisión y/o reprogramación del software de las lectoras | Semestral | Contratista
LECTORA DE PROXIMIDAD | Mantenimiento preventivo | Inspección visual externa, comprobación de todas las conexiones, internas y externas, analizando contactos incorrectos que puedan causar cortocircuitos, calentamientos, desconexiones, etc. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Comprobación de los valores eléctricos, si fuera necesario mediante equipos de medida externa (tester, multímetro, etc.). | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Limpieza general de los equipos. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Garantizar el perfecto estado de los diferentes equipos que componen el sistema. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Revisión del cableado eléctrico y datos. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Verificación de configuración de las lectoras | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Revisión y/o reprogramación del software de las lectoras | Semestral | Contratista
SENSORES | Mantenimiento preventivo | Ajuste de terminales eléctricos y conexiones de distribución tanto internas como externas. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Garantizar el perfecto estado de los diferentes equipos que componen el sistema. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Aseguramiento de operación y limpieza general de contactos eléctricos. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Revisión del cableado eléctrico y datos. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Limpieza general de los equipos. | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Comprobación de los valores eléctricos, si fuera necesario mediante equipos de medida externa (tester, multímetro, etc.). | Semestral | Contratista
SERVIDORES | Administración | Monitoreo y supervisión permanente de las condiciones de funcionamiento y disponibilidad de los servidores, sistemas operativos y aplicaciones de software. En el cumplimiento de esta tarea deberán ejecutarse los utilitarios de desempeño y diagnóstico del sistema operativo y de las herramientas que el contratista estime conveniente para este fin. De igual manera, deberán examinarse periódicamente los “logs” de eventos arrojados por los sistemas y tomar las medidas preventivas que eviten la degradación del desempeño de la máquina. | Permanente 7 X24 | Contratista
| Administración | Verificación permanente de servicios como ftp, http, smtp, etc., y monitoreo remoto de estado de desempeño del servidor en cuanto a niveles de utilización del procesador, consumo de memoria del sistema y porcentajes de utilización de memoria en discos | Permanente 7 X24 | Contratista
| Administración | Monitoreo y verificación de la disponibilidad de comunicaciones del servidor en cuanto a conectividad a la red. | Permanente 7 X24 | Contratista
| Administración | Administración, habilitación y servicios de acceso a aplicaciones para usuarios a nivel local y en las sedes remotas de La Secretaria de Seguridad. | Permanente 7 X24 | Secretaría de Seguridad
| Administración | Instalación, configuración y acompañamiento a proveedores de componentes adicionales para ampliación de las características técnicas de los servidores | Cuando se requiera | Contratista
| Administración | Configuración, operación y administración de las herramientas de gestión de los servidores, sistemas operativos y aplicaciones de software | Permanente 7 X24 | Contratista
| Administración | Coordinación y supervisión de la instalación de nuevos servidores, sistemas operativos y aplicaciones de software, así como la ejecución de protocolos de pruebas de aceptación | Cuando se requiera | Secretaría de Seguridad
| Administración | Revisión, análisis y gestión sobre los reportes de alarmas y logs de eventos generados por los servidores y sistemas operativos | Permanente 7 X24 | Contratista
| Administración | Generación de reportes y estadísticas de funcionamiento de los servidores, sistemas operativos y aplicaciones de software a nivel de alarmas, fallas, niveles de utilización y disponibilidad | Permanente 7 X24 | Contratista
| Administración | Actualización y modificaciones a la configuración de los servidores, sistemas operativos y aplicaciones de software | Cuando se requiera | Contratista
| Administración | Administración de licencias de software y copias de respaldo de bases de datos en medios físicos. | Cuando se requiera | Contratista
| Administración | Asignación e implementación del esquema de direccionamiento IP de la red, a nivel de servidores. | Cuando se requiera | Secretaría de Seguridad
| Administración | Ejecución de los movimientos y relocalizaciones de los servidores que no cuentan con garantía y soporte, en caso que se requiera. | Cuando se requiera | Contratista
| Administración | Administración y control del espacio en disco de los servidores, defragmentadores automáticos y procedimientos de utilización del disco de los servidores. | Permanente 7 X24 | Contratista
| Administración | Administrar e informar sobre el software que presenta obsolescencia, vencimiento de licencias, garantías. | Cuando se presente | Contratista
| Mantenimiento Preventivo | Realizar limpieza por medio de aire delicado a través de sopladora a todos los componentes | Cuando se requiera | Contratista
| Administración | Respaldo Bases de datos sistemas críticos | Semanal | Contratista
SWITCHES | Mantenimiento Preventivo | Realizar limpieza por medio de aire delicado a través de sopladora a todos los componentes | Cuando se requiera | Contratista
TODOS | Mantenimiento preventivo | Actualizaciones de software o firmware de los componentes | Cuando se requiera | Contratista
| Mantenimiento correctivo | Atención de incidentes 7x 24 a través de un medio de contacto telefónico o correo. | Cuando se presente | Contratista
| Mantenimiento correctivo | Identificación de incidentes, eventos y problemas técnicos de los elementos de CCTV y servicios conexos como energía y comunicaciones | Cuando se presente | Contratista
| Mantenimiento correctivo | Diagnóstico de fallas y problemas | Cuando se presente | Contratista
| Mantenimiento correctivo | Solución de incidentes. Incluye reemplazo de elementos usando los componentes existentes en stock | Cuando se presente | Contratista
| Mantenimiento correctivo | Trámite de garantías con fabricantes o distribuidor autorizado por el fabricante para elementos que cuenten con este soporte. | Cuando se presente | Contratista
UPS | Mantenimiento preventivo | Verificar Entrada de CA del módulo del UPS | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Verificar Salida de CA del módulo del UPS | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Verificar condiciones ambientales | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Revisar las conexiones eléctricas | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Revisar borneras y conectores | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Revisar alarmas del sistema | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Limpieza general | Semestral | Contratista
BANCO DE BATERÍAS | Mantenimiento preventivo | Verificación de voltajes | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Verificación de liquido | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Inspección visual del estado de los bornes y el cableado | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Limpieza general | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Verificación de carga y capacidad | Semestral | Contratista
| Mantenimiento preventivo | Verificación de conexiones | Semestral | Contratista