ANEXO 8

- TABLAS

  - Condiciones de Soporte Nocturno

| ACTIVIDADES DE SOPORTE EN LOS PUNTOS DE VIDEO DE LA CIUDAD DE MEDELLIN NO: No se prestaría el soporte SI: Se prestaría el soporte sin restricción alguna SI-A: Se prestaría el soporte siempre y cuando se asegure el acompañamiento de la policía desde el recorrido al sitio, durante la actividad y salida del sitio. GAR: El soporte en sitio será realizado por el integrador que preste la garantía NOTA: Las cámaras a las cuales se les prestara soporte sin necesidad de acompañamiento y en el momento que se identifique factores de riego que atenten con la integridad del personal, se solicitara el acompañamiento y por lo tanto el tiempo de espera de este no afectarà los ANS. |  |
| --- | --- |
| Comuna 1 | SOPORTE NOCTURNO |
| Popular Nº 1 | NO |
| Popular Nº 2 | NO |
| Santo Domingo Savio Nº 1 | NO |
| Santo Domingo Savio Nº 2 | NO |
| Granizal | NO |
| Moscú Nº 2 | NO |
| Villa Guadalupe | NO |
| San Pablo | NO |
| Aldea Pablo VI | NO |
| La Esperanza Nº 2 | NO |
| El Compromiso | NO |
| La Avanzada | NO |
| Carpinelo | NO |
| Comuna 2 |  |
| Santa Cruz | NO |
| La Isla | NO |
| El Playón de Los Comuneros | NO |
| Pablo VI | NO |
| La Frontera | NO |
| La Francia | NO |
| Andalucía | NO |
| Villa del Socorro | NO |
| Villa Niza | NO |
| Moscú Nº 1 | NO |
| La Rosa | NO |
| Comuna 3 |  |
| La Salle | NO |
| Las Granjas | NO |
| Campo Valdés Nº 2 | NO |
| Santa Inés | NO |
| El Raizal | NO |
| El Pomar | NO |
| Manrique Central Nº 2 | NO |
| Manrique Oriental | NO |
| Versalles Nº 1 | NO |
| Versalles Nº 2 | NO |
| La Cruz | NO |
| La Honda | NO |
| Oriente | NO |
| Maria Cano - Carambolas | NO |
| San José La Cima Nº 1 | NO |
| San José La Cima Nº 2 | NO |
| Comuna 4 |  |
| Aranjuez | NO |
| Berlín | NO |
| San Isidro | NO |
| Palermo | NO |
| Bermejal - Los Álamos | NO |
| Moravia | NO |
| Sevilla | SI-A |
| San Pedro | NO |
| Manrique Central Nº 1 | NO |
| Campo Valdés Nº 1 | NO |
| Las Esmeraldas | NO |
| La Piñuela | NO |
| Brasilia | SI-A |
| Miranda | SI-A |
| Comuna 5 |  |
| Castilla | NO |
| Toscana | NO |
| Héctor Abad Gómez | NO |
| La Paralela | NO |
| Las Brisas | NO |
| Florencia | NO |
| Téjelo | NO |
| Boyacá | NO |
| Belalcazar | NO |
| Girardot | NO |
| Tricentenario | SI-A |
| Francisco Antonio Zea | NO |
| Alfonso López | NO |
| Caribe | SI-A |
| El Progreso | SI-A |
| Comuna 6 |  |
| Doce de Octubre Nº 1 | NO |
| Doce de Octubre Nº 2 | NO |
| Santander | NO |
| Pedregal | NO |
| La Esperanza | NO |
| San Martín de Porres | NO |
| Kennedy | NO |
| Picacho | NO |
| Picachito | NO |
| Mirador del Doce | NO |
| El Progreso Nº 2 | NO |
| El Triunfo | NO |
| Comuna 7 |  |
| Robledo | SI-A |
| El Volador | SI-A |
| San Germán | SI-A |
| Barrio Facultad de Minas | SI-A |
| La Pilarica | NO |
| Bosques de San Pablo | NO |
| Altamira | NO |
| Córdoba | NO |
| López de Mesa | NO |
| El Diamante | NO |
| Aures Nº 1 | NO |
| Aures Nº 2 | NO |
| Bello Horizonte | NO |
| Villa Flora | NO |
| Palenque | NO |
| Cucaracho | NO |
| Fuente Clara | NO |
| Santa Margarita | NO |
| Olaya Herrera | NO |
| Pajarito | NO |
| Monteclaro | NO |
| Villa de La Iguaná | NO |
| La Cuchilla | NO |
| La Aurora | NO |
| Comuna 8 |  |
| Villa Hermosa | NO |
| La Mansión | NO |
| San Miguel | NO |
| La Ladera | NO |
| Golondrinas | NO |
| Batallón Girardot | NO |
| Llanaditas | NO |
| Los Mangos | NO |
| Enciso | NO |
| Sucre | NO |
| El Pinal | NO |
| Trece de Noviembre | NO |
| La Libertad | NO |
| Villatina | NO |
| San Antonio | NO |
| Las Estancias | NO |
| Villa Turbay | NO |
| La Sierra | NO |
| Villa Lilian | NO |
| Esfuerzos de Paz Nº 1 | NO |
| Esfuerzos de Paz Nº 2 | NO |
| Comuna 9 |  |
| Buenos Aires | SI-A |
| Caicedo | NO |
| Juan Pablo II | NO |
| Ocho de Marzo | NO |
| Barrios de Jesús | NO |
| Bomboná Nº 2 | NO |
| Los Cerros - El Vergel | NO |
| Alejandro Echavarría | NO |
| Miraflores | NO |
| Cataluña | NO |
| La Milagrosa | NO |
| Gerona | SI-A |
| El Salvador | SI-A |
| Loreto | NO |
| Asomadera Nº 1 | SI-A |
| Asomadera Nº 2 | SI-A |
| Asomadera Nº 3 | SI-A |
| Quinta Linda | NO |
| Comuna 10 |  |
| La Candelaria | SI-A |
| Prado | SI-A |
| Jesús Nazareno | SI-A |
| El Chagualo | SI-A |
| Estación Villa | SI-A |
| San Benito | SI-A |
| Guayaquil | SI-A |
| Corazón de Jesús - Barrio Triste | SI-A |
| Calle Nueva | SI-A |
| Perpetuo Socorro | SI-A |
| Barrio Colón | SI-A |
| Las Palmas | SI-A |
| Bomboná Nº 1 | SI-A |
| Boston | SI-A |
| Los Ángeles | SI-A |
| Villa Nueva | SI-A |
| San Diego | SI-A |
| Comuna 11 |  |
| Los Conquistadores | SI |
| Laureles | SI |
| Carlos E. Restrepo | SI |
| Suramericana | SI |
| Naranjal | SI-A |
| San Joaquín | SI |
| Bolivariana | SI |
| Las Acacias | SI |
| La Castellana | SI |
| Lorena | SI |
| El Velódromo | SI |
| Estadio | SI |
| Los Colores | SI |
| Cuarta Brigada | SI |
| Florida Nueva | SI |
| Comuna 12 |  |
| La América | SI-A |
| Ferrini | SI-A |
| Calasanz | SI-A |
| Los Pinos | SI-A |
| La Floresta | SI-A |
| Santa Lucía | SI-A |
| El Danubio | SI-A |
| Campo Alegre | SI-A |
| Santa Mónica | SI-A |
| Barrio Cristóbal | SI-A |
| Simón Bolívar | SI-A |
| Santa Teresita | SI-A |
| Calasanz Parte Alta | NO |
| Comuna 13 |  |
| San Javier Nº 1 | NO |
| San Javier Nº 2 | NO |
| El Pesebre | NO |
| Blanquizal | NO |
| Santa Rosa de Lima | NO |
| Los Alcázares | NO |
| Metropolitano | NO |
| La Pradera | NO |
| Juan XXIII | NO |
| La Divisa | NO |
| Veinte de Julio | NO |
| Belencito | NO |
| Betania | NO |
| El Corazón | NO |
| Las Independencias | NO |
| Nuevos Conquistadores | NO |
| El Salado | NO |
| Eduardo Santos | NO |
| Peñitas | NO |
| Antonio Nariño | NO |
| El Socorro | NO |
| Calasanía | NO |
| Comuna 14 |  |
| Castropol | SI |
| Barrio Colombia | SI |
| Villa Carlota | SI |
| Lalinde | SI |
| Manila | SI |
| Las Lomas Nº 1 | SI |
| Las Lomas Nº 2 | SI |
| Altos del Poblado | SI |
| El Tesoro | SI |
| Los Naranjos | SI |
| Los Balsos Nº 1 | SI |
| Los Balsos Nº 2 | SI |
| San Lucas | SI |
| El Diamante | SI |
| El Castillo | SI |
| Alejandría | SI |
| La Florida | SI |
| El Poblado | SI |
| Astorga | SI |
| Patio Bonito | SI |
| La Aguacatala | SI |
| Santa María de Los Ángeles | SI |
| Comuna 15 |  |
| Tenche | SI-A |
| Trinidad | NO |
| Santa Fe | SI-A |
| Campo Amor | SI-A |
| Cristo Rey | SI-A |
| Guayabal | SI-A |
| La Colina | NO |
| Comuna 16 |  |
| Belén | SI-A |
| Cerro Nutibara | SI |
| Fátima | SI |
| Rosales | SI |
| Granada | SI-A |
| San Bernardo | SI-A |
| Las Playas | SI-A |
| Diego Echavarría | SI-A |
| La Mota | SI-A |
| El Rincón | NO |
| La Hondonada | NO |
| La Loma de Los Bernal | SI-A |
| La Gloria | SI-A |
| Altavista | NO |
| La Palma | SI-A |
| Zafra | NO |
| Los Alpes | SI-A |
| Las Violetas | NO |
| Las Mercedes | SI-A |
| Nueva Villa de Aburrá | SI |
| Miravalle | SI-A |
| El Nogal - Los Almendros | SI |
| Comuna 50 PALMITAS | SI-A |
| Comuna 60 SAN CRISTOBAL | SI-A |
| Comuna 70 ALTAVISTA | NO |
| Comuna 80 SAN ANT. PRADO | SI-A |
| Comuna 90 SANTA ELENA | SI-A |
| Puente Madre Laura | SI |
| LPR | NO |
| Cámaras Fase 4 | SI |
| Bodycam | NO |
| Jardín Circunvalar | NO |

| ESTACIONES BASE NO: No se prestaría el soporte SI: Se prestaría el soporte sin restricción alguna SI-A: Se prestaría el soporte siempre y cuando se asegure el acompañamiento de la policía desde el recorrido al sitio, durante la actividad y salida del sitio. GAR: El soporte en sitio será realizado por el integrador que preste la garantía |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESTACION BASE | DIRECCION | SOPORTE NOCTURNO |
| 1 | BS CAI LA TORRE | Cra 16DD # 63 02, interior 205 | NO |
| 2 | BS JUSTICIA | Cra 52 # 42-73 | SI |
| 3 | BS SIES | Cl 44A # 55-44 | SI |
| 4 | BS VOLADOR | CERRO EL VOLADOR | SI |
| 6 | BS EL CRISTO | Cl 55 # 103DA-270 | NO |
| 7 | BS ESTADIO | Cl 48 # 73-10 | SI |
| 8 | BS SANTO DOMINGO | Cra 33 # 107B-15 | NO |
| 9 | BS CAI LA LOMA | Cra 120B #48B-95 | NO |
| 10 | BS MANZANILLO | CERRO MANZANILLO | NO |
| 11 | BS BELENCITO CORAZON | Cra 116D x Cl 34AA | NO |
| 12 | BS PICACHO | CERRO PICHACO | NO |
| 13 | BS SEMINARIO | Vía las Palmas | GAR |
| 14 | BS BUENOS AIRES | ESTACION DE POLICÍA BUENOS AIRES | GAR |
| 15 | BS NUTIBARA | Cerro Nutibara | SI |

| SALAS DE MONITOREO Y SITIOS REMOTOS NO: No se prestaría el soporte SI: Se prestaría el soporte sin restricción alguna SI-A: Se prestaría el soporte siempre y cuando se asegure el acompañamiento de la policía desde el recorrido al sitio, durante la actividad y salida del sitio. GAR: El soporte en sitio será realizado por el integrador que preste la garantía |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | NODO | DIRECCIÓN | TIPO (Sala de Monitoreo o Sitio remoto) | SOPORTE NOCTURNO |
| 1 | LAURELES | CLL 42 No 75 - 09 | SM | SI |
| 2 | BELÉN | CRA 73 # 14 -45 | SM | SI |
| 3 | MANRIQUE | CRA 36 # 85B - 36 | SM | SI |
| 4 | 12 DE OCTUBRE | CLL 97 # 73A – 95 | SM | SI |
| 5 | POBLADO | CRA 43B # 12 - 20 | SM | SI |
| 6 | BUENOS AIRES | CRA 10 # 45 BB - 11 | SM | SI |
| 7 | ESTADIO | BARRIO LOS COLORES ESTADIO ATANASIO GIRARDOT | SM | SI |
| 8 | SAN JAVIER | CLL 34CC # 116D - 21 | SM | NO |
| 9 | LA ORIENTAL (MEVAL-TELEMATICA) | CLL 48 # 45 - 58 | SR | SI |
| 10 | PAJARITO | CLL 64 # 100 - 134 | SR | SI |
| 11 | ALCALDIA | CLL 44 #52 - 165 | SR | SI |
| 12 | METRO | EDIFICIO PCC ESTACIÓN SAN ANTONIO | SR | SI |
| 13 | TRANSITO | BARRIO CARIBE CRA 64C | SR | SI |
| 14 | CANDELARIA | CLL 44A # 55 - 48 | SR | SI |
| 15 | SIPOL | CRA 51 # 14 - 259 | SR | SI |
| 16 | PARQUES DEL RIO | CRA 63C # 40 – 64 | SR | SI |
| 17 | SAN CRISTOBAL | CRA 131 # 62 -28 | SR | SI |

| - Acuerdos de Niveles de Servicio Sistemas no críticos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Subsistema/Servicio | Tipo | Meta | Descuento Operativo |  |
| 6 | CCTV interno, control de acceso y Sedes Físicas | Disponibilidad del sistema | 98% | No |  |
| 10 | Detección y extinción de incendios | Disponibilidad del sistema | 98% | No |  |
| 13 | Pisos 10, 12 y sótano | Disponibilidad del sistema | 98% | No |  |
| 6 | CCTV interno, control de acceso y Sedes físicas | Oportunidad | tiempo de solución <= 12 horas | No |  |
| 10 | Detección y extinción de incendios | Oportunidad | tiempo de solución <= 12 horas | No |  |
| 14 | Pisos 10, 12 y sótano | Oportunidad | tiempo de solución <= 12 horas | No |  |

| ANALÍTICA DE VIDEO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | Subsistema/Servicio | ALCANCE |
| 1 | Detección facial | Se pretende implementar con el contratista una solución de BI - "Business Intelligence" y análisis predictivo para evaluar el comportamiento de los registros ofrecidos por las herramientas de analítica presentes en el SIES-M |
| 2 | LPR |  |
| 3 | Analítica convencional ( objetos abandonados, detección de aglomeraciones, áreas delimitadas) |  |

- DETALLE LOS KPI

| TIPO DE ANS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | DESCUENTO OPERATIVO | ESPECIFICACIONES DEL DESCUENTO | SALVEDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad ( KPId: Disponibilidad mensual) | 95≤KPId≤100% | 0% | Mensual sobre el componente respectivo (Se aplicará sobre el valor mensual – mes vencido - del servicio de mantenimiento correctivo del sistema correspondiente ejecutado por el proveedor seleccionado por la ESU, sin incluir valor de los repuestos) | Solo aplica paras los subsistemas categorizados como críticos, los no críticos serán sometidos a cálculo pero no aplica penalidad, se aplicará un plan de mejoramiento. |
|  | 95%<KPId≤90% | 1% |  |  |
|  | 90%<KPId≤85% | 2% |  |  |
|  | KPId<85% | 4% |  |  |
| Oportunidad (KPIo:Oportunidad Mensual) | 95≤KPIo≤100% | 0% | Mensual sobre el componente respectivo (Se aplicará sobre el valor mensual – mes vencido - del servicio de mantenimiento correctivo del sistema correspondiente ejecutado por el proveedor seleccionado por la ESU, sin incluir valor de los repuestos) | Solo aplica para los incidentes de prioridad mayor. Los de prioridad media y menor serán sometidos a cálculo pero no aplica penalidad, se aplicará un plan de mejoramiento. |
|  | 95%<KPIo≤90% | 1% |  |  |
|  | 90%<KPIo≤85% | 2% |  |  |
|  | KPIo<85% | 4% |  |  |
| Para el caso específico del sistema de CCTV ciudadano se tienen los siguientes KPI |  |  |  |  |
| TIPO DE ANS | GRADO DE CUMPLIMIENTO | DESCUENTO OPERATIVO | ESPECIFICACIONES DEL DESCUENTO | SALVEDADES |
| Disponibilidad ( KPId: Disponibilidad mensual) | 95% ≤KPId≤100% | 0% | Mensual sobre el componente respectivo (Se aplicará sobre el valor mensual – mes vencido - del servicio de mantenimiento correctivo del sistema correspondiente ejecutado por el proveedor seleccionado por la ESU, sin incluir valor de los repuestos) |  |
|  | 95%<KPId≤90% | 1% |  |  |
|  | 90%<KPId≤85% | 2% |  |  |
|  | KPId<85% | 4% |  |  |

- CÁLCULO DE LOS KPI DE DISPONIBILIDAD Y DESCUENTO OPERATIVO (D.O.)

NOTA: Los valores ingresados en la columna de “ELEMENTOS REPORTADOS FUERA DE SERVICIO DEL COMPONENTE” son a manera de ejemplo.

El cálculo en Excel del KPI de disponibilidad es el siguiente:

=([@[TOTAL DE ELEMENTOS]]-[@[ELEMENTOS REPORTADOS FUERA DE SERVICIO DEL COMPONENTE]])/[@[TOTAL DE ELEMENTOS ]]

La fórmula en Excel para el cálculo del descuento operativo es la siguiente:

=SI.CONJUNTO([@[KPI DE DISPONIBILIDAD (KPId)]]>=95%;0;Y([@[KPI DE DISPONIBILIDAD ( KPId)]]>=90%;[@[KPI DE DISPONIBILIDAD ( KPId)]]<95%);1%;Y([@[KPI DE DISPONIBILIDAD ( KPId)]]>=85%;[@[KPI DE DISPONIBILIDAD ( KPId)]]<90%);2%;[@[KPI DE DISPONIBILIDAD ( KPId)]]<85%;4%)

|  |  |  |  |  |  | D.O. 1 | D.O. 2 | D.O. 3 | D.O. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 95%≤KPId ≤100% | 95%<KPId≤90% | 90%<KPId≤85% | Dmes<85% |
|  |  |  |  |  |  | 0% | 1% | 2% | 4% |
| ANEXO TÉCNICO | DESCRIPCIÓN COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA | CANTIDAD ELEMENTOS | TOTAL ELEMENTOS DEL COMPONENTE | ELEMENTOS REPORTADOS FUERA DE SERVICIO DEL COMPONENTE | KPI DE DISPONIBILIDAD ( KPId) | DISPONIBILIDAD ACORDADA CONTRATO >= 95% | DESCUENTO OPERATIVO |

| 12 | Pisos 10,12 y sótano | UPS tipo torre (3), de switch de datos (2), aires acondicionados cuartos técnicos (2), cámaras (4), lectoras biométricas (2) y lectoras de proximidad (4). | No Crítico | 17 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | D.O. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 95%≤KPId ≤100% |
|  |  |  | 0% |
| CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA | CANTIDAD ELEMENTOS | TOTAL ELEMENTOS DEL COMPONENTE | ELEMENTOS REPORTADOS FUERA DE SERVICIO DEL COMPONENTE |

| CCTV interno, control de acceso y Sedes Fisicas | Control de acceso-panel de control | No Crítico | 26 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCTV interno, control de acceso y Sedes Fisicas | Control de acceso-Lectoras Biométricas | No Crítico | 20 |
| CCTV interno, control de acceso y Sedes Fisicas | Control de acceso-Lectoras de proximidad | No Crítico | 32 |
| CCTV interno, control de acceso y Sedes Fisicas | Pulsador de salida | No Crítico | 2 |
| Sistema de energía y equipos especiales | UPS de 45KVA | Crítico | 4 |
| Sistema de energía y equipos especiales | UPS 60KVA | Crítico | 1 |
| Sistema de energía y equipos especiales | 1 UPS DE 2 KVA | Crítico | 1 |
| Sistema de energía y equipos especiales | Tableros de Transferencia | Crítico | 2 |
| Sistema de energía y equipos especiales | Tableros eléctricos | Crítico | 8 |

- CÁLCULO DE LOS KPI DE OPORTUNIDAD CON DESCUENTO OPERATIVO (D.O.)

Nota: Las fechas de apertura y cierre son un ejemplo para el cálculo del KPI de oportunidad.

El cálculo en Excel para el KPI de oportunidad es el siguiente:

=[@[TIEMPO PACTADO CONTRATO SISTEMA CRÍTICO t <= 2h, SISTEMA NO CRÍTICO t <= 12 h]]/[@[TIEMPO DE SOLUCIÓN]]

El tiempo de la solución:

=ENTERO(HORA([@[FECHA DE CIERRE MESA DE AYUDA]]-[@[FECHA APERTURA CASO EN MESA DE AYUDA]]))

La fórmula en Excel para el cálculo del descuento operativo es la siguiente:

=SI.CONJUNTO([@[KPI DE OPORTUNIDAD (KPIo)]]>=95%;0;Y([@[KPI DE OPORTUNIDAD ( KPIo)]]<95%;[@[KPI DE OPORTUNIDAD ( KPIo)]]>=90%);1%;Y([@[KPI DE OPORTUNIDAD ( KPIo)]]<90%;[@[KPI DE OPORTUNIDAD ( KPIo)]]>=85%);2%;[@[KPI DE OPORTUNIDAD ( KPIo)]]<85%;4%)

| 5 | Cámaras Bodycam |  |  |  | Cámaras |  |  |  |  | Crítico | 1654 | 1743 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Cámaras Bodycam |  |  |  | Docking |  |  |  |  | Crítico | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CCTV interno, control de acceso |  |  |  | CCTV interno-camaras |  |  |  |  | No Crítico | 146 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CCTV interno y control de acceso y sedes fisicas |  |  |  | CCTV interno-Servidor |  |  |  |  | No Crítico | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CCTV interno y control de acceso y sedes fisicas |  |  |  | CCTV interno-Estaciones de computo |  |  |  |  | No Crítico | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CCTV interno y control de acceso y sedes fisicas |  |  |  | CCTV interno-Switch |  |  |  |  | No Crítico | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CCTV interno y control de acceso y sedes fisicas |  |  |  | Control de acceso-panel de control |  |  |  |  | No Crítico | 26 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CCTV interno y control de acceso y sedes fisicas |  |  |  | Control de acceso-Lectoras Biometricas |  |  |  |  | No Crítico | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CCTV interno y control de acceso y sedes fisicas |  |  |  | Control de acceso-Lectoras de proximidad |  |  |  |  | No Crítico | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CCTV interno y control de acceso y sedes fisicas |  |  |  | Pulsador de salida |  |  |  |  | No Crítico | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sistema de energía y equipos especiales |  |  |  | UPS de 45KVA |  |  |  |  | Crítico | 4 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pisos 10,12 y sótano | UPS tipo torre (3), de switch de datos (2), aires acondicionados cuartos técnicos (2), cámaras (4), lectoras biométricas (2) y lectoras de proximidad (4). | No Crítico | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |