## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPVA 2022-86

El suscrito _________________________________________________, en calidad de representante legal de la empresa __________________ identificada con NIT ____________, certifico que la propuesta presentada cumple técnicamente lo establecido en el pliego de condiciones, adicional certifico que las referencias indicadas en el siguiente cuadro, las cuales se encuentran debidamente soportadas en las fichas técnicas aportadas, cumplen con lo requerido en el numeral 3 Especificaciones técnicas del pliego de condiciones:

| CABLEADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| MARCA | INDICAR |  |  |
| REFERENCIA | INDICAR |  |  |
| CATEGORÍA | CABLE CATEGORÍA 6 |  |  |
| TIPO | U/FTP |  |  |
| STANDARDS | • ISO/IEC 11801 Class EA, IEC 61156-5 |  |  |
|  | • EN50173-1 and EN 50288-10-1 |  |  |
|  | • ANSI/TIA 568.2-D |  |  |
| CALIBRE | 23 AWG |  |  |
| BENEFICIOS | BAJO EN HUMOS Y CERO ALOGENOS |  |  |
| JACK CATEGORÍA 6 |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| MARCA | INDICAR |  |  |
| CARACTERÍSTICA | CABLE CATEGORÍA 6ª BLINDADO DE CUERPO METALICO, CONEXIÓN AUTO PONCHADO LIBRE DEHERRAMIENTAS |  |  |
| ESTANDARES | • ANSI/TIA-568-C.2 (Cat 6ª) • ISO/IEC 11801 Class EA |  |  |
|  | • cULus Listed • RoHS 2 |  |  |
|  | • UL 2043 Plenum Certified |  |  |
|  | • IEC 60603-7 (includes IEC 60512-5-2) |  |  |
|  | • IEC 60512-99-001 (includes IEC 60512-9-3) |  |  |
|  | • ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68) |  |  |
|  | • IEEE 802.3at (Type 1) PoE up to 15.4 watts |  |  |
|  | • IEEE 802.3at (Type 2) PoE+ up to 30 watts |  |  |
|  | • IEEE Draft 802.3bt (Type 3) PoE+ up to 60 watts |  |  |
|  | • IEEE Draft 802.3bt (Type 4) PoE+ up to 100 watts |  |  |
|  | • Cisco Universal Power Over Ethernet (UPOE) up to 60 watts |  |  |
|  | • Power over HDBaseTTM (POH) up to 100 watts |  |  |
| FACE PLATE |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| MARCA | INDICAR |  |  |
| CARACTERÍSTICA | FACE PLATE SENCILLO DE 1 SALIDA, FABRICADO EN MATERIAL TERMPOPLASTICO, CERTIFICADO UL94V. COLORBLANCO |  |  |
| PATCHCORD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| MARCA | INDICAR |  |  |
| CATEGORÍA | CATEGORÍA 6 BLINDADO, CERTIFICADO DE FABRICA CALIBRE 26AWG BLINDADO |  |  |
| TAMAÑO | 0.9M |  |  |
| CABLE TRENZADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| MARCA | INDICAR |  |  |
| DESCRIPCIÓN | 3X12 |  |  |
| CARACTERISTICA | IDICAR |  |  |
| TOMA REGULADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| MARCA | INDICAR |  |  |
| CANTIDAD | 4 M |  |  |
| DESCRIPCIÓN | MULTITOMA TIERRA AISLADA , REGULADO COLOR NARANJA |  |  |
| CAJA DENSON | INDICAR |  |  |
| CANALETA |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO | CUMPLE (SI/NO) |
| MARCA | INDICAR |  |  |
| CANTIDAD | UND |  |  |
| DESCRIPCIÓN | 20 X12 |  |  |

____________________________ (Firma)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOMBRE)

XXXXXXXXXXXX (CÉDULA DE CIUDADANÍA)