## Formulario Precios y Cantidades
ANEXO 2 FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SALA DE MONITOREO Y CONTROL PARA ENTORNOS CRÍTICOS INCLUYENDO LA CONCEPTUALIZACIÓN, INGENIERÍA, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN”,
| ITEM | Características | Valor
| 1 | DISEÑOS
| 1.1. | Diseño de 87Mts area con disposicion hasta 9 puestos de Sala de monitoreo, Incluye un Render
| 2 | OBRA CIVIL
| 2.1 | Piso Porcelanato, pintura, mamposteria, DRYWALL, Tuberias de Cobre
| 3 | CENTRO DE CONTROL
| 3.1 | Consola de Operado, 9 Sillas ergonómicas 24/7 Incluye: 9 Equipos de Cómputo con Monitor.
| 4 | Puertas
| 4.1 | Puertas batientes con bastidor perimetral en aluminio y vidrio laminado
| 5 | Ventanas
| 5.1 | ventana fija 210x180 mm termo acústica
| 6 | Cableado Estrcuturado
| 6.1 | El sistema de cableado será U/UTP Categoría 6A.
| 7 | Cableado Electrico
| 7.1 | • Suministro e Instalación de punto energía regulado y Normal
| 8 | Aire Acondicionado
| 8.1 | MINI SPLIT DUAL COOL - INVERTER PLUS 24000 BTU
| 9 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO
| 9.1 | Detección de Incendio
| 10 | SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO
| 10.1 | Sistenma Extición de Incendio
| 11 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
| 11.1 | Control de Acceso
| 12 | SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TV
| 12.1 | CCTV
¦ | 13 | LUMINARIAS
| 13.1 | LUMINARIAS
| 14 | Instalación Configuracion y Puesta en Marcha
| 15 | Capacitación y manejo de equipos
| 16 | Mantenimiento y Soporte Técnico
| 16.1 | Soporte y Mto Correctivo durante (1) año, Un (1) Mto Preventivo
SUBTOTAL
| IVA campo para diligenciar %: |  | $ -
TOTAL
Valor total en letras: ________
_____________________________________ (Firma del Representante Legal)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL)
Xxxxxxxxxxxx (CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL)