## Mant CCTV Cartagena
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | V UNITARIO | V PARCIAL
1 | Mantenimiento preventivo de Cámaras | UND | 289 |  | 0
2 | Mantenimiento preventivo de Caja de inspección del sistema de puesta a tierra | UND | 0 |  | 0
3 | Mantenimiento preventivo de Postes, fachadas y accesorios | UND | 0 |  | 0
4 | Mantenimiento preventivo de Gabinetes | UND | 289 |  | 0
5 | Mantenimiento preventivo de Cortacircuitos y protecciones | UND | 289 |  | 0
6 | Mantenimiento preventivo de Transformador de aislamiento | UND | 289 |  | 0
7 | Mantenimiento preventivo de UPS | UND | 0 |  | 0
8 | Mantenimiento preventivo de Switches | UND | 289 |  | 0
9 | Mantenimiento preventivo Puntos de energía eléctrica normal / regulada | UND | 0 |  | 0
10 | Mantenimiento preventivo Sistema de alarma, detección y extinción de incendios | UND | 1 |  | 0
11 | Mantenimiento preventivo Control de acceso | UND | 1 |  | 0
12 | Mantenimiento preventivo Sistema de visualización | UND | 1 |  | 0
13 | Mantenimiento preventivo Planta eléctrica | UND | 2 |  | 0
14 | Mantenimiento preventivo Aires acondicionados | UND | 11 |  | 0
15 | Mantenimiento preventivo Equipos de almacenamiento y procesamiento | UND | 1 |  | 0
16 | Mantenimiento correctivo de Cámaras | UND | 50 |  | 0
17 | Mantenimiento correctivo de Caja de inspección del sistema de puesta a tierra | UND | 40 |  | 0
18 | Mantenimiento correctivo de Postes, fachadas y accesorios | UND | 5 |  | 0
19 | Mantenimiento correctivo de Gabinetes | UND | 50 |  | 0
20 | Mantenimiento correctivo de Cortacircuitos y protecciones | UND | 4 |  | 0
21 | Mantenimiento correctivo de Transformador de aislamiento | UND | 10 |  | 0
22 | Mantenimiento correctivo de UPS | UND | 10 |  | 0
23 | Mantenimiento correctivo de Fibra óptica | UND | 80 |  | 0
24 | Mantenimiento correctivo Puntos de energía eléctrica normal / regulada | UND | 10 |  | 0
25 | Mantenimiento correctivo Sistema de visualización | UND | 1 |  | 0
26 | Mantenimiento correctivo Planta eléctrica | UND | 1 |  | 0
27 | Mantenimiento correctivo Aires acondicionados | UND | 2 |  | 0
28 | Mantenimiento correctivo Canalización eléctrica | ML | 10 |  | 0
29 | Mantenimiento correctivo Equipos de almacenamiento y procesamiento | UND | 1 |  | 0
30 | Brazos de soporte para cámaras | UND | 2 |  | 0
31 | Jack Rj 45 | UND | 20 |  | 0
32 | Conector eléctrico perforante | UND | 20 |  | 0
33 | Cable de cobre desnudo calibre 2/0 (7 hilos). | ML | 30 |  | 0
34 | Coraza metálica de 3/4" largo 3m | UND | 100 |  | 0
35 | Conector para coraza metálica | UND | 80 |  | 0
36 | Ventilador para gabinete/rack | UND | 100 |  | 0
37 | Rollo cinta bandit 3 metros de 3/4 | UND | 40 |  | 0
38 | Hebilla para cinta bandit | UND | 200 |  | 0
39 | Patchcord de fibra 2 mts, monomodo. | UND | 20 |  | 0
40 | Herraje helicoidal | UND | 200 |  | 0
41 | Herraje de paso | UND | 200 |  | 0
42 | Caja de empalme exteriores - mufla | UND | 100 |  | 0
43 | Herraje de suspensión | UND | 200 |  | 0
44 | Herraje de retención | UND | 100 |  | 0
45 | Grapa para cinta bandy | UND | 200 |  | 0
46 | Módulo de transceiver monomodo LC de 10 km | UND | 2 |  | 0
47 | Pigtai monomodo lc 1.5 mts | UND | 20 |  | 0
48 | SFP de fibra óptica monomodo. Genérico. Tranceiver | UND | 60 |  | 0
49 | Batería 12v - 7.5 amp | UND | 20 |  | 0
50 | Batería 12v - 100 AH | UND | 1 |  | 0
51 | Cable no. 8 tierra 1m | UND | 100 |  | 0
52 | Cable concéntrico monofásico | UND | 100 |  | 0
53 | Adaptador lc - lc simplex (enfrentador de f.o.) | UND | 20 |  | 0
54 | Cable encauchetado 3x12 - | UND | 50 |  | 0
55 | Transformador de 24 voltios | UND | 14 |  | 0
56 | Alimentador domo High PoE injector | UND | 10 |  | 0
57 | Galón Aceite para planta eléctrica | UND | 10 |  | 0
58 | Filtro de aceite para planta eléctrica | UND | 2 |  | 0
| SERVICIO MANTENIMIENTO CCTV – MANO OBRA |  |  | 0
59 | CÁMARA PTZ DOMO IR | UND | 5 |  | 0
60 | CÁMARA FIJA IR | UND | 1 |  | 0
61 | POSTE DE CONCRETO 14m E INSTALACION | UND | 2 |  | 0
62 | SWITCH TIPO 1 | UND | 10 |  | 0
63 | MONITOR DE VISUALIZACIÓN | UND | 1 |  | 0
64 | MONITOR OPERADOR | UND | 8 |  | 0
65 | ESTACIÓN DE TRABAJO | UND | 4 |  | 0
66 | UPS 1.5KVA | UND | 32 |  | 0
67 | ADQUISICIÓN DE TÉCNOLOGIA - ALMACENAMIENTO POR UNIDAD DE CÁMARA OPCION 1 – REVISAR LA ESPECIFICACIONES TECNICA DESCRITAS EN LA NOTA # 2 AL FINAL DE ESTE CUADRO. | UND | 459 |  | 0
68 | GABINETES DE POSTE/FACHADA | UND | 5 |  | 0
69 | GABINETE PARA EQUIPOS DE RED TIPO PARED/PISO | UND | 4 |  | 0
70 | Filtro de combustible IR 1804 Caterpilar | UND | 2 |  | 0
71 | Filtro de combustible 441/5111 Caterpilar | UND | 2 |  | 0
72 | Filtro de combustible FS/128 ENERMAX | UND | 2 |  | 0
73 | Filtro de combustible FC/5704 ENERMAX | UND | 2 |  | 0
74 | Refrigerante radiador 5 Gal | UND | 2 |  | 0
75 | Pimpina Gas R410 | UND | 6 |  | 0
76 | Pimpina Gas R22 | UND | 3 |  | 0
77 | Transformador multivoltaje 240/260/280 a110 VAC | UND | 10 |  | 0
78 | Multitomas 6 puestos 110 V | UND | 8 |  | 0
79 | Transformador 220 VAC a 110 VAC | UND | 30 |  | 0
80 | DPS FV10D/2-150S | UND | 20 |  | 0
81 | Tarjeta aire acondicionado LGEBR78042702 inverter | UND | 1 |  | 0
82 | Fibra óptica mono modo 24 hilos spam 200 (5000 m) | UND | 2 |  | 0
| EQUIPOS ESPECIALIZADOS |  |  | 0
83 | Fusionadora De Alineación De Núcleo, kit de fibra óptica completo | UND | 1 |  | 0
84 | Reflectómetro óptico (OTDR) FHO5000-D35 | UND | 1 |  | 0
85 | Pinza voltiamperimetrica | UND | 2 |  | 0
86 | Ponchadora Cable UTP RJ45 | UND | 2 |  | 0
87 | Taladro portatil percutor de 1/2 ¨ | UND | 1 |  | 0
88 | Sopladora y aspiradora inalámbrica Tipo Pistola | UND | 1 |  | 0
89 | Kit De Herramienta De Medidor De Potencia De Fibra | UND | 1 |  | 0
| HERRAMIENTAS BASICAS DE TRABAJO |  |  | 0
90 | Barra De Palanca Plana Larga Y Resistente De Doble Punta – Pata cabra | UND | 1 |  | 0
91 | ALICATE ELECTRICISTA 8 PULGADAS AISLADO | UND | 1 |  | 0
92 | Juego De Bisturíes Exactos Profesional | UND | 3 |  | 0
93 | Caja De Herramientas Carro 25 Pulgadas 40x64x37 | UND | 1 |  | 0
94 | Cincel Plano 12 Pulgadas Mango PVC | UND | 1 |  | 0
95 | NAVAJA PICO DE LORO | UND | 1 |  | 0
96 | Pica Zapapico 5 Lbs Piqueta Cabo De Fibra De Vidrio | UND | 1 |  | 0
97 | Sonda Cableado Eléctrico Longitud 30 Metros - Fulgore | UND | 1 |  | 0
98 | Kit Mototool 3000pa 10 Accesorios + Grabador | UND | 1 |  | 0
99 | Polea | UND | 1 |  | 0
100 | Martillo 20 Oz 29mm Mango Madera | UND | 1 |  | 0
101 | Alicate Pinza Corta Frío 8 Pulgadas | UND | 1 |  | 0
102 | Alicate Corta Frio De 7 Pulgadas Aislado 1000v | UND | 1 |  | 0
103 | Alicates Aislados De Punta Larga De 8 Pulgadas, 1000 V Proba | UND | 1 |  | 0
104 | Barra Agricola 12 Libras | UND | 1 |  | 0
105 | Pala Rendonda Con Cabo | UND | 1 |  | 0
106 | Juego De Copas 1/2 (9 Hasta 32 Mm) 6pt X 24 Pzs | UND | 1 |  | 0
107 | JUEGO DE LLAVES BRISTOL Juego De Llaves Bristol Milimetricas Y Pulgadas | UND | 1 |  | 0
108 | Cinta Autofundente 3m. | UND | 10 |  | 0
109 | Stripper Fibra Óptica Tres Orificios Con Mango | UND | 1 |  | 0
110 | Pinza Pelacable Autoajustable | UND | 1 |  | 0
EPP
111 | Kit De Rescate Para Trabajo En Alturas Epi Certificado Ntc | UND | 1 |  | 0
112 | Bota Negra Con Puntera De Seguridad | UND | 6 |  | 0
113 | Pantalones Tácticos Con Múltiples Bolsillos Para El Trabajo | UND | 12 |  | 0
114 | Camisa Oxford Clásica Empresarial | UND | 12 |  | 0
115 | Casco De Seguridad Industrial Ajustable De Tipo 1 Clase E | UND | 6 |  | 0
116 | Chaleco Dotación Tipo Periodista Material Ripstop | UND | 6 |  | 0
117 | Paleta Pare - Siga 45cm Reflectivo Grado Alta Intensidad | UND | 1 |  | 0
118 | Gafa Lente Trabajo Alturas Marco Interno Foam Banda-funda*2 | UND | 6 |  | 0
119 | Guantes Multipropósito Trabajo En Alturas Y Rescate | UND | 6 |  | 0
120 | Tie Off O Punto De Anclaje Portátil Dieléctrico De 1,80 M | UND | 2 |  | 0
121 | Arnes Dielectrico Con Faja Lumbar Certificado Construcción | UND | 2 |  | 0
122 | Eslinga De Posicionamiento Graduable Cetificada Marca Insafe | UND | 2 |  | 0
123 | kit de rescate con linea de vida de 30 mts | UND | 1 |  | 0
124 | Extintor Abc Multiproposito De 10 Libras Con Soporte Y Señal | UND | 1 |  | 0
125 | Arnés Con Eslinga Para Trabajos En Alturas | UND | 1 |  | 0
CONSUMIBLES
126 | Cable Eléctrico Encauchetado 3x8 Awg Negro | ML | 300 |  | 0
127 | Grasa Multiuso A Prueba De Agua Con Molibdeno | UND | 1 |  | 0
128 | Gas butano con Boquillas. | UND | 5 |  | 0
129 | SFP de fibra óptica monomodo. Genérico. (Tranceiver) | UND | 100 |  | 0
130 | Ventilador EXTRACTORES 200 mm 110 v Cooler Extractor 200x200x25 | UND | 50 |  | 0
131 | Amarras Plasticas 10 Cms Bolsa * 100 Unidades | UND | 10 |  | 0
132 | AMARRES PLASTICOS 55 CM (BOLSA) Amarra Plastica Negra 7x550mm (55 Cm) (100 Unds) | UND | 20 |  | 0
133 | CANUSAS TERMOFUNDIDO | UND | 100 |  | 0
134 | Caja De Empalme Fibra Drop Optica Accesorios Kit Mufla | UND | 150 |  | 0
135 | PIGTAIL FIBRA OPTICA SC/PC X 1M | UND | 10 |  | 0
136 | PASCORTH Fibra Optica Monomodo | UND | 20 |  | 0
137 | Cinta Bandit 3/4Pulg Rollo x 30Metros | UND | 5 |  | 0
138 | Enfrentador de fibra óptica- adaptador para fibra | UND | 300 |  | 0
139 | Fibra Optica Monomodo 24 Hilos | ML | 5000 |  | 0
140 | Herraje helicoidal | UND | 200 |  | 0
141 | Herraje de paso | UND | 200 |  | 0
142 | Herraje de suspensión | UND | 200 |  | 0
143 | Herraje de retención | UND | 200 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0