## Suministro
SISTEMA CCTV CARCEL BELLAVISTA
SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | SUMINISTRO Y PUESTA A PUNTO DE SERVIDOR PARA ADMINISTRACIÓN DE CCTV. INCLUYE LICENCIAMIENTO PARA 75 CÁMARAS. 10 FPS, GRABACIÓN CONTINUA, FULL RESOLUCIÓN, 60 DÍAS | UND | 1
2 | SUMINISTRO DE DPS | UND | 1
3 | SUMINISTRO DE PUESTO DE TRABAJO PARA DOS OPERADORES. INCLUYE 2 SILLAS. | UND | 1
4 | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU | UND | 1
5 | SUMINISTRO DE PUERTA PARA CENTRAL DE MONITOREO | UND | 1
6 | SUMINISTRO DE SWITCH POE DE 16 PUERTOS POE | UND | 1
7 | SUMINISTRO DE GABINETE PARA EXTERIORES. INCLUYE EXTRACTORES. CAPACIDAD DE ALOJAR SWITCH POE Y PROTECCIONES | UND | 1
8 | SUMINISTRO METROS DE CABLE No 2 - 7 HILOS CERO HALÓGENOS, PROCABLES NEGRO | ML. | 450
9 | SUMINISTRO CABLE No 6 - 7 HILOS CERO HALÓGENOS NEGRO | ML. | 150
10 | SUMINISTRO CABLE No 10 CERO HALÓGENOS NEGRO NEXANS | ML. | 800
11 | SUMINISTRO CABLE No 10 CERO HALÓGENOS BLANCO | ML. | 800
12 | SUMINISTRO CABLE No 12 CERO HALÓGENOS VERDE | ML. | 800
13 | SUMINISTRO CABLE ENCAUCHETADO 3X10 600V-90°C NEXAN | ML. | 100
14 | SUMINISTRO SOPORTES ADICIONALES PARA CÁMARAS DE GARITAS | UND | 7
15 | SUMINISTRO UPS DE 2 KVA TIPO TORRE UPS ONLINE DOBLE CONVERSIÓN, ONDA SENO, ENTRADA 120 VAC SALIDA 120 VAC, FACTOR DE POTENCIA 1 | UND | 2
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
BOLSA DE MAYORES CANTIDADES Y/O REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO SISTEMA CCTV CARCEL BELLAVISTA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | BOLSA DE MAYORES CANTIDADES Y/O REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO | GL | 1
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
BOLSA REPUESTOS MANTENIMIENTO GUARDIA CUARTA BRIGADA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | BOLSA DE REPUESTOS SISTEMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA | GL | 1
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## Instalación
SISTEMA CCTV CARCEL BELLAVISTA
IMPLEMENTACIÓN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO MINIDOMO ANTIVANDALICO PARA EXTERIORES 4 MP | UND | 12
2 | INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO PTZ 2 MP | UND | 10
3 | INSTALACIÓN DE BRAZO ESCUALIZABLE PARA DOMOS PTZ | UND | 5
4 | INSTALACIÓN DE JOYSTICK | UND | 2
5 | INSTALACIÓN DE SWITCH POE DE 16 PUERTOS POE | UND | 4
6 | INSTALACIÓN DE SWITCH POE DE 24 PUERTOS POE | UND | 1
7 | INSTALACIÓN DE UPS DE 15 KVA CON TRANSFORMADOR DE AILSAMIENTO Y REGULADOR. INCLUYE BANCO DE BATERIAS PARA 30 MINUTOS | UND | 1
8 | INSTALACIÓN DE DPS | UND | 1
9 | INSTALACIÓN DE VIDEOWALL 2X2 DE 55". INCLUYE CONTROLADORA Y SOPORTES | UND | 1
10 | INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO PARA MONITOREO. INCLUYE MONITOR CURVO DE 27" | UND | 2
11 | INSTALACIÓN DE RACK DE PISO 210 M DE ALTURA X 0.90 DE PROFUNDO | UND | 1
12 | INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A, INCLUYE JACKS | UND | 2
13 | INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL | UND | 2
14 | INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE 3 FT CATEGORIA 6A | UND | 48
15 | INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO PARA DOS OPERADORES. INCLUYE 2 SILLAS. | UND | 1
16 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU | UND | 1
17 | INSTALACIÓN DE LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA Y LECTOR DE TARJETAS | UND | 1
18 | INSTALACIÓN DE ELECTROIMAN DE 600 LBS. INCLUYE FUENTE | UND | 1
19 | INSTALACIÓN DE BOTON DE SALIDA NP TOUCH | UND | 1
20 | INSTALACIÓN DE PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | UND | 1
21 | INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE | UND | 1
22 | INSTALACIÓNDE SENSOR DE HUMO | UND | 1
23 | SUMINISTRO DE SIRENA HORN/STROBE | UND | 1
24 | INSTALACIÓN DE PUERTA PARA CENTRAL DE MONITOREO | UND | 1
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA INTERIORES | ML | 2400
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 12 HILOS PARA INTERIOR | ML | 250
27 | PUESTA A TIERRA CENTRAL DE MONITOREO | GL | 1
28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE 8 CIRCUITOS. INCLUYE TOTALIZADOR | UND | 1
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS. INCLUYE TOTALIZADOR | UND | 1
30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOTALIZADOR DE SUBESTACIÓN | UND | 1
31 | LÍNEA DE VIDA | ML | 800
32 | TRASLADO DE GABIENTES CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL | UND | 2
33 | REPROGRAMACIÓN DE EQUIPOS PARA INTEGRACIÓN A SISTEMA UNIFICADO | GL | 1
34 | DESMONTE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS EXISTENTES EN LA CENTRAL DE MONITOREO QUE NO HARÁN PARTE DEL NUEVO SISTEMA | GL | 1
35 | INSTALACIÓN DE SWITCH POE DE 16 PUERTOS POE | Unid. | 1
36 | INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EXTERIORES. INCLUYE EXTRACTORES. CAPACIDAD DE ALOJAR SWITCH POE Y PROTECCIONES | Unid. | 1
37 | INSTALACIÓN METROS DE CABLE No 2 - 7 HILOS CERO HALÓGENOS, PROCABLES NEGRO | Mts | 450
38 | INSTALACIÓN CABLE No 6 - 7 HILOS CERO HALÓGENOS NEGRO | Mts | 150
39 | INSTALACIÓN CABLE No 10 CERO HALÓGENOS NEGRO NEXANS | Mts | 800
40 | INSTALACIÓN CABLE No 10 CERO HALÓGENOS BLANCO | Mts | 800
41 | INSTALACIÓN CABLE No 12 CERO HALÓGENOS VERDE | Mts | 800
42 | INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 3X10 600V-90°C NEXAN | Mts | 100
43 | INSTALACIÓN SOPORTES ADICIONALES PARA CÁMARAS DE GARITAS | Uni | 7
44 | INSTALACIÓN UPS DE 2 KVA TIPO TORRE UPS ONLINE DOBLE CONVERSIÓN, ONDA SENO, ENTRADA 120 VAC SALIDA 120 VAC, FACTOR DE POTENCIA 1 | Uni | 2
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 12% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 8% | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0