## Carcel
ITEM | ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA CCTV CARCEL BELLAVISTA |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | SERVIDOR PARA ADMINISTRACIÓN DE CCTV. INCLUYE LICENCIAMIENTO PARA 75 CÁMARAS. 10 FPS, GRABACIÓN CONTINUA, FULL RESOLUCIÓN, 60 DÍAS.
MARCA
REFERENCIA
| CANTIDAD | 1
| Ancho de banda de grabación | Hasta 470 Mbps
| Licencias precargadas | 4 Licencias profesionales
| Bahías de unidades del sistema operativo | 2 Dual RAID 1 SSD de 240GB (montado internamente)
| Bahías de unidades de datos | 12 bahías intercambiables en caliente delanteras / 2 bahías intercambiables en caliente traseras de 3,5 pulgadas
| Almacenamiento de datos | Hasta 224 TB de almacenamiento bruto
| Soporte RAID | RAID 0,1,5,6,10 8Gb NV Cache (por defecto RAID 6)
| Interfaz de red | 4 Conectores RJ-45 Gigabit Ethernet
| Procesador | 1 Procesador Intel® Xeon®
| Memoria | 16 GB, 2 x 8GB DDR4
| Sistema operativo | Windows 10 Professional / Windows Server 2019 Standard / Ubuntu 18.04 LTS
| Salidas de video | NVIDIA Quadro P400 3x MiniDisplay Port, 1 x VGA
| Puertos USB | 2 USB 3.0 (Trasero), 2 USB 2.0 (Delantero), 1 USB 3.0 (Interno)
| Otros puertos | Serial
| Teclado y mouse | Incluido
| Kit de riel deslizante | Incluido, con brazo de gestión de cable
| Factor de Forma | Chasis de montaje en rack de 2U
| Color / Material | Negro / meta
| Medidas (ancho x profundidad x altura) | 482,6 mm x 646 mm x 86,8mm
| Peso | 73 lbs. 33.1 kg
| Fuente de alimentación | (2) 750W 80 Plus Platinum
| Entrada de energía | 100 ~ 240V CA
| Consumo de energía | Máximo 788W
| Garantía | 5 años
6 | SWITCH POE DE 16 PUERTOS POE
MARCA
REFERENCIA
| CANTIDAD | 4
| Numero de puertos compartidos | 4 puertos (RJ-45 o SFP)
| Potencia PoE total disponible | 185W
| Interfaz de administración | basada en web
| Admite | IPv6, LACP, VLAN, QoS y IGMP Snooping
| Control de ancho de banda | Por puerto
| Admite VLAN | Privada y de voz
| Tipo de Ventilador | Inteligente
| Capacidad de conmutación | 40Gbps
| QoS | IEEE 802.1p con programación de colas
| Fuente de alimentación | Integrada
15 | UPS DE 2 KVA CON TRANSFORMADOR DE AILSAMIENTO Y REGULADOR. PARA 30 MINUTOS
MARCA
REFERENCIA
| CANTIDAD | 2
| Tipo | Tipo Torre
| UPS | Online Doble Conversión
| Tipo Onda | Onda Seno
| Entrada | 120 VAC
| Salida | 120 VAC
| Factores de potencia | 1
2 | DPS
MARCA
REFERENCIA
| CANTIDAD | 1
| Tipo | 2
| Aplicaciones | Para alimentación eléctrica
| Otras características | Riel DIN, enchufable, de baja tensión
| Corriente | AC
3 | PUESTO DE TRABAJO PARA DOS OPERADORES. INCLUYE 2 SILLAS.
REFERENCIA
| Superficies | Aglomerado de 30mm enchapadas en formica con cantos en pvc de 2mm termofundido
| Soportes | U y en C
| SILLAS Q1 ALTA SYA2B | Movimiento sicronizado de asiento y espaldar con 1 palanca y 2 posiciones de bloqueo (sistema de tensión autopesante) Base nylon Dubai
7 | GABINETE PARA EXTERIORES. INCLUYE EXTRACTORES. CAPACIDAD DE ALOJAR SWITCH POE Y PROTECCIONES
REFERENCIA
| lamina | cold rolled
| Calibre | 18
| pintura | electrostatica
| Capacidad | espacio para alojar equipo de data y energia, 3 bandejas de 30 cm, , 2 bastidores de 19"
| dimensiones | 70x60x55 cm
Cordialmente, _____________________________________ (Firma del Representante Legal) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL) XXXXXXXXXXXX (CÉDULA DEL REPRESENTANTE)