## Hoja1
Anexo No.8. Especificaciones técnicas
ITEM | DESCRIPCIÓN
1.1 | Joystick para cámaras PTZ
| Joystick | tres ejes con efecto Hall X/Y/Z para control de posicionamiento
| Recorrido del joystick: | ejes X/Y +/-20, eje Z +/-30
| Centrado: | Resorte único, omnidireccional
| Botones | 8 interruptores táctiles de larga duración
| Indicador LED | 3
| Housing | ABS de alto impacto
| Power | A través de la interfaz USB (5VDC) Consumo 100mA
| Interfaz | Puerto USB
| Conectores | USB 2.0 (USB tipo A macho)
| SO compatible | Windows 7/8/10/11 con plug and play
1.3 | Monitor 55"
| Diseño de bisel | Uniforme de 0,44 mm ultrafino
| Brillo | Max 700 nit
| Panel | Antideslumbrante brindan alta visibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana
| Tamaño diagonal | 55" (54.6" / 138.7cm)
| Tipo | IPS
| Resolución | 1920*1080
| Distancia entre píxeles (mm) | 0.63mm(H) * 0.63mm(V)
| Relación de contraste (típ.) | 1100:01
| Ángulo de visión (H/V) | 178/178
| Colores de pantalla | 8 bit - 16.7M
| Hora de operación | 2023-07-24
| Entradas | RGB: DVI-D, Display Port 1.2
VIDEO: HDMI 2.0 (2)
HDCP: HDCP 2.2
AUDIO: Stereo mini Jack
USB: Solo actualización F/W
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
1.5 | Cable Óptico Display port 8k, 60Hz, 10m.
| Tipo de producto | Cable óptico activo (AOC)
| Tecnología | DisplayPort
| Entrada de video | DISPLAYPORT (MACHO)
| Salida de vídeo | DISPLAYPORT (MACHO)
| Resolución máxima de video admitida | 7680 x 4320 (8K) a 60 Hz
| Profundidad de color máxima admitida | Color verdadero de 36 bits
| Soporte HDR | Sí
| Vídeo 3D compatible | Sí
| Submuestreo de croma | 4:2:0; 4:2:2
| Transmisión de señal | unidireccional
| Protección contra ruido de línea EMI/RFI | Sí
1.6 | Soporte de piso para monitores 55"Centro de control
| Capacidad | 2 televisor de 32" - 65"
| Tipo De Montaje | Instalacion vertical u horizontal del tv.
| Movimiento | Base movil con rodachinas industriales.
| Resitencia De Peso | Soporte peso maximo de 100 Kilos.
| Perfileria | Estructura en perfileria rectangular
| Sistema De Guias | Doble guia para anclaje del tv.
| Adicionales | Incluye tornillos y anclajes para la instalacion
| Color | Pintura electroestatica color negro.
1.7 | UPS On-Line 1 KVA
| Capacidad | 1000VA/800W
| Topología | Doble conversión
| Tensión nominal | 100-127VCA
| Margen de tensión (transferencia por pérdida de tensión en la línea) | 55VCA ± 5% con una carga del 50% 85VCA ± 5% con una carga del 100%
| Frecuencia | 40Hz-70Hz
| Factor de potencia | 0,99 con una carga del 100%
| Tipo de toma de CA | NEMA 5-15P
| Tensión nominal | 100-127VCA
| Frecuencia (sincronizada) | 47Hz-53Hz ó 57Hz-63Hz
| Eficiencia (modo de CA) | >88%
| E ciencia (modo de batería) | >83%
| Forma de onda | Onda Sinusoidal Pura
| Número total de salidas | 3 NEMA 5-15R
| Tiempo de transferencia (de línea a batería) | 0ms
| Tiempo de transferencia (inversor a derivación) | 4ms
| Tipo y cantidad de baterías | 12V/9Ah (2)
| Tiempo de autonomía | 14 min a plena capacidad
| Tiempo de recarga | 4 horas con una capacidad del 90%
2.8 | Directorio para instalación de Secutity Center unificado
| Sistema operativo | Windows Server Standard 2019 LTSC
| Procesador | 2x Intel® Xeon® Silver 4210
| Aprobado | 14.682
| Memoria | 32 GB DDR4
| Ethernet | 2x 1GbE RJ45 + 2x 10GbE SFP+
| Periféricos | 2x USB 2.0 + 2x USB 3.0
| Salida de vídeo | 1x VGA
| Rendimiento | 565 Mbps / 300 cameras
| Tipo de unidad | SSD SATA de 2,5" intercambiable en caliente
| Unidad de sistema operativo | 2x 480GB SSD
| controlador RAID | 8GB NV cache
| Nivel RAID de datos | RAID1
| Garantía de hardware | Garantía de 5 años con servicio en sitio al siguiente día laborable y Keep your own Hard Drive
| Monitoreo | iDRAC9 Enterprise para aplicaciones locales y monitoreo remoto del servidor
| Alimentación | (100-240v) 2x 550W
2.1 | Archiver 189.2TB almacenamiento neto
| Sistema operativo | Windows Server Standard 2019 LTSC
| Procesador | 2x Intel® Xeon® Silver 4216
| Aprobado | 20.656
| Memoria | 32 GB DDR4
| Ethernet | 2x 1GbE RJ45 + 2x 10GbE SFP+
| Periféricos | 2x USB 2.0 + 2x USB 3.0
| Salida de vídeo | 1x VGA
| Rendimiento | Up to 2220 Mbps / 850 cameras
| Tipo de unidad | Intercambio en caliente 3,5” 12G Unidades NL-SAS
| Unidad de sistema operativo | 2x 240GB SSD
| controlador RAID | 8GB NV cache
| Nivel RAID de datos | RAID6; RAID5 o RAID10 disponible como opción
| Garantía de hardware | Garantía de 5 años con servicio en sitio al siguiente día laborable y Keep your own Hard Drive
| Monitoreo | iDRAC9 Enterprise para aplicaciones locales y monitoreo remoto del servidor
| Alimentación | (100-240v) 2x 1100W
2.11 | Estación de trabajo para centro de monitoreo con una capacidad de 4 salidas de video y 55 streams máximo en H.265@HD
| Sistema operativo | Windows 10 Enterprise LTSC
| Procesador | C1 : Intel® Core™ i9-12900
| Aprobado | 35.01
| Tarjeta grafica | C1: 1x Quadro RTX 3000*
Memoria 6 GB de memoria GDDR6, Ancho de memoria: 192 bits, Ancho de banda: 336 GB/s
Núcleos CUDA 2304 núcleos CUDA®, 6,4 TFLOPS Máximo rendimiento del FP32
Salidas de pantalla 4 puertos DisplayPort 1.4b digitales. salidas de video 4K a 120Hz o 8K a 60Hz
| Display | C1: 4x Mini DisplayPort
| Memoria | Doble GPU: 32 GB
| Ethernet | 1GbE RJ45 Ports
| unidad de sistema operativo | 1x 256GB SSD
| Fuente de alimentación | C1: 240W (100-240 VAC)
| Garantía de hardware | 5 años de garantía con el siguiente día hábil servicio en sitio y Keep your own Hard Drive
3.1 | Switch Distribución. 24 puertos Puertos PoE+ 370W con 4 puertos SFP 1G/10G
| Puertos PoE+ Gigabit | 24
| Ranuras SFP+ 10G | 4
| Potencia PoE total disponible | 370W
| Interfaz de administración | Basada en web
| Admite | IPv6, LACP, VLAN, QoS y IGMP/MLD Snooping VLAN privada, de multidifusión y de voz
| Compatibilidad con enrutamiento estático | IPv4/IPv6
| Control de ancho de banda | Por puerto
| Ventilador inteligente | Si
| Capacidad de conmutación | 128 Gbps
| QoS IEEE 802.1p | con programación de colas
3.3 | Switch Core.12 Puertos SFP+
| Ranuras SFP+ 10G | 12
| velocidades de enlace de 1Gbps/10Gbps | Si
| Administración | basada en web CLI
| Admite | IPv6, LACP, VLAN y IGMP Snooping
| VLAN 802.1Q | basado en etiquetado, compatibilidad con VLAN, GVRP y VLAN de voz
| QoS | Admite programación de colas
| Admite | enrutamiento inter-VLAN y enrutamiento estático IPv4/IPv6
| Capacidad de conmutación | 240 Gbps
| Admite | Módulos de fibra SFP 10GBASE-X/1000BASE-FX
| Ventilador inteligente | Si
| Tasa de transferencia de datos | Ethernet Gigabit: 2000 Mbps (full duplex
10 Ethernet Gigabit: 20Gbps (full duplex)
| Alimentación | Entrada: 100 - 240V AC, 50/60Hz, 1,5A
Consumo máximo: 20W
3.5 | Módulos SFP 10G Multimodo
| Transceptor | SFP+ conectable en caliente
| Conforme con | SFP+ MSA
| Velocidad de transmisión de datos | hasta 10.5 Gbps
| Fibra multimodo para distancias de hasta 550 m (1,804 pies) | Si
| Longitud de onda | 850 nm
| Conector | LC duplex
| Admite | monitorización de diagnósticos digitales (DDM)
| Temperatura de funcionamiento: | De 0 a 70 °C (de 32 a 158 °F)
| Fuente única de alimentación | 3.3 v
3.7 | Módulos RJ45 10G
| Interfaz del dispositivo | Conforme con SFP + MSA
Conector RJ-45
| Tasa de transferencia de datos | Hasta 10Gbps
| Distancia | • 10Gbps a 30m (100 pies) con Cat. 6a/7 • 2,5G/5Gbps a 50m (164 pies) con Cat. 5E • 1Gbps a 100m (328 pies) con Cat. 5E
| Características especiales | Conectable en caliente Carcasa de metal Admite DDM
| Alimentación | Consumo máximo: 3 Watts
3.9 | Bandeja de Fibra óptica 1 RU 19"
| Alojamiento | hasta 4 casetes
| Material | acero con recubrimiento en polvo negro
| Número de unidades de rack | 1
| Medidas | Mide 1.77 in de alto x 19 in de ancho x 11.16 in de profundidad (44.9mm x 482.2mm x 283.4mm)
| Anchura total (in) | 19
| Aplicación | Organización de cables de fibra óptica
3.11 | Armazón para fibra de montaje de pared
| Conectores de fibra óptica FAP | 2
| Color | Negro
| Medidas | WxHxD=12 x 10.18 x 2.32 in. (304.8 x 258.6 x 59.1mm)
| Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS
3.12 | Panel de distribución de fibra, plano, negro, 1 RU
| Paneles | Hasta cuatro paneles de adaptador FAP o casetes
| Compatible | Con todas las instalaciones de montaje de estantes EIA de 19" de ancho
| Material | Acero con recubrimiento en polvo negro
| Tamaño diagonal | 1 RU
3.14 | Panel para adaptador de fibra LC, OM3/OM4, dúplex LC, aguamarina
| Tipo de conexión | LC
| Tipo de fibra | OM3/OM4
| Material | Cerámica de zirconio
| Color de adaptador | Aguamarina
| Número de puertos | 6
| Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS. Cumple o supera los requisitos de TIA/EIA-568-C.3
3.16 | Pigtail de 1 fibra, OM3, LC a flexible, 1m
| Tipo de fibra | OM3
| Número de fibras | 1
| Tipo de conector 1 | Símplex LC
| Tipo de conector 2 | Flexible
| Longitud total (m) | 1
| Diámetro de fibra (µm) | 50
| Diámetro exterior (in) | 0.118
| Diámetro exterior (mm) | 3
3.18 | Patchcord de Fibra óptica dúplex LC x 5 metros
| Tipo de fibra | OM3
| Número de fibras | 2
| Tipo de conector 1 | Dúplex LC
| Tipo de conector 2 | Dúplex LC
| Longitud total (ft) | 16.4
| Longitud total (m) | 5
| Diámetro de fibra (µm) | 50
| Color de cable | Aguamarina
3.2 | Accesorio para kit de multiconector para terminación de 6 fibras
| Tipo de producto | Kit de tubos de acumulación
| Material | Hytrel/ABS
| Anchura total (in) | 0.7
| Número de fibras | 6 fibras de 250μm
3.21 | Cable de fibra óptica de 6 hilos OM3 armada
| Tipo de producto | Cable de planta exterior con armadura
| Ambiente | Exteriores
| Blindado o no blindado | Armored
| Tipo de fibra | OM3
| Número de fibras | 6
| Reforzado, tubo holgado o cinta | 250um Loose Tube
3.22 | Multitoma Horizontal ( PDU ) de 10 entradas NEMA 5-15R con Polo a tierra
| Formato de montaje | 19”
| Toma corriente | NEMA 5-15R
| Voltaje de salida | 120V AC
| Frecuencia | 50/60 Hz
| Extensión eléctrica | 1,5 METROS
| Clavija inyectada | 15A-125V
| Protector de sobre carga de corriente | 15 AMP
| Interruptor de encendido | ON - OFF
4.1 | Cable de cobre, categoría 6A, 23 AWG, U/UTP, LSZH-3, azul
| Ambiente | Interiores
| Nivel de desempeño | Categoría 6A
| Construcción de cable | U/UTP
| Grado de inflamabilidad | LSZH (IEC 60332-1,IEC 60332-3)
| Clasificación EuroClass | Dca-s2,d2,a1
| Material de camisa | Polietileno de alta densidad
| Diámetro exterior nominal de cable (in) | 0.26
| Número de pares | 4
| Material de conductor | Cobre
| Tipo de conductor | Sólido
| Calibrador de conductor (AWG) | 23
| Cumple las normas | ANSI/TIA 568.2-D, ISO 11801
| Color | Azul