## Cuadro
Anexo No. 2 - Formulario de Precios y Cantidades
SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ELEMENTOS FASE 3 - ETAPA 1
COMPONENTE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS CCTV
1.1 | Joystick para cámaras PTZ | und. | 1 |  | 0
1.2 | Servicio de instalación y configuración de Joystick para cámaras PTZ | und. | 1 |  | 0
1.3 | Monitor 55" | und. | 2 |  | 0
1.4 | Servicio de instalación y configuración de Monitor 55" | und. | 2 |  | 0
1.5 | Cable Optico Display port 8k, 60Hz, 10m. | und. | 2 |  | 0
1.6 | Soporte de piso para monitores 55"Centro de control | und. | 1 |  | 0
1.7 | UPS On-Line 1 KVA | und. | 18 |  | 0
SUBTOTAL COMPONENTE 1 |  |  |  |  | 0
2 | SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LICENCIAS Y EQUIPOS GENETEC
2,1 | Licencia Base de Actualización de Professional a Entreprise | und. | 1 |  | 0
2,2 | Licencia de conexión de camara de sistemas de terceros existentes y nuevas camaras a GSC 5.11 | und. | 23 |  | 0
2.3 | Licencia de actualizacion de camaras existentes en VMS GSC 5.7 de Professional a Enterprise GCS 5.11 | und. | 99 |  | 0
2.4 | transferencia de Licencias de GSC120501-629857 a GSC-190628-302584 Licencia de actualizacion de camaras Omnicast™ Camera Connection from Professional to Enterprise | und. | 19 |  | 0
2.5 | Licencia de Advantage para cámaras de sistemas de terceros existentes y nuevas cámaras | und. | 23 |  | 0
2.6 | Licencia de Advantage para cámaras existentes en VMS migrando de professional a Enterprise | und. | 99 |  | 0
2.7 | Licencia de Advantage para cámaras transferidas de GSC120501-629857 a GSC-190628-302584 | und. | 19 |  | 0
2.8 | Directorio para instalación de Security Center unificado | und. | 1 |  | 0
2.9 | Servicio de instalación y configuración de directorio para instalación de Security Center unificado | und. | 1 |  | 0
2,10 | Archiver 189.2TB almacenamiento neto | und. | 1 |  | 0
2.11 | Estación de trabajo para centro de monitoreo con una capacidad de 4 salidas de video y 55 streams máximo en H.265@HD | und. | 1 |  | 0
2.12 | Servicio de instalación de Estación de trabajo para centro de monitoreo con una capacidad de 4 salidas de video y 55 streams máximo en H.265@HD | und. | 1 |  | 0
SUBTOTAL COMPONENTE 2 |  |  |  |  | 0
3 | SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RED DE DATOS INDEPENDIENTE
3,1 | Switch Distribución. 24 puertos Puertos PoE+ 370W con 4 puertos SFP 1G/10G | und. | 23 |  | 0
3,2 | Servicio de instalación de Switch Distribución. 24 puertos Puertos PoE+ 370W con 4 puertos SFP 1G/10G | und. | 23 |  | 0
3,3 | Switch Core.12 Puertos SFP+ | und. | 3 |  | 0
3,4 | Servicio de instalación de Switch Core.12 Puertos SFP+ | und. | 3 |  | 0
3,5 | Módulos SFP 10G Multimodo | und. | 50 |  | 0
3,6 | Servicio de instalación de Módulos SFP 10G Multimodo | und. | 50 |  | 0
3,7 | Módulos RJ45 10G | und. | 7 |  | 0
3,8 | Servicio de instalación de Módulos RJ45 10G | und. | 7 |  | 0
3,9 | Bandeja de Fibra óptica 1 RU 19" | und. | 2 |  | 0
3,10 | Servicio de instalación de Bandeja de Fibra óptica 1 RU 19" | und. | 2 |  | 0
3,11 | Armazón para fibra de montaje de pared | und. | 1 |  | 0
3,12 | Panel de distribución de fibra, plano, negro, 1 RU | und. | 2 |  | 0
3,13 | Servicio de instalación de panel de distribución de fibra, plano, negro, 1 RU | und. | 2 |  | 0
3,14 | Panel para adaptador de fibra LC, OM3/OM4, dúplex LC, aguamarina | und. | 25 |  | 0
3,15 | Servicio de instalación de panel para adaptador de fibra LC, OM3/OM4, dúplex LC, aguamarina | und. | 25 |  | 0
3,16 | Pigtail de 1 fibra, OM3, LC a flexible, 1m | und. | 68 |  | 0
3,17 | Servicio de instalación de fusión de Pigtail LC Multimodo Pigtail de 1 fibra, OM3, LC a flexible, 1m | und. | 68 |  | 0
3,18 | Patchcord de Fibra óptica dúplex LC x 5 metros | und. | 37 |  | 0
3,19 | Servicio de instalación de patchcord de Fibra óptica dúplex LC x 5 metros | und. | 37 |  | 0
3,20 | Accesorio para kit de multiconector para terminación de 6 fibras | und. | 36 |  | 0
3,21 | Cable de fibra óptica de 6 hilos OM3 armada | ml. | 4250 |  | 0
3,22 | Multitoma Horizontal ( PDU ) de 10 entradas NEMA 5-15R con Polo a tierra | und. | 3 |  | 0
3,23 | Servicio de instalación de multitoma Horizontal ( PDU ) de 10 entradas NEMA 5-15R con Polo a tierra | und. | 3 |  | 0
SUBTOTAL COMPONENTE 3 |  |  |  |  | 0
4 | SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO E INFRAESTRUCTURA
4,1 | Cable de cobre, categoría 6A, 23 AWG, U/UTP, LSZH-3, azul | ml. | 390 |  | 0
4,2 | Jack para UTP RJ45 cat. 6A, azul | und. | 6 |  | 0
4,3 | Servicio de instalación de Jack para Patchpanel UTP RJ45 cat. 6A, azul | und. | 6 |  | 0
4,4 | Jack para Patchpanel UTP RJ45 cat. 6A, negro | und. | 6 |  | 0
4,5 | Servicio de instalación de Jack para Patchpanel UTP RJ45 cat. 6A, negro | und. | 6 |  | 0
4,6 | Face plate, 1 puerto, blanco hueso | und. | 6 |  | 0
4,7 | Patch Cord Cat 6A AWG UTP Azul 7ft | und. | 6 |  | 0
4,8 | Servicio de instalación de Patch Cord Cat 6A AWG UTP Azul 7ft | und. | 6 |  | 0
4,9 | Patch Cord Cat 6A AWG UTP Azul 3ft | und. | 6 |  | 0
4,10 | Servicio de instalación de Patch Cord Cat 6A AWG UTP Azul 3ft | und. | 6 |  | 0
4,11 | Certificacion de cableado de datos Cobre. Incluye marcación | und. | 6 |  | 0
4,12 | Certificacion de cableado de datos Fibra óptica Multimodo. Incluye marcación | und. | 68 |  | 0
4,13 | Suministro de Tubería conduit EMT de 3/4" para tendido de redes de voz y datos por techo, piso y muros, incluye accesorios de unión y fijación de tubería, marcación según RETIE | ml. | 180 |  | 0
4,14 | Caja para fijacion | und. | 15 |  | 0
4,15 | Bandeja portacable tipo malla 20x5cm | ml. | 40 |  | 0
SUBTOTAL COMPONENTE 4 |  |  |  |  | 0
5 | SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE OTROS SERVICIOS
5,1 | Servicios de instalación, configuración del Servidor de video Principal (Directorio) y un servidor de expansión con el rol de, Archiver, y Access Manager, configuración de cámaras y usuarios en Security Center Soportes y atención de fallas por un año Asesoría y Asistencia en la implantación de integraciones de Security Center con sistemas de terceros como Herta. No incluye Desarrollo de aplicaciones ni de Plug-Ins de integración. Solo se efectuarán las labores de configuración de las aplicaciones disponibles y aprobadas para la plataforma Security Center por Genetec como su fabricante. Mano de obra correspondiente a la instalación, configuración y puesta en marcha de los sistemas de CCTV y CONTROL DE ACCESO. Capacitación, Certificación y transferencia de conocimiento del personal designado para el manejo de los sistemas de CCTV y CONTROL DE ACCESO. | gbl. | 1 |  | 0
SUBTOTAL COMPONENTE 5 |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 19% | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y SOSTENIMIENTO FASE 3 - ETAPA 1
COMPONENTE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
6 | INSTALACIÓN
6,1 | Instalación de cable Optico Display port 8k, 60Hz, 10m. | und. | 2 |  | 0
6,2 | Instalación de armazón para fibra de montaje de pared | und. | 1 |  | 0
6,3 | Instalación de cable de fibra ótica interior de 6 hilos OM3 | ml. | 4250 |  | 0
6,4 | Instalación de Cable de cobre, categoría 6A, 23 AWG, U/UTP, LSZH-3, azul | ml. | 390 |  | 0
6,5 | Instalación de Face plate, 1 puerto, blanco hueso | und. | 6 |  | 0
6,6 | Instalación de Tubería conduit EMT de 3/4" para tendido de redes de voz y datos por techo, piso y muros, incluye accesorios de unión y fijación de tubería, marcación según RETIE | ml. | 180 |  | 0
6,7 | Instalación de Caja para fijacion | und. | 15 |  | 0
6,8 | Desmonte de las cámaras análogas existentes. Su disposición se realizará en la misma instalación del CAM. Desmonte de cableado horizontal (Hasta Buitrón) | und. | 7 |  | 0
SUBTOTAL COMPONENTE 6 |  |  |  |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL PROYECTO FASE 3.1 |  |  |  |  | 0
Nombre del Representante Legal ___________________________________________ C. C. No.________________________________________________________________ Dirección de correo_______________________________________________________ Dirección electrónica______________________________________________________ Teléfono ________________________________________________________________ Ciudad__________________________________________________________________ ___________________________________________________ (Firma del Representante Legal)