FORMATO No. 1

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTOS |  |  |  |  |
| CORRECTIVOS CIVILES |  |  |  |  |
| 1 | Suministro y aplicación de pintura para resane en a la oficina financiera | glo | 1 | $ - |
| 2 | Suministro y aplicación de pintura para resane en rejilla de ventilación oficina financiera | glo | 1 | $ - |
| 3 | Reubicar lámparas, cambio de sentido, en archivo, incluye fijaciones con guayas y cáncamo | un | 4 | $ - |
| 4 | Suministro y aplicación de pintura color blanco cien, incluye resane | m2 | 22 | $ - |
| 5 | Tensionar plataforma en cielo raso, módulos en drywall | un | 2 | $ - |
| 6 | Sellar juntas con sikafex o similar, en enchape pared wc hombres y wc mujeres | un | 2 | $ - |
| 7 | Ajustar marco de madera, puerta en wc hombres | un | 1 | $ - |
| OPCIONALES CIVILES |  |  |  |  |
| 8 | Muros en Drywall | m2 | 1 | $ - |
| 9 | Cielo raso en Drywall | m2 | 1 | $ - |
| 10 | Pintura general de techo color negro Tipo 2 | m2 | 1 | $ - |
| 11 | Pintura general de Muros Viniltex tipo 1, 3 manos | m2 | 1 | $ - |
| 12 | Lineales de pintura en antepechos | m2 | 1 | $ - |
| 13 | Lineales de pintura en descolgados | ml | 1 | $ - |
| 14 | Pintura cielos rasos Viniltex tipo2 (2 manos) | m2 | 1 | $ - |
| 15 | Impermeabilización | ml | 1 | $ - |
| 16 | Piso en porcelanato gris mate | m2 | 1 | $ - |
| 17 | Cerámica piso (baños) | m2 | 1 | $ - |
| 18 | Enchape cerámica 25x45 blanca para baños NEVADA | m2 | 1 | $ - |
| 19 | Aparatos sanitarios con grifería línea trevi | un | 1 | $ - |
| 20 | Lavadero prefrabricado | un | 1 | $ - |
| 21 | Orinal línea Trevi | un | 1 | $ - |
| PREVENTIVOS AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |
| 22 | Mantenimiento preventivo minisplit 12000 btu | un | 4 | $ - |
| 23 | Mantenimiento preventivo minisplit 36000 btu | un | 4 | $ - |
| PREVENTIVO MOBILIARIO |  |  |  |  |
| 24 | Mantenimiento preventivo de sillas secretariales Mantenimiento preventivo de sillas incluye ajuste, engrase, limpieza partes plásticas | un | 93 | $ - |
| 25 | Mantenimiento preventivo de sillas interlocutoras Mantenimiento preventivo de sillas incluye ajuste, engrase, limpieza partes plásticas | un | 48 | $ - |
| 26 | Mantenimiento preventivo de puestos | un | 67 | $ - |
| CORRECTIVO MOBILIARIO |  |  |  |  |
| 27 | Rodachinas | un | 7 | $ - |
| 28 | Cilindro | un | 2 | $ - |
| 29 | Reemplazo de brazos gerenciales | un | 2 | $ - |
| 30 | Asegurar cristal a techo primer piso recepción | un | 1 | $ - |
| 31 | Asegurar mesa de reuniones en cristal 2do piso (incluye: retiro, ajuste, transporte, soldadura y reinstalación) | un | 1 | $ - |
| 32 | Suministro de tornillos faltantes puerta en cristal detrás de recepción | un | 1 | $ - |
| 33 | Cambio de mesón y lateral cocineta (chapilla) | un | 1 | $ - |
| 34 | Cambio de bisagras en wc mujeres (mueble implementos de aseo) | un | 1 | $ - |
| 35 | Reparación de mesas de comedor incluye ajuste | un | 2 | $ - |
| 36 | Reparación mesón wc mujeres incluye pintura | un | 1 | $ - |
| 37 | Reparación mueble de impresora incluye retiro, transporte, masilla, pintura | un | 1 | $ - |
| 38 | Retoque de recepción | un | 1 | $ - |
| 39 | Reparación mueble de gerente incluye retiro, transporte, masilla, pintura | un | 1 | $ - |
| CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMAS |  |  |  |  |
| 40 | Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo del sistema de detección de incendio. 8x5 NBD | Gl | 1 | $ - |
| 41 | Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo de sistema de control de acceso lectoras BEP Suprema, depuración de base de datos y corrección de configuraciones. (Limpieza, rectificación de conexiones, depuración de memorias). | Gl | 1 | $ - |
| 42 | Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo de sistema para control de iluminación. | Gl | 1 | $ - |
| 43 | Mantenimiento de cableado estructurado (eléctrico, RACK y red de datos), (2 visitas anuales). Incluye conexión del tablero eléctrico que se encuentra instalado en el RACK + Radio enlace con SIES M | Gl | 1 | $ - |
| 44 | Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo de sistema de CCTV conformado por 8 cámaras y 1 servidor de grabación y administración de video. 8x5 NBD | Gl | 1 | $ - |
| 47 | BOMBILLO AHORRADOR DE LUZ (PASILLOS) PL-T- 4P (4 PATAS) | un | 10 | $ - |
| 48 | TUBO DE LUZ DELGADO (OFICINAS) F032W/840 | un | 8 | $ - |
| 49 | OJOS DE BUEY-LUZ BLANCA BASE GU10 (2 PATAS) | un | 10 | $ - |
| 50 | TUBO DE LUZ C/W F17T8 K100 | un | 2 | $ - |
| 51 | BOBILLO AHORRADOR DE LUZ (13W) | un | 2 | $ - |
| 52 | BOBILLO AHORRADOR DE LUZ (26W) | un | 2 | $ - |
| 53 | BOMBILLO AHORRADOR DE LUZ (3 TUBOS - 20W) | un | 3 | $ - |
| SUBTOTAL |  |  |  | $ - |
| IVA |  |  |  | $ - |
| TOTAL |  |  |  | $ - |