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	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	

	 

	MANTENIMIENTOS

	CORRECTIVOS CIVILES

	1
	[bookmark: RANGE!B6:B9][bookmark: RANGE!B6]Suministro y aplicación de pintura para resane en a la oficina financiera
	glo
	1
	 $                       -   

	2
	Suministro y aplicación de pintura para resane en rejilla de ventilación  oficina financiera
	glo
	1
	 $                       -   

	3
	Reubicar lámparas, cambio de sentido, en archivo, incluye fijaciones con guayas y cáncamo  
	un
	4
	 $                       -   

	4
	Suministro y aplicación de pintura color blanco cien, incluye resane
	m2
	22
	 $                       -   

	5
	Tensionar plataforma en cielo raso, módulos en drywall
	un
	2
	 $                       -   

	6
	Sellar juntas con sikafex o similar, en enchape pared wc hombres y wc mujeres
	un
	2
	 $                       -   

	7
	Ajustar marco de madera, puerta en wc hombres
	un
	1
	 $                       -   

	OPCIONALES CIVILES

	8
	Muros en Drywall 
	m2
	1
	 $                       -   

	9
	Cielo raso en Drywall
	m2
	1
	 $                       -   

	10
	Pintura general de techo color negro Tipo 2
	m2
	1
	 $                       -   

	11
	Pintura general de Muros Viniltex tipo 1, 3 manos
	m2
	1
	 $                       -   

	12
	Lineales de pintura en antepechos
	m2
	1
	 $                       -   

	13
	Lineales de pintura en descolgados
	ml
	1
	 $                       -   

	14
	Pintura cielos rasos Viniltex tipo2 (2 manos)
	m2
	1
	 $                       -   

	15
	Impermeabilización
	ml
	1
	 $                       -   

	16
	Piso en porcelanato gris mate
	m2
	1
	 $                       -   

	17
	Cerámica piso (baños)
	m2
	1
	 $                       -   

	18
	Enchape cerámica 25x45 blanca para baños NEVADA
	m2
	1
	 $                       -   

	19
	Aparatos sanitarios con grifería línea trevi
	un
	1
	 $                       -   

	20
	Lavadero prefrabricado 
	un
	1
	 $                       -   

	21
	Orinal línea Trevi
	un
	1
	 $                       -   

	PREVENTIVOS AIRE ACONDICIONADO

	22
	Mantenimiento preventivo minisplit 12000 btu
	un
	4
	 $                       -   

	23
	Mantenimiento preventivo minisplit 36000 btu
	un
	4
	 $                       -   

	PREVENTIVO MOBILIARIO

	24
	Mantenimiento preventivo de sillas   secretariales
Mantenimiento preventivo de sillas incluye ajuste, engrase, limpieza partes plásticas
	un
	93
	 $                       -   

	25
	Mantenimiento preventivo de sillas interlocutoras
Mantenimiento preventivo de sillas incluye ajuste, engrase, limpieza partes plásticas
	un
	48
	 $                       -   

	26
	Mantenimiento preventivo de puestos 
	un
	67
	 $                       -   

	CORRECTIVO MOBILIARIO


	27
	Rodachinas
	un
	7
	 $                       -   

	28
	Cilindro
	un
	2
	 $                       -   

	29
	Reemplazo de brazos gerenciales
	un
	2
	 $                       -   

	30
	Asegurar cristal a techo primer piso recepción
	un
	1
	 $                       -   

	31
	Asegurar mesa de reuniones en cristal 2do piso (incluye: retiro, ajuste, transporte, soldadura y reinstalación)
	un
	1
	 $                       -   

	32
	Suministro de tornillos faltantes puerta en cristal detrás de recepción
	un
	1
	 $                       -   

	33
	Cambio de mesón y lateral cocineta (chapilla)
	un
	1
	 $                       -   

	34
	Cambio de bisagras en wc mujeres (mueble implementos de aseo)
	un
	1
	 $                       -   

	35
	Reparación de mesas de comedor incluye ajuste
	un
	2
	 $                       -   

	36
	Reparación mesón wc mujeres incluye pintura
	un
	1
	 $                       -   

	37
	Reparación mueble de impresora incluye retiro, transporte, masilla, pintura
	un
	1
	 $                       -   

	38
	Retoque de recepción 
	un
	1
	 $                       -   

	39
	Reparación mueble de gerente incluye retiro, transporte, masilla, pintura
	un
	1
	 $                       -   

	CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMAS 

	40
	Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo del sistema de detección de incendio. 8x5 NBD
	Gl
	1
	 $                       -   

	41
	Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo de sistema de control de acceso lectoras BEP Suprema, depuración de base de datos y corrección de configuraciones. (Limpieza, rectificación de conexiones, depuración de memorias).
	Gl
	1
	 $                       -   

	42
	Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo de sistema para control de iluminación.
	Gl
	1
	
$                       -   

	43
	Mantenimiento de cableado estructurado (eléctrico, RACK y red de datos), (2 visitas anuales). Incluye conexión del tablero eléctrico que se encuentra instalado en el RACK + Radio enlace con SIES M
	Gl
	1
	 $                       -   

	44
	Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo de sistema de CCTV conformado por 8 cámaras y 1 servidor de grabación y administración de video. 8x5 NBD
	Gl
	1
	 $                       -   

	 

	47
	BOMBILLO AHORRADOR DE LUZ  (PASILLOS) PL-T- 4P (4 PATAS)
	un
	10
	 $                       -   

	48
	TUBO DE LUZ DELGADO (OFICINAS) F032W/840
	un
	8
	 $                       -   

	49
	OJOS DE BUEY-LUZ BLANCA BASE GU10 (2 PATAS)
	un
	10
	 $                       -   

	50
	TUBO DE LUZ C/W F17T8 K100
	un
	2
	 $                       -   

	51
	BOBILLO AHORRADOR DE LUZ (13W)
	un
	2
	 $                       -   

	52
	BOBILLO AHORRADOR DE LUZ (26W)
	un
	2
	$                       -   

	53
	BOMBILLO AHORRADOR DE LUZ (3 TUBOS - 20W) 
	un
	3
	 $                       -   

	SUBTOTAL 
	 $                -   
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	 $                -   

	TOTAL
	 $               -   
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