## ANEXO 2
(Utilizar papel membrete)
ANEXO No. 2 - FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CCTV PREVENTIVO
ITEM | Descripción del Servicio | Cantidad (1) | Rondas (2) | Valor Unitario antes de IVA (3) | Subtotal antes de IVA (1*2*3)
1 | Servicio de mantenimiento preventivo para sistema CCTV -Soporte y mantenimiento preventivo de todos los equipos que integran el circuito cerrado CCTV de las diferentes estaciones del cuerpo oficial de bomberos de medellín. Incluye:
| 1.1 Cámaras (49) entre todas las estaciones, con las siguientes características: - 24 CÁMARAS EXT BALA 4MP D/N VF 2.8-12MMIR 50M 120DB METAL H265+ IP66 HIKVISION - 19 CÁMARAS IP 4MP DOMO MOTORIZADA F1.6 EXIR 30m IR WDR 120 dB H265+ IK10 IP67 CON ENTRADA DE AUDIO Y ALARMA HIKVISION - 6 CÁMARAS IP OJO DE PESCADO 5MP PANORAMICA 180°-360° EXIR 8m IR 265+ WDR 120 Db | 49 | 2 | 0 | 0
| 1.2. NVR - 1 NVR 8 MP 32 CH 16 CANALES PoE+ 4BAHIA/6TB Switch PoE 300 mts HDMI/VGA H265+30FPS - 4 NVR 16CH POE 8MP 4BAHIA/6TB H265+ 30FPS HDMI/VGA METAL PRO HIKVISION | 1 | 2 | 0 | 0
2 | Mantenimiento preventivo para los reconocimientos faciales de las diferentes estaciones del cuerpo oficial de bomberos de medellín Faciales (5) entre todas las estaciones | 5 | 2 | 0 | 0
3 | Mantenimiento preventivo para los lectores biométricos de huellas de las diferentes estaciones del cuerpo oficial de bomberos de medellín Lectoras biométricas (8) entre todas las estaciones | 8 | 2 | 0 | 0
4 | Mantenimiento preventivo para las lectoras de proximidad de las diferentes estaciones del cuerpo oficial de bomberos de medellín Lectoras de proximidad (13) entre todas las estaciones | 13 | 2 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA(19%) |  |  |  |  | 0
TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CCTV CORRECTIVO
ITEM | Descripción del Servicio | Cantidad (1) | Rondas (2) | Valor Unitario antes de IVA (3) | Subtotal antes de IVA (1*2*3)
1 | 1.1. Mantenimiento Back UPS PRO, Fuente de poder, gabinetes RACK Se cuenta con (10) UPS entre todas las estaciones, así: - UPS Online monofásica 3000W unid 5 - UPS Standby monofásica 1500W unid 5 | 10 | 1 | 0 | 0
| 1.2. Mantenimiento para el sistema de respaldo de energía: 8 Unidades | 8 | 1 | 0 | 0
2 | Visita Mantenimiento Correctivo CCTV Incluye: -Visita y análisis para identificación del daño -Disponer de personal certificado en alturas -Contar con Técnico Certificado -Tiempo de atención menor a 8 horas -Reparación en el sitio (No Incluye Repuestos) | 1 | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA(19%) |  |  |  |  | 0
TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 0
TOTAL PPTA PROVEEDOR |  |  |  |  | 0
Valor total en letras:
INDICACIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO
1. El formulario de la propuesta económica es inmodificable, so pena de rechazo de la propuesta. En caso de que alguno de los proponentes no lo allegue conforme se encuentra dispuesto, su propuesta será rechazada y no será objeto de evaluación por parte de la Entidad.
2. El proponente deberá diligenciar SÓLO las casillas de VALOR UNITARIO ANTES DE IVA de la columna E.
3. El Formulario Económico calculará automáticamente el valor total de los precios unitarios, subtotal antes de iva, iva 19% y total iva inlcuido.
Nombre del Representante Legal ___________________________________________
C. C. No.________________________________________________________________
Dirección de correo_______________________________________________________
Dirección electrónica______________________________________________________
Ciudad__________________________________________________________________