## COTIZACION
A | SUMINISTRO DE ELEMENTOS |  |  |  |  | B | MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN |  |  |  |  | C | SERVICIO DE INSTALACIÓN CON AU
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL
1 | Access Point |  |  |  |  | 1 | Access Point
Suministra ESU | [5 empty] | 1.1 | Access Point para uso 24x7 2x2 MU-MIMO 802.11ac, 4 port ethernet switch, 1.3 Gbps aggregate | und | 9
[6 empty] | 1.2 | Access Point para uso 24x7 4x4:4 MU-MIMO 802.11ax , 2.98 Gbps aggregate | und | 11
[6 empty] | 1.3 | Access Point para uso 24x7 2x2:2 MU-MIMO 802.11ax, 1.5* Gbps dual-radio aggregate | und | 1
[6 empty] | 1.4 | Antenas Meraki Dual-band Omni Antennas | und | 4
2 | Cableado Estructurado | [10 empty] | 2 | Access Point para uso 24x7 2x2:2 MU-MIMO 802.11ax, 1.5* Gbps dual-radio aggregate
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL | [6 empty] | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL
2.1 | Punto de cableado estructurado Sencillo incluye Tuberia Metalica | und | 50 | [8 empty] | 2.1 | Punto de cableado estructurado Sencillo incluye Tuberia IMC 3/4" | und | 50
2.2 | Punto de cableado estructurado doble incluye Tuberia Metalica | und | 7 | [8 empty] | 2.2 | Punto de cableado estructurado doble incluye Tuberia IMC 3/4" | und | 7
3 | CENTRO DE MEDIOS |  |  |  |  | 3 | CENTRO DE MEDIOS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL
3.1 | Puntos de Datos Provisionales (40 mts) | und | 10 |  |  | 3.1 | Puntos de Datos Provisionales (40 mts) | und | 10
Suministra ESU | [5 empty] | 3.2 | Switch Cisco Meraki MS225 48 Puertos Gigabit 4SFP+ L2 Administrable. | und | 1
4 | STAFF |  |  |  |  | 4 | STAFF
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL
4.1 | Control de Acceso Lectora - Lectora huella. No incluye Electroiman, ni brazo basculante | und | 1 |  |  | 4.1 | Control de Acceso Lectora - Lectora huella. No incluye Electroiman, ni brazo basculante | und | 1
4.2 | Software de Administracion de control de Acceso | und | 1 |  |  | 4.2 | Software de Administracion de control de Acceso | und | 1
4.3 | Terminal de Enrolamiento | und | 1 |  |  | 4.3 | Terminal de Enrolamiento | und | 1
5 | CENTRO DE DATOS |  |  |  |  | 5 | CENTRO DE DATOS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL
[7 empty] | Organización de Centro de Datos | und | 7
5.1 | Suministra ESU |  |  |  |  | 5.1 | Switch Cisco Meraki MS225 48 Puertos Gigabit 4SFP+ L2 Administrable. | und | 3
5.2 | Aire Acondicionado de 12000 BTU tipo minisplit | und | 3 |  |  | 5.2 | Aire Acondicionado de 12000 BTU tipo minisplit | und | 3
5.3 | Banco de Baterias de 5KVA | und | 1 |  |  | 5.3 | Banco de Baterias de 5KVA | und | 1
6 | TRIBUNA DE PRENSA |  |  |  |  | 6 | TRIBUNA DE PRENSA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL
6.1 | Suministra ESU |  |  |  |  | 6.1 | Switch Cisco Meraki MS225 48 Puertos Gigabit 4SFP+ L2 Administrable. | und | 1
7 | SWITCH PARA AP NUEVOS |  |  |  |  | 7 | SWITCH PARA AP NUEVOS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL
7.1 | Suministra ESU |  |  |  |  | 7.1 | Switch Cisco Meraki MS225 48 Puertos Gigabit 4SFP+ L2 Administrable. | und | 1
8 | OFICINA FIFA |  |  |  |  | 8 | SWITCH AP NUEVOS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL
8.1 | Suministra ESU |  |  |  |  | 8.1 | Switch Cisco Meraki MS225 48 Puertos Gigabit 4SFP+ L2 Administrable. | und | 1
9 | ACREDITACIONES |  |  |  |  | 9 | ACREDITACIONES
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL
9.1 | Swich 8 puertos POE | und | 1 |  |  | 9.1 | Swich 8 puertos POE | und | 1
9.2 | Punto a Punto | und | 1 |  |  | 9.2 | Punto a Punto | und | 1
10 | PROVISIONALES |  |  |  |  | 10 | PROVISIONALES
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VAL.UNIT | VAL.TOTAL
10.1 | Puntos de Datos Provisionales (60 mts). | und | 35 |  |  | 10.1 | Puntos de Datos Provisionales (60 mts). | und | 35
10.2 | Suministra ESU |  |  |  |  | 10.2 | Switch Cisco Meraki MS225 48 Puertos Gigabit 4SFP+ L2 Administrable. | und | 2
11 | Bolsa de Suministros |  |  |  |  | 11 | Bolsa de Suministros
11.1 | Cable HDMI 3 MTS | und | 3 |  |  | 11.1 | Cable HDMI 3 MTS | und | 3
11.2 | Cable HDMI 1,5 MTS | und | 3 |  |  | 11.2 | Cable HDMI 1,5 MTS | und | 3
11.3 | Spliter HDMI 1 IN -4 OUT | und | 1 |  |  | 11.3 | Spliter HDMI 1 IN -4 OUT | und | 1
11.4 | Conector RJ45 IP68 B08SMPPC6N | und | 20 |  |  | 11.4 | Conector RJ45 IP68 B08SMPPC6N | und | 20
11.5 | Organizadores 2U | und | 4 |  |  | 11.5 | Organizadores 2U | und | 4
11.6 | Patch Panel 24 puertos | und | 2 |  |  | 11.6 | Patch Panel 24 puertos | und | 2
12 | Infraestructura | [10 empty] | 12 | Infraestructura
12.1 | Caja Metalica de 60X 40X12 | und | 1 | [8 empty] | 12.1 | Caja Metalica de 60X 40X12 | und | 1
12.2 | Caja metalica interperie 40X30X12 | und | 1 | [8 empty] | 12.2 | Caja metalica interperie 40X30X12 | und | 1
12.3 | Caja metalica interperie 60X70X15 | und | 1 | [8 empty] | 12.3 | Caja metalica interperie 60X70X15 | und | 1
[6 empty] | 13 | Servicios
[6 empty] | 13.1 | Servicio de identificacion de puntos existentes (tribuna de prensa) | und | 40
[6 empty] | 13.2 | Reparacion de control acceso puerta 7 | und | 2
[6 empty] | 13.3 | Mantenimiento de Aire Acondicionado de DataCenter Camaras | und | 1
SUBTOTAL
IVA | [5 empty] | 14 | TRIBUNA DE PRENSA SECTOR 5 OCCIDENTE
TOTAL EQUIPOS Y ELEMENTOS | [5 empty] | 14.1 | Servicio de identificacion de puntos existentes (incluye ponchado de jack) | und | 30
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0 | IVA |  |  |  |  | 0 | ADMINISTRACION OBRA |  |  |  | %
[6 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0 | UTILIDAD OBRA |  |  |  | %