## EQUIPOS
RELACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS A REALIZAR MANTENIMIENTO
Ítem | MANTENIMIENTO EQUIPOS PISO 10, 11 Y 12
1 | Sistema de CCTV | Cantidad | Especificación técnica
| Switch | 7 | Marca CISCO, 48 puertos 10/100, back plane Catalyst 3750-E, apilable, con puerto de giga, puerto de fibra (incluye marcación y los elementos necesarios para su instalación). Modelo: SF550-48
| Estación de Trabajo | 1 | ThinkStation P330 p/Cámara de Reconocimiento Facial Mouse y teclado Lenovo genericos. Tarjeta de Video: GTX 1060 6Gb G-force DDR5 Monitor: LG LED Monitor HDMI 22"
Sistema Electrico
| UPS | 3 | Tipo torre, doble conversión trifásica, Voltaje 208/120 VAC, capacidad 30KVA, Gestión inteligente de la batería, Función inteligente de autodiagnóstico, Incluye Transformador de Aislamiento a la Salida Original de Fabrica. Marca: Chicago Digital Power Modelo: UMSM3320-003
| Cableado esctruturado | Global | N/A
| Enrutador Routerboard | 1 | Marca: MIKROTIK Modelo: RB951G-2HnD
| Routerboard | 1 | Marca: MIKROTIK Modelo: RB2011UiAS-RM
| PoE Injector | 3 | Marca: UTEPO Modelo: UTP7201GE-PSE30
| Sistema Control de acceso | Cantidad | Especificación técnica
| Lector de Proximidad | 6 | Marca: Iclass Modelo: SE R10, Mini Mullion
| Módulo de Puerta | 4 | Marca: HID Modelo: AW2 WIEGAND
| Electroimán | 3 | Marca:ELOCK Modelo: 600 Lbs
| Lector Biometrico | 2 | Marca: HID Modelo: RKCLB40E RKLB40EKTR
Pc Recepción
| Computador | 1 | Marca: Lenovo Modelo:Pentium gold P520s-081kl
| Monitor LCD | 1 | Marca: Lenovo Modelo:60DF-AAR1-US
| Impresora | 1 | Marca: HONEYWELL Modelo:PC42t Plus
MANTENIMIENTO EQUIPOS EDIFICIO BUSINESS PLAZA PISOS 15 Y 16
2 | Sistema Control de acceso | Cantidad | Especificación técnica
| Controladora de acceso | 26 | Marca: HID Modelo: VERTX 2000
| Controladora de acceso | 8 | Marca: HID Modelo: VERTX EVO V-2000
MANTENIMIENTO CÁMARAS EDIFICIO BUSINESS PLAZA PISOS 15 Y 16
3 | Sistema de CCTV | Cantidad | Especificación técnica
| CÁMARA | 2 | AXIS M1025
| CÁMARA | 21 | AXIS M1054
| CÁMARA | 3 | AXIS M1065-L
| CÁMARA | 4 | AXIS M3065-V
| CÁMARA | 1 | AXIS M5525-E
| CÁMARA | 2 | AXIS P3225-LVE Mk II
| CÁMARA | 1 | AXIS P3245-LVE
| CÁMARA | 91 | AXIS P3344
| CÁMARA | 2 | AXIS P3364-L
| CÁMARA | 2 | AXIS P3707-PE
| CÁMARA | 5 | AXIS P5534
| CÁMARA | 2 | AXIS P5624-E Mk II
| CÁMARA | 2 | AXIS Q6032-E
| CÁMARA | 2 | AXIS Q6034-E
| CÁMARA | 2 | AXIS Q7401
| CÁMARA | 1 | DAHUA DH-TPC-BF2221-HTM
| CÁMARA | 2 | Marca: BOSH Modelo:VG5-7230-EPx5
| CÁMARA | 2 | Marca: AUTOVU Modelo:Sharp 2.0
| CÁMARA | 3 | Marca: AXIS Modelo:Companion Cube L
| CÁMARA | 1 | Marca: AVIGILION Modelo:3,0C-H4A-B01-IR-B
MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN Y SONIDO PISOS 15 Y 16
4 | Sonido e iluminación | Cantidad | Especificación técnica
| Aplicativo Andover Continum. | 1 | Versión: 1.93
| Controlador del bus de comunicaciones. | 1
| Conversor de protocol. | 1
| Sistema SCADA | 1
| Servidor | 1 | Marca: HP Modelo: HP PROLIANT DL360 G7
| Z-Max, dos de 48 relevos y uno de 24. | 3 | Marca: Leviton Modelo: Z-Max
| Cableado y accesorios en general. | Global
Nombre del Representante Legal
Cédula de Ciudadanía
Correo Electrónico
Firma del Representante Legal

## Ubicación eq. cámaras
UBICACIÓN | TIPO | MARCA | MODELO
ASC 01 Zona Norte | Video | Axis | AXIS M3065-V
ASC 02 Zona Norte | Video | Axis | AXIS M3065-V
ASC 03 Zona Norte | Video | Axis | AXIS M3065-V
ASC 04 Zona Norte | Video | Axis | AXIS M3065-V
ASC 05 Zona Sur | Video | Axis | AXIS Q7401
ASC 06 Zona Sur | Video | Axis | AXIS Q7401
P01 01 Recepción | Video | Axis | AXIS M5525-E
P01 02 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P01 03 Hall de Ascensores
Norte | Video | Axis | AXIS P3344
DH-TPC-
P01 04 recepción térmica | Video | Dahua | BF2221-HTM
AXIS P3225-
P01 07 Ingreso Norte | Video | Axis | LVE Mk II
P01 08 Ingreso Sur | Video | Bosch | VG5-7230-EPx5
P01 09 Acceso Ascensores Sur | Video | Axis | AXIS P3344
P02 01 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P03 01 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P03 02 Hall de Ascensores
Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P03 04 Parqueadero Centro | Video | Axis | AXIS Q6032-E
P03 05 Parqueadero
Noroccidente | Video | Axis | AXIS P3344
P03 06 Punto de Pago Oriente | Video | Axis | AXIS P3344
P03 08 Rampa de Bajada | Video | Axis | AXIS P3344
P04 01 Rampa de
Subida/Bajada | Video | Axis | AXIS P3344
P04 02 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P04 03 Hall de Ascensores
Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P04 04 Parqueadero Centro | Video | Axis | AXIS P5534
P05 01 Rampa de Subida | Video | Axis | AXIS P3344
P05 02 Escaleras de
emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P05 03 Parqueadero
Suroccidente | Video | Axis | AXIS P3344
P05 04 Hall de Ascensores
Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P05 05 Parqueadero Centro | Video | Axis | AXIS Q6032-E
P05 06 Parqueadero
Noroccidente | Video | Axis | AXIS P3344
P06 01 Rampa de Subida | Video | Axis | AXIS P3344
P06 02 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P06 03 Parqueadero
Suroccidente | Video | Axis | AXIS P3344
P06 04 Hall de Ascensores
Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P06 05 Parqueadero Centro | Video | Axis | AXIS Q6034-E
P06 06 Parqueadero
Noroccidente | Video | Axis | AXIS P3344
P07 01 Rampa de Subida | Video | Axis | AXIS P3344
P07 02 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P07 03 Parqueadero
Suroccidente | Video | Axis | AXIS P3344
P07 04 Hall de Ascensores
Norte | Video | Axis | AXIS P3344
AXIS P5624-E
P07 05 Parqueadero Centro | Video | Axis | Mk II
P07 06 Parqueadero
Noroccidental | Video | Axis | AXIS P3344
P08 01 Rampa de Subida | Video | Axis | AXIS P3344
P08 02 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P08 03 Parqueadero
Suroccidente | Video | Axis | AXIS P3344
P08 04 Hall de Ascensores
Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P08 05 Parqueadero Centro | Video | Axis | AXIS P5534
P08 06 Parqueadero
Noroccidente | Video | Axis | AXIS P3364-L
P09 01 Rampa de Subida | Video | Axis | AXIS P3344
P09 02 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P09 03 Parqueadero
Suroccidente | Video | Axis | AXIS P3344
P09 04 Hall de Ascensores
Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P09 05 Parqueadero Centro | Video | Axis | AXIS P5534
P09 06 Parqueadero
Noroccidente | Video | Axis | AXIS P3344
P10 01 Rampa de Subida | Video | Axis | AXIS P3344
P10 02 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P10 03 Parqueadero
Suroccidente | Video | Axis | AXIS P3344
P10 04 Hall de Ascensores
Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P10 05 Parqueadero Centro | Video | Axis | AXIS P5534
P10 06 Parqueadero
Noroccidente | Video | Axis | AXIS P3344
P11 01 Rampa de Subida | Video | Axis | AXIS P3344
P11 02 Parqueadero
Suroccidente | Video | Axis | AXIS P3344
P11 03 Talento Humano (CAD)
Policia | Video | Axis | AXIS P3344
P11 04 Social 123 | Video | Axis | AXIS P3344
P11 05 Sala de Monitoreo | Video | Axis | AXIS P3344
P11 06 Parqueadero Nororiente | Video | Axis | AXIS P3344
P11 07 Rampa de Bajada | Video | Axis | AXIS P3344
P11 08 Parqueadero Centro | Video | Axis | AXIS Q6034-E
P11 09 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P11 10 Hall de Ascensores Sur | Video | Axis | AXIS P3344
P11 11 Hall de Ascensores
Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P11 12 Boletines (CAD) Policía | Video | Axis | AXIS P3344
P11 13 Parqueadero
Noroccidente | Video | Axis | AXIS P3344
P11 14 Bodega Noroccidente
Piso 11 | Video | Axis | AXIS M1065-L
P11 15 Bodega 1 | Video | Axis | AXIS M1065-L
P11 16 Pasillo Bodega Principal | Video | Axis | AXIS M1065-L
P11 17 Acceso Bodega
secretaria Seguridad | Video | Axis | AXIS P3364-L
P12 01 Hall de Ascensores
Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P12 02 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P13 02 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P14 02 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P15 01 Pasillo Trasero
Gerencias | Video | Axis | AXIS P3344
P15 02 Subsecretaria de
planeación de la Seguridad | Video | Axis | AXIS P3344
P15 03 Sala 04 | Video | Axis | AXIS P3344
P15 04 Pasillo Salas múltiples | Video | Axis | AXIS P3344
P15 05 Auditorio Principal 01 | Video | Axis | AXIS P3344
P15 06 área Servicio Salas
múltiples | Video | Axis | AXIS P3344
P15 07 Oficina logística | Video | Axis | AXIS P3344
P15 08 Auditorio Principal 02 | Video | Axis | AXIS P3344
P15 09 Subsecretaria de
planeación | Video | Axis | AXIS P3344
P15 10 Pasillo Principal Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P15 11 Grabaciones | Video | Axis | AXIS P3344
P15 12 cafetería Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P15 13 Hall de Ascensores
Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P15 14 Sala Roja | Video | Axis | AXIS P3344
P15 15 Hall de Ascensores Sur | Video | Axis | AXIS M1054
P15 16 Data Center Pasillo
Centro | Video | Axis | AXIS P3344
P15 17 túnel Datacenter | Video | Axis | AXIS P3344
P15 18 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P15 19 Pasillo Principal Sur | Video | Axis | AXIS P3344
P15 20 Oficina SISC | Video | Axis | AXIS P3344
P15 21 secretaria Seguridad
Zona Sur | Video | Axis | AXIS P3344
P15 22 Oficina planeación | Video | Axis | AXIS P3344
P15 23 Pasillo Alto Gobierno | Video | Axis | AXIS P3344
P15 24 Pasillo Principal
Gerencias | Video | Axis | AXIS P3344
P15 25 Oficina tecnología | Video | Axis | AXIS P3344
P15 26 Baños Costado Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P15 27 Data Center Pasillo
Occidente | Video | Axis | AXIS P3344
P15 28 Data Center Pasillo
Oriente | Video | Axis | AXIS P3344
P15 29 cafetería Centro | Video | Axis | AXIS M1025
P15 30 Data Center Pasillo
UPS | Video | Axis | AXIS M1025
P15 31 Pasillo Occidental
planeación | Video | Axis | AXIS P3344
AXIS P3245-
P15 32 Sala de Espera | Video | Axis | LVE
P16 01 Video Wall 8 x 2 Norte | Video | Axis | AXIS P3707-PE
P16 02 Pérgolas | Video | Axis | AXIS P3344
P16 03 Monitoreo Suroccidente | Video | Axis | AXIS P3344
P16 04 AVL Sur Occidente | Video | Axis | AXIS P3344
P16 05 área de Receptores
Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P16 06 Video Wall 8 x 2 | Video | Axis | AXIS P5534
P16 07 Hall de Ascensores
Norte | Video | Axis | AXIS M1054
P16 08 Despachadores | Video | Axis | AXIS P3344
P16 09 Pasillo Dormitorios | Video | Axis | AXIS P3344
P16 10 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS M1054
P16 11 Hall de Ascensores Sur | Video | Axis | AXIS M1054
P16 12 Simpad Bomberos | Video | Axis | AXIS P3344
P16 13 APH | Video | Axis | AXIS P3344
P16 14 Despachadores Norte | Video | Axis | AXIS P3344
P16 16 Ingreso Sala Operativa | Video | Axis | AXIS P3344
P16 17 Baños | Video | Axis | AXIS M1054
P16 19 AVL Sur Oriente | Video | Axis | AXIS P3344
AXIS P3225-
P16 20 Zona Operativa Sur | Video | Axis | LVE Mk II
P16 21 área de Receptores
Occidente | Video | Axis | AXIS P3344
P16 22 Balcón Lockers Ponal | Video | Bosch | VG5-7230-EPx5
P17 01 Corredor Salas Crisis | Video | Axis | AXIS P3344
P17 02 Corredor Zona Comun | Video | Axis | AXIS P3344
P17 03 Escaleras de
Emergencia | Video | Axis | AXIS P3344
P17 04 Escaleras Salas Crisis | Video | Axis | AXIS P3344
P17 05 Sala de Crisis | Video | Axis | AXIS P3344
Rampa Entrada | Video | AutoVu | Sharp 2.0 VGA
Rampa Salida | Video | AutoVu | Sharp 2.0
S 01 Rampa | Video | Axis | AXIS P3344
AXIS P5624-E
S 02 sótano Centro | Video | Axis | Mk II
S 03 Parqueadero Sur | Video | Axis | AXIS P3344
S 04 Shut de Basuras | Video | Axis | AXIS M1054
S 05 Parqueadero Motos | Video | Axis | AXIS P3344
TE 01 Entrada Terraza | Video | Axis | AXIS P3707-PE
TE 02 Equipos de A.A | Video | Axis | AXIS P3344

## Ubicación eq. control de acceso
UBICACIÓN | MARCA | MODELO
HID VertX00:06:8E:01:38:F8 | HID | V2000
P11 CA01 Monitoreo | HID | V2000
P11 CA02 Social 123 | HID | V2000
P11 CA03 CAD Boletines policía | HID | V2000
P11 CA05 Hall de Ascensores | HID | V2000
P15 CA01 Planeación | HID | V2000
P15 CA02 Grabaciones | HID | V2000
P15 CA03 Salida de Emergencia | HID | V2000
P15 CA04 Hall de Ascensores
Norte | HID | V2000
P15 CA05 Salas Múltiples | HID | V2000
P15 CA06 planeación | HID | V2000
P15 CA07 Túnel Data Center | HID | V2000
P15 CA08 Data Center | HID | V2000
P15 CA09 Comunicaciones | HID | V2000
P15 CA10 secretario de Seguridad | HID | V2000
P15 CA11 Sala de Reuniones
secretario de Seguridad | HID | V2000
P15 CA12 Acceso Oficinas
Abogados | HID | V2000
P15 CA13 SISC | HID | V2000
P15 CA14 Alto Gobierno | HID | V2000
P16 CA01 pérgolas | HID | V2000
P16 CA02 Sala Situacional | HID | V2000
P16 CA03 Ingreso Sala Operativa | HID | V2000
P16 CA04 Receptores | HID | V2000
P16 CA05 Salida de Emergencia | HID | V2000
P17 CA01 Sala Crisis General | HID | V2000
P17 CA02 Sala Crisis | HID | V2000
CA01 CM 12 OCTUBRE | HID | V2-V2000
CA02 CM BELEN | HID | V2-V2000
CA04 CM ESTADIO 1 | HID | V2-V2000
CA05 CM ESTADIO 2 | HID | V2-V2000
CA07 CM LAURELES 2 | HID | V2-V2000
CA08 CM MANRIQUE | HID | V2-V2000
P11 CA04 Talento Humano PONAL | HID | V2-V2000
P16 CA06 Cuarto Frio | HID | V2-V2000