## Hoja1
FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
AMPLIACION DELSISTEMA DE CCTV DEL DAGRD
1 | ESTACION GUAYABAL
1.1 | EQUIPOS
1.1.1 | SUMINISTRO DE CAMARA FIJA BULLET |  |  |  | 5
1.1.2 | SUMINISTRO DE NVR DE 16 CANALES |  |  |  | 0
1.1.3 | SUMINISTRO DE DISCO DURO DE 10 TB |  |  |  | 1
1.1.4 | SUMINISTRO DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS POE GIGA MAS 4 PUERTOS SFP |  |  |  | 0
1.2 | LICENCIAMIENTO
1.2.1 | SUMINISTRO DE PAQUETE BASE DE 16 LICENCIAS PARA CAMARAS |  |  |  | 0
1.3 | INFRAESTRUCTURA
1.3.1 | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA PARA CAMARA |  |  |  | 1
1.3.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA IMC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS |  |  |  | 100
1.3.3 | SUMINISTRO DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA |  |  |  | 250
1.3.4 | SUMINISTRO DE GABINETE RACK DE PARED DE 11U CON PUERTA DE VIDRIO |  |  |  | 1
1.3.5 | SUMINISTRO DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DELANTERO |  |  |  | 1
1.3.6 | SUMINISTRO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS SOLO HERRAJE |  |  |  | 1
1.3.7 | SUMINISTRO DE TOMA RJ45 |  |  |  | 5
1.3.8 | SUMINISTRO DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO |  |  |  | 5
1.3.9 | SUMINISTRO DE PATCH CORD UTP CAT 6A |  |  |  | 5
2 | ESTACION LIBERTADORES
2.1 | EQUIPOS
2.1.1 | SUMINISTRO DE CAMARA FIJA BULLET |  |  |  | 10
2.1.2 | SUMINISTRO DE LECTORA DE RECONOCIMIENTO FACIAL |  |  |  | 1
2.1.3 | SUMINISTRO DE BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO |  |  |  | 1
2.1.4 | SUMINISTRO DE ELECTROIMAN |  |  |  | 1
2.1.5 | SUMINISTRO DE SOPORTE EN Z |  |  |  | 1
2.1.6 | SUMINISTRO DE GATO PARA CIERRE DE PUERTAS |  |  |  | 1
2.1.7 | SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION |  |  |  | 1
2.1.8 | SUMINISTRO DE NVR DE 16 CANALES |  |  |  | 1
2.1.9 | SUMINISTRO DE DISCO DURO DE 8 TB |  |  |  | 2
2.1.10 | SUMINISTRO DE PANTALLA DE 43" |  |  |  | 1
2.1.11 | SUMINISTRO DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS POE MAS 2 PUERTOS SFP |  |  |  | 1
2.1.12 | SUMINISTRO DE UPS DE 3 KVA |  |  |  | 1
2.1.13 | SUMINISTRO DE TARJETA SNMP PARA COMUNICACIÓN DE UPS |  |  |  | 1
2.1.14 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PRO BR 1500 VA, 10 TOMAS DE SALIDA, 2 PUERTOS USB DE CARGA, AVR, INTERFAZ LCD, LAM |  |  |  | 1
2.1.15 | SUMINISTRO DE ESTACION DE TRABAJO TIPO TORRE CON PROCESADOR INTEL CORE I5 GEN 11 O SUPERIOR, 16GB RAM, ALMACENAMIENTO EN DISCO DE 1TB, TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE CON 2GB DE MEMORIA DE MÚLTIPLES SALIDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO |  |  |  | 1
2.1.16 | SUMINISTRO DE PANTALLA DE 22" |  |  |  | 1
2.2 | LICENCIAMIENTO
2.2.1 | SUMINISTRO DE LICENCIA PARA LECTORA DE RECONIMIENTO FACIAL |  |  |  | 0
2.2.2 | SUMINISTRO DE LICENCIA PARA MODULO DE ASISTENCIA |  |  |  | 0
2.2.3 | SUMINISTRO DE LICENCIA PARA MODULO DE VISITANTES |  |  |  | 0
2.2.4 | SUMINISTRO DE PAQUETE BASE DE 16 LICENCIAS PARA CAMARAS |  |  |  | 1
2.3 | INFRAESTRUCTURA
2.3.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA IMC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS |  |  |  | 280
2.3.2 | SUMINISTRO DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA |  |  |  | 700
2.3.3 | SUMINISTRO DE GABINETE RACK DE PARED DE 11U CON PUERTA DE VIDRIO |  |  |  | 1
2.3.4 | SUMINISTRO DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DELANTERO |  |  |  | 1
2.3.5 | SUMINISTRO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS SOLO HERRAJE |  |  |  | 1
2.3.6 | SUMINISTRO DE TOMA RJ45 |  |  |  | 15
2.3.7 | SUMINISTRO DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO |  |  |  | 10
2.3.8 | SUMINISTRO DE PATCH CORD UTP CAT 6A |  |  |  | 15
2.3.9 | SUMINISTRO DE CABLE HDMI DE 10 METROS |  |  |  | 1
2.3.10 | SUMINISTRO DE GABINETE ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS INCLUYE 12 BREAKERS |  |  |  | 1
2.3.11 | SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO |  |  |  | 20
3 | ESTACION CARIBE
3.1 | EQUIPOS
3.1.1 | SUMINISTRO DE CAMARA FIJA BULLET |  |  |  | 4
3.1.2 | SUMINISTRO DE CAMARA OJO DE PEZ |  |  |  | 1
3.1.3 | SUMINISTRO DE NVR DE 16 CANALES |  |  |  | 1
3.1.4 | SUMINISTRO DE DISCO DURO DE 8 TB |  |  |  | 1
3.1.5 | SUMINISTRO DE PANTALLA DE 43" |  |  |  | 1
3.1.6 | SUMINISTRO DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS POE MAS 2 PUERTOS SFP |  |  |  | 1
3.1.7 | SUMINISTRO DE UPS DE 3 KVA |  |  |  | 1
3.1.8 | SUMINISTRO DE TARJETA SNMP PARA COMUNICACIÓN DE UPS |  |  |  | 1
3.1.9 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PRO BR 1500 VA, 10 TOMAS DE SALIDA, 2 PUERTOS USB DE CARGA, AVR, INTERFAZ LCD, LAM |  |  |  | 1
3.1.10 | SUMINISTRO DE ESTACION DE TRABAJO TIPO TORRE CON PROCESADOR INTEL CORE I5 GEN 11 O SUPERIOR, 16GB RAM, ALMACENAMIENTO EN DISCO DE 1TB, TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE CON 2GB DE MEMORIA DE MÚLTIPLES SALIDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO |  |  |  | 1
3.1.11 | SUMINISTRO DE PANTALLA DE 22" |  |  |  | 1
3.2 | LICENCIAMIENTO
3.2.1 | SUMINISTRO DE PAQUETE BASE DE 16 LICENCIAS PARA CAMARAS |  |  |  | 1
3.3 | INFRAESTRUCTURA
3.3.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA IMC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS |  |  |  | 140
3.3.2 | SUMINISTRO DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA |  |  |  | 350
3.3.3 | SUMINISTRO DE GABINETE RACK DE PARED DE 11U CON PUERTA DE VIDRIO |  |  |  | 1
3.3.4 | SUMINISTRO DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DELANTERO |  |  |  | 1
3.3.5 | SUMINISTRO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS SOLO HERRAJE |  |  |  | 1
3.3.6 | SUMINISTRO DE TOMA RJ45 |  |  |  | 9
3.3.7 | SUMINISTRO DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO |  |  |  | 5
3.3.8 | SUMINISTRO DE PATCH CORD UTP CAT 6A |  |  |  | 9
3.3.9 | SUMINISTRO DE CABLE HDMI DE 10 METROS |  |  |  | 1
3.3.10 | SUMINISTRO DE GABINETE ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS INCLUYE 12 BREAKERS |  |  |  | 1
3.3.11 | SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO |  |  |  | 20
4 | ESTACION SAN ANTONIO DE PRADO
4.1 | EQUIPOS
4.1.1 | SUMINISTRO DE CAMARA FIJA BULLET |  |  |  | 5
4.1.2 | SUMINISTRO DE LECTORA DE RECONOCIMIENTO FACIAL |  |  |  | 1
4.1.3 | SUMINISTRO DE BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO |  |  |  | 1
4.1.4 | SUMINISTRO DE ELECTROIMAN |  |  |  | 1
4.1.5 | SUMINISTRO DE SOPORTE EN Z |  |  |  | 1
4.1.6 | SUMINISTRO DE GATO PARA CIERRE DE PUERTAS |  |  |  | 1
4.1.7 | SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION |  |  |  | 1
4.1.8 | SUMINISTRO DE NVR DE 16 CANALES |  |  |  | 1
4.1.9 | SUMINISTRO DE DISCO DURO DE 8 TB |  |  |  | 1
4.1.10 | SUMINISTRO DE PANTALLA DE 43" |  |  |  | 1
4.1.11 | SUMINISTRO DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS POE MAS 2 PUERTOS SFP |  |  |  | 1
4.1.12 | SUMINISTRO DE UPS DE 3 KVA |  |  |  | 1
4.1.13 | SUMINISTRO DE TARJETA SNMP PARA COMUNICACIÓN DE UPS |  |  |  | 1
4.1.14 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PRO BR 1500 VA, 10 TOMAS DE SALIDA, 2 PUERTOS USB DE CARGA, AVR, INTERFAZ LCD, LAM |  |  |  | 1
4.1.15 | SUMINISTRO DE CAMARA WEB |  |  |  | 1
4.1.16 | SUMINISTRO DE LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D PARA ESCRITORIO |  |  |  | 1
4.1.17 | SUMINISTRO DE ENROLADOR DE TARJETAS |  |  |  | 1
4.1.18 | SUMINISTRO DE ESTACION DE TRABAJO TIPO AIO (TODO EN UNO) CON PANTALLA MÍNIMO DE 21” CON PROCESADOR INTEL CORE I5 , 8 GB RAM, ALMACENAMIENTO EN DISCO DE 256 GB CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 |  |  |  | 1
4.1.19 | SUMINISTRO DE ESTACION DE TRABAJO TIPO TORRE CON PROCESADOR INTEL CORE I5 GEN 11 O SUPERIOR, 16GB RAM, ALMACENAMIENTO EN DISCO DE 1TB, TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE CON 2GB DE MEMORIA DE MÚLTIPLES SALIDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO |  |  |  | 1
4.1.20 | SUMINISTRO DE PANTALLA DE 22" |  |  |  | 1
4.2 | LICENCIAMIENTO
4.2.1 | SUMINISTRO DE LICENCIA PARA LECTORA DE RECONIMIENTO FACIAL |  |  |  | 1
4.2.2 | SUMINISTRO DE LICENCIA PARA MODULO DE ASISTENCIA |  |  |  | 1
4.2.3 | SUMINISTRO DE LICENCIA PARA MODULO DE VISITANTES |  |  |  | 1
4.2.4 | SUMINISTRO DE PAQUETE BASE DE 16 LICENCIAS PARA CAMARAS |  |  |  | 1
4.3 | INFRAESTRUCTURA
4.3.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA IMC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS |  |  |  | 200
4.3.2 | SUMINISTRO DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA |  |  |  | 500
4.3.3 | SUMINISTRO DE GABINETE RACK DE PARED DE 11U CON PUERTA DE VIDRIO |  |  |  | 1
4.3.4 | SUMINISTRO DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DELANTERO |  |  |  | 1
4.3.5 | SUMINISTRO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS SOLO HERRAJE |  |  |  | 1
4.3.6 | SUMINISTRO DE TOMA RJ45 |  |  |  | 14
4.3.7 | SUMINISTRO DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO |  |  |  | 5
4.3.8 | SUMINISTRO DE PATCH CORD UTP CAT 6A |  |  |  | 14
4.3.9 | SUMINISTRO DE CABLE HDMI DE 10 METROS |  |  |  | 1
4.3.10 | SUMINISTRO DE GABINETE ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS INCLUYE 12 BREAKERS |  |  |  | 1
4.3.11 | SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO |  |  |  | 20
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
AMPLIACION DELSISTEMA DE CCTV DEL DAGRD
1 | ESTACION GUAYABAL
1.1 | EQUIPOS
1.1.1 | INSTALACION DE CAMARA FIJA BULLET |  |  |  | 5
1.1.2 | INSTALACION DE NVR DE 16 CANALES |  |  |  | 0
1.1.3 | INSTALACION DE DISCO DURO DE 8 TB |  |  |  | 1
1.1.4 | INSTALACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS POE GIGA MAS 4 PUERTOS SFP |  |  |  | 0
2 | ESTACION LIBERTADORES
2.1 | EQUIPOS
2.1.1 | INSTALACION DE CAMARA FIJA BULLET |  |  |  | 10
2.1.2 | INSTALACION DE LECTORA DE RECONOCIMIENTO FACIAL |  |  |  | 1
2.1.3 | INSTALACION DE BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO |  |  |  | 1
2.1.4 | INSTALACION DE ELECTROIMAN |  |  |  | 1
2.1.5 | INSTALACION DE SOPORTE EN Z |  |  |  | 1
2.1.6 | INSTALACION DE GATO PARA CIERRE DE PUERTAS |  |  |  | 1
2.1.7 | INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION |  |  |  | 1
2.1.8 | INSTALACION DE NVR DE 16 CANALES |  |  |  | 1
2.1.9 | INSTALACION DE DISCO DURO DE 8 TB |  |  |  | 2
2.1.10 | INSTALACION DE PANTALLA DE 43" |  |  |  | 1
2.1.11 | INSTALACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS POE MAS 2 PUERTOS SFP |  |  |  | 1
2.1.13 | INSTALACION DE UPS DE 3 KVA |  |  |  | 1
2.1.15 | INSTALACION DE TARJETA SNMP PARA COMUNICACIÓN DE UPS |  |  |  | 1
2.1.17 | INSTALACION DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PRO BR 1500 VA, 10 TOMAS DE SALIDA, 2 PUERTOS USB DE CARGA, AVR, INTERFAZ LCD, LAM |  |  |  | 1
2.1.19 | INSTALACION DE ESTACION DE TRABAJO TIPO TORRE CON PROCESADOR INTEL CORE I5 GEN 11 O SUPERIOR, 16GB RAM, ALMACENAMIENTO EN DISCO DE 1TB, TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE CON 2GB DE MEMORIA DE MÚLTIPLES SALIDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO |  |  |  | 1
2.1.21 | INSTALACION DE DE PANTALLA DE 22 |  |  |  | 1
3 | ESTACION CARIBE
3.1 | EQUIPOS
3.1.1 | INSTALACION DE CAMARA FIJA BULLET |  |  |  | 4
3.1.2 | INSTALACION DE CAMARA OJO DE PEZ |  |  |  | 1
3.1.3 | INSTALACION DE NVR DE 16 CANALES |  |  |  | 1
3.1.4 | INSTALACION DE DISCO DURO DE 8 TB |  |  |  | 1
3.1.5 | INSTALACION DE PANTALLA DE 43" |  |  |  | 1
3.1.6 | INSTALACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS POE MAS 2 PUERTOS SFP |  |  |  | 1
3.1.8 | INSTALACION DE UPS DE 3 KVA |  |  |  | 1
3.1.9 | INSTALACION DE TARJETA SNMP PARA COMUNICACIÓN DE UPS |  |  |  | 1
3.1.10 | INSTALACION DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PRO BR 1500 VA, 10 TOMAS DE SALIDA, 2 PUERTOS USB DE CARGA, AVR, INTERFAZ LCD, LAM |  |  |  | 1
3.1.11 | INSTALACION DE ESTACION DE TRABAJO TIPO TORRE CON PROCESADOR INTEL CORE I5 GEN 11 O SUPERIOR, 16GB RAM, ALMACENAMIENTO EN DISCO DE 1TB, TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE CON 2GB DE MEMORIA DE MÚLTIPLES SALIDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO |  |  |  | 1
3.1.12 | INSTALACION DE DE PANTALLA DE 22 |  |  |  | 1
4 | ESTACION SAN ANTONIO DE PRADO
4.1 | EQUIPOS
4.1.1 | INSTALACION DE CAMARA FIJA BULLET |  |  |  | 5
4.1.2 | INSTALACION DE LECTORA DE RECONOCIMIENTO FACIAL |  |  |  | 1
4.1.3 | INSTALACION DE BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO |  |  |  | 1
4.1.4 | INSTALACION DE ELECTROIMAN |  |  |  | 1
4.1.5 | INSTALACION DE SOPORTE EN Z |  |  |  | 1
4.1.6 | INSTALACION DE GATO PARA CIERRE DE PUERTAS |  |  |  | 1
4.1.7 | INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION |  |  |  | 1
4.1.8 | INSTALACION DE NVR DE 16 CANALES |  |  |  | 1
4.1.9 | INSTALACION DE DISCO DURO DE 8 TB |  |  |  | 1
4.1.10 | INSTALACION DE PANTALLA DE 43" |  |  |  | 1
4.1.11 | INSTALACION DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS POE MAS 2 PUERTOS SFP |  |  |  | 1
4.1.13 | INSTALACION DE UPS DE 3 KVA |  |  |  | 1
4.1.14 | INSTALACION DE TARJETA SNMP PARA COMUNICACIÓN DE UPS |  |  |  | 1
4.1.15 | INSTALACION DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PRO BR 1500 VA, 10 TOMAS DE SALIDA, 2 PUERTOS USB DE CARGA, AVR, INTERFAZ LCD, LAM |  |  |  | 1
4.1.16 | INSTALACION DE CAMARA WEB |  |  |  | 1
4.1.17 | INSTALACION DE LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D PARA ESCRITORIO |  |  |  | 1
4.1.18 | INSTALACION DE ENROLADOR DE TARJETAS |  |  |  | 1
4.1.19 | INSTALACION DE ESTACION DE TRABAJO TIPO AIO (TODO EN UNO) CON PANTALLA MÍNIMO DE 21” CON PROCESADOR INTEL CORE I5 , 8 GB RAM, ALMACENAMIENTO EN DISCO DE 256 GB CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 |  |  |  | 1
4.1.20 | INSTALACION DE ESTACION DE TRABAJO TIPO TORRE CON PROCESADOR INTEL CORE I5 GEN 11 O SUPERIOR, 16GB RAM, ALMACENAMIENTO EN DISCO DE 1TB, TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE CON 2GB DE MEMORIA DE MÚLTIPLES SALIDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO |  |  |  | 1
4.1.21 | INSTALACION DE DE PANTALLA DE 22 |  |  |  | 1
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | MARCA | REFERENCIA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
AMPLIACION DELSISTEMA DE CCTV DEL DAGRD
1 | ESTACION GUAYABAL
1.3 | INFRAESTRUCTURA
1.3.1 | INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CAMARA |  |  | 1 | 1
1.3.2 | INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS |  |  | 100 | 100
1.3.3 | INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA |  |  | 250 | 250
1.3.4 | INSTALACION DE GABINETE RACK DE PARED DE 11U CON PUERTA DE VIDRIO |  |  | 1 | 1
1.3.5 | INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DELANTERO |  |  | 1 | 1
1.3.6 | INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS SOLO HERRAJE |  |  | 1 | 1
1.3.7 | INSTALACION DE TOMA RJ45 |  |  | 5 | 5
1.3.8 | INSTALACION DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO |  |  | 5 | 5
1.3.9 | INSTALACION DE PATCH CORD UTP CAT 6A |  |  | 5 | 5
2 | ESTACION LIBERTADORES
2.3 | INFRAESTRUCTURA
2.3.1 | INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS |  |  | 280 | 280
2.3.2 | INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA |  |  | 700 | 700
2.3.3 | INSTALACION DE GABINETE RACK DE PARED DE 11U CON PUERTA DE VIDRIO |  |  | 1 | 1
2.3.4 | INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DELANTERO |  |  | 1 | 1
2.3.5 | INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS SOLO HERRAJE |  |  | 1 | 1
2.3.6 | INSTALACION DE TOMA RJ45 |  |  | 15 | 15
2.3.7 | INSTALACION DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO |  |  | 10 | 10
2.3.8 | INSTALACION DE PATCH CORD UTP CAT 6A |  |  | 15 | 15
2.3.9 | INSTALACION DE CABLE HDMI DE 10 METROS |  |  | 1 | 1
2.3.10 | INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS INCLUYE 12 BREAKERS |  |  | 1 | 1
2.3.11 | INSTALACION DE CABLE ELECTRICO |  |  | 20 | 20
3 | ESTACION CARIBE
3.3 | INFRAESTRUCTURA
3.3.1 | INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS |  |  | 140 | 140
3.3.2 | INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA |  |  | 350 | 350
3.3.3 | INSTALACION DE GABINETE RACK DE PARED DE 11U CON PUERTA DE VIDRIO |  |  | 1 | 1
3.3.4 | INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DELANTERO |  |  | 1 | 1
3.3.5 | INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS SOLO HERRAJE |  |  | 1 | 1
3.3.6 | INSTALACION DE TOMA RJ45 |  |  | 9 | 9
3.3.7 | INSTALACION DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO |  |  | 5 | 5
3.3.8 | INSTALACION DE PATCH CORD UTP CAT 6A |  |  | 9 | 9
3.3.9 | INSTALACION DE CABLE HDMI DE 10 METROS |  |  | 1 | 1
3.3.10 | INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS INCLUYE 12 BREAKERS |  |  | 1 | 1
3.3.11 | INSTALACION DE CABLE ELECTRICO |  |  | 20 | 20
4 | ESTACION SAN ANTONIO DE PRADO
4.3 | INFRAESTRUCTURA
4.3.1 | INSTALACION DE TUBERIA IMC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS |  |  | 200 | 200
4.3.2 | INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA |  |  | 500 | 500
4.3.3 | INSTALACION DE GABINETE RACK DE PARED DE 11U CON PUERTA DE VIDRIO |  |  | 1 | 1
4.3.4 | INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DELANTERO |  |  | 1 | 1
4.3.5 | INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS SOLO HERRAJE |  |  | 1 | 1
4.3.6 | INSTALACION DE TOMA RJ45 |  |  | 14 | 14
4.3.7 | INSTALACION DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO |  |  | 5 | 5
4.3.8 | INSTALACION DE PATCH CORD UTP CAT 6A |  |  | 14 | 14
4.3.9 | INSTALACION DE CABLE HDMI DE 10 METROS |  |  | 1 | 1
4.3.10 | INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS INCLUYE 12 BREAKERS |  |  | 1 | 1
4.3.11 | INSTALACION E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO |  |  | 20 | 20
SUBTOTAL
ADMINISTRACION
UTILIDAD
TOTAL
TOTAL
Nota: el proveedor deberá contemplar dentro de su propuesta ecónomica 2 rondas de mantenimiento preventivo por 1 año, de conformidad con la garantía.
Nombre del Representante Legal ___________________________________________
C. C. No.________________________________________________________________
Dirección de correo_______________________________________________________
Dirección electrónica______________________________________________________
Ciudad__________________________________________________________________