## Hoja1
SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TV CCTV FASE 2 (CONTROLES DE ACCESO Y SISTEMA DE REGISTRO BIOMÉTRICO9
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1. | CÁMARA TIPO FIJA BULLET
(cámara para exterior instalaciones o perímetro)
1.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
1.2 | Marca | Especificar
1.3 | Modelo | Especificar
1.4 | Tipo | Bala
1.5 | Sensor de imagen | 1/3" CMOS de escaneo progresivo
1.6 | Resolución | 4 Megapíxel
1.7 | Lente | Debe permitir mínimo ángulo de visión horizontal de 90 grados.
1.8 |  | Tipo: Varifocal. Rango Mínimo: 2.8-12 mm
1.9 |  | El contratista deberá suministrar y ajustar el lente teniendo en cuenta la ubicación de la cámara y zona de enfoque indicada por el supervisor del contrato.
1.10 | Iluminación mínima | Color: 0,01 lux o mejor
1.11 | WDR | 120dB o mejor
1.12 | Formato compresión de video | H.265
1.13 |  | Compensación de contraluz o BLC.
1.14 |  | Filtro de reducción de ruido en la imagen 3D
1.15 | Streaming de video | Multistreaming configurable mínimo así:
1.16 |  | 1. Para visualización local a la máxima resolución y FPS de la cámara
1.17 |  | 2. Para almacenamiento FHD a 30Fps.
1.18 |  | Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no se detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, a satisfacción del supervisor del contrato.
1.19 | Día y Noche | Automático corte día/noche
1.20 | Iluminador Infrarrojo | Integrado mínimo 50 metros con cero (0) lux.
1.21 | Cumplimiento y/o homologación | ONVIF profile S, G o CE (Conformidad Europea.
1.22 | Certificación | IP 67, IK 10
1.23 | Protocolos de red | IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, TCP, IGMP, DHCP, RTSP, NTP.
1.24 | Analítica de Video | Detección de movimiento
1.25 |  | Detección cruce de línea direccional (entrada y salida de lugar)
1.26 |  | Detección de rostro
1.27 | Soportes e instalación | Debe contemplarse todos los soportes y accesorios para montaje en intemperie. (de acuerdo a ubicación en poste o fachada).
1.28 |  | La cámara deberá entregarse instalada, configurada, en correcto funcionamiento (visualización y almacenamiento).
1.29 | Ficha técnica | Del equipo ofertado y/o carta del fabricante (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
2. | CÁMARA TIPO OJO DE PEZ
(cámara para instalacion interior o perímetro)
2.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
2.2 | Marca | Especificar
2.3 | Modelo | Especificar
2.4 | Tipo | Hemisférica (fisheye)
2.5 | Sensor de imagen | 1/2.5" CMOS de escaneo progresivo
2.6 | Resolución | 5 Megapíxel
2.7 | Lente | Debe permitir mínimo ángulo de visión horizontal de 180 grados.
2.8 |  | Tipo: Fijo. Rango: 1.05 mm
2.9 |  | El contratista deberá suministrar y ajustar el lente teniendo en cuenta la ubicación de la cámara y zona de enfoque indicada por el supervisor del contrato.
2.10 | Iluminación mínima | Color: 0,01 lux o mejor
2.11 | WDR | 120dB o mejor
2.12 | Formato compresión de video | H.265
2.13 |  | Compensación de contraluz o BLC.
2.14 |  | Filtro de reducción de ruido en la imagen 3D
2.15 | Streaming de video | Multistreaming configurable mínimo así:
2.16 |  | 1. Para visualización local a la máxima resolución y FPS de la cámara.
2.17 |  | 2. Para almacenamiento FHD a 30Fps.
2.18 |  | Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no se detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, a satisfacción del supervisor del contrato.
2.19 | Día y Noche | Automático corte día/noche
2.20 | Iluminador Infrarrojo | Integrado mínimo 8 metros con cero (0) lux.
2.21 | Cumplimiento y/o homologación | ONVIF profile S, G o CE (Conformidad Europea.
2.22 | Protocolos de red | IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, TCP, IGMP, DHCP, RTSP, NTP.
2.23 | Analítica de Video | Detección de movimiento
2.24 |  | Detección cruce de línea direccional (entrada y salida de lugar)
2.25 | Soportes e instalación | Debe contemplarse todos los soportes y accesorios para montaje en intemperie. (de acuerdo a ubicación en poste o fachada).
2.26 |  | La cámara deberá entregarse instalada, configurada, en correcto funcionamiento (visualización y almacenamiento).
2.27 | Ficha técnica | Del equipo ofertado y/o carta del fabricante (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
3. | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
3.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
3.2 | Marca | Especificar
3.3 | Referencia | Especificar
3.4 | El contratista deberá proveer un grabador tipo NVR, con las cantidades necesarias para el sistema de almacenamiento a fin de satisfacer un tiempo de 30 días por cada cámara a una resolución mínima de Full HD (1920 x 1080) a 30 FPS, en formato de compresión H.265.
3.5 | Tipo de grabador | NVR
3.6 | Decodificación | H.265+, H.265, H.264+, H.264
3.8 | Reproducción simultánea | Hasta 16 canales
3.9 | Bahias de discos | 4
3.10 | Capacidad por disco | Hasta de 10 TB
3.11 | Salidas de video | HDMI y/o VGA
3.12 | Swich enbebido | 16 puertos PoE
3.13 | Capacidad PoE | Hasta 200W
3.14 | Protocolos de red | IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, TCP, IGMP, DHCP, RTSP, NTP.
3.15 | Ficha técnica | Del equipo ofertado y/o carta del fabricante (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
4. | LECTORA DE RECONOCIMIENTO FACIAL
4.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
4.2 | Marca | Especificar
4.3 | Referencia | Especificar
4.4 | Tipo de pantalla | LCD
4.5 | Operación | Pantalla tactil capacitiva
4.6 | Resolución | 2 Mp
4.7 | Protocolo de comunicaciones | HTTPS, ISAPI, ISUP, SDK
4.8 | Velocidad de conexión cableada | 10 M/100 M/1000 M
4.9 | Capacidad de rostros | Hasta 3000
4.10 | Distancia lectura | 0.3 a 1.5 m
4.11 | Certificación | IP 65
4.12 | Ficha técnica | Del equipo ofertado y/o carta del fabricante (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
5. | SWITCH 8 PUERTOS (para instalación en rack)
5.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
5.2 | Marca: | Especificar
5.3 | Modelo: | Especificar
5.4 | Puertos | 10 puertos , 8 puertos POE y 2 puertos SFP
5.5 | Soporte VLANS | Si
5.6 | QoS (Calidad de Servicio) y/o CoS | Soportada
5.7 | ACLs | Soportada
5.10 | Accesorios | Los necesarios para su instalación y funcionamiento.
5.12 | Capa | 2
5.15 |  | IEEE 802.3af (Power over Ethernet, PoE).
5.16 | Temperatura de operación | 0 a 50 C°.
5.17 | Capacidad de conmutación | Deben permitir (2) conexiones de fibra óptica
5.18 | Gestión | SNMP
5.19 | Ficha técnica | Del equipo ofertado y/o carta del fabricante (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
6. | PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE 43"
6.1 | Cantidad | Definir**
6.2 | Marca | Especificar
6.3 | Modelo | Especificar
6.4 | Tipo | Industrial y/o operación 24/7
6.5 | Tecnología Panel | IPS o D-LED
6.6 | Resolución mínima | Full HD 1920 x 1080p
6.7 | Tamaño de la pantalla | Minimo 42,5”
6.8 | Brillo | Mínimo 360 nits (cd/m2)
6.9 | Conexiones de entrada | DVI o HDMI o dB15
6.10 | Montaje y herraje | De acuerdo al lugar de instalación
6.12 | Angulo de visión | 178°/178°
6.13 | Consumo eléctrico | Menor a 80 W
6.9 | Adecuación | Se debe realizar la adecuación necesaria del área asignada para el proceso de instalación, con el fin de dejar en las mejores condiciones estéticas, la cual debe realizarse de acuerdo a la estructura de mampostería existente y diseño.
6.10 |  | Se deberán instalar mediante soporte de fijación en muro.
6.12 | Instalación | Cableado eléctrico regulado y video debe quedar instalado y funcionando.
6.13 | Ficha técnica | Del equipo ofertado y/o carta del fabricante (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
7. | SWITCH 24 PUERTOS (para instalación en rack)
7.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
7.2 | Marca | Especificar
7.3 | Modelo | Especificar
7.4 | Puertos | 28 puertos, 24 puertos POE y 4 puertos SFP
7.5 | soporte VLANS | Si
7.6 | QoS(Calidad de Servicios) y/o CoS | Soportada
7.7 | ACLs | Soportada
7.8 | Accesorios | Los necesarios para su instalación y funcionamiento.
7.9 | Capa | 2
7.10 |  | IEEE 802.3Aat
7.11 | Temperatura de operación | 0 a 50 C°.
7.12 | Capacidad de conmutación | Dben permitir (4) conexiones de fibra óptica
7.13 | Gestión | SNMP
7.14 | Ficha técnica | Del equipo ofertado y/o carta del fabricante (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
8 | ESTACION DE ESCRITORIO (Si aplica de acuerdo a la necesidad de la unidad)
8.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades
8.2 | Marca | Especificar
8.3 | Referencia | Especificar
8.4 | Factor de Forma | Torre
8.5 | Pantalla | LED o IPS o WVA: mínimo 22”, máximo 27"
8.6 |  | Resolucion: 1920*1080
8.7 |  | Brillo: 250 cd/m2
8.8 |  | Angulo de Vision: 178°/178°
8.9 | Procesador | Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 o similar.
8.10 |  | Velocidad del Reloj: mínimo 2.5 GHZ
8.11 |  | Cantidad de núcleos minimos 8.
8.12 | Memoria RAM | 16 GB DDR4 SDRAM
8.13 | Memoria de Video | 2 GB GDDR6 SDRAM
8.14 | Almacenamiento | 1TB HDD
8.15 | Periféricos | Mouse USB Óptico de dos (2) botones y scroll, de la misma marca del equipo.
8.16 |  | Teclado USB en español de la misma marca del Fabricante del computador.
8.17 | Tarjeta de red | 1 Gbps
8.18 | Software licenciado | Si
8.19 | Sistema Operativo | Licenciamiento para Windows 11 pro.
8.21 | El contratista deberá responder por cualquier defecto de fabricación o funcionamiento de los equipos, que sea imputable a la imperfección o deficiencia de los materiales o a la mano de obra utilizada en su producción y ensamble. Además, deberá responder por cualquier defecto de fabricación de los medios magnéticos del software suministrado.
8.22 | El contratista debe hacer efectiva ante el fabricante la garantía de los componentes que deban ser remplazados.
8.23 | Soporte Técnico | Software de administración: con el objeto de dar el soporte para recuperación de datos, o para la restauración de la maquina a su estado original de fábrica.
8.24 |  | El contratista deberá entregar un video tutorial que sirva como guía y se evidencie, el paso a paso para realizar la restauración de la maquina a su estado original de fábrica.
8.25 | Ficha técnica | Del equipo ofertado y/o carta del fabricante (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
9 | BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO
9.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
9.2 | Marca | Especificar
9.3 | Modelo | Especificar
9.4 | Entrada de voltaje | 12 V DC
9.5 | Contacto de salida | NO/NC/COM
9.6 | Material del panel | Acero inoxidable
9.7 | Rango de alcance | 40mm a 120mm
9.8 | Indicador | LED verde/rojo
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
10 | ELECTROIMÁN
10.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
10.2 | Marca | Especificar
10.3 | Modelo | Especificar
10.4 | Entrada de voltaje | 12 V DC/500 mA
10.5 | Temperatura de operación | - 10°C a 55°C
10.6 | Humedad de funcionamiento | 0 a 95%
10.7 | Empuje Máximo | 272 Kg
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
11 | SOPORTE EN Z
11.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
11.2 | Marca | Especificar
11.3 | Modelo | Especificar
11.4 | Puertas batientes | Soportada
11.5 | Capacidad de cerraduras magnéticas | Máximo 300 kg
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
12 | GATO PARA CIERRE DE PUERTAS
12.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
12.2 | Marca | Especificar
12.3 | Modelo | Especificar
12.4 | Cuerpo | Aluminio
12.5 | Brazo | Acero inoxidable
12.6 | Angulo de apertura | 150°
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
13 | FUENTE DE ALIMENTACION
13.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
13.2 | Marca | Especificar
13.3 | Modelo | Especificar
13.4 | Entrada de voltaje | 110 o 220VCA
13.5 | Salidas de voltaje | 11.5 - 15 VCD
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
14 | UPS DE 3 KVA
14.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
14.2 | Marca | Especificar
14.3 | Modelo | Especificar
14.4 | Voltaje de entrada | 100-127 VAC
14.5 | Frecuencia de operación | 40-70Hz
14.6 | Voltaje de salida | 100-127 VAC
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
15 | TARJETA SNMP PARA COMUNICACIÓN UPS
15.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
15.2 | Marca | Especificar
15.3 | Modelo | Especificar
15.4 | Puerto de conectividad | RJ45
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
16 | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
16.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
16.2 | Marca | Especificar
16.3 | Modelo | Especificar
16.4 | Voltaje de entrada | 120 V
16.5 | Voltaje de salida | 120 V
16.6 | Conexiones de salida | 10
16.7 | Puerto de Carga USB | 2
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
17 | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
17.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
17.2 | Marca | Especificar
17.3 | Modelo | Especificar
17.4 | Voltaje de entrada | 120 V
17.5 | Voltaje de salida | 120 V
17.6 | Conexiones de salida | 10
17.7 | Puertos de Carga Usb | 2
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
18 | CAMARA WEB
18.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
18.2 | Marca | Especificar
18.3 | Modelo | Especificar
18.4 | Sensor | 2 MP
18.5 | Resolución | 1920 X 1080
18.6 | Micrófono | Soportada
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
19 | LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D PARA ESCRITORIO
19.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
19.2 | Marca | Especificar
19.3 | Modelo | Especificar
19.4 | Capacidad de decodificación | 1D y/o 2D
19.5 | Voltaje de entrada | 4 VDC a 5,5 VDC
19.6 | Potencia de funcionamieto | 2 W
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
20 | ENROLADOR TARJETAS
20.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
20.2 | Marca | Especificar
20.3 | Modelo | Especificar
20.4 | Frecuencia de lectura | 13,56MHz and 125 KHz
20.5 | Luz indicador | Soportada
20.6 | Interfaz | USB
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
21 | LICENCIA PARA LECTORA DE RECONOCIMIENTO FACIAL
21.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
21.2 | Marca | Especificar
21.3 | Modelo | Especificar
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
22 | LICENCIA PARA MODULO DE ASISTENCIA
22.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
22.2 | Marca | Especificar
22.3 | Modelo | Especificar
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
23 | LICENCIA PARA MODULO DE VISITANTES
23.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
23.2 | Marca | Especificar
23.3 | Modelo | Especificar
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
24 | PAQUETE BASE DE 16 LICENCIAS PARA CÁMARAS
24.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
24.2 | Marca | Especificar
24.3 | Modelo | Especificar
ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
25 | ESTACION DE TRABAJO AIO(TODO EN UNO)
25.1 | Cantidad | De acuerdo con el cuadro de cantidades
25.2 | Marca | Especificar
25.3 | Modelo | Especificar
25.4 | Procesador | Intel Core I5
25.5 | Memoria RAM | Mínimo 8Gb
25.6 | Almacenamiento | Mínimo 256 GB
25.7 | Sistema Operativo | Windows 11
25.8 | Pantalla | Mínimo 21"