## Ptta Economica
CACOM 5
ITEMS QUE APLICAN CON IVA
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REF | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | REINSTALACION RACK DE EQUIPOS Y CONTROLADORAS |  |  | GL | 1 |  | 0
2 | SIPS LECTORA DE ACCESO GAURDIA PRINCIPAL |  |  | Und | 5 |  | 0
3 | TARJETA GRAFICA PARA AMPLIAR A 6 MONITORES |  |  | Und | 2 |  | 0
4 | SIPS LICENCIA SQL PARA ANDOVER CONTINUUM |  |  | Und | 1 |  | 0
5 | CONFIGURACION DE SISTEMA SECUROS |  |  | Und | 1 |  | 0
6 | ACTUALIZACIÓN SECUROS UP GRADE DE 6.1 A 8.0 | ISS | SECUROS 8.0 | Und | 1 |  | 0
7 | SIPS AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU |  |  | Und | 2 |  | 0
8 | SIPS SOPORTES PARA LCD DE 46" |  |  | GL | 2 |  | 0
9 | BASE PISO TECHO PARA MONTAJE 6 DE MONITORES |  |  | Und | 1 |  | 0
10 | SIPS CABLE VGA DE 20 METROS |  |  | Und | 6 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IVA | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 0
ITEMS QUE APLICAN CON IVA SOBREA LA UTILIDAD (OBRAS CIVILES)
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REF | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | TRASLADO DE INFRAESTRUCTURA (INCLUYE GUIADO DE CABLE POR CANALIZACIÓN, TUBERIA Y CANALETA METALICA) |  |  | GL | 1 |  | 0
2 | CONSTRUCCIÓN CAJA DE REGISTRO 50X 50 CM CON TAPA |  |  | Und | 4 |  | 0
4 | REPOSICIÓN EN PISO DURO (INCLUYE TUBERIA PVC DE 1") |  |  | ML | 12 |  | 0
5 | READECUACION DE CAMARAS CCTV SISTEMA ANTIGUO - PARA INTEGRACION SECUROS. |  |  | GL | 1 |  | 0
6 | RECONECTORIZACION FIBRA OPTICA DE 4 HILOS |  |  | GL | 1 |  | 0
7 | DESMONTE DE EQUIPOS, 4 MONITORES, SERVIDOR, 2 CLIENTES DE VISUALIZACION, RACK DE EQUIPOS Y CONTROLADORAS. |  |  | GL | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
A |  |  |  | 0% |  |  | 0
I |  |  |  | 0% |  |  | 0
U |  |  |  | 0% |  |  | 0
IVA_U |  |  |  | 16% |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0
ITEMS QUE APLICAN EXENCION DE IVA
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REF | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | SIPS TECLADO PARA SISTEMA CCTV PTZ |  |  | Und | 1 |  | 0
2 | SERVIDOR DE VIDEO PARA SISTEMA DE GESTION PLATAFORMA SECUROS CACOM 5 - UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD 20TB (5 DISCOS DE 4TB- 30 DIAS DE ALMACENAMIENTO VIDEO) |  |  | Und | 1 |  | 0
3 | SIPS ENCODER DE VIDEO DE 6 PUERTOS |  |  | Und | 1 |  | 0
4 | SIPS CDU - MATRIX DE MULTIPLEXACION DE DATOS PARA PTZ |  |  | Und | 1 |  | 0
5 | SIPS SWITCH DE 24 PTOS PARA RED INTERNA DE SEGURIDAD |  |  | Und | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL OFERTA
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REF | UND | CANT | VALOR TOTAL
1 | TOTAL READECUACION SALA DE CONTROL Y SISTEMA CCTV | N/A | N/A | Und | 1 | 0
SISTEMA CCTV JUAN DEL CORRAL
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REF | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | Domo IP PTZ Exterior HD 1080p 30x |  |  | UD | 7 |  | 0
2 | Domo IP PTZ Interior HD 1.3MP 18X |  |  | UD | 2 |  | 0
4 | Equipo Suscriptor Punto-Multipunto, Minimo 7Mbps. |  |  | UD | 6 |  | 0
5 | Equipo Suscriptor Punto-Punto-Punto, Minimo 35Mbps. |  |  | UD | 2 |  | 0
6 | Punto de Acceso Punto-Multipunto, Minimo 20Mbps |  |  | UD | 5 |  | 0
7 | Estacion de Monitoreo |  |  | UD | 1 |  | 0
8 | Servidor de Gestion y Almacenamiento (4 discos de 2 TB) |  |  | UD | 1 |  | 0
9 | Teclado y Joystick de Control |  |  | UD | 1 |  | 0
10 | UPS Online 1k |  |  | UD | 7 |  | 0
11 | UPS Online 3k |  |  | UD | 1 |  | 0
12 | Switch Centro de Monitoreo Capa 2 - Puertos 24 |  |  | UD | 1 |  | 0
13 | Switch 8 Puetos |  |  | UD | 4 |  | 0
14 | Materiales Obras
15 | Puesta a tierra para Camaras |  |  | UD | 7 |  | 0
16 | Poste de Concreto de 12 metros x 750 Kg, icluye todos los elementos para su correcta instalacion. |  |  | UD | 6 |  | 0
17 | Caja de inspección 50x50cm Norma EPM |  |  | ML | 7 |  | 0
18 | Ducteria Galvanizada con accesorios |  |  | ML | 150 |  | 0
19 | Ducteria EMT con accesorios |  |  | ML | 80 |  | 0
20 | Adecuaciones Centro de Monitoreo |  |  | GL | 1 |  | 0
22 | Aire Acondicionado 24 .000 BTU |  |  | UD | 1 |  | 0
23 | Caja metálica intemperie para alojar equipos en sitio de cámara y Torres. |  |  | UD | 10 |  | 0
24 | Transformador de aislamiento. |  |  | UD | 9 |  | 0
25 | Protección eléctrica de 20kVA. |  |  | UD | 9 |  | 0
26 | Protección de datos IP. |  |  | UD | 9 |  | 0
27 | Protección de radio frecuencia. |  |  | ML | 13 |  | 0
28 | Corona Antiescalatoria. |  |  | UD | 6 |  | 0
29 | Cable de alimentación eléctrica para cámara. |  |  | UD | 500 |  | 0
30 | Reflectores Infrarrojos |  |  | UD | 2 |  | 0
31 | Licencias de software para cámaras |  |  | UD | 9 |  | 0
32 | Brazos Extensores Metalicos para Camara |  |  | GL | 7 |  | 0
33 | Cableado de Datos |  |  | UD | 450 |  | 0
34 | Software de Administración, Gestión de Video |  |  | UD | 1 |  | 0
35 | Monitor de 55” para visualización |  |  | UD | 1 |  | 0
36 | Suministro e Instalación de Rack de piso cerrado, con altura de 1.80metros, incluye multitoma. |  |  | UD | 1 |  | 0
37 | Suministro e Instalación de protección eléctrica de 40kVA. |  |  | GL | 1 |  | 0
38 | Escritorio y silla para consolas de monitoreo |  |  | UD | 2 |  | 0
39 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la solución del sistema de Video Vigilancia, por 18 Meses. |  |  | GL | 4 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IVA | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 0