## Hoja1
SISTEMA CCTV INTERNO | UNIDAD | CANT. | OBSERVACIONES/ACTIVIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Mantenimiento Correctivo | Servicio | 10 | -Identificación y reparación de fallas por perdida de video, movimiento involuntario de cámaras, fallas de óptica y focalización.
-Problemas de energías y cableado de red, problemas por controladores, sensores, niveles de luz, entre otros.
Mantenimiento Preventivo | Servicio | 1 | -Limpieza, ajuste, calibración de elementos.
-Actualización de activos fijos.
-Estado del sistema de Grabaciones, Depuración de equipos de Video vigilancia, Servidores y Bases de Datos.
Traslado de Cámaras | Servicio | 5 | -Traslado de cámaras dentro de las instalaciones del Edificio
Renovación de Licencia de Soporte para Aplicación Genetec v5.2 | Und | 1 | -Entrega de Licencia debidamente tramitada con el área de Infraestructura del Municipio de Medellín
(1) SUBTOTAL CCTV INTERNO ==>
SISTEMA DE ENERGÍA Y EQUIPOS ESPECIALES | UNIDAD | CANT. | OBSERVACIONES/ACTIVIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Mantenimiento Preventivo al sistema de UPS | Servicio | 1 | -Incluye diagnóstico de Cargas, Medidas de las fases.
-Pruebas e informe de resultados
Mantenimiento correctivo Sistema UPS | Servicio | 1 | -Cualquier actividad que requiera corregir algún incidente con el sistema
Mantenimiento correctivo a la red de energía, tableros, salidas, tomas, cableado, entre otros | Servicio | 8 | -Identificación de circuitos sin energía y su solución
-Cambio de interruptores o totalizadores en mal estado
-Corrección de sobrecargas y sobretensiones en el sistema eléctrico.
Mantenimiento preventivo del sistema de Transferencias | Servicio | 2 | -Limpieza de tableros del sistema
-Ajuste de conectores y piezas, remarcación (si es el caso)
-Pruebas conjuntas del sistema con el comportamiento de la Planta Diesel y UPS
-Diagnóstico de Blindobarras.
-Pruebas de cargas y transferencias
Mantenimiento Preventivo de la Planta Eléctrica Diesel | Servicio | 1 | -Incluye cambios de filtros de Gasolina, Aceite y Aire.
-Cambio de Aceite y Líquido Refrigerante.
-Diagnóstico de combustible.
-Calibración de Válvulas.
-Limpieza de Mangueras
-Corrección de Fugas
-Diagnóstico de baterías.
(2) SUBTOTAL ENERGÍA Y EQUIPOS ESPECIALES ==>
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO | UNIDAD | CANT. | OBSERVACIONES/ACTIVIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Mantenimiento Preventivo | Servicio | 1 | -Depuración de Base de Datos
-Diagnóstico de componentes
-Limpieza de Lectoras y Biométricas.
Mantenimiento Correctivo | Servicio | 3 | -Cambio de Controladores
-Traslado de Componentes
-Arreglo de Puertas de Acceso
Suministro de Tarjetas de Proximidad programable | Und | 200 | Ref. ISOPROX II
Impresión directa sin perforar.
Marcación serial de tarjeta.
Los consecutivos deben iniciar desde la 701.
Código de sitio o FC es el 100.
Suministro de Electroimanes | Und | 2 | Marca Zebra, Ref. SL-330
(3) SUBTOTAL CONTROL DE ACCESO ==>
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN | UNIDAD | CANT. | OBSERVACIONES/ACTIVIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Mantenimiento Preventivo | Servicio | 1 | -Diagnóstico de Aplicación y visor de Eventos y Alertas.
-Mantenimiento de servidores, controladoras y sensores.
-Mantenimiento al sistema de Iluminación TENSOFLEX
Mantenimiento Correctivo | Servicio | 2 | -Configuración de parámetros de los subsistemas asociados.
-Configuración de Horario en fotocelda de iluminación en la sala operativa
(4) SUBTOTAL AUTOMATIZACIÓN ==>
SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | UNIDAD | CANT. | OBSERVACIONES/ACTIVIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Mantenimiento Preventivo | Servicio | 1 | -Diagnóstico del sistema.
-Actividades propias del sistema descritas en la guía de mantenimiento. -Limpieza de ductos, tubería, pulsadores, sirenas, y diversos componentes del sistema. -Pruebas de luces estroboscópicas, alarmas.
Mantenimiento Correctivo | Servicio | 1 | -Configuración de tableros de control, visitas de verificación y corrección de incidentes.
(5) SUBTOTAL DETECCÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS ==>
SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL | UNIDAD | CANT. | OBSERVACIONES/ACTIVIDADES | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Configuración de Matriz Digital Netmax N-8000 marca Electro Voice | Servicio | 1
Configuración de la Interfaz gráfica (GUI) | Servicio | 1
Manual de configuración de la GUI y Matriz | Servicio | 1
Revisión de Decibeles en los diferentes componentes | Servicio | 1
Capacitación para personal técnico, de comunicaciones y de vigilancia de la Secretaría de Seguridad | Servicio | 1
(6) SUBTOTAL SONIDO AMBIENTAL ==>
SUBTOTAL (1)+(2)+(3)+(4)+(5) ==>
IVA ==>
TOTAL ==>