## Ptta Economica
MODERNIZACION SISTEMA DE FIBRA OPTICA
SUMINISTRO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | FIBRA ÓPTICA ARMADA DE 24 HILOS | ML | 12000 |  | 0
2 | CAJAS DE EMPALME DE PARA 24 HILOS (MUFA) | UND | 60 |  | 0
3 | ODF DE 24 HILOS DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK | UND | 4 |  | 0
4 | CAJA OB DE 8 PUERTOS CON TERMINACIÓN SC | UND | 60 |  | 0
5 | PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA SC/UPC-ST/UPC DUPLEX SM | UND | 240 |  | 0
6 | MARQUILLA PARA FIBRA ÓPTICA | UND | 400 |  | 0
7 | CHAPETA PARA FIBRA ÓPTICA | UND | 600 |  | 0
8 | RACK CERRADO DE 1M X 0,6M | UND | 1 |  | 0
9 | TUBERIA PVC DE 3" | ML | 1800 |  | 0
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
I.V.A |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIÓNES DE EQUIPO Y OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
10 | INSTALACIÓN DE MUFA Y EMPALME DE FIBRA DE 24 HILOS CONTINUOS | UND | 500 |  | 0
11 | INSTALACIÓN CAJA OB DE 8 PUERTOS Y EMPALMERIA | UND | 480 |  | 0
12 | EMPALME DE FIBRA ÓPTICA EN ODF | UND | 96 |  | 0
13 | TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA | ML | 12000 |  | 0
14 | CANALIZACIÓN PISO DURO INCLYE DUCTO DE 3" 20X70 CM | ML | 1000 |  | 0
15 | CANALIZACIÓN ZONA VERDE INCLYE DUCTO DE 3" 20X70 CM | ML | 507 |  | 0
16 | REPOSICIÓN EN PISO DURO | ML | 1250 |  | 0
17 | APIQUE EN PISO DURO | ML | 10 |  | 0
18 | REPOSICIÓN EN PISO BLANDO | ML | 500 |  | 0
19 | CÁMARA DE REGISTRO O DE PASO 60x80 cm | UND | 50 |  | 0
20 | REVEGETALIZACIÓN | ML | 500 |  | 0
21 | RETIRADA DE CABLE EXISTENTE | ML | 1750 |  | 0
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
I.V.A |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | VALOR PARCIAL
SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
INSTALACIÓN |  |  |  |  | 0
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | VALOR TOTAL
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
I.V.A |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
AMPLIACION SISTEMA CCTV
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE TIPO DOMO MOVIL
1.1 | DOMO IP PTZ EXTERIOR | UND | 9 |  | 0
1.2 | BRAZO RECTO ESPECIAL PARA CAMARA TIPO DOMO | UND | 8 |  | 0
1.3 | FUENTE DE ALIMENTACION AMBIENTAL | UND | 9 |  | 0
1.4 | LICENCIA PARA CAMARA DE PLATAFORMA DE ADMINISTRACION SECUROS PRO 8.2 | UND | 8 |  | 0
1.5 | ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION SECUROS A VERSION 8.2 | UND | 1 |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPOS
2.1 | GABINETE CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO Y PROTECCIONES | UND | 8 |  | 0
2.2 | UPS 1KVA Y TRANSFORMADOR DE AILAMIENTO | UND | 8 |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIIN DE POSTES DE 14MTS | UND | 6 |  | 0
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIIN DE POSTES DE 16MTS | UND | 2 |  | 0
3.3 | CONSTRUCCION DE PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO PARA UNA RESISTENCIA DE 3000 PSI | UND | 8 |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | UND | 8 |  | 0
4.2 | CAJA DE CONCRETO | UND | 8 |  | 0
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA CAMARA
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRENZA ANTI FRAUDE 2*8+8 CON ELEMENTOS DE SUJECION | ML | 180 |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA ACORAZADA (MS) 48 H
6.1 | FIBRA ÓPTICA ARMADA DE 48 HILOS | ML | 8500 |  | 0
6.2 | TARRO DE FIBRA ÓPTICA PARA EMPALME DE 48 HILOS (MUFLA) | UND | 11 |  | 0
6.3 | ODF DE 48 HILOS DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK | UND | 2 |  | 0
6.4 | CAJA OB DE 4 PUERTOS CON TERMINACIÓN SC | UND | 11 |  | 0
6.5 | PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA SC/UPC-ST/UPC DUPLEX SM | UND | 11 |  | 0
6.6 | RACK CERRADO DE 1M X 0,6M | UND | 1 |  | 0
6.7 | MARQUILLA DE FIBRA ÓPTICA | UND | 100 |  | 0
6.8 | CHAPETA PARA FIBRA ÓPTICA | UND | 200 |  | 0
6.9 | TUBERIA PVC DE 3" | ML | 400 |  | 0
6.10 | CANALIZACIÓN PISO DURO | ML | 200 |  | 0
6.11 | REPOSICIÓN EN PISO DURO | ML | 100 |  | 0
6.12 | REPARACIÓN APIQUE EN PISO DURO | ML | 4 |  | 0
6.13 | REPARACIÓN APIQUE EN PISO DURO REPOSICIÓN | ML | 4 |  | 0
6.14 | CÁMARA DE REGISTRO O DE PASO (SENCILLA) | UND | 5 |  | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONVERSOR DE MEDIO (PAREJA)
7.1 | TRANCIEVERS ETHERNET - FO | UND | 12 |  | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA INALAMBRICO DE COMUNICACIONES
8.1 | ROUTERBOARD | UND | 3 |  | 0
8.2 | UNIDAD RF | UND | 4 |  | 0
8.3 | ANTENAS | UND | 4 |  | 0
8.4 | CAJAS | UND | 3 |  | 0
8.5 | PROTECCIÓN RF | UND | 4 |  | 0
8.6 | PATCHCORD RF | UND | 4 |  | 0
8.7 | PIGTAIL RF | UND | 4 |  | 0
8.8 | POE 18 - 36 VDC | UND | 3 |  | 0
8.9 | RB SWITCH | UND | 6 |  | 0
8.10 | Routerboard Sxt 5hnd | UND | 16 |  | 0
9 | INFRAESTRUCTURA ESTACIONES BASE
9.1 | MASTIL 9 MTS CON ESCALERILLA SISTEMA | UND | 1 |  | 0
9.2 | Suministro de pernos de anclaje y construcción de anclajes | UND | 1 |  | 0
9.3 | Suministro línea de vida certificada | UND | 1 |  | 0
9.4 | Montaje de mástil | UND | 1 |  | 0
9.5 | Suministro e instalación de pararrayos | UND | 1 |  | 0
9.6 | Sistema malla de tierras( incluye excavaciones y llenos no incluye acabados) | UND | 1 |  | 0
9.7 | CANASTILLA MECANO CON TAPA | ML | 10 |  | 0
9.8 | Cable UTP EXTERNO | ML | 320 |  | 0
9.9 | SWITCHE 24 PTS | UND | 1 |  | 0
9.10 | RACK CERRADO | UND | 1 |  | 0
9.11 | ACOMETIDA ELECTRICA | ML | 15 |  | 0
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITRES INDUSTRIALES CENTRO DE MONITOREO
10.1 | MONITOR INDUSTRIAL LED 7/24 46" | UND | 2 |  | 0
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE GRABACION
11.1 | CONTROLADORA ISCSI HP 2000 G3 MSA CONTROLLER | UND | 1 |  | 0
11.2 | HP 2000 LFF MODULAR CHASSIS | UND | 1 |  | 0
11.3 | HP SUPPORT PLUS | UND | 1 |  | 0
11.4 | DISCOS DUROS 2T 6G SAS 3.5 IN | UND | 6 |  | 0
12 | SERVIDOR
12.1 | SERVIDOR DE VIDEO | UND | 1 |  | 0
12.2 | HP Dual Port Midline - Hard drive - 500 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS-2 - 7200 rpm GENERACION G6 G7 MLY DL | UND | 2 |  | 0
12.3 | HP 460W HE 12V Hot Plug AC Power Supply Kit DL360 DL380 DL180 nuevo ML370 G6 G7 y Ml350G6 | UND | 1 |  | 0
12.4 | HP NC382T PCI Express Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapter ML 150 , ML350 ,ML370 ,DL360 ,DL380 | UND | 1 |  | 0
12.5 | Unidad de DVD-RW - HP DL360G6 12.7mm SATA DVD-RW Ki | UND | 1 |  | 0
12.6 | WINDOWS SERVER 2012 ESTÁNDAR | UND | 1 |  | 0
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 10KVA CON BANCO DE BATERIAS
13.1 | Suministro e instalacion de UPS 10KVA 12/9 | UND | 1 |  | 0
13.2 | BANCO DE BATERIAS PARA AUTONOMIA DE 60 MIN A UNA CARGA DE 5000 W 12/9 | UND | 1 |  | 0
14 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS PALACIO | UND
14.1 | CAMARA IP FIJA INDOOR INCLUYE CABLEADO E INFRAESTRUCTURA | UND | 4 |  | 0
14.2 | CAMARA IP FIJA INDOOR TIPO DOMO INCLUYE CABLEADO E INFRAESTRUCTURA | UND | 4 |  | 0
14.3 | SECUROS® PROFESSIONAL - CAMERA STREAM LICENSE | UND | 8 |  | 0
14.4 | SECUROS® PROFESSIONAL - REMOTE OPERATOR LICENSE | UND | 1 |  | 0
14.5 | ESTACION DE TRABAJO OFICINA ALCALDE | UND | 1 |  | 0
15 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS MONITOREO | UND
15.1 | CAMARA IP FIJA INDOOR INCLUYE CABLEADO E INFRAESTRUCTURA | UND | 1 |  | 0
15.2 | CAMARA IP FIJA OUTDOOR INCLUYE CABLEADO E INFRAESTRUCTURA | UND | 1 |  | 0
15.3 | SECUROS® PROFESSIONAL - CAMERA STREAM LICENSE | UND | 2 |  | 0
16 | ADICIONALES | UND
16.1 | SWICHE DE 8 PUERTOS PARA COMUNICACIÓN ALCALDIA - DATACENTER | UND | 1 |  | 0
16.2 | FUENTE SUICHADA DE 12 VDC PARA MEJORAR EQUIPOS RACK DATACENTER | UND | 1 |  | 0
16.3 | SWICHE DE 24 PUERTOS PARA RECIBIR NUEVAS CAMARAS EN DATACENTER | UND | 1 |  | 0
16.4 | ESTACIÓN DE TRABAJO CONTROLADOR DE VIDEO WALL | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
MANTENIMIENTOS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE 49 CÁMARAS MOVILES | GL | 1 |  | 0
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE 29 CÁMARAS FIJAS | GL | 1 |  | 0
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE 4 RACKS | GL | 1 |  | 0
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE 3 SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO | GL | 1 |  | 0
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO 2 VIDEO WALL (SALA DE MONITOREO) | GL | 1 |  | 0
6 | MANTENIMIENTO NÚMERO UNICO | GL | 1 |  | 0
7 | MANTENIMIENTO DE ESTACIONES BASE | GL | 1 |  | 0
8 | MANTENIMIENTO DE ALARMAS | GL | 1 |  | 0
9 | BOLSA DE REPUESTOS | GL | 1 | 9782609 | 9782609
SUB TOTAL |  |  |  |  | 9782609
I.V.A |  |  |  |  | 1565217.44
TOTAL |  |  |  |  | 11347826.44
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 11347826.44