## MANT. ESPECIALIZADO LAB CLINICO
Ítem | Referencia | Nombre | Descripción | Servicio | Cantidad de Equipos / Elementos | Rondas Mto | Valor Unitario | Valor Total
1 | MARCA: SYSMEX MODELO: XN-550 | EQUIPO HEMATOLOGÍA AUTOMATIZADO DE SYSMEX | EQUIPO HEMATOLOGÍA AUTOMATIZADO DE SYSMEX | Mantenimiento | 1 | 2
2 | MARCA: ROCHE MODELO: COBAS C111 | EQUIPO QUÍMICA SANGUÍNEA AUTOMATIZADO DE ROCHE | EQUIPO QUÍMICA SANGUÍNEA AUTOMATIZADO DE ROCHE | Mantenimiento | 1 | 2
3 | MARCA: SYSMEX MODELO: UC-1000 | EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO DE QUÍMICA URINARIA (UROANÁLISIS) | EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO DE QUÍMICA URINARIA (UROANÁLISIS) | Mantenimiento | 1 | 2
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
IVA (19%) | [7 empty] | 0
TOTAL | [7 empty] | 0

## Suministro
Ítem | Referencia | Nombre | Descripción | Servicio | Cantidad | Presentación Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
1 | 15140/10 | (DESIONIZADOR HUMAN) KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA EQUIPO DESIONIZADOR HUMAN | CARTUCHO HUMAPURE NUEVA VERSION | Suministro | 3 | Unidad
2 | 0112ROCH181 | (DESIONIZADOR HUMAN) KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA EQUIPO DESIONIZADOR HUMAN | CARTUCHO CARBON IMPREGNADO 5M PEQUEÑO | Suministro | 2 | Unidad
3 | 0112ROCH209 | (DESIONIZADOR HUMAN) KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA EQUIPO DESIONIZADOR HUMAN | CARTUCHO POLIPROPILENO 5 MICRAS PEQUEÑO | Suministro | 4 | Unidad
4 | 493914001 | (SYSMEX XN-550)REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPO SYSMEX XN-550 | AIR PUMP SET Nro 1 | Suministro | 1 | Unidad
5 | 4950445001 | (SYSMEX XN-550)REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPO SYSMEX XN-550 | RELIEF VALVE Nro 2 ASSY | Suministro | 1 | Unidad
6 | 4968638001 | (SYSMEX XN-550)REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPO SYSMEX XN-550 | CILINDER Nro 50 ASSY | Suministro | 1 | Unidad
7 | 4950543001 | (SYSMEX XN-550)REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPO SYSMEX XN-550 | RELIEF VALVE Nro 3 ASSY | Suministro | 1 | Unidad
8 | 4595165001 | (SYSMEX XN-550)REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPO SYSMEX XN-550 | SYRINGE UNIT (FCM) | Suministro | 1 | Unidad
9 | 7312814001 | (SYSMEX XN-550)REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPO SYSMEX XN-550 | ASP_ASSY (PM) Nro 8 | Suministro | 1 | Unidad
10 | 5014727001 | (SYSMEX XN-550)REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL EQUIPO SYSMEX XN-550 | TUBE PHARMED BPT 3 X 5 (MANGUERA PARA LAS VÁLVULAS DE LOS DESECHOS) | Suministro | 1 | Paquete
11 | 4794079001 | (COBAS C-111) KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA EQUIPO COBAS C-111 | WASH STATION | Suministro | 1 | Unidad
12 | 4793951001 | (COBAS C-111) KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA EQUIPO COBAS C-111 | TANK WASTE INTERNAL | Suministro | 1 | Unidad
13 | 28136815001 | (COBAS C-111) KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA EQUIPO COBAS C-111 | SEAL CAP SYRINGE (SET OF 5) | Suministro | 1 | Unidad
14 | 28086842001 | (COBAS C-111) KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA EQUIPO COBAS C-112 | SEAL TEFLON 250 UL (SET OF 10) | Suministro | 1 | Unidad
15 | 28018731001 | (COBAS C-111) KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA EQUIPO COBAS C-113 | FILTER FLUID D13.8 (SET OF 10) | Suministro | 1 | Unidad
16 | 5812291001 | (COBAS C-111) KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA EQUIPO COBAS C-114 | ROTOR | Suministro | 1 | Unidad
17 | LOTE 1 REACTIVOS | CREATINKINASA (CKL) | Caja de 2 Juegos de Botellas x 100 Pruebas cada uno | Suministro | 9 | Caja
18 | LOTE 1 REACTIVOS | ACIDO ÚRICO FOR COBAS C 111 | Caja de 4 Juegos de Botellas x 100 Pruebas cada uno | Suministro | 5 | Caja
19 | LOTE 1 REACTIVOS | CREATININA PLUS FOR COBAS C 111 | Caja de 2 Juegos de Botellas x 100 Pruebas cada uno | Suministro | 10 | Caja
20 | LOTE 1 REACTIVOS | COLESTEROL FOR COBAS C 111 | Caja de 4 Botellas x 100 Pruebas cada una | Suministro | 6 | Caja
21 | LOTE 1 REACTIVOS | COLESTEROL HDL_C4 FOR COBAS C 111 | Caja de 2 Juegos de Botellas x 100 Pruebas cada uno | Suministro | 10 | Caja
22 | LOTE 1 REACTIVOS | COLESTEROL LDLC3 FOR COBAS C 111 | Caja de 2 Juegos de Botellas x 50 Pruebas cada uno | Suministro | 14 | Caja
23 | LOTE 1 REACTIVOS | ALBÚMINA BCG FOR COBAS C 111 | Caja de 4 Juegos de Botellas x 100 Pruebas cada uno | Suministro | 5 | Caja
24 | LOTE 1 REACTIVOS | ALT/GPT TRANSAMINASA FOR COBAS C 111 | Caja de 4 Juegos de Botellas x 100 Pruebas cada uno | Suministro | 5 | Caja
25 | LOTE 1 REACTIVOS | AST/GOT TRANSAMINASA FOR COBAS C111 | Caja de 4 Juegos de Botellas x 100 Pruebas cada uno | Suministro | 5 | Caja
26 | LOTE 1 REACTIVOS | GLUCOSA COBAS C 111 | Caja de 4 Juegos de Botellas x 100 Pruebas cada uno | Suministro | 5 | Caja
27 | LOTE 1 REACTIVOS | UREA | Caja de 4 Botellas x 100 Pruebas cada una | Suministro | 6 | Caja
28 | LOTE 1 REACTIVOS | PROTEINAS TOTALES | Caja de 4 Juegos de Botellas x 100 Pruebas cada uno | Suministro | 6 | Caja
29 | LOTE 1 REACTIVOS | TRIGLICERIDOS | Caja de 4 Botellas x 50 Pruebas cada una | Suministro | 13 | Caja
30 | LOTE 1 REACTIVOS | CLIN CHEM MULTI 1 (Las 3 Cajas deben ser del mismo lote)-Bonificados | Caja de 20 Frascos x 5 ml (Las 3 Cajas deben ser del mismo lote) | Suministro | 3 | Caja
31 | LOTE 1 REACTIVOS | CLIN CHEM MULTI 2 (Las 3 Cajas deben ser del mismo lote)-Bonificados | Caja de 20 Frascos x 5 ml (Las 3 Cajas deben ser del mismo lote) | Suministro | 3 | Caja
32 | LOTE 1 REACTIVOS | CALIBRADORES C.F.A.S.U-Bonificados | Caja de 12 Frascos x 3 ml | Suministro | 7 | Caja
33 | LOTE 1 REACTIVOS | CALIBRADORES C.F.A.S. LÍPIDOS-Bonificados | Caja de 3 Frascos x 1 ml | Suministro | 12 | Caja
34 | LOTE 1 REACTIVOS | DILUENTE NACL 9 % (integra cleaner) | Caja de 4 Botellas x 12 ml | Suministro | 4 | Caja
35 | LOTE 1 REACTIVOS | DETERGENTE (NAOH-D) (cleaner basic) CLEAN | Caja de 4 Botellas x 21 ml | Suministro | 16 | Caja
36 | LOTE 1 REACTIVOS | CLEANER INTEGRA PARA COBAS C111 | Frasco x 1000 ml | Suministro | 7 | Frasco
37 | LOTE 1 REACTIVOS | ISE DESPROTEINIZER FOR COBAS C 111 | Caja de 2 Frascos x 11 ml | Suministro | 4 | Caja
38 | LOTE 1 REACTIVOS | AGUJAS PARA COBAS C111 | Paquete x 2 Agujas | Suministro | 1 | Paquete
39 | LOTE 1 REACTIVOS | LÁMPARA HALÓGENA PARA COBAS C-111 | Unidad | Suministro | 1 | Unidad
40 | LOTE 1 REACTIVOS | CHIMENEAS PARA COBAS C 111 | Caja de 3 Paquetes x 16 Negras y 3 Paquetes X 16 Blancas | Suministro | 1 | Caja
41 | LOTE 1 REACTIVOS | ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA DEL COBAS C-111 | Paquete por 5 rollos | Suministro | 1 | Paquete
42 | LOTE 1 REACTIVOS | MICROCUBETAS PARA COBAS C 111 | Caja x 168 segmentos | Suministro | 2 | Caja
43 | LOTE 1 REACTIVOS | XN CELLPACK DCL | Caja x 20 Litros | Suministro | 8 | Caja
44 | LOTE 1 REACTIVOS | XN SULFOLYSER | Frasco x 500 ml | Suministro | 7 | Frasco
45 | LOTE 1 REACTIVOS | XN LYSERCELL WDF | Caja x 5 Litros | Suministro | 5 | Caja
46 | LOTE 1 REACTIVOS | XN FLUOROCELL WDF | Caja de 2 Cartuchos x 42 ml | Suministro | 3 | Caja
47 | LOTE 1 REACTIVOS | XN CELLPACK DFL (Reticulocitos) | Caja de un Frasco x 1 Litro | Suministro | 5 | Caja
48 | LOTE 1 REACTIVOS | XN FLUOROCELL RET (Reticulocitos) | Caja de 2 Cartuchos x 12 ml | Suministro | 2 | Caja
49 | LOTE 1 REACTIVOS | XN CELLCLEAN AUTO (CCA-500A) | Caja x 20 Viales de 4 ml | Suministro | 6 | Caja
50 | LOTE 1 REACTIVOS | XN CHECK LEVEL 1, 2, 3 (12 X 3 ml)-Bonificado | Estuche de 4 tripletas (12 viales X 3 ml) 10 envíos de 2 estuches de 4 tripletas (12 viales) cada uno (total=20 Estuches) (un kit cada 2 meses) | Suministro | 10 | Estuche
51 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | CUREBAND | Caja x 500 unidades | Suministro | 1 | Caja
52 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | Tubos tapa Roja con gel (13x100) Vacuette | Caja x 50 unidades | Suministro | 10 | Caja
53 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | Tubos Vacutainer tapa Lila pediátricos (3 ml) - BECTON DICKINSON | Caja x 100 unidades | Suministro | 5 | Caja
54 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | AGUJAS MÚLTIPLES PARA VACUTAINER ADULTOS 21 G x 1.5" (0.8 x 38 mm)- VACUETTE | Caja x 100 agujas | Suministro | 1 | Caja
55 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | AGUJAS MÚLTIPLES PARA VACUTAINER PEDIÁTRICAS 22 G x 1" (0.7 x 25 mm)- VACUETTE | Caja x 100 agujas | Suministro | 1 | Caja
56 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | MICROTAINER TAPA AMARILLA CON GEL Y ACTIVADOR DE COÁGULO (0.5 ml)-IMPROMINI | Caja x 50 unidades | Suministro | 1 | Caja
57 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | MICROTAINER TAPA MORADA CON EDTA.K2 (0.5 ml) - IMPROMINI | Caja x 50 unidades | Suministro | 1 | Caja
58 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | Guantes de Nitrilo Azul Desechables Talla S | Caja x 100 unidades | Suministro | 8 | Caja
59 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | CONTROLES UROANÁLISIS BIORAD - NIVEL 1 (NORMAL) | (Frasco x 12 ml) | Suministro | 12 | Frasco
60 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | CONTROLES UROANÁLISIS BIORAD - NIVEL 2 (ANORMAL) | (Frasco x 12 ml) | Suministro | 12 | Frasco
61 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | SOLUCIÓN PARA PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA (75 GRS DE GLUCOSA EN 150 ML DE SOLUCIÓN) *FRASCO X 150 ML | SOLUCIÓN PARA PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA (75 GRS DE GLUCOSA EN 150 ML DE SOLUCIÓN) - FRASCO X 150 ML | Suministro | 1 | Unidad
62 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70% *BOTELLA X 700 ML | ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70% | Suministro | 1 | Unidad
63 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | JERINGAS DE 3 ml DE 3 PARTES *CAJA X 100 | JERINGAS DE 3 ml DE 3 PARTES *CAJA X 100 | Suministro | 2 | Caja
64 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | JERINGAS DE 5 ml DE 3 PARTES *CAJA X 100 | JERINGAS DE 5 ml DE 3 PARTES *CAJA X 100 | Suministro | 2 | Caja
65 | REF 367282 | EQUIPO ALADO NRO 21 /SAFETY-LOK (PERICRANEALES 21 G x 3/4" x 7" (0.8 x 19 mm x 178 mm PARA VACUTAINER) - BECTON DICKINSON | Caja x 50 unidades | Suministro | 2 | Caja
66 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | ALGODÓN EN TORUNDAS *PAQUETE DE 1 LIBRA | ALGODÓN EN TORUNDAS *PAQUETE DE 1 LIBRA | Suministro | 4 | Paquete
67 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | GASA ESTERIL PARA LIMPIEZA (70% RAYÓN Y 30% POLIESTER) / CAJA DE 20 PAQUETES X 5 UNIDADES DE 7.5 CM X 7.5 CM | GASA ESTERIL PARA LIMPIEZA (70% RAYÓN Y 30% POLIESTER) / CAJA DE 20 PAQUETES X 5 UNIDADES DE 7.5 CM X 7.5 CM | Suministro | 8 | Caja
68 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | ROLLOS DE ETIQUETAS PARA CÓDIGO DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA GT800TM (53 X 28 MM) *ROLLO X 1.000 ETIQUETAS | ROLLOS DE ETIQUETAS PARA CÓDIGO DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA GT800TM (53 X 28 MM) *ROLLO X 1.000 ETIQUETAS | Suministro | 6 | Unidad
69 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | ALÍCUOTAS PLÁSTICAS CON BASE CÓNICA DE 1,5 ml CON TAPÓN ADJUNTO Y CON GRADUACIÓN) | Paquete x 500 alícuotas | Suministro | 1 | Paquete
70 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | ALÍCUOTAS PLÁSTICAS CON BASE CÓNICA DE 0,5 ml CON TAPÓN ADJUNTO Y CON GRADUACIÓN | Paquete x 500 alícuotas | Suministro | 1 | Paquete
71 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | APLICADORES CON ALGODÓN *PAQUETE X 100 UNIDADES | APLICADORES CON ALGODÓN *PAQUETE X 100 UNIDADES | Suministro | 1 | Paquete
72 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | TIRILLAS DE GLICEMIA PARA ACCU-CHEK INSTANT- ROCHE | Frasco x 50 tiras | Suministro | 1 | Frasco
73 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | PAPEL DE FILTRO (FILTER DISCS) GRADE 3 HW *CAJA x 100 und (GRAMAJE=65 g/m2) (Dia.: 125 mm) | PAPEL DE FILTRO (FILTER DISCS) GRADE 3 HW *CAJA x 100 und (GRAMAJE=65 g/m2) (Dia.: 125 mm) | Suministro | 1 | Caja
74 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | Contenedor Desechable de Punzocortantes (Capacidad 1,4 Litros) | Contenedor Desechable de Punzocortantes (Capacidad 1,4 Litros) x Unidad | Suministro | 12 | Unidad
75 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | Frascos recolectores de orina | Paquete x 100 frascos | Suministro | 2 | Paquete
76 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | LÁMINAS PORTAOBJETOS DE VIDRIO (SIN BORDE ESMERILADO) *CAJA X 50 | LÁMINAS PORTAOBJETOS DE VIDRIO (SIN BORDE ESMERILADO) *CAJA X 50 | Suministro | 8 | Caja
77 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | DETERPLUS Frasco x 4 litros | (JABÓN NEUTRO) Frasco x 4 Litros | Suministro | 1 | Frasco
78 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | SOLUCIÓN AMORTIGUADORA PARA LA COLORACIÓN WRIGHT (BUFFER GIORDANO/ALBOR) *FRASCO X 500 ML | SOLUCIÓN AMORTIGUADORA PARA LA COLORACIÓN WRIGHT (BUFFER GIORDANO/ALBOR) *FRASCO X 500 ML | Suministro | 1 | Frasco
79 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | COLORANTE WRIGHT DE MERCK PARA HEMATOLOGÍA *Frasco x 1000ml | COLORANTE WRIGHT DE MERCK PARA HEMATOLOGÍA *Frasco x 1000ml | Suministro | 1 | Unidad
80 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 35% *Frasco x 500ml | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 35% *Frasco x 500ml | Suministro | 1 | Unidad
81 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | Cámara de Lectura de sedimento urinario desechable, permiten leer 1.000 sedimentos urinarios. *CAJA DE 100 PLACAS CADA UNA DE 10 CÁMARAS | 100 placas x 10 camaras *CAJA DE 100 PLACAS CADA UNA DE 10 CÁMARAS | Suministro | 1 | Caja
82 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | LANCETAS METÁLICAS (ESTÉRILES DE UN SOLO USO) *CAJA X 200 UNIDADES | LANCETAS METÁLICAS (ESTÉRILES DE UN SOLO USO) *CAJA X 200 UNIDADES | Suministro | 1 | Caja
83 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | ACEITE DE INMERSIÓN PARA MICROSCOPÍA *FRASCO X 100 ML | ACEITE DE INMERSIÓN PARA MICROSCOPÍA *FRASCO X 100 ML | Suministro | 1 | Frasco
84 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | ALCOHOL SWABS AL 70% (Individually Foil Wrapped) - Gasa impregnada en alcohol isopropílico-BECTON DICKINSON (Caja x 100) | Caja x 100 unidades | Suministro | 4 | Caja
85 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | AGUA DESTILADA CORPAUL | (Caja x 50 unidades de 10 ml) | Suministro | 3 | Caja
86 | LOTE 2 REACTIVOS E INSUMOS VARIOS | REACTION TUBES GREINER DE 2,0 ml con tapa y graduación | (Paquete x 1000 tubos) | Suministro | 1 | Paquete
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
IVA (19%) | [7 empty] | 0
TOTAL | [7 empty] | 0