## PE01 PROPUESTA ECONOMICA
AMPLIACION SISTEMA CCTV
A | EQUIPOS
| DESCRIPCION | UN | MARCA | REF | CANT | VALOR U | VALOR T
1 | CAMARA TIPO DOMO IP | UND |  |  | 3 |  | 0
2 | KIT PARA ANCLAJE A BRAZO | UND |  |  | 3 |  | 0
3 | JOYSTICK PARA MANIPULACION DE DOMOS | UND |  |  | 1 |  | 0
4 | UPS DE 1 KVA | UND |  |  | 3 |  | 0
5 | AP RECEPTORA PUNTO MULTIPUNTO 125MBPS | UND |  |  | 1 |  | 0
6 | ANTENA SECTORIAL 90 GRADOS | UND |  |  | 1 |  | 0
7 | CABLE TIPO N 16 PULGADAS COMPATIBLE CON ANTENA Y AP OFERTADO | UND |  |  | 2 |  | 0
8 | FUENTE DE PODER PARA EQUIPOS DE RADIO FRECUENCIA | UND |  |  | 4 |  | 0
9 | CLUSTER MANAGEMENT MODULE PARA SINCRONIZACION DE EQUIPOS DE RADIO FRECUENCIA | UND |  |  | 1 |  | 0
10 | SM SUSCRIPTOR PUNTO MULTIPUNTO 10MBPS | UND |  |  | 3 |  | 0
11 | PROTECTOR DE PICOS PARA EQUIPOS DE RADIO FRECUENCIA | UND |  |  | 4 |  | 0
12 | SOPORTE UNIVERSAL PARA SM PUNTO MULTI PUNTO | UND |  |  | 4 |  | 0
14 | UPS DE 1.5KVA | UND |  |  | 1 |  | 0
15 | MONITOR 40`` LED FULLHD | UND |  |  | 1 |  | 0
16 | CAJA PARA ALMACENAMIENTO EXTERNA | UND |  |  | 1 |  | 0
17 | TARJETA CONTROLADORA PARA RAID | UND |  |  | 1 |  | 0
18 | SOFTWARE DE VIDEO | UND |  |  | 1 |  | 0
19 | LICENCIAS PARA CAMARA SOFTWARE DE VIDEO | UND |  |  | 10 |  | 0
20 | USB KEY PARA SOFTWARE DE VIDEO | UND |  |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Subtotal |  | 0
[5 empty] | IVA | 16% | 0
[5 empty] | Total |  | 0
B | INFRAESTRUCTURA - MATERIALES Y ACCESORIOS
| DESCRIPCION | UN | MARCA | REF | CANT | VALOR U | VALOR T
1 | POSTE EN CONCRETO | UND |  |  | 2 |  | 0
2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | UND |  |  | 2 |  | 0
3 | GRUA PARA LA PARADA DE LA POSTERIA DE 16 MTS | UND |  |  | 2 |  | 0
4 | BRAZO PARA CAMARA EN POSTE | UND |  |  | 3 |  | 0
5 | CORONA ANTIESCALATORIA GALVANIZADA EN CALIENTE DIÁMETRO DE 28 CM | UND |  |  | 2 |  | 0
6 | GABINETE PARA ALOJAR EQUIPOS EN POSTE | UND |  |  | 3 |  | 0
7 | ALAMBRE UTP CATEGORIA 6A EXT | ML |  |  | 112 |  | 0
8 | ALAMBRE UTP CATEGORIA 6 INT | ML |  |  | 30 |  | 0
9 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | MTS |  |  | 190 |  | 0
10 | CORAZA 3/4 METALICA | UND |  |  | 33 |  | 0
11 | TUBO EMT 3/4PULG METALICO | MTS |  |  | 12 |  | 0
12 | CAJA EMPALME 5X5X3 | UND |  |  | 3 |  | 0
13 | TUBO PVC 3/4 | MTS |  |  | 18 |  | 0
14 | GRAPA GALVANIZADA 3/4 PULG DOBLE OREJA | UND |  |  | 3 |  | 0
15 | MATERIALES GABINETE (INCLUYE PROTECCIONES) | GL |  |  | 3 |  | 0
16 | PATCH CORD 5 PIES, CAT 6 | UND |  |  | 5 |  | 0
17 | JACKS CATEGORIA 6A | UND |  |  | 15 |  | 0
18 | RJ 45 CAT 6 | UND |  |  | 70 |  | 0
[5 empty] | Subtotal |  | 0
[5 empty] | IVA | 0%
[5 empty] | Total |  | 0
D | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
1 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo por un año para la totalidad de las camaras del sistema (4 antiguas y 3 nuevas) (2 Preventivos y Correctivos a que haya lugar) | GL |  |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Subtotal |  | 0
[5 empty] | IVA | 0%
[5 empty] | Total |  | 0
CUADRO RESUMEN COSTOS PROYECTO
A | EQUIPOS |  |  |  |  | 0
|  | Subtotal de equipos |  |  |  | 0
|  | IVA de equipos |  |  |  | 0
|  | Total equipos |  |  |  | 0
B | INFRAESTRUCTURA - MATERIALES Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL PROYECTO | [5 empty] | 0
B | INFRAESTRUCTURA - MATERIALES Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
|  | A: ADMINISTRACIÓN |  |  | 0% | 0
|  | I: IMPREVISTOS |  |  | 0% | 0
|  | U: UTILIDAD |  |  | 0% | 0
|  | Subtotal de infraestructura |  |  |  | 0
|  | IVA de infraestructura |  |  |  | 0
|  | Total infraestructura |  |  |  | 0
|  | Total del Proyecto |  |  |  | 0
|  | IVA del Proyecto |  |  |  | 0
|  | Total del Proyecto |  |  |  | 0