## ANEXO CCTV JUDICATURA
ANEXO 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM
1 | ALCANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DESCRIPCION |  | OFRECIDO
COMPONENTES DEL MANTENIMIENTO | • José Félix de Restrepo: 61 Cámaras (Internas, Externas, Fijas y PTZ) • Edificio Atlas: 2 Cámaras fijas Internas • Rodrigo Lara Bonilla: 26 Cámaras (Internas, fijas) • Centro de Monitoreo o 1 UPS EATON de Rack. o 1 UPS EATON de Torre. o 1 Servidor HP DL360G7. o 1 Storage HP MSA60. o 1 Switch 3COM 24P. o 1 Rack de Piso 2.10. o 1 Joystick PTZ Bosch. o 3 PC Cliente HP. o 5 Monitores PELCO Full HD. o Sistema de Radio enlaces. o Plataforma de Administración y Gestión de Video Security Center.
INCLUYE | Elementos de proteccion personal, herramienta y consumibles necesarios para el Mantenimiento preventivo y correctivo a los elementos (sin incluir repuestos).
2 | ACTUALIZACION DE SMA PARA SOFTWARE DE VIDEO
DESCRIPCION |  | OFRECIDO
MARCA | GENETEC
REFERENCIA | SECURITY CENTER
SYSTEM ID | GSC-110530-958546
COMPATIBILIDAD | CON SOFTWARE PROPUESTO
INCLUYE | AMPLIACION DE SOPORTE DIRECTO DE FABRICA PARA LA PLATAFORMA Y TODOS LOS CANALES DE VIDEO Y ADICIONALES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
3 | ENLACE PARA TRANSMISION DE VIDEO DE CAMARAS
DESCRIPCION |  | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
COMPONENTES | INCLUYE LOS DOS EXTREMOS DEL ENLACE, YA SEA PMP O PTP
ESPACIAMIENTO ENTRE CANALES | CONFIGURABLE EN INCREMENTOS DE 5MHZ
TROUGHPUT MINIMO | 20MBPS
RANGO DE FRECUENCIA | 5470 - 5875 MHZ
ANCHO DE CANAL | 10 o 20MHZ (CONFIGURABLE)
CAPA FISICA | 2x2 MIMO OFDM
INTERFAZ ETHERNET | 10/100BaseT, half/full duplex, rate auto negotiated (802.3 compliant)
PROTOCOLOS SOPORTADOS | IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP
ADMINISTRACION | HTTP, Telnet, FTP, SNMP v2c
SENSIBILIDAD DE RECEPCION | OFDM: 2X=-86, 4X=-79, 6X=-72 @ 10MHZ OFDM: 2X=-83, 4X=-76, 6X=-69 @ 20MHZ
MAXIMO RANGO | HASTA 25 MILLAS CON PLATO REFLECTOR
LATENCIA | 3 - 5 ms
SINCRONIZACION GPS | SI
MAXIMA POTENCIA DE TRANSMISION | -30 to +22 dBm
PROTECCION | IP55
VOLTAJE DE ENTRADA | 24 A 30V
ENCRIPCION | 56-bit DES, FIPS-197
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS, CABLES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
4 | MONITOR DE 46" FULL HD
DESCRIPCION
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
TAMAÑO | 46"
RESOLUCION | 1920 X 1080 (16:9)
ANGULO DE VISION | 178° / 178°
BRILLO | 350 NITS
TIEMPO DE RESPUESTA | 8ms
CONTRASTE | 5000 a 1
INTERFACES | VGA (D-Sub), DVI-D, Component CVBS common), HDMI, Stereo Mini Jack
ALIEMNTACION | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0º C ~ 40º C
DIMENSIONES | 41.6" x 24.2" x 3.7"
PESO | 26.2 lbs.
INCLUYE | TODOS LOS ELEMENTOS, SOPORTES, CABLES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO