## ANEXO 2 SAN PEDRO DE LOS MILAGR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELEMENTOS ACTUALES
A | DESCRIPCIÓN | MARCA | REF | Unid. | Cantidad | Valor U | Valor T
1 | CAMARA AUTODOMO PARA EXTERIOR | AXIS | Q6032-E | UN | 6 |  | 0
2 | ACCESS POINT MULTIPUNTO | MOTOROLA | CANOPY 5750AP | UN | 4 |  | 0
3 | ENLACE PUNTO A PUNTO | MOTOROLA | PTP500 | UN | 1 |  | 0
4 | SUSCRIPTORES MULTIPUNTO | MOTOROLA | CANOPY 5750SM | UN | 6 |  | 0
5 | CLUSTER MANAGER PARA CANOPY | MOTOROLA | CMM Micro | UN | 1 |  | 0
6 | SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y GESTION DE VIDEO | ISS | SECUROS | UN | 1 |  | 0
7 | SERVIDOR DE ADMINISTRACION Y GRABACION. | DELL | PRECISION R410 | UN | 1 |  | 0
8 | SWITCH DE 24 PUERTOS | 3COM | 3CRBSG2093 | UN | 1 |  | 0
9 | JOYSTIK PTZ | AXIS | T295 | UN | 1 |  | 0
10 | MONITOR INDUSTRIAL DE 40" | SAMSUNG | FP400-2 | UN | 1 |  | 0
11 | UPS ONLINE 1KVA | APC | SUA1000RM2U | UN | 6 |  | 0
12 | UPS ONLINE 1.5KVA RACK | APC |  | UN | 1 |  | 0
13 | SISTEMA DE PROTECCION DE VIDEO, DATOS IP, RF Y PROTECCION DE LOS EQUIPOS EN CADA UNA DE LAS UBICACIONES. | DITEK | DTK-MRJPOE, DTK-PVPIPDTK-1F , DTK-VSPNH. | Gl | 1 |  | 0
14 | RACK CERRADO DE 1MT | QUEST | GF2485 | UN | 1 |  | 0
15 | GABINETE METALICO EN POSTE | N/A | N/A | UN | 6 |  | 0
16 | TORRE AUTOSOPORTADA DE 15M | N/A | N/A | UN | 1 |  | 0
17 | TRASLADO DE EQUIPOS COMANDO DE POLICIA A NUEVO CENTRO DE MONITOREO ALCALDIA (SERVIDOR Y UPS). | N/A | N/A | Gl | 1 |  | 0
18 | ARREGLO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, PUERTA Y CONCERTINA. | N/A | N/A | GL | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IVA | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 0
BOLSA DE REPUESTOS
B | DESCRIPCIÓN | MARCA | REF | Unid. | Cantidad | Valor U | Valor T
1 | CAMARA AUTODOMO PARA EXTERIOR |  |  | UN | 1 |  | 0
2 | ACCESS POINT MULTIPUNTO |  |  | UN | 1 |  | 0
3 | SUSCRIPTORES MULTIPUNTO |  |  | UN | 2 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IVA | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 0
AMPLIACION SISTEMA CCTV
EQUIPOS
C | DESCRIPCIÓN | MARCA | REF | Unid. | Cantidad | Valor U | Valor T
1 | CAMARA AUTODOMO PARA EXTERIOR |  |  | UND | 2 |  | 0
2 | ACCESS POINT MULTIPUNTO |  |  | UND | 1 |  | 0
3 | ENLACE PUNTO A PUNTO DE MINIMO 125MBPS |  |  | UND | 1 |  | 0
4 | SUSCRIPTOR MULTIPUNTO |  |  | UND | 2 |  | 0
5 | LICENCIA PARA CAMARA COMPATIBLE CON SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y GRABACION ACTUAL |  |  | UND | 2 |  | 0
6 | PC CLIENTE PARA COMANDO POLICIA |  |  | UND | 1 |  | 0
7 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA CLIENTE REMOTO |  |  | UND | 1 |  | 0
8 | DISCO DURO DE 2TB PARA AMPLIACION DE ALMACENAMIENTO COMPATIBLES CON SERVIDOR DELL PRECISION R410 |  |  | UND | 2 |  | 0
9 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO |  |  | UND | 2 |  | 0
10 | MONITOR INDUSTRIAL LCD DE 55", INCLUYE SOPORTE |  |  | UND | 1 |  | 0
11 | UPS ONLINE 1KVA |  |  | UND | 2 |  | 0
12 | UPS ONLINE 3KVA |  |  | UND | 1 |  | 0
13 | PROTECCION DE DATOS |  |  | UND | 2 |  | 0
14 | PROTECCION DE POTENCIA |  |  | UND | 2 |  | 0
15 | GABIENTE TIPO INTEMPERIE PARA ALOJAR EQUIPOS EN POSTE |  |  | UND | 2 |  | 0
INFRAESTRUCTURA
16 | POSTERIA DE CONCRETO 16 MT |  |  | UND | 2 |  | 0
17 | DUCTERIA PARA POSTE |  |  | UND | 2 |  | 0
18 | MASTIL PARA RADIO |  |  | UND | 2 |  | 0
19 | BRAZO PARA CAMARA DE MINIMO 2MT |  |  | UND | 5 |  | 0
20 | CORONAS ANTIESCALATORIAS |  |  | UND | 2 |  | 0
21 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  | UND | 2 |  | 0
22 | CAJA DE ENERGIA 50x50 NORMA EPM |  |  | UND | 2 |  | 0
23 | CABLE UTP 5E EXTERIOR |  |  | ML | 60 |  | 0
24 | CABLE UTP 6A INTERIOR |  |  | ML | 116 |  | 0
25 | ALAMBRE TRIPLEX |  |  | ML | 80 |  | 0
26 | CABLE ENCAUCHETADO |  |  | ML | 110 |  | 0
27 | AVISOS DE PELIGRO ALTO VOLTAJE EN ACRILICO |  |  | UND | 2 |  | 0
28 | AISLADORES ELECTRICOS |  |  | UND | 6 |  | 0
29 | REMOCION DE TIERRA |  |  | M3 | 4 |  | 0
ADECUACIONES NUEVO CENTRO DE MONITOREO
30 | AIRE ACONDICIONADO 12000BTU |  |  | UND | 1 |  | 0
31 | RACK CERRADO DE 2.10MT |  |  | UND | 1 |  | 0
32 | CANALETA 100x40 CON DIVISIONY TAPA, COLOR BLANCO |  |  | ML | 20 |  | 0
33 | CANALETA 20x12 CON TAPA COLOR BLANCO |  |  | ML | 10 |  | 0
34 | MASTIL DE 3" X 6MT |  |  | UND | 1 |  | 0
35 | CANALETA DE PISO, INCLUYE ACCESORIOS. |  |  | ML | 10 |  | 0
36 | TABLERO ELECTRICO REGULADO, DE MINIMO 5 BREAKER. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN. |  |  | UND | 1 |  | 0
37 | PROTECCIÓN DPS |  |  | UND | 1 |  | 0
38 | MUEBLE DE MONITOREO, MEDIALUNA, PARA DOS PUESTOS DE MONITOREO DE CÁMARAS, LONGITUD TOTAL DE 4 METROS, 2 GABINETES PARA ALOJAR EQUIPOS, SUPERFICIE EN MICARTA, SIMILAR A MESAS DE MONITOREO DEL SIES-M. 1 TOMA DOBLE REGULADO, Y 1 TOMA NO REGULADOS POR PUESTOS. SILLAS ERGONOMICAS DE TRABAJO PESADO. UN TOMA DE VOZ Y DATOS POR PUESTO. TOMAS Y CABLEDO QUE NO SEA A LA VISTA. |  |  | UND | 1 |  | 0
39 | TOMA DOBLE, 3 POLOS (F-N-T) REGULADOS COLOR NARANJA CON MARCACIÓN. |  |  | UND | 2 |  | 0
40 | TOMA DOBLE NORMAL,3 POLOS (F-N-T) COLOR BLANCO CON MARCACIÓN. |  |  | UND | 2 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IVA | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 0
| TOTAL PROPUESTA | [5 empty] | 0