## Hoja1
ANEXO No. 2- FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES
Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos instrumentales del laboratorio de Toxicología requerido por la Secretaria de Movilidad del Distrito.
|  |  | DOXA |  | GAMALAB |  | SISCOMET
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | PROMEDIO | MEDIANA | DESVIACION ESTÁNDAR | COEFICIENTE DE DISPERSIÓN
1 | Mantenimiento preventivo Dilutor Hamilton Microlab D530B | 2 | 371250 | 742500 | 290000 | 580000 | 312500 | 625000 | 649166.6667 | 625000 | 83902.2248 | 12.92%
2 | Calibración Dilutor Hamilton Microlab 530B (calibración en 5 puntos en 2 modos de programación) | 2 | 475000 | 950000 | 500000 | 1000000 | 136900 | 273800 | 741266.6667 | 950000 | 405609.1879 | 54.72%
3 | Mantenimiento preventivo tanque de agua de reserva laboratorio - 250 L, en fibra de vidrio – plástico | 1 | 196100 | 196100 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 165366.6667 | 150000 | 26615.8474 | 16.1%
4 | Mantenimiento preventivo termohigrómetros | 5 | 35000 | 175000 | 70000 | 350000 | 68750 | 343750 | 289583.3333 | 343750 | 99281.2713 | 34.28%
5 | Mantenimiento preventivo termómetros | 4 | 35000 | 140000 | 70000 | 280000 | 62500 | 250000 | 223333.3333 | 250000 | 73711.148 | 33%
6 | Calibración Termohigrómetros TER 158 ThermoPro TP359 y TER 159 ThermPro TP50 en tres puntos para temperatura entre 15°C y 30°C y para humedad 35 y 80 %HR | 2 | 208700 | 417400 | 190000 | 380000 | 150000 | 300000 | 365800 | 380000 | 59974.3278 | 16.4%
7 | Calibración Termohigrómetros barómetros TER 142 y TER 143 en tres puntos para temperatura entre 15 y 30°C; para humedad 35 y 80 %HR y verificación en presión atmosférica 640 mm de Hg | 2 | 295000 | 590000 | 250000 | 500000 | 300000 | 600000 | 563333.3333 | 590000 | 55075.7055 | 9.777%
8 | Calibración Termohigrómetro Extech Instruments RH520A Ter 111 en tres puntos para temperatura entre 15 y 30°C y para humedad entre 35 y 65 %HR | 1 | 208700 | 208700 | 190000 | 190000 | 150000 | 150000 | 182900 | 190000 | 29987.1639 | 16.4%
9 | Calibración Termómetro digital TER 65 marca Hanna Referencia 935005N, en tres puntos, rango de trabajo -5 a 100°C | 1 | 185000 | 185000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 161666.6667 | 150000 | 20207.2594 | 12.5%
10 | Calibración Termómetro Patrón TER 69 con sonda marca Extech Instruments, rango de trabajo -5 a 100 °C | 1 | 185000 | 185000 | 150000 | 150000 | 144000 | 144000 | 159666.6667 | 150000 | 22143.4716 | 13.87%
11 | Calibración Termómetro infrarrojo TER 145 marca JXB-178, modo temperatura corporal, en el intervalo de 35°C a 40°C, puntos 35°C, 37°C y 40°C. | 1 | 310500 | 310500 | 190000 | 190000 | 150000 | 150000 | 216833.3333 | 190000 | 83546.893 | 38.53%
12 | Calibración Termómetro infrarrojo TER 146 marca ZLK-IRT101, modo temperatura corporal, en el intervalo de 35°C a 40°C, puntos 35°C, 37°C y 40°C. | 1 | 310500 | 310500 | 190000 | 190000 | 150000 | 150000 | 216833.3333 | 190000 | 83546.893 | 38.53%
13 | Mantenimiento preventivo Balanza electrónica marca Lexus, rango de medición 0 g a 30 kg, Bal 130 | 1 | 133000 | 133000 | 110000 | 110000 | 96250 | 96250 | 113083.3333 | 110000 | 18568.0056 | 16.42%
14 | Calibración Balanza electrónica marca Lexus, rango de medición 0 g a 30 kg, Bal 130 | 1 | 208900 | 208900 | 170000 | 170000 | 117700 | 117700 | 165533.3333 | 170000 | 45763.7775 | 27.65%
15 | Mantenimiento preventivo Balanza de precisión marca Ohaus modelo PA 3102, rango de medición 0,20 g - 3100 g, resolución 0,01 g (Bal 40) | 1 | 133000 | 133000 | 110000 | 110000 | 96250 | 96250 | 113083.3333 | 110000 | 18568.0056 | 16.42%
16 | Calibración Balanza de precisión marca Ohaus modelo PA 3102, rango de medición 0,20 g - 3100 g, resolución 0,01 g (Bal 40) | 1 | 208900 | 208900 | 170000 | 170000 | 117700 | 117700 | 165533.3333 | 170000 | 45763.7775 | 27.65%
17 | Mantenimiento preventivo Balanza analítica marca Ohaus, modelo Adventur Pro AV264C, rango de medición 0,0 g - 260,0 g, resolución 0,0001 g (Bal 39) | 1 | 150000 | 150000 | 120000 | 120000 | 105000 | 105000 | 125000 | 120000 | 22912.8785 | 18.33%
18 | Calibración Balanza analítica marca Ohaus, modelo Adventur Pro AV264C, rango de medición 0,0 g - 260,0 g, resolución 0,0001 g (Bal 39) | 1 | 260650 | 260650 | 250000 | 250000 | 178000 | 178000 | 229550 | 250000 | 44960.0656 | 19.59%
19 | Mantenimiento preventivo Balanza tallímetro marca Health o meter, modelo Adventur Pro AV264C, rango de medición 0,0 Kg - 160,0 Kg, resolución 0,1 Kg (Bal 102). | 1 | 133000 | 133000 | 110000 | 110000 | 100000 | 100000 | 114333.3333 | 110000 | 16921.3869 | 14.8%
20 | Calibración Balanza tallímetro marca Health o meter, modelo Adventur Pro AV264C, rango de medición 0,0 Kg - 160,0 Kg, resolución 0,1 Kg (Bal 102). | 1 | 175200 | 175200 | 170000 | 170000 | 132500 | 132500 | 159233.3333 | 170000 | 23297.2817 | 14.63%
21 | Mantenimiento preventivo Pipeta 10 - 100 ul, marca Thermo Scientific (Pip 28) ( Pip 77) | 1 | 70000 | 70000 | 90000 | 90000 | 81250 | 81250 | 80416.6667 | 81250 | 10026.0078 | 12.47%
22 | Mantenimiento preventivo Pipeta 100 - 1000 ul, marca Brand (Pip 78) | 1 | 70000 | 70000 | 90000 | 90000 | 81250 | 81250 | 80416.6667 | 81250 | 10026.0078 | 12.47%
23 | Mantenimiento preventivo Pipeta 0,5 - 10 ml marca Eppendorf (Pip 79) (Pipi 121 | 1 | 70000 | 70000 | 90000 | 90000 | 81250 | 81250 | 80416.6667 | 81250 | 10026.0078 | 12.47%
24 | Mantenimiento preventivo Pipeta 10 - 100 ul, marca Finnpipette, (Pip 120) | 1 | 70000 | 70000 | 90000 | 90000 | 81250 | 81250 | 80416.6667 | 81250 | 10026.0078 | 12.47%
25 | Calibración Pipeta 10 - 100 ul, marca Thermo Scientific (Pip 28) (pip 121) | 1 | 183700 | 183700 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 177900 | 183700 | 25499.6078 | 14.33%
26 | Calibración Pipeta 100 - 1000 ul, marca Brand (Pip 78) | 1 | 183700 | 183700 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 177900 | 183700 | 25499.6078 | 14.33%
27 | Calibración Pipeta 0,5 - 10 ml marca Eppendorf (Pip 77) | 1 | 183700 | 183700 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 177900 | 183700 | 25499.6078 | 14.33%
28 | Calibración Pipeta 10 - 100 ul, marca Finnpipette, (Pip 120) | 1 | 183700 | 183700 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 177900 | 183700 | 25499.6078 | 14.33%
29 | Mantenimiento preventivo compresor de aire de 60 libras - 1 HP eléctrico - voltios 110. Incluye cambio de filtro de aire | 1 | 360000 | 360000 | 200000 | 200000 | 225000 | 225000 | 261666.6667 | 225000 | 86071.6756 | 32.89%
30 | Mantenimiento preventivo de Tensiómetro marca Welch Allyn rango de 16 a 300 mm Hg TEN 134 y TEN 140 | 2 | 75000 | 150000 | 100000 | 200000 | 125000 | 250000 | 200000 | 200000 | 50000 | 25%
31 | Calibración de Tensiómetro marca Welch Allyn rango de 16 a 300 mm Hg TEN 134 y TEN 140 | 2 | 125300 | 250600 | 130000 | 260000 | 150000 | 300000 | 270200 | 260000 | 26232.0415 | 9.708%
32 | Mantenimiento preventivo Fonendoscopio marca Welch Allyn Fon 135 y Fon 136 | 2 | 45000 | 90000 | 90000 | 180000 | 112500 | 225000 | 165000 | 180000 | 68738.6354 | 41.66%
33 | Calibración de set masa patrón 21 masas clase 3 o F1 con certificado trazable. Categoría: aleación de 8 peso métricas de calibración de precisión. Material: 20 g-1 g pesos en aleación de 8 de acero inoxidable, 500 mg- 50 mg en acero inoxidable 304, por debajo de 50 mg en aluminio. Configuración set: 20 g, 10 g, 5 g, 2 - 2 g, 1 g, 500 mg, 2 - 200 mg, 100 mg, 50 mg, 2 - 20 mg, 10 mg, 5 mg, 2 - 2 mg, 1 mg | 1 | 1850000 | 1850000 | 2730000 | 2730000 | 2163000 | 2163000 | 2247666.6667 | 2163000 | 446067.6331 | 19.85%
34 | Mantenimiento preventivo Duchas torrenciales lava ojos | 2 | 90000 | 180000 | 130000 | 260000 | 150000 | 300000 | 246666.6667 | 260000 | 61101.0093 | 24.77%
35 | Mantenimiento preventivo Malacate | 1 | 850000 | 850000 | 600000 | 600000 | 625000 | 625000 | 691666.6667 | 625000 | 137689.2637 | 19.91%
36 | Mantenimiento preventivo Línea de gases especiales (incluye prueba de hermeticidad para gases especiales, ajustes visibles de la red, mantenimiento del sistema de regulación inicial y del sistema de regulación del puesto). Incluye verificación de funcionamiento, limpieza y ajuste del sistema de regulación. | 1 | 3200000 | 3200000 | 1800000 | 1800000 | 4500000 | 4500000 | 3166666.6667 | 3200000 | 1350308.6067 | 42.64%
37 | Calibración de manómetros de línea de gases | 13 | 167050 | 2171650 | 250000 | 3250000 | 160000 | 2080000 | 2500550 | 2171650 | 650658.4415 | 26.02%
38 | Mantenimiento preventivo linterna de bolsillo profesional Welch Allyn | 2 | 55000 | 110000 | 70000 | 140000 | 87500 | 175000 | 141666.6667 | 140000 | 32532.0355 | 22.96%
39 | Mantenimiento baño serológico (BAÑ 13). | 1 | 85000 | 85000 | 90000 | 90000 | 106250 | 106250 | 93750 | 90000 | 11110.243 | 11.85%
40 | Calibración baño serológico (BAÑ 13). | 1 | 107950 | 107950 | 200000 | 200000 | 114000 | 114000 | 140650 | 114000 | 51487.547 | 36.61%
41 | Mantenimiento correctivo (Bolsa de Respuestos) Nota: El presupuesto de esta bolsa será asignada por la entidad una vez se adjudique el prceso. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  | 16233350 |  | 16390000 |  | 16218200 | 16280516.6667 | 16233350 | 95117.4581 | 0.5842%
IVA |  |  |  | 3084336.5 |  | 3114100 |  | 3081458 | 3093298.1667 | 3084336.5 | 18072.317 | 0.5842%
TOTAL |  |  |  | 19317686.5 |  | 19504100 |  | 19299658 | 19373814.8333 | 19317686.5 | 113189.7751 | 0.5842%
28470000
[6 empty] | 1423500 |  | 8965900
13.7015