## ANEXO CCTV SABANETA
ANEXO 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS
COMPONENTES OBJETO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CCTV
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT
1 | CAMARA TIPO DOMO | UND | 56
2 | UPS CAMARA | UND | 56
3 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO | UND | 56
4 | CAJA INTEMPERIE CON ACCESORIOS | UND | 56
5 | PROTECCION IP CAT 5E | UND | 56
6 | PROTECCION ELECTRICA CLASE A 120VAC | UND | 56
7 | SISTEMA INALAMBRICO DE COMUNICACIONES | GL | 1
| Equipo Receptor en Banda Libre Canopy 5750AP |  | 16
| Equipo Transmisor en Banda Libre Canpoy 5700SM |  | 54
| Equipo de Sincronizacion CMM3 |  | 2
| Enlaces Punto a Punto Motorola de 300Mbps |  | 2
Fuentes de alimentación
Protecciónes
8 | TORRE AUTOSOPORTADA Y VENTIADA DE 12MT CON CERRAMIENTO | UN | 2
9 | SISTEMA DE GRABACION Y ADMINISTRACION DE VIDEO | GL | 1
| Servidor de video |  | 1
| Estacion de Trabajo para Operador |  | 2
| Software de Grabación y administración de video digital Genetec SC 5.1 |  | 1
10 | SUICHE DE DATOS CENTRO DE CONTROL | UND | 1
11 | POSTE EN CONCRETO | UND | 56
12 | RACK CERRADO | UND | 1
13 | UPS 3 KVA CENTRO DE CONTROL | UND | 1
14 | MONITO LCD DE 40" | UND | 2