MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA

| ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Suministro llave lavamanos mesa push anti vandálico grival, con accesorios | UN | 1 |  |
| Suministro transporte e instalación de tubería sanitaria de 21/2” | ML | 1 |  |
| Suministro transporte e instalación de tubería sanitaria de 3” | ML | 1 |  |
| Suministro transporte e instalación de tubería sanitaria de 4” | ML | 1 |  |
| Suministro transporte e instalación de tubería sanitaria de 6” | ML | 1 |  |
| Llave de boca manguera cromada grival | UN | 1 |  |
| Salida sanitaria de 2" a 3" (incluye un tramo útil de tubería de hasta 2 m) | UN | 1 |  |
| Salida sanitaria de 3" a 4" (incluye un tramo útil de tubería de hasta 2 m) | UN | 1 |  |
| Salida sanitaria de 4" (incluye un tramo útil de tubería de hasta 2 m) | UN | 1 |  |
| Salida sanitaria de 6" (incluye un tramo útil de tubería de hasta 2 m) | UN | 1 |  |
| Sanitario (bajo consumo) (beige o blanco) con accesorios. Incluye válvula de registro (manguera plástica y racor de acero) | UN | 1 |  |
| Lavamanos (beige o blanco) con accesorios. Incluye válvula de registro (manguera plástica + racor de acero). No incluye llave | UN | 1 |  |
| Orinal de pared (beige o blanco) | UN | 1 |  |
| Suministro e instalación y/o reparación de sprinkler según diseño | UN | 1 |  |
| Lavaplatos en acero inoxidable según diseño, incluye accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 |  |
| Pintura base de agua en muros interiores. Vinilo tipo 1. Suministro y aplicación de pintura viniltex o similar de primera calidad sobre pintura existente, incluye adecuación de la superficie, (rasqueteada o rutiada), resanes, tres manos, color a definir. | M2 | 1 |  |
| Pintura base de agua en cielos y techos. Vinilo tipo 2. Suministro y aplicación de pintura viniltex o similar de primera calidad sobre pintura existente. Incluye adecuación de la superficie, (rasqueteada o rutiada), resanes, tres manos, color negro. | M2 | 1 |  |
| Estuco en muros. Suministro y aplicación de estuco plástico tipo plastestuco o similar. Incluye, ranuras, filetes y dilataciones. | M2 | 1 |  |
| Pintura base de aceite en superficies metalicas. Suministro y aplicación de pintura viniltex o similar de primera calidad sobre pintura existente, incluye adecuación de la superficie, (rasqueteada o rutiada), resanes, tres manos, color por definir. | M2 | 1 |  |
| Enchape cerámica 25x45 blanca para baños- nevada | M2 | 1 |  |
| Enchape de piso en porcelanato gris mate 60 x 60 | M2 | 1 |  |
| Suministro, cambio e instalación de alfombra deteriorada ref: según diseño, tráfico comercial | M2 | 1 |  |
| Impermeabilización con aditivo tipo igol denso o similar, para superficies verticales, dosificación 250gr/m2. Altura 20cm. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación. | Ml | 1 |  |
| Suministro e instalacion de lámpara lineal t5 2 x 54 | UN | 1 |  |
| Suministro e instalacion de ojo de buey tipo led 7w chasis | UN | 1 |  |
| Suministro e instalación de punto de datos, sonido o video, incluye aparato, cableado, tubería, y puesta en servicio. | UN | 1 |  |
| Reparación y limpieza de silletería | UN | 1 |  |