## Hoja1
FORMATO 1 ESPECIFICACIONES
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. INCLUIDO IVA
Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo del sistema de deteccion de incendio. 8x5 NBD |  | 1
Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo de sistema de control de acceso conformado por 4 lectoras BEP Suprema, depuracion de base de datos y correcion de configuraciones. (Limpieza, rectificación de conexiones, depuración de memorias). |  | 1
Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo de sistema para control de iluminacion. |  | 1
Mantenimiento de cableado estructurado (electrico, RACK y red de datos), (2 visitas anuales). Incluye conexión del tablero electrico que se encuentra instalado en el RACK + Radio enlace con SIES M |  | 1
Mantenimiento Preventivo de UPS de 20KVA (2 visitas al año), incluye limpieza, pruebas de baterias, descarga de baterias, chequeos de bornes, terminales y funcionamiento de bypass |  | 1
Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo de sistema de CCTV conformado por 5 camaras y 1 servidor de grabacion y administracion de video. 8x5 NBD |  | 1
TOTAL |  |  | 0