## MANTENIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS CIVILES
OPCIONALES CIVILES
1 | Muros en Drywall | m2 | 1 | 0 | 0
2 | Cielo raso en Drywall | m2 | 1 | 0 | 0
3 | Pintura general de techo color negro Tipo 2 | m2 | 1 | 0 | 0
4 | Pintura general de Muros Viniltex tipo 1, 3 manos | m2 | 1 | 0 | 0
5 | Lineales de pintura en antepechos | m2 | 1 | 0 | 0
6 | Lineales de pintura en descolgados | ml | 1 | 0 | 0
7 | Pintura cielos rasos Viniltex tipo2 (2 manos) | m2 | 1 | 0 | 0
8 | Piso en porcelanato gris mate | m2 | 1 | 0 | 0
9 | Pintura de escalera metalica en aceite color gris | m2 | 1 | 0 | 0
10 | Reparacion griferia para lavamanos | un | 1 | 0 | 0
11 | Registro en Drywall para aire acondicionado. | un | 1 | 0 | 0
CORRECTIVO SISTEMA AA
12 | Suministro e instalacion Damper motorizado con control remoto | un | 1 | 0 | 0
PREVENTIVO MOBILIARIO
13 | Mantenimiento preventivo de sillas secretariales Mantenimiento preventivo de sillas incluye ajuste, engrase, limpieza partes plasticas | un | 100 | 0 | 0
14 | Mantenimiento preventivo de sillas interlocutoras Mantenimiento preventivo de sillas incluye ajuste y limpieza partes plasticas | un | 48 | 0 | 0
15 | Mantenimiento preventivo de puestos | un | 86 | 0 | 0
16 | Suministro e instalacion portabolsos | un | 86 | 0 | 0
CORRECTIVO MOBILIARIO
17 | Cilindro | un | 2 | 0 | 0
18 | Sillas Gerencia | un | 2 | 0 | 0
19 | Reemplazo de brazos silla | un | 1 | 0 | 0
20 | Reparacion puesto existente sala secretario gerencia. | un | 2 | 0 | 0
21 | Suministro e instalacion de manijas elaboradas en aluminio y acero | un | 3 | 0 | 0
22 | Cambio de angulos para piso Archivor | un | 1 | 0 | 0
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMAS
23 | Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo del sistema de deteccion de incendio. 8x5 NBD | Gl | 1 | 0 | 0
24 | Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo de sistema de control de acceso lectoras BEP Suprema, depuracion de base de datos y correcion de configuraciones. (Limpieza, rectificación de conexiones, depuración de memorias). | Gl | 1 | 0 | 0
25 | Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo de sistema para control de iluminacion. | Gl | 1 | 0 | 0
26 | Mantenimiento de cableado estructurado (electrico, RACK y red de datos), (2 visitas anuales). Incluye conexión del tablero electrico que se encuentra instalado en el RACK + Radio enlace con SIES M | Gl | 1 | 0 | 0
27 | Mantenimiento preventivo (2 visitas al año) y correctivo de sistema de CCTV conformado por 11 camaras y 1 servidor de grabacion y administracion de video. 8x5 NBD | Gl | 1 | 0 | 0
CONTROL DE ILUMINACION APORTE DE LUZ NATURAL
28 | Actuador 8 relevos ON/OFF | un | 1 | 0 | 0
29 | Fuente | un | 1 | 0 | 0
30 | Reloj de programacion | un | 1 | 0 | 0
31 | Gabinete | un | 1 | 0 | 0
32 | Puerto USB para interfaz del sistema, instalacion en riel din. Ref: MTN681829 de Schneider Electric | un | 1 | 0 | 0
33 | Cable KNX | ml | 80 | 0 | 0
34 | cable 2x18 | ml | 80 | 0 | 0
35 | Fotocelda | un | 0 | 0 | 0
36 | Cable KNX | ml | 80 | 0 | 0
37 | cable 2x18 | ml | 0 | 0 | 0
38 | BALASTO2X32W/COMP/UNV/DALI/NAED51462/OSRAM | un | 0 | 0 | 0
39 | BTO DIM 2X54W/T5/UNV DALI (NAED51376) OSRAM | un | 0 | 0 | 0
40 | Sensor de presencia ODCOSLIW | un | 4 | 0 | 0
41 | Sensor de presencia ODCOSLIW, incluye Power Pack | un | 3 | 0 | 0
CONFIGURACION DE SISTEMA Y OTROS
42 | Instalacion y Configuracion del sistema | und | 1 | 0 | 0
43 | Tuberia EMT de 3/4 | ml | 10 | 0 | 0
SUMINISTRO REPUESTOS ILUMINACION
44 | BOMBILLO AHORRADOR DE LUZ (PASILLOS) PL-T- 4P (4 PATAS) | un | 10 | 0 | 0
45 | TUBO DE LUZ DELGADO (OFICINAS) F032W/840 | un | 8 | 0 | 0
46 | OJOS DE BUEY-LUZ BLANCA BASE GU10 (2 PATAS) | un | 10 | 0 | 0
47 | TUBO DE LUZ C/W F17T8 K100 | un | 2 | 0 | 0
48 | BOBILLO AHORRADOR DE LUZ (13W) | un | 2 | 0 | 0
49 | BOBILLO AHORRADOR DE LUZ (26W) | un | 2 | 0 | 0
50 | BOMBILLO AHORRADOR DE LUZ (3 TUBOS - 20W) | un | 3 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
CONDICIONES DE ENTREGA
Calidad
· Todo material utilizado es nuevo y cumple con los estándares Nacionales e internacionales de calidad.
· Todo el proceso de instalación cumple con las normas eléctricas RETIE y las normas de cableado estructurado TIA/EIA