## Presupuesto Batallon Bombona
CCTV BATALLON BOMBONA
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | REF | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR U | VALOR T
A | CÁMARAS Y SUS ELEMENTOS
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO IP PTZ EXTERIOR |  |  | UND | 4 |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINIDOMO PT MEGAPIXEL |  |  | UND | 2 |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINIDOMO IP FIJO EXTERIOR MEGAPIXEL |  |  | UND | 4 |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINIDOMO IP FIJO INTERIOR MEGAPIXEL |  |  | UND | 10 |  | 0
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA POSTE DOMOS PTZ DE 1.2MT MINIMO |  |  | UND | 4 |  | 0
B | PLATAFORMA DE ADMINSITRACION Y GRABACION
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABADOR DE VIDOE EN RED PARA MINIMO 24 CAMARAS CON 8TB ALMACENAMIENTO |  |  | UND | 1 |  | 0
C | CENTRO DE MONITOREO
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR INDUSTRIAL LED 42" 24X7 CON SOPORTE |  |  | UND | 1 |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE VIDEO PARA PC EXISTENTE DUAL |  |  | UND | 1 |  | 0
D | NETWORKING Y TRANSMISION INALAMBRICA
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTOR INALAMBRICO FRECUENCIA LIBRE |  |  | UND | 4 |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR INALAMBRICO FRECUENCIA LIBRE |  |  | UND | 4 |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH POE DE 24 PUERTOS POE |  |  | UND | 1 |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 8 PUERTOS POE, INCLUYE GABINETE DE PARED Y ACOMETIDA ELECTRICA |  |  | UND | 1 |  | 0
E | EQUIPOS ELECTRICOS Y PROTECCIONES
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS INTERACTIVA DE 750VA |  |  | UND | 4 |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 500W |  |  | UND | 4 |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCION IP |  |  | UND | 8 |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCION ELECTRICA |  |  | UND | 4 |  | 0
F | INFRAESTRUCTURA, CABLEADO Y TUBERIA
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 14MT CONCRETO 750KgF, NORMA EPM |  |  | UND | 4 |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA PARA POSTE, 2 DUCTOS EMT 1" |  |  | UND | 4 |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA CAMARA EN CABLE TRENZADO (20MT POR PUNTO) |  |  | UND | 4 |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA ALOJAR EQUIPOS EN POSTE, PINTURA ELECTROSTATICA |  |  | UND | 4 |  | 0
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4" CON ACCESORIOS |  |  | ML | 180 |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 6 INTERIOR |  |  | ML | 600 |  | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 6 EXTERIOR |  |  | ML | 80 |  | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS PARA CAMARA CAT6 (INCLUYE FACE PLATE Y JACK) |  |  | UND | 16 |  | 0
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO 50X50 |  |  | UND | 4 |  | 0
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAMARA |  |  | UND | 4 |  | 0
G | SERVICIOS
1 | INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA, INCLUYE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EXISTENTES (4 CAMARAS IP, 1 PC Y 1 MONITOR Y 1 VIDEO GRABADOR GENETEC SV16) |  |  | GL | 1 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[5 empty] | IVA | 16% | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 0