## Hoja1
ÍTEM No. | CONDICIONES CONTRACTUALES
| DESCRIPCIÓN |  | Unid. | Cant. Inicial | Valor Unitario Inicial | Valor Unitario Total | OBSERVACIONES
1 | Sistema CCTV Interno SIES M
1.1 | Mantenimiento correctivo sistema de CCTV para reparación y ajustes en sistema, configuración, servidores, cámaras, grabaciones y demás componentes. |  | Serv | 10 |  | 0 | Identificacion y reparacion de Fallas por perdida de Video, movimiento involuntario de las camaras, fallas de optica y localizacion. Problemas de energia y cableado de red, problemas con controladores, sensores, niveles de luz entre otros.
1.2 | Mantenimiento preventivo sistema de CCTV interno | Mantenimiento preventivo sistema de CCTV interno | Serv | 1 |  | 0 | Limpieza, ajuste, calibracion de elementos Actualizacion de activos fijos Estado del sistema de grabaciones, depuracion de equipos de video vigilancia, servidores y bases de datos
1.3 | Traslado de Cámaras | Traslado de Cámaras | Un | 5 |  | 0 | Traslado de camaras dentro de las instalaciones del edificio del Sies M.
1.4 | Renovacion de licencia de soporte para aplicación Genetec | Suministro e instalación de Memoria RAM 4GB DDR3 a equipos de monitoreo | Un | 1 |  | 0 | Entrega de licencia debidamente tramitada con el area de infraestructura del municipio de Medellin.
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
IVA | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
2 | Sistema de Energía y equipos especiales | [5 empty] | OBSERVACIONES
2.1 | Mantenimiento Preventivo Sistema UPS |  | Serv | 1 |  | 0 | Incluye diagnostico de cargas, medidas de las fases. Prueba e informe de los resultados.
2.2 | Mantenimiento Correctivo Sistema UPS |  | Serv | 2 |  | 0 | Cualquier actividad que requiera corregir algun incidente del sistema
2.3 | Mantenimiento correctivo red de energía, tableros, salidas, etc. | Mantenimiento correctivo red de energía, tableros, salidas, etc. | Serv | 8 |  | 0 | Identificacion de circuitos sin energia y su solucion. Cambio de interruptores o totalizadores en mal estado. Correcion de sobrecargas y sobretensiones en el sistema electrico.
| Mantenimiento preventivo de sistemas de transferencia |  | Serv | 2 |  | 0 | Limpieza de tableros del sistema Ajuste de conectores y piezas, remarcacion ( si es el caso) Pruebas conjuntas del sistema con el comportamiento de la planta diesel y UPS. Diagnostico del brindobarras Pruebas de cargas y transferencias
2.5 | Mantenimiento preventivo Planta Eléctrica DIESEL | Mantenimiento preventivo Planta Eléctrica DIESEL | Serv | 1 |  | 0 | Incluye cambios de filtro de la gasolina, aceite y aire Cambio de aceite y liquido refrigerante Diagnostico de Combustible Calibracion de las valvulas Limpieza de las mangueras Correccion de fugas Diagnostico de Baterias Pruebas semanales de la planta electrica para verificar su funcionamiento.
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
IVA | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
3 | Sistema de Control de Acceso | [5 empty] | OBSERVACIONES
3.1 | Mantenimiento correctivo |  | Serv | 3 |  | 0 | Cambio de controladores Traslado de Componentes Arreglo de Puertas de acceso
3.2 | Mantenimiento Preventivo |  | Serv | 1 |  | 0 | Depuracion de base de datos Diagnostico de componentes Limpieza de lectoras y biometricas
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
IVA | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
4 | Sistema de Automatización | [5 empty] | OBSERVACIONES
4.1 | Mantenimiento Preventivo |  | Serv | 1 |  | 0 | Diagnostico de aplicación y visor de eventos y alertas Mantenimiento de servidores, controladoras y sensores Mantenimiento del sistema de iluminacion tensoflex
4.2 | Mantenimiento correctivo |  | Serv | 3 |  | 0 | Configuracion de parametros de los subsistemas asociados Configuración sistema automatización de iluminación( ZMAX), fotocelda de iluminación en la sala operativa
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
IVA | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
5 | Sistema de Detección y Extinción de Incendios | [5 empty] | OBSERVACIONES
5.1 | Mantenimiento Preventivo |  | Serv | 1 |  | 0 | Diagnistico del sistema Actividades propias del sistema descrita en la guia de mantenimiento Limpieza de los ductos, tuberias, pulsadores, sirenas y diversos componentes del sistema Pruebas de luces estroboscopicas, alarmas. Pruebas de pirometria Y/O Presion de la tuberia al sistema de extinción.
5.3 | Mantenimiento correctivo |  | Serv | 2 |  | 0 | Configuracion de tableros de control, visitas de verificacion y correccion de incidentes.
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
IVA | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
6 | SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL | [5 empty] | OBSERVACIONES
6.1 | Mantenimiento Preventivo |  | Serv | 1 |  | 0 | Limpieza, ajustes de piezas, pruebas de verificación.
6.2 | Mantenimiento correctivo |  | Serv | 1 |  | 0 | daños en geenral
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
IVA | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
6 | REPUESTOS Y REPARACIONES | [5 empty] | OBSERVACIONES
6.1 | Valor fijo para repuestos y reparaciones Mayores |  | Serv | 1 | 17241379.3103 | 17241379.3103 | Limpieza, ajustes de piezas, pruebas de verificación.
SUBTOTAL | [5 empty] | 17241379.3103
IVA | [5 empty] | 2758620.6897
TOTAL | [5 empty] | 20000000
ITEM | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER |  |  | UNIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL | OBSERVACIONES
1 | Diagnostico y mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado del datacenter. |  |  | UN | 2 |  | Incluye calibraciones de equipos y elementos,controladores, limpieza, reconfiguraciones requeridas, lubricaciones, cambios de refrigerantes de requerirsen, ajuste de piesas, medidas de variables como presion, flujo, humedad y temperatura, medida de voltaje y potencia de equipos. Drenaje de tuberias y revision de estado, limpieza de filtros de agua, pintura de superficies corroidas de requerirse, limpieza de serpentin condesado. Revision y limpiesa de valvulas de expansión, vulvos sensores y ventilador. Incluye informe de diagnostico y relacion de repuestos y reparaciones por relaizar, plan de mantenimiento. Presiones de succión y descarga para verificar que corresponden a las presiones normales de operación. • Indicadores de la línea de líquido. •Presiones de operación y las condiciones de la mirilla que indican una falta de refrigerante, evaluación de sobrecalentamiento y el sub-enfriamiento de las unidades. • Operación de sobrecarga y pérdida de aceite. • Interruptor de desconexión de la unidad. • Inspeccionar y ajustar pernos y tornillos del ventiladores. • Limpieza los filtros internos y de tubos cuando la unidad haya comenzado a operar. •Limpieza los filtros internos y de tubos cuando la unidad haya comenzado a operar. •Informe mensual de estado del sistema y actividades realizadas.
3 | Mes de mantenimiento correctivo en sitio para el diagnostico y corrección del sistema. No incluye repuestos. Disponibilidad 7 X 24. |  |  | UN | 6 |  | Informe de cada visita realiza, con actividades desarrolladas, tiempos de atención y soportes que acrediten las actvidades realizadas.
4 | Mes de Soporte telefonico ó web con disponibilidad 7X24, y atención de novedades. |  |  | UN | 6 |  | Informe soporte con actividades desarrolladas, tiempos de atención y correos electrónicos que soporten las actividades ejecutadas.
5 | Valor fijo para repuestos y reparaciones Mayores |  |  | UN |  | 6318965.5172
SUBTOTAL:
[5 empty] | IVA: | 0
[5 empty] | TOTAL: | 0
NIVEL ACORDADO PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO –ANS
Mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido para la Prestación del Servicio.
MÉTRICA DE SERVICIO– MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SUBSISTEMAS
SERVICIOS CRÍTICOS:
1. Energía (UPS Y PLANTA ELÉCTRICA DIESEL).
2. Seguridad electrónica.
3. Iluminación.
4. Detección y extinción de incendios.
5. Control de acceso e intrusión.
6. Sistema de CCTV.
7. Sistema de Aire Acondicionado Data center
SERVICIOS NO CRÍTICOS:
MANTENIMIENTO SISTEMAS INTERNOS:
1. Sonido
2. Automatización
METRICA DE SERVICIOS | DEFINICIÓN | LÍNEA BASE | BAJO DESEMPEÑO | ALTO DESEMPEÑO | BRECHA
Promedio de Espera para el servicio crítico | Este es el periodo de tiempo esperado por la ESU y la Secretaría para recibir la atención del servicio crítico | 2 horas | 3-5 horas | <2 horas | 6 horas
Promedio de Espera para el Servicio no crítico | Este es el periodo de tiempo esperado por la ESU y la Secretaría para recibir la atención del servicio no crítico | 2 días | 3-4 días | <=1 día | 5 días
REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO
El contratista responderá a servicios relacionados con solicitudes remitidas por la ESU y/o la Secretaría de Seguridad, en los siguientes marcos o parámetros de tiempo:
Una (1) hora para diagnóstico en situaciones clasificadas como Críticas
Dos (2) horas para solución en situaciones clasificadas como Críticas
Un día (1) para para diagnóstico en situaciones clasificadas como No Críticas
Dos (2) días para para Solución en situaciones clasificadas como No Críticas