## ANEXO 2 - FOLMULARIO PRECIOS
AMPLIACION CCTV IP - EL RETIRO
A | EQUIPOS
| DESCRIPCION | UN | MARCA | REF | CANT | VALOR U | VALOR T
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA IP FIJA EXTERIOR HD (720p), LEDS IR Y LENTE VARIFOCAL. INCLUYE MIDSPAN Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UN |  |  | 9 |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS ONLINE DE 1KVA PARA CAMARAS EN POSTE | UN |  |  | 5 |  | 0
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIO SUSCRIPTOR PUNTO-MULTIUPUNTO PARA TRANSMISION DE VIDEO DE CAMARA DE MINIMO 10MBPS. INCLYE FUENTE Y SUPRESOR DE PICOS | UN |  |  | 6 |  | 0
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIO RECEPTOR PUNTO-MULTIPUNTO PARA RECEPCION DE VIDEO DE CAMARAS DE MINIMO 40MBPS. INCLUYE ANTENA SECTORIAL DE 90º, FUENTE Y SUPRESOR DE PICOS | UN |  |  | 3 |  | 0
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA PARA CÁMARA SECUROS XPRESS | UN |  |  | 4 |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA EXTERIOR IP 1080p PTZ | UN |  |  | 1 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[5 empty] | IVA | 16% | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 0
B | INFRAESTRUCTURA - MATERIALES Y ACCESORIOS
| DESCRIPCION | UN | MARCA | REF | CANT | VALOR U | VALOR T
1 | SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO 16MT | UN |  |  | 3 |  | 0
2 | SUMINISTRO DE DUCTERIA PARA POSTE DE 16MT | UN |  |  | 3 |  | 0
3 | SUMINISTRO DE MASTIL PARA RADIO | UN |  |  | 6 |  | 0
4 | SUMINISTRO DE CAJA REGISTRO 50x50 | UN |  |  | 3 |  | 0
5 | SUMINISTRO DE GABINETE METALICO GALVANIZADO PARA ALOJAR EQUIPOS EN POSTE | UN |  |  | 3 |  | 0
6 | SUMINISTRO DE CORONA ANTIESCALATORIA PARA POSTE DE 28CM | UN |  |  | 3 |  | 0
7 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | UN |  |  | 3 |  | 0
8 | SUMINISTRO DE CABLE UTP CAT6 INTERIOR | ML |  |  | 70 |  | 0
9 | SUMINISTRO DE CABLE UTP CAT6 EXTERIOR | ML |  |  | 120 |  | 0
10 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA GABINETE (PROTECCIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, ORGANIZADORES, CONSUMIBLES, ETC) | GL |  |  | 3 |  | 0
11 | SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | ML |  |  | 70 |  | 0
12 | SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO TIPO TRENZA | ML |  |  | 120 |  | 0
13 | SUMINISTRO DE CORAZA METALICA DE 3/4" CON ACCESORIOS | ML |  |  | 36 |  | 0
14 | SUMINISTRO DE PATCH CORD DE 3MT CAT 6A | UN |  |  | 8 |  | 0
15 | TRANSPORTE, ADECUACION E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. | GL |  |  | 1 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[5 empty] | IVA | 16% | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 0
D | BOLSA DE REPUESTOS
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCODER DE VIDEO | UN |  |  | 2 |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA EXTERIOR IP 1080p PTZ | UN |  |  | 1 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[5 empty] | IVA | 16% | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 0
E | MANTENIMIENTO
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CCTV COMPUESTO POR 8 CAMARAS IP PTZ EXTERIOR Y 9 CAMARAS IP FIJAS EXTERIOR | VISITA | NA | MTO | 2 |  | 0
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CCTV COMPUESTO POR 8 CAMARAS IP PTZ EXTERIOR Y 9 CAMARAS IP FIJAS EXTERIOR | MES | NA | MTO | 6 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[5 empty] | IVA | 16% | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 0
TOTAL CCTV | [6 empty] | 0