## ANEXO 2 - FORMULARIO PRECIOS
SALAS MONITOREO MEDELLIN
[6 empty] | MANRIQUE 6x3x3 |  | BELEN 10X5X3 |  | B.A 4X9X3 |  | 12OCT 10x6x3
A | EQUIPOS (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN) | UND | MARCA Y REFERENCIA | SUMINISTRO | INSTALACION | CANT | SUBTOTAL | CANT | SUBTOTAL | CANT | SUBTOTAL | CANT | SUBTOTAL
1 | MONITOR INDUSTRIAL DE 48" | UN |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2 | RACK CCERRADO DE 45 UR | UN |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3 | CONTROLADORA DE VIDEOWALL PARA 4 MONITORES | UN |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | SWITCH DE DATOS 24 PUERTOS POE | UN |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | TECLADO TIPO JOYSTICK PARA CAMARAS PTZ | UN |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
6 | ESTACION DE TRABAJO PARA OPERADOR | UN |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
7 | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU | UN |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
8 | UPS DE RACK DE 6 KVA | UN |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
9 | CONTROLADORA DE ACCESO PARA PUERTA VIDRIERA | UN |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | LECTORA BIOMETRICA PARA CONTROL DE ACCESO | UN |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
11 | LICENCIA SOFTWARE PARA PUERTA CONTROL DE ACCESO | UN |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
12 | CAMARA IP INTERIOR FIJA MEGAPIXEL CON SPEAKER Y MICROFONO | UN |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
13 | LICENCIA SOFTWARE VMS PARA CAMARA FIJA | UN |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
14 | VIDEO BEAM CON SOPORTE PARA TECHO | UN |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
15 | ENLACE PUNTO A PUNTO CON ANTENA DIRECTIVA | UN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
16 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | UN |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA 16% | IVA 16% | 0 | IVA 16% | 0 | IVA 16% | 0 | IVA 16% | 0
[5 empty] | TOTAL | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
B | ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UND | MARCA / REF | SUMINISTRO E INSTALACION |  | CANT | SUBTOTAL | CANT | SUBTOTAL | CANT | SUBTOTAL | CANT | SUBTOTAL
1 | DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 10MM ALTURA 3MT. Incluye San Blastin decorativo en el centro y todos los elementos para su Correcta Instalación. | ML |  | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
2 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA, Incluye Botada de Escombros en Botadero y Certificacion. | M2 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 10 | 0
3 | PUERTA VIDRIERA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM ALTURA 3MT. Incluye Batiente y Electroiman para Control de Acceso, San Blastin decorativo en el centro y todos los elementos para su Correcta Instalación. | UN |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
4 | MURO EN DRYWALL COLOR BLANCO. Incluye estucada, pintura y todos los accesorios para su Correcta Instalación. | M2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0
5 | LOGOS PARA PUERTA VIDRIERAS. Insignia del Municipio de Medellin y de la Policia Nacional. | UN |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
6 | CANALETA METALICA 100x40 CON DIVISIONY TAPA COLOR BLANCO. Incluye todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0
7 | CANALETA PLASTICA 20x12 CON TAPA COLOR BLANCO. Incluye todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0
8 | CORAZA METALICA 1". Incluye todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
9 | CORAZA METALICA 3/4". Incluye todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
10 | CORAZA METALICA 1/2". Incluye todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0
11 | TUBERIA EMT 3/4". Incluye todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0
12 | TUBERIA EMT 1 1/2". Incluye todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | TUBERIA EMT 2". Incluye todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | TUEBERIA PVC 3". Incluye todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | TUBERIA GALVANIZADA IMC 1". Incluye todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0
16 | CANALETA DE PISO. Incluye todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0
17 | TABLERO ELECTRICO REGULADO. Incluye Minimo 5 Breaker y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | UN |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
18 | TABLERO METALICO DOBLE FONDO PARA TOTALIZADOR. Incluye Totalizador y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | UN |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
19 | DPS TIPO PANEL, dos fases, 3 hilos+ tierra , 120/240 VAC, 4 modos de protección, Incluye Seccionamiento | UN |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
20 | MUEBLE DE MONITOREO MODULAR PARA OPERADOR, Para cuatro puestos de monitoreo de cámaras (estos pueden ser juntos o separarse deacuerdo a la necesidad de cada sitio). Incluye gabinetes para alojar equipos de Computo y 4 Cajoneras, 2 tomas dobles regulados y 1 toma no regulado por puesto. 1 toma de voz y 1 de datos por puesto y todos los elementos para su correcta Instalacion. Tomas y cabledo que no sea a la vista. | UN |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
21 | SILLAS PARA OPERADOR DE MONITOREO. Ergonomicas de trabajo pesado, con apoya brazos, apoyo lumbar y rodachines. | UN |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
22 | MESA DE REUNIONES. Superficie blanca, para 6 puestos. Incluye 6 sillas tipo gerente de trabajo pesado con apoya brazos, apoyo lumbar y rodachines, accesorio central de minimo 6 salidas electricas, 2 puntos de datos y dos puntos de voz, asi como todos los elementos para su correcta instalacion, cableado que no sean a la vista. | UN |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
23 | LUMINARIA HERMETICA DOBLE 2x54W T5 O DE CARACTERISTICAS SUPERIORES, Incluye chasis y difusor prismático en policarbonato inyectado, reflector plano color blanco, balasto electrónico multivoltaje 2x54W THD menor 10%, socket de seguridad, tubo T-5 color 841 de 54W asi como todos los elmentos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UN |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
24 | INTERRUPTORES PARA LUMINARIAS EMPOTRADOS. Incluye Caja y Face plate con Marcacion color Blanco. | UN |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
25 | TOMA DOBLE, 3 POLOS (F-N-T) REGULADOS COLOR NARANJA CON MARCACIÓN. Incluye todos los accesorios para su correcta Instalación y funcionamiento. | UN |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
26 | TOMA DOBLE NORMAL,3 POLOS (F-N-T) REGULADOS COLOR BLANCO CON MARCACIÓN. Incluye todos los accesorios para su correcta Instalación y funcionamiento. | UN |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
27 | TOMA DE VOZ Y DATOS. ,Incluye Caja, Face plate con Marcacion y todos los accesorios para su correcta Instalación y funcionamiento. | UN |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
28 | CALBLE No 12, Incluye Marcacion y todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
29 | CALBLE No 10, Incluye Marcacion y todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
30 | CALBLE No 8, Incluye Marcacion y todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
31 | CABLE UTP CAT 6A INTERIOR, Incluye Marcacion, Certificacion y todos los accesorios para su correcta Instalación. | ML |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
32 | EMPOTRADA EN MURO DE TUBERIA PVC DE 3/4". Incluye Tuberia y Accesorios. | ML |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | PINTADA DE MUROS Y TECHOS. Incluye resane y Pintura color Blanco. | M2 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 66 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0
34 | CIELO FALSO EN DRYWALL. Incluye Pintura y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion. | M2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
35 | TRASLADO DE EQUIPOS EXISTENTES. Incluye reconexion de monitores, servidor, UPS y equipo de Computo. | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | BLACK OUT CON MOTOR Y CONTROL REMOTO PARA DESPLIEGUE DEL SISTEMA. Incluye todos los accesorios para su correcta Instalación y funcionamiento. | UN |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | A | 0% | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0
|  |  |  | U | 0% | U | 0 | U | 0 | U | 0 | U | 0
|  |  |  | IVA SOBRE U | 16% | IVA SOBRE U | 0 | IVA SOBRE U | 0 | IVA SOBRE U | 0 | IVA SOBRE U | 0
[6 empty] | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | TOTAL MANR | 0 | TOTAL BELEN | 0 | TOTAL B.A | 0 | TOTAL 12OCT | 0