## ANEXO 2 - Suroeste
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | CANTIDAD | SUMINISTRO | INSTALACIÓN | V TOTAL
A | CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEO
1 | CAMARA IP AUTODOMO PTZ EXTERIOR, RESOLUCION FULL HD, 30X ZOOM OPTICO, DIA/NOCHE, AUDIO, E/S, POE | UN |  |  | 16 |  |  | 0
2 | CAMARA IP FIJA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL, RESOLUCION HD, DIA/NOCHE, IR INTEGRADOS, POE | UN |  |  | 34 |  |  | 0
B | POTENCIA Y ENERGIA
1 | SISTEMA DE ALIMENTACION POR ENERGIA SOLAR PARA PUNTO DE CAMARA | UN |  |  | 6 |  |  | 0
2 | SISTEMA DE ALIMENTACION POR ENERGIA SOLAR PARA PUNTO NODO DE RADIOENLACES | UN |  |  | 5 |  |  | 0
3 | UPS ONLINE DE 1KVA TIPO TORRE PARA CAMARA Y NODO | UN |  |  | 48 |  |  | 0
4 | UPS ONLINE DE 3KVA TIPO RACK PARA CENTRO MONITOREO | UN |  |  | 7 |  |  | 0
5 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 1.2KVA | UN |  |  | 29 |  |  | 0
6 | PROTECCION DE POTENCIA PARA CIRCUITO DE CAMARA | UN |  |  | 29 |  |  | 0
7 | PROTECCION DE DATOS PARA CAMARA | UN |  |  | 53 |  |  | 0
C | NETWORKING
1 | SWITCH NO ADMINISTRABLE 8 PTOS FAST ETHERNET | UN |  |  | 35 |  |  | 0
2 | SWITCH ADMINISTRABLE 24 GIGA ETHERNET + 2 SFP | UN |  |  | 24 |  |  | 0
3 | PATCH PANNEL 24 PUERTOS CAT6 | UN |  |  | 7 |  |  | 0
4 | ORGANIZADOR DE CABLEADO HORIZONTAL | UN |  |  | 7 |  |  | 0
5 | RACK CERRADO DE 1.2MT, INCLUYE MULTITOMA Y BANDEJAS | UN |  |  | 7 |  |  | 0
D | SISTEMA DE ENLACES INALAMBRICOS
1 | ESTACION BASE ANTENA CONECTORIZADA 180M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 8 |  |  | 0
2 | RADIO PUNTO A PUNTO ANTENA INTEGRADA 19dBi - 10M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 18 |  |  | 0
3 | RADIO PUNTO A PUNTO ANTENA INTEGRADA 19dBi - 50M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 2 |  |  | 0
4 | RADIO PUNTO A PUNTO ANTENA CONECTORIZADA DIRECTIVA EXTERNA 28.5dBi - 10M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 8 |  |  | 0
5 | RADIO PUNTO A PUNTO ANTENA CONECTORIZADA DIRECTIVA EXTERNA 28.5dBi - 50M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 2 |  |  | 0
6 | RADIO PUNTO A PUNTO ANTENA CONECTORIZADA DIRECTIVA EXTERNA 28.5dBi - 100M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 6 |  |  | 0
7 | RADIO SUSCRIPTOR ANTENA INTEGRADA 19dBi - 12M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 18 |  |  | 0
8 | RADIO SUSCRIPTOR ANTENA CONECTORIZADA DIRECTIVA EXTERNA 28.5dBi - 12M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 10 |  |  | 0
9 | RADIO SUSCRIPTOR ANTENA CONECTORIZADA DIRECTIVA EXTERNA 28.5dBi - 100M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 1 |  |  | 0
10 | ANTENA DE 60 GRADOS PARA ESTACION BASE | UN |  |  | 0 |  |  | 0
11 | ANTENA DE 90 GRADOS PARA ESTACION BASE | UN |  |  | 8 |  |  | 0
12 | ANTENA DE 120 GRADOS PARA ESTACION BASE | UN |  |  | 0 |  |  | 0
13 | ANTENA DE 5.5 GRADOS PARA ENLACE PUNTO A PUNTO | UN |  |  | 27 |  |  | 0
E | SISTEMA DE ADMINISTRACION DE VIDEO Y ALMACENAMIENTO
1 | SISTEMA DE ADMINISTRACION, GRABACION Y VISUALIZACION DE VIDEO DE 12TB. INCLUYE LICENCIAMIENTO | UN |  |  | 0 |  |  | 0
2 | SISTEMA DE ADMINISTRACION, GRABACION Y VISUALIZACION DE VIDEO DE 4TB. INCLIUYE LICENCIAMIENTO | UN |  |  | 7 |  |  | 0
3 | SISTEMA DE ADMINISTRACION, GRABACION Y VISUALIZACION DE VIDEO DE 2TB. INCLUYE LICENCIAMIENTO | UN |  |  | 0 |  |  | 0
4 | LICENCIA PARA CAMARA | UN |  |  | 50 |  |  | 0
5 | EQUIPO DE COMPUTO PARA OPERADOR, INCLUYE MONITOR DE 23" | UN |  |  | 0 |  |  | 0
6 | MONITOR INDUSTRIAL LED FHD DE 46". INCLUYE SOPORTE ECUALIZABLE | UN |  |  | 7 |  |  | 0
7 | TECLADO TIPO JOYSTICK PARA CONTROL DE CAMARAS | UN |  |  | 7 |  |  | 0
F | INFRAESTRUCTURA Y CABLEADO
1 | GABINETE TIPO INTEMPERIE PARA ALOJAR EQUIPOS EN POSTE | UN |  |  | 29 |  |  | 0
2 | GABINETE TIPO INTEMPERIE PARA ALOJAR EQUIPOS EN NODO | UN |  |  | 19 |  |  | 0
3 | BRAZO GALVANIZADO RETRAIBLE DE 1.8MT PARA DOMO PTZ | UN |  |  | 16 |  |  | 0
4 | MASTIL DE 2" x 2MT PARA RADIO EN POSTE | UN |  |  | 33 |  |  | 0
5 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 14MT | UN |  |  | 0 |  |  | 0
6 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 16MT | UN |  |  | 3 |  |  | 0
7 | POSTE EN CONCRETO 14 MT 750KgF | UN |  |  | 26 |  |  | 0
8 | POSTE EN CONCRETO 16MT 1350 DAN | UN |  |  | 6 |  |  | 0
9 | POSTE EN CONCRETO 18MT 1350 DAN | UN |  |  | 4 |  |  | 0
10 | DUCTERIA INSTERNA PARA POSTE DE CONCRETO | UN |  |  | 36 |  |  | 0
11 | POSTE METALICO SECCIONADO DE 18MT | UN |  |  | 5 |  |  | 0
12 | CORONA ANTIESCALATORIA Y AVISOS PELIGRO ALTO VOLTAJE | UN |  |  | 39 |  |  | 0
13 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN POSTE | UN |  |  | 54 |  |  | 0
14 | CAJA REGISTRO 50x50, NORMA RS3-005 | UN |  |  | 54 |  |  | 0
15 | ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE TIPO TRENZA, INCLUYE PERCHAS, YOYOS, GUAYA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | ML |  |  | 6710 |  |  | 0
16 | CABLE UTP INTERIOR CAT6 | ML |  |  | 450 |  |  | 0
17 | CABLE UTP EXTERIOR CAT5E | ML |  |  | 500 |  |  | 0
18 | MASTIL METALICO SECCIONADO DE 3" X 6MT | UN |  |  | 4 |  |  | 0
19 | TORRE DE COMUNICACIONES AUTOSOPORTADA DE 15MT, INCLUYE CERRAMIENTO, PUESTA A TIERRA Y LUCES DE OBSTRUCCION | UN |  |  | 2 |  |  | 0
20 | TORRE DE COMUNICACIONES AUTOSOPORTADA DE 20MT, INCLUYE CERRAMIENTO, PUESTA A TIERRA Y LUCES DE OBSTRUCCION | UN |  |  | 0 |  |  | 0
21 | TORRE DE COMUNICACIONES AUTOSOPORTADA DE 30MT, INCLUYE CERRAMIENTO, PUESTA A TIERRA Y LUCES DE OBSTRUCCION | UN |  |  | 6 |  |  | 0
22 | SOPORTE TIPO BANDERA TUBULAR PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN TORRE | UN |  |  | 30 |  |  | 0
G | CENTROS DE MONITOREO
1 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU | UN |  |  | 3 |  |  | 0
2 | ADECUACION CIVILES Y ELECTRICAS BASICAS CENTRO MONITOREO BOLOMBOLO | M2 |  |  | 12 |  |  | 0
3 | ADECUACION CIVILES Y ELECTRICAS BASICAS CENTRO MONITOREO FREDONIA | M2 |  |  | 9 |  |  | 0
4 | ADECUACION CIVILES Y ELECTRICAS BASICAS CENTRO MONITOREO JARDIN | M2 |  |  | 2.25 |  |  | 0
5 | ADECUACION CIVILES Y ELECTRICAS BASICAS CENTRO MONITOREO LA PINTADA | M2 |  |  | 12 |  |  | 0
6 | ADECUACION CIVILES Y ELECTRICAS BASICAS CENTRO MONITOREO SANTA BARBARA | M2 |  |  | 9 |  |  | 0
7 | PUESTO DE TRABAJO PARA UN OPERADOR | UN |  |  | 5 |  |  | 0
8 | SILLA ERGONOMICA PARA OPERADOR | UN |  |  | 5 |  |  | 0
H | MANO DE OBRA E INGENIERIA
1 | CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE SISTEMA DE RADIOS Y COMUNICACIONES | GL |  |  | 1 |  |  | 0
2 | CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE SISTEMA DE CAMARAS Y VIDEO | GL |  |  | 1 |  |  | 0
3 | SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CCTV POR UN AÑO | VISITA |  |  | 3 |  |  | 0
4 | SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CCTV - LAS VISITAS A QUE HAYA LUGAR. | MES |  |  | 12 |  |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
IVA | [6 empty] | 16% | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
TOTAL SUROESTE | [7 empty] | 0

## ANEXO 2 - Valle Aburra
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | CANTIDAD | SUMINISTRO | INSTALACIÓN | VALOR PARCIAL
A | CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEO
1 | CAMARA IP AUTODOMO PTZ EXTERIOR, RESOLUCION FULL HD, 30X ZOOM OPTICO, DIA/NOCHE, AUDIO, E/S, POE | UN |  |  | 40 |  |  | 0
2 | CAMARA IP FIJA EXTERIOR, LENTE VARIFOCAL, RESOLUCION HD, DIA/NOCHE, IR INTEGRADOS, POE | UN |  |  | 10 |  |  | 0
3 | REFLECTOR INFRARROJO PARA CAMARA HASTA 280MT, INCLUYE FUENTE Y SOPORTE DE INSTALACIÓN EN POSTE | UN |  |  | 14 |  |  | 0
4 | CAMARA IP FIJA INTERIOR TIPO MONIDOMO | UN |  |  | 11 |  |  | 0
B | POTENCIA Y ENERGIA
1 | UPS ONLINE DE 1KVA TIPO TORRE PARA CAMARA Y NODO | UN |  |  | 47 |  |  | 0
2 | UPS ONLINE DE 3KVA TIPO RACK PARA CENTRO MONITOREO | UN |  |  | 18 |  |  | 0
3 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 1.2KVA | UN |  |  | 54 |  |  | 0
C | NETWORKING
1 | SWITCH NO ADMINISTRABLE 8 PTOS FAST ETHERNET | UN |  |  | 6 |  |  | 0
2 | SWITCH ADMINISTRABLE 24 GIGA ETHERNET + 2 SFP | UN |  |  | 18 |  |  | 0
3 | PATCH PANNEL 24 PUERTOS CAT6 | UN |  |  | 11 |  |  | 0
4 | ORGANIZADOR DE CABLEADO HORIZONTAL | UN |  |  | 11 |  |  | 0
5 | RACK CERRADO DE 1.2MT, INCLUYE MULTITOMA Y BANDEJAS | UN |  |  | 11 |  |  | 0
D | SISTEMA DE ENLACES INALAMBRICOS
1 | ESTACION BASE ANTENA CONECTORIZADA 180M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 9 |  |  | 0
2 | RADIO PUNTO A PUNTO ANTENA INTEGRADA 19dBi - 100M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 12 |  |  | 0
3 | RADIO PUNTO A PUNTO ANTENA CONECTORIZADA DIRECTIVA EXTERNA 23dBi - 10M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 2 |  |  | 0
4 | RADIO SUSCRIPTOR ANTENA INTEGRADA 19dBi - 12M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 43 |  |  | 0
5 | RADIO SUSCRIPTOR ANTENA CONECTORIZADA DIRECTIVA EXTERNA 23dBi - 12M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 4 |  |  | 0
6 | RADIO SUSCRIPTOR ANTENA INTEGRADA 19dBi - 100M. INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 1 |  |  | 0
7 | RADIO PUNTO A PUNTO DE 300M ANTENA EXTERNA.INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 6 |  |  | 0
8 | RADIO PUNTO A PUNTO CON ANTENA EXTERNA DE 100M.INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 12 |  |  | 0
9 | RADIO PUNTO A PUNTO ANTENA INTEGRADA 19dBi - 10M.INCLUYE PROTECCIONES, HERRAJES, FUENTE Y CABLES. | UN |  |  | 26 |  |  | 0
10 | ANTENA POLATIZACION DUAL DE 2 PIES | UN |  |  | 6 |  |  | 0
11 | ANTENA DE 60 GRADOS PARA ESTACION BASE | UN |  |  | 9 |  |  | 0
12 | ANTENA DE 90 GRADOS PARA ESTACION BASE | UN |  |  | 0 |  |  | 0
13 | ANTENA DE 120 GRADOS PARA ESTACION BASE | UN |  |  | 0 |  |  | 0
14 | ANTENA DE POLARIZACION DUAL PARA ENLACE PUNTO A PUNTO | UN |  |  | 18 |  |  | 0
E | SISTEMA DE ADMINISTRACION DE VIDEO Y ALMACENAMIENTO
1 | SISTEMA DE ADMINISTRACION Y VISUALIZACION DE VIDEO DE 12TB. INCLUYE LICENCIAMIENTO | UN |  |  | 2 |  |  | 0
2 | SISTEMA DE ADMINISTRACION Y VISUALIZACION DE VIDEO DE 4TB. INCLUYE LICENCIAMIENTO | UN |  |  | 4 |  |  | 0
3 | SISTEMA DE ADMINISTRACION Y VISUALIZACION DE VIDEO DE 2TB. INCLUYE LICENCIAMIENTO | UN |  |  | 5 |  |  | 0
4 | LICENCIA PARA CAMARA | UN |  |  | 50 |  |  | 0
5 | EQUIPO DE COMPUTO PARA OPERADOR, INCLUYE MONITOR DE 23" | UN |  |  | 2 |  |  | 0
6 | MONITOR INDUSTRIAL LED FHD DE 46". INCLUYE SOPORTE ECUALIZABLE | UN |  |  | 12 |  |  | 0
7 | TECLADO TIPO JOYSTICK PARA CONTROL DE CAMARAS | UN |  |  | 11 |  |  | 0
F | INFRAESTRUCTURA Y CABLEADO
1 | GABINETE TIPO INTEMPERIE PARA ALOJAR EQUIPOS EN POSTE | UN |  |  | 47 |  |  | 0
2 | GABINETE TIPO INTEMPERIE PARA ALOJAR EQUIPOS EN NODO | UN |  |  | 7 |  |  | 0
3 | PROTECCION DE DATOS PARA CAMARA | UN |  |  | 47 |  |  | 0
4 | PROTECCION DE POTENCIA PARA CIRCUITO DE CAMARA | UN |  |  | 47 |  |  | 0
5 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN POSTE | UN |  |  | 47 |  |  | 0
6 | CAJA REGISTRO 50x50, NORMA RS3-005 | UN |  |  | 47 |  |  | 0
7 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 14MT | UN |  |  | 0 |  |  | 0
8 | POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 16MT | UN |  |  | 0 |  |  | 0
9 | POSTE EN CONCRETO 14 MT 750KgF | UN |  |  | 34 |  |  | 0
10 | POSTE EN CONCRETO 16MT 1350 DAN | UN |  |  | 14 |  |  | 0
11 | POSTE EN CONCRETO 18MT 1350 DAN | UN |  |  | 0 |  |  | 0
12 | POSTE METALICO SECCIONADO DE 18MT | UN |  |  | 0 |  |  | 0
13 | DUCTERIA INTERNA PARA POSTE DE CONCRETO | UN |  |  | 47 |  |  | 0
14 | MASTIL DE 2" x 2MT PARA RADIO EN POSTE | UN |  |  | 47 |  |  | 0
15 | CORONA ANTIESCALATORIA Y AVISOS PELIGRO ALTO VOLTAJE | UN |  |  | 47 |  |  | 0
16 | TORRE DE COMUNICACIONES AUTOSOPORTADA DE 40MT, INCLUYE CERRAMIENTO, PUESTA A TIERRA Y LUCES DE OBSTRUCCION | UN |  |  | 3 |  |  | 0
17 | TORRE DE COMUNICACIONES VENTEADA DE 9MT, INCLUYE CERRAMIENTO, PUESTA A TIERRA Y LUCES DE OBSTRUCCION | UN |  |  | 1 |  |  | 0
18 | MASTIL METALICO SECCIONADO DE 18MT, INCLUYE PARARRAYOS, PUESTA A TIERRA Y LUCES DE OBSTRUCCION | UN |  |  | 0 |  |  | 0
19 | MASTIL METALICO SECCIONADO DE 3" X 6MT | UN |  |  | 11 |  |  | 0
20 | SOPORTE TIPO BANDERA TUBULAR PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN TORRE | UN |  |  | 4 |  |  | 0
21 | ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE TIPO TRENZA, INCLUYE PERCHAS, YOYOS, GUAYA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | ML |  |  | 940 |  |  | 0
22 | CANALETA METALICA 100X4 CON TAPA Y DIVISION COLOR BLANCO | ML |  |  | 120 |  |  | 0
23 | CANALETA PLASTICA 20X12 CON TAPA Y ACCESORIOS. COLOR BLACO | ML |  |  | 110 |  |  | 0
24 | CORAZA METALICA 3/4". INLCUYE ACCESORIOS Y CONECTORES | ML |  |  | 355 |  |  | 0
25 | TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE ACCESORIOS | ML |  |  | 140 |  |  | 0
26 | TUBERIA IMC DE 3/4". INCLUYE ACCESORIOS | ML |  |  | 90 |  |  | 0
27 | CANALETA DE PISO. INCLUYE ACCESORIOS | ML |  |  | 40 |  |  | 0
28 | TABLERO ELECTRICO DE 8CTS, CON 4 INTERRUPTORES DE 20A. INCLUYE MARCACION Y CONEXIONES. | UN |  |  | 20 |  |  | 0
29 | DPS TIPO II, DOS FASES, 3 HILOS+TIERRA, 120/240VAC, 4 MODOS DE PROTECCION. INCLUYE SECCIONAMIENTO | UN |  |  | 20 |  |  | 0
30 | TOMA DOBLE, 3 POLOS REGULADOS COLOR NARANJA. INCLUYE MARCACION | UN |  |  | 40 |  |  | 0
31 | TOMA DOBLE, 3 POLOS NORMAL COLOR BLANCO. INCLUYE MARCACION | UN |  |  | 40 |  |  | 0
32 | PUNTO DOBLE DE RED, INCLUYE FACE PLATE Y MARCACION. | UN |  |  | 2 |  |  | 0
33 | CABLE UTP INTERIOR CAT6 | ML |  |  | 900 |  |  | 0
34 | CABLE UTP EXTERIOR CAT5E | ML |  |  | 1045 |  |  | 0
35 | ACOMETIDA ELECTRICA 3X12 AWG. INCLUYE MARCACION | ML |  |  | 580 |  |  | 0
36 | ACOMETIDA ELECTRICA 3X10 AWG. INCLUYE MARCACION | ML |  |  | 90 |  |  | 0
37 | ACOMETIDA ELECTRICA 4X8 AWG. INCLUYE MARCACION | ML |  |  | 120 |  |  | 0
G | CENTROS DE MONITOREO
1 | AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU | UN |  |  | 3 |  |  | 0
2 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA. INCLUYE BOTADA DE ESCOMBROS | M2 |  |  | 50 |  |  | 0
3 | MURO EN DRYWALL COLOR BLANCO. INCLUYE ESTUCO, PINTURA Y ACCESORIOS | M2 |  |  | 25 |  |  | 0
4 | DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y SAN BLASTIN DECORATIVO. | ML |  |  | 6 |  |  | 0
5 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO CON BATIENTE Y ELECTROIMAN, INCLUYE SAN BLASTIN DECORATIVO EN EL CENTRO | UN |  |  | 1 |  |  | 0
6 | PINTURA DE MUROS Y TECHOS, INCLUYE RESANE Y PINTURA COLOR BLANCO | UN |  |  | 100 |  |  | 0
7 | PUESTO DE TRABAJO PARA UN OPERADOR | UN |  |  | 11 |  |  | 0
8 | SILLA ERGONOMICA PARA OPERADOR | UN |  |  | 11 |  |  | 0
H | MANO DE OBRA E INGENIERIA
1 | CANALIZACIONE N PISO DURO O BLANDO PARA ACOMETIDA ELECTRICA. INCLUYE TUBERIA PVC 2" Y REPOSICION DEL SITIO | ML |  |  | 120 |  |  | 0
2 | SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CCTV POR UN AÑO | VISITA |  |  | 3 |  |  | 0
3 | SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CCTV - LAS VISITAS A QUE HAYA LUGAR. | MES |  |  | 12 |  |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
IVA | [6 empty] | 16% | 0
TOTAL CON DESCUENTO | [7 empty] | 0
TOTAL VALLE ABURRA | [7 empty] | 0