## ANEXO 3 DISTRISEGURIDAD
ANEXO 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS DISTRISEGURIDAD CCTV Y ALARMAS
ITEM
A1 | PANEL RECEPTOR DE ALARMA
DESCRIPCION |  | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
NUMERO DE ZONAS | 8 zonas básicas alámbricas minimo
NUMERO DE PARTICIONES | 3 particiones independientes minimo
CANTIDAD CODIGOS DE USUARIO | Minimo 48, cada uno con niveles asignables de autoridad
SOPORTE PARA TECLADO GRAFICO | Si
CAPACIDAD DE EXPANSION | hasta 48 zonas alámbricas ó inalámbricas
MONITOR DE FALLA EN LINEA TELEFONICA | Si
SALIDAS SOPORTADAS | Hasta 16 relevos y/o dispositivos X-10
SALIDAS PROGRAMABLES DE VOLTAJE | Minimo 2 Salidas programable de voltaje en la tarjeta principal
FUNCIONALIDADES MINIMAS | Carga / descarga por internet, soporte para dos teclados gráficos táctiles, aumento de dígitos en el número telefónico de reporte y característica de sonido agudo para informe directo a usuario final
GARANTIA | 1 año Minimo
INCLUYE | PoE o Fuente, Soporte para Montaje en Poste o gabinete, Cables de Conexión y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y Funcionamiento.
A2 | TECLADO SISTEMA ALARMA
DESCRIPCION |  | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
IDIOMA | Español minimo
PANTALLA | de 32 caracteres o mas
TECLADO | Retroiluminado
ZONAS CABLEADAS | Minimo 4 supervisadas y gestionable desde el teclado
RELEVOS DISPONIBLES | Minimo 1 programable y gestionable desde el teclado
NOTIFICACIONES | Minimo el estado del sistema,Tiempos de entrada/Salida y Otras situaciones de alarma mediante Zumbido o sonidos audibles
TECLAS DE FUNCION PROGRAMBLE | Minimo 4
FUNCIONALIDADES MINIMAS | Protección antisabotaje contra aperturay retirada de pared
GARANTIA | 1 año Minimo
INCLUYE | Fuente, Soporte para Montaje en Poste o gabinete, Cables de Conexión y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y Funcionamiento.
A3 | RECEPTOR DE PANICO INALAMBRICO
DESCRIPCION |  | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERISTICAS | receptor de RF diseñado para su uso con el panel de control
VOLTAJE DE ENTRADA | 12VDC
DISTANCIA DE COBERTURA | 60m nominales
ZONAS | Ilimitadas (dependiendo del panel de control)
FUNCIONALIDADES MINIMAS | reconocer las alarmas, estado de los transmisores inalámbricos que funcionan a 345 MHz
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0 a 50 ° C
GARANTIA | 1 año Minimo
INCLUYE | Fuente, Soporte para Montaje en Poste o gabinete, Cables de Conexión y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y Funcionamiento.
A4 | BOTON DE PANICO INALAMBRICO
DESCRIPCION |  | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERISTICAS | se utiliza para el envío de una señal de pánico hacia la central de monitoreo, personal y portatil
BATERIA | de litio comercila y sustituible por el usuario (incluida)
DIMENSIONES | 2 1/2" x 1 1/2"
FUNCIONALIDADES MINIMAS | Accion por boton individual
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
GARANTIA | 1 año Minimo
INCLUYE | Bateria, clip para colgar y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y Funcionamiento.
A5 | SIRENA DE DOS TONOS
DESCRIPCION |  | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
INSTALACIÓN | Intemperie
POTENCIA | 30Watt o superior
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 12VDC
PRESION ACUSTICA | Minimo 118 dB SPL
ACABADO | en ABS Color blanco
PROTECCION | IP65 o Superior
FUNCIONALIDADES MINIMAS | Multitono (2 tonos)
GARANTIA | 1 año Minimo
INCLUYE | Fuente, Soporte para Montaje en Poste o fachada, Cables de Conexión y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y Funcionamiento.
A8 | REPETIDOR INALAMBRICO
DESCRIPCION |  | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
CARACTERISTICAS | Este equipo permite amplificar la señal de los dispositivos inalámbricos que se encuentren más alejados del Receptor con el fin de evitar pérdida de señal entre los dispositivos inalámbricos y el receptor conectado al panel de control
VOLTAJE DE ENTRADA | 12 VCC o 9VAC @ 15VA
BATERIA RECARGABLE Y BACKUP | Si
GARANTIA | 1 año Minimo
INCLUYE | Fuente, Soporte para Montaje en Poste o gabinete, Cables de Conexión y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y Funcionamiento.
B2 | COMUNICADOR GSM/GPRS CON GABINETE
DESCRIPCION |  | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
FUNCIONALIDAD | Equipo que permite la transmisión de señales desde cada uno de los paneles de alarma hasta la receptora
FRECUENCIA DE TRABAJO | 900/1800 Mhz o 850/1900 Mhz
BANDA DE TRABAJO | GSM Cuatribanda
FUNCIONALIDADES MINIMAS | Simula línea telefónica fija, Conmuta a Red GSM en caso de que falle la línea fija (interrupción de línea), Discador telefónico con mensajes de voz, Discador SMS, 8 números telefónicos para los discadores telefónico y SMS, Hasta 100 números telefónicos para la activación remota de las salidas a través de identificador de llamada (sin costo), Activación remota de las salidas mediante transmisión SMS, 3 terminales programables como salidas o entradas, Opciones programables desde PC
TARJETA SIM | Incluida con plan de datos o telefonia acorde a lo solicitado en el pliego de condiciones
TEMPERATURA DE TRABAJO | 5 a 40° C
ALIMENTACION | 10 a 27.6 VDC
GARANTIA | 1 año Minimo
INCLUYE | Fuente, antena con cable, Soporte metalico para Montaje en Poste o gabinete, Cables de Conexión y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y Funcionamiento.
C1 | WORKSTATION PARA OPERADOR
DESCRIPCION |  | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
PROCESADOR | Intel® Xeon® E5-1607v3 QuadCore 3.1GHz o Superior
MEMORIA RAM | Minimo 8GB DDR4 (Soporte hasta 128GB)
FORMATO | Torre
TARJETA DE VIDEO | NVIDIA Quadro K620 2GB o Superiro
ALMACENAMIENTO | Minimo 1TB 6Gb/s 7200rpm, Soporte minimo 2 Unidades de Disco
SISTEMA OPERATIVO | Windows 7 Professional 64 bits Licenciado o Superior
PERIFERICOS | Mouse y Teclado
GARANTIA | 2 años Minimo
INCLUYE | Cables de Conexión y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y Funcionamiento.
C2 | MONITOR PARA OPEADOR
DESCRIPCION |  | OFRECIDO
MARCA | INDICAR
REFERENCIA | INDICAR
RESOLUCION | 1920x1200 o Superior
TAMAÑO | 24" o Superior
BRILLO | 300nit o Mejor
ANGULO DE VISION | Minimo 178°/178°
ASPECTO | 16:9 o Superior
CONTRASTE | 1000:1 o Superior
CONEXIÓN DE ENTRADA | 1 VGA, 1 DisplayPort (con soporte HDCP), 1 DVI-D (con soporte HDCP)
ALIMENTACION | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 5 a 35°C
PESO | 7kg o inferior
GARANTIA | 2 años Minimo
INCLUYE | Soporte Escualizable, Cables de Conexión y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y Funcionamiento.