## Hoja1
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | MARCA | REFERENCIA | UND | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
A | IMPLEMENTACIÓN RED ELECTRICA Y DE DATOS
2 | Toma Rj 45 cat 6 |  |  | UND | 41 |  | 0
3 | Face Plate doble cat 6 |  |  | UND | 41 |  | 0
4 | Black insert face plate |  |  | UND | 41 |  | 0
5 | Toma leviton normales |  |  | UND | 50 |  | 0
6 | Cable UTP cat 6 |  |  | ML | 1200 |  | 0
7 | Patch panel 24 ptos cat 6 |  |  | UND | 1 |  | 0
8 | Patch cord 90 cm cat 6 |  |  | UND | 23 |  | 0
9 | Patch cord 210 cm cat 6 |  |  | UND | 23 |  | 0
10 | Organizador de cables |  |  | UND | 1 |  | 0
11 | Certificación y marcación |  |  | UND | 41 |  | 0
12 | Canaleta Metalica 12x5c/d |  |  | ML | 26 |  | 0
13 | Tuberia pvc 2" |  |  | ML | 21 |  | 0
14 | Tuberia pvc de 1 " |  |  | ML | 21 |  | 0
15 | Cable electrico 3x12 |  |  | ML | 450 |  | 0
16 | Swiche de 24 puertos, -Port Gigabit |  |  | UND | 1 |  | 0
17 | Retiro cableado of. Actual |  |  | GL | 1 |  | 0
18 | Retiro de aire acondicionado tipo mini split |  |  | UND | 2 |  | 0
19 | Mano de obra: Incluye Instalación cantonera, 2 sensores para baños, traslado de 1 tablero normal y 1 tablero regulado a otro punto según plano, traslado rack actual. |  |  | GL | 1 |  | 0
20 | UPS monofásica de 1,5kva. incluye: cableado en 12awg, tablero de transferencia, transformador de aislamiento, tablero de cargas reguladas y protecciones. |  |  | GL | 1 |  | 0
21 | Gabinete 19" de Pared abatible de 11 RU con sistema de conexión eléctrica |  |  | UND | 1 |  | 0
B | REFORMAS LOCATIVAS
1 | Retiro de puerta baño |  |  | UND | 1 |  | 0
2 | Suministro y mano de obra, tabique en drywall ,incluye filetes, masilla y pintura blanca, para ventana gerencia, murosa la juntas y muro baño por cambio puerta. |  |  | M2 | 6.5 |  | 0
3 | Suministro y mano de obra, registros en drywall para cielo, incluye ángulos aluminio color blanco |  |  | UND | 5 |  | 0
4 | Reparaciones en cielo y apertura movimiento de lámparas |  |  | UND | 5 |  | 0
5 | Cable THHW # 12 Centelsa para iluminación |  |  | ML | 30 |  | 0
6 | Tubería pvc 3/4 " para iluminación |  |  | ML | 10 |  | 0
7 | Lámpara placa tipo led luz blanca 20W |  |  | UND | 3 |  | 0
8 | Mano de obra iluminación |  |  | GL | 1 |  | 0
9 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 color blanco en muros interiores |  |  | M2 | 120 |  | 0
10 | Aseo permanente y segregación de áreas |  |  | GL | 1 |  | 0
11 | Reinstalación de marco y puerta para baño |  |  | UND | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
IVA 16% | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 0