## ANEXO 2
ANEXO No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA
IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CCTV EXISTENTE EN LA CARCEL EL PEDREGAL (COPEP)
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNITARIO | V. PARCIAL
ACTIVIDADES EN EL CCTV EXISTENTE
1 | Instalación Camara tipo Domo Movil Exterior, incluyen accesorios de instalación | UND | 34 |  | 0
2 | Instalación de Camara tipo Domo Movil Interior, incluyen accesorios de instalación | UND | 18 |  | 0
3 | Instalación de minidomofijo color con cubierta antivandalica, incluyen accesorios de instalación | UND | 339 |  | 0
4 | Instalacion, programación y puesta en funcionamiento de equipo de grabación DVR | UND | 28 |  | 0
5 | Instalación de Monitores, incluye soportes de fijación | UND | 39 |  | 0
6 | Instalación de Matrix de Video - 256x24 | UND | 2 |  | 0
7 | Instalación de Matrix de Video - 256x24 | UND | 18 |  | 0
8 | Instalación se UPS 1KVA | UND | 5 |  | 0
9 | Instalación de UPS 2KVA | UND | 6 |  | 0
10 | Instalación de UPS 3KVA | UND | 4 |  | 0
11 | Instalación de UPS 20KVA | UND | 2 |  | 0
12 | Instalación de Monitor LCD o plasma de gran formato | UND | 4 |  | 0
13 | Instalación de estación de trabajo incluye Monitor | UND | 1 |  | 0
14 | Instalación de sistema de transmision NVT - NV16PS10 | UND | 5 |  | 0
15 | Instalación de sistema de transmision NVT- NV16PS13 | UND | 10 |  | 0
16 | Instalación de sistema de transmision NVT- NV872 | UND | 11 |  | 0
17 | Instalación de sistema de transmision NVT - NV4P510 | UND | 12 |  | 0
18 | Instalación de sistema de transmision NVT - NV1642 | UND | 15 |  | 0
19 | Instalación de sistema de transmision NVT - NV8PS13 | UND | 4 |  | 0
20 | Instalación de sistema de transmision NVT - NV218 | UND | 393 |  | 0
21 | Instalación de sistema de transmision NVT - NV214 | UND | 2 |  | 0
ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LOS SISTEMAS DE RESPALDO
22 | Banco de baterías UPS 1KVACDP UPO11-1 | UND | 4 |  | 0
23 | Banco de baterías UPS 2KVA CDP UPO11-2 | UND | 5 |  | 0
24 | Banco de baterías UPS 3KVA CDP UPO11-3 | UND | 1 |  | 0
25 | Banco de baterías UPS 1KVACDP OMEGA 1,0 TW | UND | 1 |  | 0
26 | Banco de baterías UPS 2KVACDP OMEGA 2,0 TW | UND | 1 |  | 0
27 | Banco de baterías UPS 3KVACDP OMEGA 3,0 TW | UND | 3 |  | 0
28 | Banco de baterías UPS 20KVA CDP UPO33-20 | UND | 1 |  | 0
29 | Mantenimiento preventivo UPS 1 a 3 KVA | UND | 15 |  | 0
30 | Mantenimiento preventivo UPS 20 KVA | UND | 1 |  | 0
OBRA CIVIL
31 | Intslación de Cable encauchetado en MTS | MTS | 1000 |  | 0
32 | Instalación de Cable UTP Cat. 6 en MTS | MTS | 15713 |  | 0
33 | Instalación de Cable coaxial en MTS | MTS | 5490 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 16% | 0
TOTAL 1 |  |  |  |  | 0
ADECUACION DE LA CENTRAL DE MONITOREO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DECCTV DEL INPEC EN EL CENTRO ESTRATEGICO DE INFORMACION PENITENCIARIA (CEDIP)
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNITARIO | V. PARCIAL
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO. INCLUYE: 1 SERVIDOR CON ALMACENAMIENTO A DEMANDA, SWITCH PRINCIPAL, PATCHCORD, CABLE UTP Y PATCHPANEL, 5 WORKSTATION CON SU INSTALACIÓN DE CLIENTES. | GL | 1 |  | 0
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATRIZ DE VIDEO WALL 2x4. INLCUYE: PANTALLAS INDUSTRIALES, SOPORTES Y ADICIONAL UNA PANTALLA INDUSTRIAL PARA OFICINA. | GL | 1 |  | 0
3 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA CENTRO DE MONITOREO Y DATA CENTER. INCLUYE: LECTORAS Y ELECTROIMANES PARA LAS PUERTAS. | GL | 1 |  | 0
4 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO: INCLUYE: PANEL PRINCIPAL, DETECTORES, ESTACIONES MANUALES, SIRENAS Y CABLEADO. | GL | 1 |  | 0
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS ONLINE TIPO RACK DE 6KVA. INCLUYE: BANCO DE BATERÍAS. | GL | 1 |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TABLERO INTERACTIVO DIGITAL DE 70". INCLUYE: SOPORTE, PANTALLA ANTIRREFLEJO Y PC INTEGRADO. | GL | 1 |  | 0
7 | SUMINISTRO E INTSLACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE 54.000BTU/h Y 9.000BTU/h. INCLUYE: TUBERÍA, ACOMETIDA Y ACCESORIOS. INLCUYE: PASES Y RESANES DE MUROS | GL | 1 |  | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A LASER CON ESCANER. | GL | 1 |  | 0
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL Y REGULADA. INCLUYE: ML PRINCIPAL DE TOTALIZADORES, CABLEADO, TABLEROS NORMALES Y REGULADOS CON TOTALIZADORES Y BREAKERS, TUBERÍAS, CANALETAS Y ACCESORIOS. | GL | 1 |  | 0
10 | OBRAS CIVILES. INLCUYE: - MURO DE DRYWAL, PUERTA VIDRIERA, CIELO FALSO Y LUMINARIAS PARA DATACENTER. - CANCHADA Y RESANES DEL SISTEMA DE ALIMENTACION | GL | 1 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  | 16% | 0
TOTAL 2 |  |  |  |  | 0
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 0